ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа

подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Профессия 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей

и электрооборудования

Квалификации выпускника

электромонтажник по освещению и осветительным сетям

электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям

электромонтажник по кабельным сетям

| Утверждено протоколом Федерального учебно-методического объединения по УГПС 08.00.00: | ___________от 07 июня 2021 г. № 07________ (реквизиты утверждающего документа) |
| --- | --- |
| Зарегистрировано в государственном реестре примерных основных образовательных программ: | ___________________14___________________ (регистрационный номер) _Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО № П-24 от 02.02.2022 (реквизиты утверждающего документа) |

2021 год

Настоящая примерная основная образовательная программа 
по профессии среднего профессионального образования (далее – ПООП СПО) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, утвержденного 
Приказом Минобрнауки России от 23 марта 2018 г. № 205.

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

Организация разработчик:

Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства

Экспертные организации:

Плеханов Андрей Михайлович - Руководитель рабочей группы по развитию квалификаций в сфере ЖКХ Совета по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве

Белов Вячеслав Васильевич - Заместитель заведующего кафедрой строительства объектов тепловой и атомной энергетики, заместителя директора по науке Института гидротехнического и энергетического строительства ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет Московский государственный строительный университет», член Совета по профессиональным квалификациям в строительстве

Содержание

- Раздел 1. Общие положения	3

- Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы	5

- Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	5

- Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 	6

4.1. Общие компетенции	6

4.2. Профессиональные компетенции	9

- Раздел 5. Примерная структура образовательной программы	23

5.1. Примерный учебный план	23

5.2. Примерный календарный учебный график	28

5.3. Примерная рабочая программа воспитания 	32

5.4. Примерный календарный план воспитательной работы 	32

- Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы	32

- 6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 
программы	32

- 6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы	36

- 6.3. Требования к организации воспитания обучающихся	36

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы	37

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы	37

Раздел 7. Оценочные средства для проведения государственной 
итоговой аттестации и организация оценочных процедур по программе	38

Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы	38

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. Программы профессиональных модулей	40

Приложение 1.1. Примерная рабочая программа профессионального модуля 
«ПМ.01 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования»	40

Приложение 1.2. Примерная рабочая программа профессионального модуля 
«ПМ.02 Монтаж кабельных сетей»	58

Приложение 1.3. Примерная рабочая программа профессионального модуля 
«ПМ.03 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей»	73

II. Программы учебных дисциплин

Приложение 2.1. Примерная рабочая программа учебной дисциплины
 «ОП.01 Электротехника»	92

Приложение 2.2. Примерная рабочая программа учебной дисциплины 
«ОП.02 Общая технология электромонтажных работ»	105

Приложение 2.3. Примерная рабочая программа учебной дисциплины 
«ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности»	117

Приложение 2.4. Примерная рабочая программа учебной дисциплины 
«ОП.04 Физическая культура»	126

Приложение 2.5. Примерная рабочая программа  учебной  дисциплины 
«ОП.05 Безопасность жизнедеятельности»	136

Приложение 3. Примерная рабочая программа воспитания	148

Приложение 4. Фонды примерных оценочных средств для государственной

итоговой аттестации по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических 
сетей и электрооборудования……………………………………………………………178

# Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования (далее – ПООП СПО) по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23 марта 2018 г. № 205, зарегистрированного в Минюсте РФ 13 апреля 2018 года № 50771 (далее – ФГОС СПО).

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования.

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования и настоящей ПООП СПО.

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП СПО:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., регистрационный № 33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 37221);

- Приказ Минобрнауки России от 23 марта 2018 г. № 205 «Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13.04.2018 № 50771);

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), с изменением, внесенным приказам Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 декабря 2014 г. № 1580 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15января 2015 г., регистрационный № 35545);

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306),с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., регистрационный № 31524) и от 17 ноября 2017 г. № 1138 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12декабря 2017 г., регистрационный №49221));

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. N 1073н «Об утверждении профессионального стандарта «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2016г., регистрационный №40766);

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. N 1126н «Об утверждении профессионального стандарта «Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления (монтажник)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2016г., регистрационный №40789).

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 января 2017 г. N 50н «Об утверждении профессионального стандарта «Электромонтажник» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2017 г., регистрационный №45498).

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП:

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;

ПООП – примерная основная образовательная программа;

МДК – междисциплинарный курс

ПМ – профессиональный модуль

ОК – общие компетенции;

ПК – профессиональные компетенции.

ЛР – личностные результаты

ГИА – государственная итоговая аттестация

# Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:

электромонтажник по освещению и осветительным сетям;

электромонтажник по кабельным сетям;

электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям.

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования

Формы обучения: очная.

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 1476 академических часов.

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего общего образования: 10 месяцев.

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 4428 академических часов.

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе основного общего образования: 2 года 10 месяцев.

# Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям

| Наименование основных видов деятельности | Наименование профессиональных модулей | Сочетания квалификаций |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | электромонтажник по освещению и осветительным сетям  электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям | электромонтажник по кабельным сетям  электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям | электромонтажник по освещению и осветительным сетям  электромонтажник по кабельным сетям |
| ВД 01. Монтаж осветительных электропроводок и оборудования | ПМ.01 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования | осваивается |  | осваивается |
| ВД 02. Монтаж кабельных сетей | ПМ. 02 Монтаж кабельных сетей |  | осваивается | осваивается |
| ВД 03. Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей | ПМ. 03 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей | осваивается | осваивается |  |

# Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

## 4.1. Общие компетенции

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска |
|  |  | Знания: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | Умения: описывать значимость своей профессии |
|  |  | Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии |
|  |  | Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии |
|  |  | Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение |
|  |  | Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. | Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования |
|  |  | Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |

## 4.2. Профессиональные компетенции

| Основные виды деятельности | Код и наименование компетенции |  |  |  | Показатели освоения компетенции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж осветительных электропроводок и оборудования | ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах) |  |  |  | Практический опыт: выполнения приемки монтируемого электрооборудования от заказчика; изготовления деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установки деталей крепления электрооборудования; выполнения прокладки стальных и пластмассовых труб в бороздах, кабельных лотках, перфорированных монтажных профилях и стальных коробах по полу, стенам, фермам и колоннам, монтаж сетей заземления и зануляющих устройств; выполнения монтажа электропроводок на изолированных опорах, непосредственно по строительным конструкциям, в лотках, на струнах, в трубах, под штукатуркой, в каналах, в коробах |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Умения: пользоваться приборами, ручным и электрифицированным инструментами и приспособлениями; применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ; читать рабочие чертежи, функциональные, структурные, электрические и монтажные схемы, спецификации, руководства по эксплуатации, паспорта, формуляры монтируемого электрооборудования; пользоваться ручным инструментом и оснасткой для прокладки стальных, пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам, колоннам, кабельных лотков, перфорированных монтажных профилей и стальных коробов; пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом для монтажа сетей заземления и зануляющих устройств; составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети; прокладывать временные осветительные проводки; производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей; производить измерение параметров электрических цепей; использовать электрические принципиальные и монтажные схемы; оказывать первую помощь пострадавшим на производстве; применять первичные средства пожаротушения в случае возникновения необходимости; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Знания: схемы управления электрическим освещением; организацию освещения жилых, административных, общественных и промышленных зданий; устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов; правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже осветительных электропроводок и оборудования; требования охраны труда при работе на высоте; типы электропроводок и технологию их выполнения; правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем; правила изготовления деталей для крепления электрооборудования; сортаменты материалов, используемых для изготовления деталей крепления электрооборудования; правила пользования электрифицированным инструментом; правила установки деталей крепления; правила прокладки стальных, пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам, колоннам, кабельных лотков, перфорированных монтажных профилей и стальных коробов; правила монтажа сетей заземления и зануляющих устройств; наименование, назначение и способы применения ручного инструмента для прокладки стальных, пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам, колоннам, кабельных лотков, перфорированных монтажных профилей и стальных коробов; наименование, назначение и способы применения ручного и электрифицированного ручного инструмента для монтажа сетей заземления и зануляющих устройств. |  |  |
|  |  |  |  | ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты |  |  |  | Практический опыт: выполнения подготовки поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для установки электрооборудования; установки светильников с лампами накаливания, газоразрядных источников света, патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Умения: пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями; применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ; подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов; производить крепление и монтаж электроустановочных изделий, различных приборов и аппаратов; производить расчет и выбор устройств защиты; производить заземление и зануление осветительных приборов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Знания: правила пробивки гнезд, отверстий и борозд по готовой разметке вручную; правила пользования электрифицированный инструментом; требования охраны труда при работе на высоте; правила подготовки поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования; типы источников света, их характеристики; типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики; организацию освещения жилых, административных, общественных и промышленных зданий; схемы управления электрическим освещением; устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов; способы крепления и правила подключения электроустановочных изделий, других приборов и аппаратов; правила заземления и зануления осветительных приборов; правила безопасности при монтаже осветительных электропроводок и оборудования; санитарные нормы и правила проведения работ; |  |
|  |  |  |  | ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ |  |  |  | Практический опыт: приемо-сдаточных испытаний монтажа осветительной сети, измерении параметров и оценке качества монтажа осветительного оборудования |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Умения: производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию после монтажа; пользоваться приборами для измерения параметров осветительной сети |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Знания: критерии оценки качества электромонтажных работ; приборы для измерения параметров электрической сети; порядок сдачи-приемки осветительной сети |  |
|  |  |  |  | ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования |  |  |  | Практический опыт: выполнения текущего технического обслуживания домовых силовых и слаботочных систем; выполнения демонтажа и несложного ремонта осветительной сети, светильников, электроустановочных изделий и аппаратов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Умения: пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями; применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ; находить место повреждения электропроводки; определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, осветительных приборов; выявлять и оценивать неисправности домовых сильноточных систем; определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты; производить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и оборудования, либо их замену |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Знания: типичные неисправности осветительной сети и оборудования; методы и технические средства нахождения места повреждения электропроводки; технология и техника обслуживания домовых электрических сетей. |  |
| Монтаж кабельных сетей | ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов |  |  |  | Практический опыт: выполнения подготовки кабельной продукции к монтажу электрооборудования; выполнения резки защитных и маркировочных трубок в размер на пневматических, механических и ручных ножницах; изготовления скоб, хомутиков и кабельных наконечников небольшого размера; выполнения маркировка кабеля; выполнения резки кабеля напряжением до 10 кВ; выполнения временной заделки концов кабеля; выполнения заделки проходов для всех видов кабельных проводок и шин заземления через стены и перекрытия, установка ответвительных коробок для кабелей; выполнения соединений, оконцеваний и присоединение жил кабелей всех марок различными способами, кроме сварки, монтажа кабельных муфт; прокладки кабельных линий в земляных траншеях, воздухе, каналах, блоках, туннелях, по внутренним и наружным поверхностям строительных конструкций, по эстакадам, на лотках и тросах |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Умения: пользоваться пневматическими, механическими и ручными ножницами; пользоваться ручным и электрифицированным инструментом для изготовления скоб, хомутиков и кабельных наконечников небольшого размера; соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ; пользоваться первичными средствами пожаротушения читать рабочие чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений; пользоваться ручным инструментом для резки кабеля и временной заделки концов; пользоваться электрифицированным ручным инструментом для резки кабеля; пользоваться ручным инструментом для заделки проходов и установки ответвительных коробок; пользоваться ручным инструментом для соединения и оконцевания жил кабелей и для монтажа кабельных муфт; пользоваться электрифицированным ручным инструментом для оконцевания жил кабелей и для монтажа кабельных муф; укладывать кабели напряжением до 1 кВ в различных сооружениях и условиях; выполнять соединение и оконцеваниекабелей; производить монтаж осветительных шинопроводов; производить выбор типа кабеля по условиям работы; использовать электромонтажные схемы; применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Знания: правила подготовки к монтажу кабельной продукции; правила монтажа простых схем по шаблону и образцу; наименование, назначение и способ применения простейшего слесарного и электромонтажного инструмента и приспособлений; правила резки кабеля напряжением до 10 кв и временной заделки концов; правила заделки проходов правила установки ответвительных коробок; правила пользования электрифицированным инструментом; наименование, назначение и способы применения ручного электрифицированного инструмента для установки ответвительных коробок; наименование, назначение и способы применения ручного инструмента для заделки проходов и установки ответвительных коробок; правила соединения жил кабелей; правила оконцевания жил кабелей; правила монтажа кабельных муфт; наименование, назначение и способы применения ручного инструмента для соединения и оконцевания жил кабелей и для монтажа кабельных муфт; наименование, назначение и способы применения ручного электрифицированного инструмента для оконцевания жил кабелей и для монтажа кабельных муфт; назначение и правила использования инструментов и приспособлений для производства кабельных работ; назначение и свойства материалов, используемых при монтаже кабельных линий; технологию прокладки кабельных линий различных видов; технологию монтажа шинопроводов; правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже кабельных линий; правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями; порядок оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве |  |  |
|  |  |  |  | ПК 2.2. Производить ремонт кабелей |  |  |  | Практический опыт: обнаружения, демонтажа и ремонта поврежденных участков кабельной линии |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Умения: обнаруживать место повреждения кабеля; демонтировать поврежденный участок кабеля и производить его замену; пользоваться приборами для обнаружения мест повреждения кабеля; пользоваться инструментами и приспособлениями для ремонта кабеля применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Знания: методы и технические средства обнаружения мест повреждения кабеля; правила и технологию демонтажа поврежденного участка кабеля, правила безопасности при монтаже кабельных линий |  |
|  |  |  |  | ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ |  |  |  | Практический опыт: приемо-сдаточных испытаний монтажа кабельной линии, измерения параметров и оценки качества монтажных работ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Умения: производить сдачу кабельной линии в эксплуатацию после монтажа; пользоваться приборами для измерения параметров кабельной линии |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Знания: критерии оценки качества монтажа кабельной линии; методы и технические средства испытаний кабеля; методы и технические средства измерения электрических характеристик кабеля; нормативные значения параметров кабеля; состав и порядок оформления документации на приемку кабельной линии после монтажа |  |
| Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей | ПК 3.1. Производить подготовительные работы |  |  |  | Практический опыт: подготовки средств индивидуальной защиты; подготовка рабочего места; подбор инструментов и материалов в соответствии с требованиями технической документации; изготовления, установки конструкций для размещения приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Умения: использовать техническую документацию на подготовку и производство электромонтажных работ; пользоваться проектной документацией; составлять простые электрические принципиальные и монтажные схемы; применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ; владеть ручным и ручным электрифицированным инструментом для электромонтажных работ; оказывать первую помощь пострадавшим на производстве; применять первичные средства пожаротушения в случае возникновения необходимости; выполнять сверление отверстий механизированным инструментом в стенах, элементах конструкций для размещения приборов; выполнять нарезку резьбы вручную в элементах конструкций для размещения приборов; выполнять изготовление подкладок и прокладок, правка металлоконструкций и труб для сборки конструкций для размещения приборов; выполнять крепление стыков металлоконструкций монтажными болтами; выполнять установку конструкций для крепления приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления согласно проектной документации |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Знания: правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже распределительных устройств и вторичных цепей; состав и содержание технической документации на производство электромонтажных работ; правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем |  |  |
|  |  |  |  | ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок |  |  |  | Практический опыт: выполнения внутри- и межблочных соединений различных типов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Умения: производить работы по монтажу вторичных цепей различными способами; использовать индустриальные методы монтажа вторичных цепей; пользоваться инструментом для электромонтажных работ; применять средства индивидуальной защиты |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Знания: правила безопасности при монтаже распределительных устройств и вторичных цепей; условные обозначения элементов вторичных цепей на электрических принципиальных и монтажных схемах; типы проводов и кабелей, используемых при монтаже вторичных цепей; технологию выполнения монтажа вторичных цепей различными способами; требования к выполнению монтажа вторичных цепей |  |
|  |  |  |  | ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства |  |  |  | Практический опыт: установки и подключения щитов, шкафов, ящиков, вводных и распределительных коробок для шинопроводов и другого аналогичного оборудования; выполнения монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления первой и второй категории сложности. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Умения: производить установку и крепление распределительных устройств, производить электрическое подключение распределительных устройств; использовать при монтаже электрические принципиальные и монтажные схемы, другую проектную документацию; использовать при монтаже инструменты, механизмы и приспособления; применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Знания: типы и конструкцию, технологию монтажа распределительных устройств, техническую документацию для производства электромонтажных работ; номенклатуры материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления первой категории сложности; |  |
|  |  |  |  | ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей |  |  |  | Практический опыт: установки и подключения приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики, электроизмерительных приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Умения: производить настройку и регулировку устройств защиты и автоматики; применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Знания: общие требования к установке приборов и аппаратов вторичных цепей; типы, устройство и принцип действия приборов и аппаратов вторичных цепей, технологию монтажа приборов и аппаратов вторичных цепей; методику настройки и регулировки устройств защиты и автоматики; способы выверки смонтированного оборудования |  |
|  |  |  |  | ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей |  |  |  | Практический опыт: выполнения приемо-сдаточных испытаний монтажа вторичных устройств, измерении параметров и оценки качества монтажных работ и надежности контактных соединений |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Умения: оценивать качество электромонтажных работ и надежность контактных соединений; производить приемо-сдаточные испытания монтажа вторичных цепей и распределительных устройств; пользоваться приборами для измерения параметров электрических цепей; применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Знания: критерии оценки качества электромонтажных работ; порядок сдачи-приемки распределительных устройств и вторичных цепей; объем и нормы приемо-сдаточных испытаний; состав и оформление приемо-сдаточных документов |  |
|  |  |  |  | ПК 3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей |  |  |  | Практический опыт: выполнения демонтажа и несложного ремонта распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Умения: устанавливать причину неисправности распределительных устройств и вторичных цепей; производить демонтаж неисправных участков цепей, оборудования, приборов и аппаратов; производить несложный ремонт элементов распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей; пользоваться при ремонте электрическими принципиальными и монтажными схемами; применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Знания: типовые неисправности распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей; методы обнаружения неисправных приборов и аппаратов; типы и методику применения контрольно-измерительных приборов |  |

# Раздел 5. Примерная структура образовательной программы

## 5.1. Примерный учебный план

5.1.1. Примерный учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (электромонтажник по освещению и осветительным сетям  электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям)

| Индекс | Наименование |  | Объем образовательной программы в академических часах |  |  |  |  |  | Рекомендуемый курс изучения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  | Самостоятельная работа |  |
|  |  |  | Занятия по дисциплинам и МДК |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | В т.ч. в форме практ.подготовки | Промежуточная аттестация | Всего по дисциплинам / МДК | В том числе, лабораторные и практические занятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обязательная часть образовательной программы |  | 1152 | 908 |  | 500 | 260 | 648 | 4 |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 228 | 142 |  | 224 | 142 |  | 4 | 1 |
| ОП.01 | Электротехника | 48 | 10 |  | 46 | 10 |  | 2 | 1 |
| ОП.02 | Общая технология электромонтажных работ | 48 | 20 |  | 46 | 20 |  | 2 | 1 |
| ОП.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 48 | 48 |  | 48 | 48 |  |  | 1 |
| ОП.04 | Физическая культура | 48 | 48 |  | 48 | 48 |  |  | 1 |
| ОП.05 | Безопасность жизнедеятельности | 36 | 16 |  | 36 | 16 |  |  | 1 |
| ПО 00 | Профессиональный цикл | 924 | 766 |  | 276 | 118 | 648 |  | 1 |
| ПМ 01 | Монтаж осветительных электропроводок и оборудования | 444 | 378 |  | 120 | 54 |  |  | 1 |
| МДК.01.01 | Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования | 120 | 54 |  | 120 | 54 |  |  | 1 |
| УП. 01. | Учебная практика | 144 | 144 |  |  |  | 144 |  | 1 |
| ПП. 01. | Производственная практика | 180 | 180 |  |  |  | 180 |  | 1 |
| ПМ 03 | Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей | 444 | 388 |  | 120 | 64 |  |  | 1 |
| МДК.03.01 | Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей | 120 | 64 |  | 120 | 64 |  |  | 1 |
| УП. 03. | Учебная практика | 144 | 144 |  |  |  | 144 |  | 1 |
| ПП. 03. | Производственная практика | 180 | 180 |  |  |  | 180 |  | 1 |
|  | Промежуточная аттестация | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  |
| Вариативная часть образовательной программы |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация в виде демонстрационного экзамена | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 1476 |  |  |  |  |  |  |  |

Примерный учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (электромонтажник по кабельным сетям  электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям)

| Индекс |  | Наименование |  | Объем образовательной программы в академических часах |  |  |  |  |  | Рекомендуемый курс изучения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  | Самостоятельная работа |  |
|  |  |  |  | Занятия по дисциплинам и МДК |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  |  | В т.ч. в форме практ.подготовки | Промежуточная аттестация | Всего по дисциплинам / МДК | В том числе, лабораторные и практические занятия |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обязательная часть образовательной программы |  |  | 1152 | 890 |  | 500 | 242 | 648 | 4 |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  | 228 | 142 |  | 224 | 142 |  | 4 | 1 |
| ОП.01 | Электротехника |  | 48 | 10 |  | 46 | 10 |  | 2 | 1 |
| ОП.02 | Общая технология электромонтажных работ |  | 48 | 20 |  | 46 | 20 |  | 2 | 1 |
| ОП.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности |  | 48 | 48 |  | 48 | 48 |  |  | 1 |
| ОП.04 | Физическая культура |  | 48 | 48 |  | 48 | 48 |  |  | 1 |
| ОП.05 | Безопасность жизнедеятельности |  | 36 | 16 |  | 36 | 16 |  |  | 1 |
| ПО 00 | Профессиональный цикл |  | 924 | 748 |  | 276 | 100 | 648 |  | 1 |
| ПМ 02 | Монтаж кабельных сетей |  | 444 | 360 |  | 120 | 36 |  |  | 1 |
| МДК.02.01 | Технология монтажа кабелей |  | 120 | 36 |  | 120 | 36 |  |  | 1 |
| УП. 02. | Учебная практика |  | 144 | 144 |  |  |  | 144 |  | 1 |
| ПП. 02. | Производственная практика |  | 180 | 180 |  |  |  | 180 |  | 1 |
| ПМ 03 | Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей |  | 444 | 388 |  | 120 | 64 |  |  | 1 |
| МДК.03.01 | Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей |  | 120 | 64 |  | 120 | 64 |  |  | 1 |
| УП. 03. | Учебная практика |  | 144 | 144 |  |  |  | 144 |  | 1 |
| ПП. 03. | Производственная практика |  | 180 | 180 |  |  |  | 180 |  | 1 |
|  | Промежуточная аттестация |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  |
| Вариативная часть образовательной программы |  |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация в виде демонстрационного экзамена |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 1476 |  |  |  |  |  |  |  |

Примерный учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (электромонтажник по освещению и осветительным сетям  электромонтажник по кабельным сетям)

| Индекс |  | Наименование |  | Объем образовательной программы в академических часах |  |  |  |  |  | Рекомендуемый курс изучения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  | Самостоятельная работа |  |
|  |  |  |  | Занятия по дисциплинам и МДК |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  |  | В т.ч. в форме практ.подготовки | Промежуточная аттестация | Всего по дисциплинам / МДК | В том числе, лабораторные и практические занятия |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обязательная часть образовательной программы |  |  | 1152 | 880 |  | 500 | 232 | 648 | 4 |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  | 228 | 142 |  | 142 | 142 |  | 4 |  |
| ОП.01 | Электротехника |  | 48 | 10 |  | 46 | 10 |  | 2 | 1 |
| ОП.02 | Общая технология электромонтажных работ |  | 48 | 20 |  | 46 | 20 |  | 2 | 1 |
| ОП.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности |  | 48 | 48 |  | 48 | 48 |  |  | 1 |
| ОП.04 | Физическая культура |  | 48 | 48 |  | 48 | 48 |  |  | 1 |
| ОП.05 | Безопасность жизнедеятельности |  | 36 | 13 |  | 36 | 16 |  |  | 1 |
| ПО 00 | Профессиональный цикл |  | 924 | 738 |  | 276 | 90 | 648 |  | 1 |
| ПМ 01 | Монтаж осветительных электропроводок и оборудования |  | 444 | 378 |  | 120 | 54 |  |  | 1 |
| МДК.01.01 | Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования |  | 120 | 54 |  | 120 | 54 |  |  | 1 |
| УП. 01. | Учебная практика |  | 144 | 144 |  |  |  | 144 |  | 1 |
| ПП. 01. | Производственная практика |  | 180 | 180 |  |  |  | 180 |  | 1 |
| ПМ 02 | Монтаж кабельных сетей |  | 444 | 360 |  | 120 | 36 |  |  | 1 |
| МДК.02.01 | Технология монтажа кабелей |  | 120 | 36 |  | 120 | 36 |  |  | 1 |
| УП. 02. | Учебная практика |  | 144 | 144 |  |  |  | 144 |  | 1 |
| ПП. 02. | Производственная практика |  | 180 | 180 |  |  |  | 180 |  | 1 |
|  | Промежуточная аттестация |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  |
| Вариативная часть образовательной программы |  |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация в виде демонстрационного экзамена |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 1476 |  |  |  |  |  |  |  |

Выпускная квалификационная работа по профессии проводится в виде демонстрационного экзамена, который способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должна соответствовать результатам освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования.

## 5.2. Примерный календарный учебный график

5.2.1.По программе подготовки квалифицированных рабочих,  служащих (электромонтажник по освещению и осветительным сетям  электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям)

| Индекс | Наименование учебных циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик | Распределение учебной нагрузки по курсами семестрам (час. в сем) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I курс |  |  |  |  |  |
|  |  | по курсам и семестрам (час. в семестр) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 сем 17 нед. |  |  | 2 сем.. 23 нед. |  |  |
|  |  | Дисциплины и МДК | Самостоятельная работа | Практики | Дисциплины и МДК | Самостоятельная работа | Практики |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Электротехника | + | + |  | + |  |  |
| ОП.02 | Общая технология электромонтажных работ | + | + |  |  |  |  |
| ОП.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | + |  |  | + |  |  |
| ОП.04 | Физическая культура | + |  |  | + |  |  |
| ОП.05 | Безопасность жизнедеятельности |  |  |  | + |  |  |
| П.00 | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.00 | Профессиональные модули |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 | Монтаж осветительных электропроводок и оборудования |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.01 | Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования | + |  |  |  |  |  |
| УП.01 | Учебная практика |  |  | + |  |  |  |
| ПП.01 | Производственная практика |  |  | + |  |  | + |
| ПМ.03 | Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей |  |  |  |  |  |  |
| МДК.03.01 | Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей |  |  |  | + |  |  |
| УП.03 | Учебная практика |  |  |  |  |  | + |
| ПП.03 | Производственная практика |  |  |  |  |  | + |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  | + |
| ГИА | Государственная итоговая аттестация (в виде демонстрационного экзамена) |  |  |  |  |  | + |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |

По программе подготовки квалифицированных рабочих,  служащих (электромонтажник по кабельным сетям  электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям)

| Индекс | Наименование учебных циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик | Распределение учебной нагрузки по курсами семестрам (час. в сем) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I курс |  |  |  |  |  |
|  |  | по курсам и семестрам (час. в семестр) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 сем 17 нед. |  |  | 2 сем.. 23 нед. |  |  |
|  |  | Дисциплины и МДК | Самостоятельная работа | Практики | Дисциплины и МДК | Самостоятельная работа | Практики |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Электротехника | + | + |  | + |  |  |
| ОП.02 | Общая технология электромонтажных работ | + | + |  |  |  |  |
| ОП.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | + |  |  | + |  |  |
| ОП.04 | Физическая культура | + |  |  | + |  |  |
| ОП.05 | Безопасность жизнедеятельности |  |  |  | + |  |  |
| П.00 | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.00 | Профессиональные модули |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.02 | Монтаж кабельных сетей |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.01 | Технология монтажа кабелей | + |  |  |  |  |  |
| УП.02 | Учебная практика |  |  | + |  |  |  |
| ПП.02 | Производственная практика |  |  | + |  |  | + |
| ПМ.03 | Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей |  |  |  |  |  |  |
| МДК.03.01 | Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей |  |  |  | + |  |  |
| УП.03 | Учебная практика |  |  |  |  |  | + |
| ПП.03 | Производственная практика |  |  |  |  |  | + |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  | + |
| ГИА | Государственная итоговая аттестация (в виде демонстрационного экзамена) |  |  |  |  |  | + |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |

По программе подготовки квалифицированных рабочих,  служащих (электромонтажник по освещению и осветительным сетям  электромонтажник по кабельным сетям)

| Индекс | Наименование учебных циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик | Распределение учебной нагрузки по курсами семестрам (час. в сем) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I курс |  |  |  |  |  |
|  |  | по курсам и семестрам (час. в семестр) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 сем 17 нед. |  |  | 2 сем.. 23 нед. |  |  |
|  |  | Дисциплины и МДК | Самостоятельная работа | Практики | Дисциплины и МДК | Самостоятельная работа | Практики |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Электротехника | + | + |  | + |  |  |
| ОП.02 | Общая технология электромонтажных работ | + | + |  |  |  |  |
| ОП.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | + |  |  | + |  |  |
| ОП.04 | Физическая культура | + |  |  | + |  |  |
| ОП.05 | Безопасность жизнедеятельности |  |  |  | + |  |  |
| П.00 | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.00 | Профессиональные модули |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 | Монтаж осветительных электропроводок и оборудования |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.01 | Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования | + |  |  |  |  |  |
| УП.01 | Учебная практика |  |  | + |  |  |  |
| ПП.01 | Производственная практика |  |  | + |  |  | + |
| ПМ.02 | Монтаж кабельных сетей |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.01 | Технология монтажа кабелей |  |  |  | + |  |  |
| УП.02 | Учебная практика |  |  |  |  |  | + |
| ПП.02 | Производственная практика |  |  |  |  |  | + |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  | + |
| ГИА | Государственная итоговая аттестация (в виде демонстрационного экзамена) |  |  |  |  |  | + |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.3. Примерная рабочая программа воспитания

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы:

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на практике.

Задачи:

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-ценностные социализирующие отношения;

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства;

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.

5.3.2. Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении 3.

5.4. Примерный календарный план воспитательной работы

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3.

# Раздел 6. Примерные условия образовательной программы

## 6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы.

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов.

Перечень специальных помещений

Кабинеты:

технологии электромонтажных работ

электротехники;

безопасность жизнедеятельности;

Лаборатории:

Электротехники

Технологии электромонтажных работ

Мастерские:

Слесарная

Электромонтажная

Тренажеры, тренажерные комплексы

Тренажёры: поиск неисправностей, управление освещением из двух мест, управление     насосом, управление секционными воротами, управление насосной станцией. Стенды: электроснабжение однокомнатной, двухкомнатной и трёхкомнатной квартиры.

Спортивный комплекс

Спортивный зал;

Открытый стадион широкого профиля

Залы:

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет

Актовый зал

В независимости от сочетания квалификаций перечень оснащенных специальных помещений не изменяется.

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

Образовательная организация, реализующая программу по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:

6.1.2.1. Оснащение лабораторий

Лаборатория Электротехники

Рабочие места преподавателя и обучающихся;

Лабораторные стенды и контрольно-измерительная аппаратура для измерения параметров электрических цепей.

Мультимедийный компьютер, мультимедийный проектор, экран

Учебно-методические материалы по электротехнике

Лаборатория «Технологии электромонтажных работ»

Рабочие места преподавателя и обучающихся;;

Технические средства обучения:

Мультимедийный компьютер, мультимедийный проектор, экран

Лабораторные стенды для выполнения лабораторных работ.

6.1.2.2. Оснащение мастерских

1. Мастерская «Слесарная»

Основное и вспомогательное оборудование

верстак с тисками

разметочная плита

кернер

призма для закрепления цилиндрических деталей

угольник

угломер

молоток

зубило

комплект напильников

сверлильный станок

набор свёрл

правильная плита

ножницы по металлу

ножовка по металлу

наборы метчиков и плашек

степлер для вытяжных заклёпок

набор зенковок

заточной станок

2. Мастерская «Электромонтажная»

Основное и вспомогательное оборудование

Рабочее место электромонтера:

рабочий пост из листового материала, с габаритными размерами 1200х1500х1200 мм, высотой 2400 мм, дающего возможность многократной установки электрооборудования и кабеленесущих систем различного типа;

стол (верстак);

стул;

ящик для материалов;

диэлектрический коврик;

веник и совок;

тиски;

стремянка (2 ступени);

щит ЩУР (щит учетно-распределительный), содержащий:

аппараты защиты, прибор учета электроэнергии, устройства дифференциальной защиты;

щит ЩО (щит системы освещения), содержащий:

аппараты защиты, аппараты дифференциальной защиты, аппараты автоматического регулирования (реле, таймеры и т.п.);

щит ЩУ (щит управления электродвигателем) содержащий:

аппараты защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители, и т.п);

аппараты управления (выключатели, контакторы, пускатели и т.п);

кабеленесущие системы различного типа.

Оборудование мастерской:

щит распределительный межэтажный;

тележка диагностическая закрытая;

контрольно-измерительные приборы (тестер, мультиметр, мегаомметр и т.д.)

наборы инструментов электрика:

набор отверток шлицевых диэлектрических до 1000В;

набор отверток крестовых диэлектрических до 1000В;

набор ключей рожковых диэлектрических до 1000В;

губцевый инструмент VDE (пассатижи, боковые кусачки, длинногубцы и т.д.);

приспособление для снятия изоляции 0,2-6мм2;

клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 (квадрат);

клещи обжимные 0,5-10,0 мм2;

прибор для проверки напряжения;

молоток;

зубило;

набор напильников (напильник плоский, напильник круглый, напильник треугольный);

дрель аккумуляторная;

дрель сетевая;

перфоратор;

штроборез;

набор бит для шуруповерта;

коронка по металлу D – 22мм, 20 мм;

набор сверл по металлу(D1-10мм);

стусло поворотное;

торцовый ключ со сменными головками 8-14 мм;

ножовка по металлу;

болторез;

кусачки для работы с проволочным лотком, 600мм;

струбцина F-образная;

контрольно измерительный инструмент (рулетка, линейка металлическая L - 300мм, угольник металлический L - 200мм, уровень металлический пузырьковый L - 400мм, 600мм);

электродвигатели;

осветительные устройства различного типа;

установочные изделия;

коммутационные аппараты;

распределительные устройства;

приборы и аппараты дистанционного, автоматического и телемеханического управления, регулирования и контроля;

устройства сигнализации, релейной защиты и автоматики;

электроизмерительные приборы;

источники оперативного тока.

6.1.2.3. Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенциям «Электромонтаж».

Реализуется в организациях строительного профиля.

Производственная практика проводится на объектах строительства и предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих эксплуатацию и ремонт оборудования. Материально-техническая база предприятий должна обеспечивать условия для проведения видов работ производственной практики, предусмотренных в программах профессиональных модулей, соответствующих основным видам деятельности.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося.

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке.

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам (модулям).

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся.

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной организацией.

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе эффективности и практическом опыте.

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с обучающимися:

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и т.д.)

– массовые и социокультурные мероприятия;

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций;

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации;

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и др);

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, экскурсии и др.);

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся.

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.

## 6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 
программы

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

# Раздел 7. Оценочные средства для проведения государственной итоговой аттестации и организация оценочных процедур по программе

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС.

ГИА может проходить в форме защиты ВКР и (или) государственного экзамена, в том числе в виде демонстрационного экзамена. Форму проведения образовательная организация выбирает самостоятельно.

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, выполняют выпускную практическую квалификационную работу (письменная экзаменационная работа) или сдают демонстрационный экзамен.

7.3. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, выполняют выпускную квалификационную работу (дипломный проект) и/или сдают демонстрационный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и /или государственного экзамена образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП.

7.4. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов.

7.5. Примерные оценочные средства для проведения ГИА включают типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.

Примерные оценочные средства для проведения ГИА приведены 
в приложении 4.

# Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы

Группа разработчиков

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |
| Мартынова Ирина Олеговна | заведующая структурным подразделением по учебно-производственной работе, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы Образовательный комплекс градостроительства «Столица» |
| Ковалёва Татьяна Владимировна | преподаватель специальных дисциплин, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы «Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова» |
| Князев Антон Сергеевич | преподаватель специальных дисциплин, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы Образовательный комплекс градостроительства «Столица» |
| Корабельникова Надежда Валентиновна | преподаватель иностранного языка, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы Образовательный комплекс градостроительства «Столица» |

Руководители группы:

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |
| Устинова Светлана Николаевна | заведующая структурным подразделением по учебно-производственной практике, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы Образовательный комплекс градостроительства «Столица» |

Приложение 1.1

к ПООП по профессии 08.01.18

Электромонтажник электрических сетей

и электрооборудования

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования

2021 г.

|  | ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- | --- |
|  | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
|  | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
|  | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 «Монтаж осветительных электропроводок и оборудования»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Монтаж осветительных электропроводок и оборудования и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ## ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ## ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ## ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ## ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ## ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ## ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ## ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ## ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ## ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ## ОК 11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

## 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 1 | Монтаж осветительных электропроводок и оборудования |
| ## ПК 1.1. | Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах). |
| ## ПК 1.2. | Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты. |
| ## ПК 1.3. | Контролировать качество выполненных работ. |
| ## ПК 1.4. | Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | - выполнения подготовки поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для установки электрооборудования; - выполнения приемки монтируемого электрооборудования от заказчика; - изготовления деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установки деталей крепления электрооборудования; - выполнения прокладки стальных и пластмассовых труб в бороздах, кабельных лотках, перфорированных монтажных профилях и стальных коробах по полу, стенам, фермам и колоннам, монтаж сетей заземления и зануляющих устройств; - выполнения монтажа электропроводок на изолированных опорах, непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах, в трубах, под штукатуркой, в каналах, в коробах; - установки светильников с лампами накаливания, газоразрядных источников света, патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов; - приемо-сдаточных испытаниях монтажа осветительной сети, измерении параметров и оценке качества монтажа осветительного оборудования; - выполнения демонтажа и несложного ремонта осветительной сети, светильников, электроустановочных изделий и аппаратов; - выполнения текущего технического обслуживания домовых силовых и слаботочных систем; |
| --- | --- |
| Уметь | - пользоваться приборами, ручным и электрифицированным инструментами и приспособлениями; - применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ; - читать рабочие чертежи, функциональные, структурные, электрические и монтажные схемы, спецификации, руководства по эксплуатации, паспорта, формуляры монтируемого электрооборудования; - пользоваться ручным инструментом и оснасткой для прокладки стальных, пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам, колоннам, кабельных лотков, перфорированных монтажных профилей и стальных коробов; - пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом для монтажа сетей заземления и зануляющих устройств; - составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети; - прокладывать временные осветительные проводки; - производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей; - производить измерение параметров электрических цепей; - использовать электрические принципиальные и монтажные схемы; - подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов; - производить крепление и монтаж электроустановочных изделий, различных приборов и аппаратов; - производить расчет и выбор устройств защиты; - производить заземление и зануление осветительных приборов; - производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию после монтажа; - пользоваться приборами для измерения параметров осветительной сети; - находить место повреждения электропроводки; - определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, осветительных приборов; - выявлять и оценивать неисправности домовых сильноточных систем; - определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты; - производить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и оборудования, либо их замену; - пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями. - оказывать первую помощь пострадавшим на производстве; - применять первичные средства пожаротушения в случае возникновения необходимости; |
| Знать | - типы электропроводок и технологию их выполнения; - правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем; - схемы управления электрическим освещением; - организацию освещения жилых, административных, общественных и промышленных зданий; - устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов; - способы крепления и правила подключения электроустановочных изделий, других приборов и аппаратов; - типы источников света, их характеристики; - типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики; - правила заземления и зануления осветительных приборов; - критерии оценки качества электромонтажных работ; - приборы для измерения параметров электрической сети; - порядок сдачи-приемки осветительной сети; - типичные неисправности осветительной сети и оборудования; - методы и технические средства нахождения места повреждения электропроводки; - правила безопасности при монтаже осветительных электропроводок и оборудования; - правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже осветительных электропроводок и оборудования; - схемы управления электрическим освещением; - организацию освещения жилых, административных, общественных и промышленных зданий; - устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов; - правила изготовления деталей для крепления электрооборудования; - сортаменты материалов, используемых для изготовления деталей крепления электрооборудования; - правила пользования электрифицированным инструментом; - правила установки деталей крепления; - правила прокладки стальных, пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам, колоннам, кабельных лотков, перфорированных монтажных профилей и стальных коробов; - правила монтажа сетей заземления и зануляющих устройств; - наименование, назначение и способы применения ручного инструмента для прокладки стальных, пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам, колоннам, кабельных лотков, перфорированных монтажных профилей и стальных коробов; - наименование, назначение и способы применения ручного и электрифицированного ручного инструмента для монтажа сетей заземления и зануляющих устройств. - правила пробивки гнезд, отверстий и борозд по готовой разметке вручную; - правила пользования электрифицированный инструментом; - требования охраны труда при работе на высоте; - правила подготовки поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования; - технология и техника обслуживания домовых электрических сетей. - санитарные нормы и правила проведения работ |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов:  444

в том числе в форме практической подготовки 378 часов

Из них:   на освоение МДК – 120 часа,

практики, в том числе учебная 144 часа;

производственная 180 часа

Промежуточная аттестация определяется образовательной организацией.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля |  |  | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Суммарный объем нагрузки, час. | В т.ч. в форме практ. подготовки | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  |  | Обучение по МДК, в час. |  |  |  | Практики |  | Консультации |  |
|  |  |  |  | Всего | Промежут. аттест. | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов)* | Учебная | Производ-ственная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПК 1.1 -1.3. ОК 01-11 | Раздел 1. Выполнение работ по монтажу всех видов электропроводок (кроме проводок во взрывоопасных зонах), установке светильников, электроустановочных изделий и аппаратов | 198 | 144 | 90 |  | 36 |  | 108 | - |  | - |
| ПК1.4. ОК 01-11 | Раздел 2 Проведение ремонта осветительных сетей и оборудования | 66 | 54 | 30 |  | 18 |  | 36 | - |  | - |
|  | Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 180 | 180 |  |  |  |  |  | 180 |  |  |
|  | Всего: | 444 | 378 | 120 |  | 54 |  | 144 | 180 |  | - |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Выполнение работ по монтажу всех видов электропроводок (кроме проводок во взрывоопасных зонах), установке светильников, электроустановочных изделий и аппаратов. |  | 198 |
| МДК 01.01 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования |  | 90 |
| Введение | Содержание | 1 |
|  | 1. Задачи и структура курса, краткая характеристика содержания, его роль в получении профессиональных знаний, умений и практического опыта, в формировании общих и профессиональных компетенций. |  |
| Тема 1.1. Общие сведения об электропроводках | Содержание | 3 |
|  | 1. Классификация электропроводок. |  |
|  | 2. Правила чтения электрических принципиальных схем. |  |
|  | 3. Правила чтения электрических монтажных схем. |  |
|  | 4. Правила охраны труда при монтаже осветительных электропроводок, оборудования и светильников. |  |
| Тема 1.2. Монтаж электропроводок. | Содержание | 40 |
|  | 1. Технология монтажа открытых электропроводок. |  |
|  | 2.Понятие открытых электропроводок. |  |
|  | 3. Прокладка электропроводки по различным поверхностям. |  |
|  | 4. Выполнение проводки: плоскими проводами; на изоляторах; защищёнными кабелями и трубчатыми проводами; на лотках по строительным конструкциям, на струнах; в коробах; в металлорукавах. |  |
|  | 5. Понятие тросовых электропроводок. |  |
|  | 6. Технология монтажа тросовых электропроводок. Методы монтажа. |  |
|  | 7. Предварительная заготовка и обработка несущего троса. |  |
|  | 8. Классический метод монтажа электропроводки: установка и заделка закладных частей деталей и крепежных конструкций. |  |
|  | 9. Снятие изоляции с концов жил проводов и кабелей. |  |
|  | 10. Оконцевание жил, проводов и кабелей. |  |
|  | 11. Технология монтажа электропроводок в трубах. |  |
|  | 12. Электропроводка в пластмассовых, винипластовых, стальных водо-, газопроводных; стальных тонкостенных изоляционных трубах. |  |
|  | 13. Индустриальный метод монтажа электропроводки: размотка и проверка тросовой проводки; разбивка на отдельные участки и узлы и сборка готовой продукции на месте. |  |
|  | 14. Технология монтажа скрытых электропроводок. Понятие скрытых электропроводок. |  |
|  | 15. Методы монтажа скрытых электропроводок. |  |
|  | 16.Технология монтажа электропроводок в трубах. Методы монтажа. |  |
|  | 17. Технология монтажа заземления и зануления. |  |
|  | 18. Виды заземления и зануления. |  |
|  | 19. Естественные и искусственные заземлители |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 18 |
|  | 1. Лабораторная работа 1 Тема «Поиск трасс скрытых электропроводок» | 2 |
|  | 2. Лабораторная работа 2 Тема «Сборка и проверка работоспособности электропроводок» | 2 |
|  | 3. Практическое занятие 1 Тема «Выбор марок проводов и кабелей для монтажа электропроводок» | 2 |
|  | 4. Практическое занятие 2 Тема «Расчет сечения проводов по допустимому нагреву электрическим током» | 2 |
|  | 5. Практическое занятие 3 Тема «Способы соединения жил проводов» | 2 |
|  | 8. Практическое занятие 4 Тема «Ознакомление с электротехническими лотками» | 2 |
|  | 10. Практическое занятие 5 Тема «Изучение конструкций электроустановочных изделий» | 2 |
|  | 13. Практическое занятие 6 Тема «Изучение элементов трубных электропроводок» | 2 |
|  | 15. Практическое занятие 7 Тема «Изучение конструкции тросовой проводки» | 2 |
| Тема 1.3. Монтаж светильников различных типов и электроустановочной аппаратуры. | Содержание | 38 |
|  | 1. Источники света, их характеристики и область применения. |  |
|  | 2. Организация освещения жилых, административных и общественных зданий. |  |
|  | 3. Назначение наружного освещения. |  |
|  | 4. Устройство и монтаж различных типов источников света. |  |
|  | 5. Устройство и правила зарядки светильников всех видов. |  |
|  | 6. Изучение и составление принципиальных и однолинейных электрических схем. |  |
|  | 7. Схемы управления электрическим освещением. |  |
|  | 8. Электроустановочные изделия и аппараты. |  |
|  | 9. Назначение и принцип действия электрических выключателей и переключателей. |  |
|  | 10. Назначение и принцип действия электрических розеток |  |
|  | 11. Назначение и принцип действия электрических розеток для наружных и внутренних электропроводок. |  |
|  | 12. Аппараты защиты электрической сети. |  |
|  | 13. Назначение и принцип действия автоматического выключателя. |  |
|  | 14. Назначение и принцип действияустройства защитного отключения (УЗО) и дифференциального автомата. |  |
|  | 15. Назначение и принцип действия установочных предохранителей. |  |
|  | 16. Назначение и принцип действия светорегуляторов. |  |
|  | 17. Способы монтажа и правила подключения электроустановочных изделий, приборов и аппаратов. |  |
|  | В том числе, практических занятий | 18 |
|  | 1. Практическое занятие8 Тема «Ознакомление с конструкциями электрических источников света» | 2 |
|  | 3. Практическое занятие 9 Тема «Монтаж осветительных электроустановок» | 2 |
|  | 4. Практическое занятие 10 Тема «Зарядка светильников» | 2 |
|  | 6. Практическое занятие 11 Тема «Схемы включения ламп накаливания» | 2 |
|  | 7. Практическое занятие 12 Тема «Схемы включения люминесцентных ламп» | 2 |
|  | 8. Практическое занятие 13 Тема «Автоматический выключатель» | 2 |
|  | 9. Практическое занятие 14 Тема «Плавкий предохранитель» | 2 |
|  | 10. Практическое занятие 15 Тема «Плавкие вставки предохранителей» | 2 |
|  | 11. Практическое занятие 16 Тема «Устройство защитного отключения» | 2 |
| Тема 1.4. Оценка качества электромонтажных работ. | Содержание | 8 |
|  | 1. Общие сведения о качестве электромонтажных работ. Контроль качества электромонтажных работ. |  |
|  | 2. Нормативная и техническая документация на производство электромонтажных работ. |  |
|  | 3. Метрологическая служба и её задачи. |  |
|  | 4. Порядок сдачи-приемки осветительной сети. |  |
|  | 5. Виды приемо-сдаточных документов. |  |
|  | 6. Пути повышения качества электромонтажных работ. |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ - Измерение габаритных размеров заготовок и готовых деталей различными инструментами. - Плоскостная разметка. - Резка металла ножовкой, ножницами. - Правка и гибка металла. - Опиливание металла. - Сверление отверстий в металле. - Нарезание резьбы. - Подготовка трасс электропроводок. - Разметка трасс электропроводок. - Крепежные работы. - Соединение и оконцевание проводов и кабелей. - Монтаж электропроводок проводами и небронированными кабелями различных марок. - Прокладка проводов в стальных и пластмассовых трубах. - Монтаж тросовой электропроводки. - Монтаж скрытой электропроводки. - Монтаж открытой электропроводки. - Монтаж светильников на: крюках, шпильках, цепочках, перфорированных полосах, кронштейнах. - Зарядка и установка светильников с лампами накаливания. - Зарядка и установка светильников с люминесцентными лампами. - Крепление светильников к настенным и подвесным осветительным шинопроводам, в подвесных потолках, на тросах. - Присоединение светильников к проводам групповой сети. - Монтаж электроустановочных изделий и аппаратов. - Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток, звонков, кнопок, настенных и потолочных светильников, счетчиков, автоматических выключателей, УЗО. |  | 108 |
| Раздел 2 Проведение ремонта осветительных сетей и оборудования |  | 66 |
| МДК 01.01 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования |  | 30 |
| Тема 2.1. Нахождение и устранение неисправностей в осветительных сетях | Содержание | 30 |
|  | 1. Типичные неисправности в электропроводке и способы их устранения. |  |
|  | 2. Методы и технические средства нахождения места повреждения в электропроводки. |  |
|  | 3. Организация демонтажа и ремонта осветительных сетей. |  |
|  | 4. Ревизия и ремонт электроустановочных изделий. |  |
|  | 5. Охрана труда при демонтаже и ремонте осветительных сетей. |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 18 |
|  | 1. Лабораторная работа Тема 1«Неисправности люминесцентных светильников» | 2 |
|  | 2. Лабораторная работа Тема 2 «Неисправности светильников с лампами накаливания» | 2 |
|  | 3. Лабораторная работа Тема 3 «Повреждения в электропроводке» | 2 |
|  | 4. Практическое занятие 1 Тема «Расчет сечения проводов по допустимой потере напряжения» | 2 |
|  | 5. Практическое занятие 2 Тема «Составление технологической карты» | 2 |
|  | 6. Практическое занятие 3 Тема «Составление технологической карты неисправностей светильников» | 2 |
|  | 7. Практическое занятие 4 Тема «Ремонт осветительных сетей» | 2 |
|  | 8. Практическое занятие 5 Тема «Ремонт электроустановочных изделий. Составление технологической карты осветительных сетей» | 2 |
|  | 9. Практическое занятие 6 Тема «Составление технологической карты» | 2 |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ - Проверка надежности выполнения контактных соединений, крепления электроустановочных изделий, конструктивных элементов. - Прозвонка проводов и кабелей. - Выявление и устранение неисправностей в осветительных сетях с соблюдением требований ПУЭ. - Проверка сопротивления изоляции токопроводящих частей. - Организация и проведение ремонта осветительных сетей и электрооборудования. |  | 36 |
| Производственная практика итоговая по модулю Виды работ - Монтаж открытых электропроводок по различным строительным конструкциям. - Монтаж скрытых электропроводок в каналах строительных конструкций. - Монтаж тросовых электропроводок и электропроводок на струнах. - Монтаж электропроводок в пластмассовых и металлических трубах. - Монтаж осветительных групповых щитков. - Монтаж распределительных, осветительных и магистральных шинопроводов. - Монтаж светильников всех видов. - Монтаж заземления. - Контроль качества выполненных работ. Проверка под напряжением, прозвонка открытых и скрытых электропроводок. - Поверка сопротивления изоляции токопроводящих частей. - Демонтаж осветительной сети и осветительного оборудования. - Ремонта осветительных сетей и осветительного электрооборудования. |  | 180 |
| Всего |  | 444 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Технологии электромонтажных работ, оснащенный

оборудованием:

- рабочие места на 25-30 обучающихся;

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- учебно-методический комплекс по МДК 01.01.

техническими средствами:

- персональный компьютер, с программным обеспечением общего пользования с антивирусной защитой;

- многофункциональное устройство;

- программное обеспечение: компьютерные обучающие, контролирующие и профессиональные программы.

- теле-аудиоаппаратура и учебные электронные материалы (диски, видео, фото, слайды (мультимедиа презентации) по темам МДК 01.01.).

Лаборатория «Технологии электромонтажных работ», оснащенная:

-рабочие места преподавателя и обучающихся;;

-технические средства обучения:

-мультимедийный компьютер, мультимедийный проектор, экран

-лабораторные стенды для выполнения лабораторных работ.

Мастерские «Слесарная», «Электромонтажная» оснащенные в соответствии с п. 6.2.2. Примерной программы по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе.

### 3.2.1. Печатные издания:

- Воробьев, В. А.  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470411

- Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466876

- Баев, В. И.  Светотехника: практикум по электрическому освещению и облучению : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. И. Баев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 220 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13976-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471930

- Бредихин, А. Н.  Организация и методика производственного обучения. Электромонтер-кабельщик : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Бредихин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09206-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471737

- Проектирование и расчет систем искусственного освещения : учебное пособие для СПО / составители В. В. Гоман, Ф. Е. Тарасов, под редакцией Ф. Н. Сарапулова. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 74 c. — ISBN 978-5-4488-0422-9, 978-5-7996-2910-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87854

- Юденич, Л. М. Светотехника и электротехнология : учебное пособие / Л. М. Юденич. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 104 с. — ISBN 978-5-8114-4507-3.

### 3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы):

### Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/

- Воробьев, В. А.  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470411

- Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466876

- Баев, В. И.  Светотехника: практикум по электрическому освещению и облучению : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. И. Баев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 220 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13976-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471930

- Бредихин, А. Н.  Организация и методика производственного обучения. Электромонтер-кабельщик : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Бредихин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09206-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471737

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах). | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда; Демонстрация умений чтения электрических принципиальных и монтажных схем; Демонстрация умений выполнять монтаж открытых и скрытых электропроводок в соответствии с технологией электромонтажных работ | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении лабораторных и практических работ: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты. | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда; Демонстрация умений выполнять монтаж светильников всех видов, различных электроустановочных изделий и аппаратов в соответствии с требованиями технической документации; Демонстрация умений выполнять операции по заземлению и занулению осветительных приборов. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении лабораторных и практических работ: оценка процесса оценка результатов |
| ПК1.3. Контролировать качество выполненных работ. | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения контроля качества монтажных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; Демонстрация умений выполнять работы по контролю качества и надёжности монтажа осветительной сети; Демонстрация умений выполнять приемо-сдаточные испытания осветительной сети перед сдачей в эксплуатацию. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении лабораторных и практических работ: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения монтажных и ремонтных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; Демонстрация умений выполнять работы по определению причин неисправностей осветительных сетей; Демонстрация умений выполнять демонтаж и несложный ремонт осветительных сетей и оборудования в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении лабораторных и практических работ: оценка процесса оценка результатов |

Приложение 1.2

к ПООП по профессии 08.01.18

Электромонтажник электрических сетей

и электрооборудования

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Монтаж кабельных сетей

2021 г.

|  | СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
|  | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
|  | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
|  | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 «Монтаж кабельных сетей»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Монтаж кабельных сетей и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ## ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ## ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ## ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ## ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ## ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ## ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ## ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ## ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ## ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ## ОК 11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

## 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 2 | Монтаж кабельных сетей |
| ## ПК 2.1. | Прокладывать кабельные линии различных видов. |
| ## ПК 2.2. | Производить ремонт кабелей. |
| ## ПК 2.3. | Проверять качество выполненных работ. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | - выполнения подготовки кабельной продукции к монтажу электрооборудования; - выполнения резки защитных и маркировочных трубок в размер на пневматических, механических и ручных ножницах; - изготовления скоб, хомутиков и кабельных наконечников небольшого размера; - выполнения маркировка кабеля; - выполнения резки кабеля напряжением до 10 кВ; - выполнения временной заделки концов кабеля; - выполнения заделки проходов для всех видов кабельных проводок и шин заземления через стены и перекрытия, установка ответвительных коробок для кабелей; - выполнения соединений, оконцеваний и присоединение жил кабелей всех марок различными способами, кроме сварки, монтажа кабельных муфт; - прокладке кабельных линий в земляных траншеях, воздухе, каналах, блоках, туннелях, по внутренним и наружным поверхностям строительных конструкций, по эстакадам, на лотках и тросах; - обнаружении, демонтаже и ремонте поврежденных участков кабельной линии; - приемо-сдаточных испытаниях монтажа кабельной линии, измерении параметров и оценке качества монтажных работ. |
| --- | --- |
| Уметь | - пользоваться пневматическими, механическими и ручными ножницами; - пользоваться ручным и электрифицированным инструментом для изготовления скоб, хомутиков и кабельных наконечников небольшого размера; - соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ; - пользоваться первичными средствами пожаротушения - читать рабочие чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений; - пользоваться ручным инструментом для резки кабеля и временной заделки концов; - пользоваться электрифицированным ручным инструментом для резки кабеля; - пользоваться ручным инструментом для заделки проходов и установки ответвительных коробок; - пользоваться ручным инструментом для соединения и оконцевания жил кабелей и для монтажа кабельных муфт; - пользоваться электрифицированным ручным инструментом для оконцевания жил кабелей и для монтажа кабельных муф; - укладывать кабели напряжением до 1 кВ в различных сооружениях и условиях; - выполнять соединение и оконцевание кабелей; - производить монтаж осветительных шинопроводов; - производить выбор типа кабеля по условиям работы; - использовать электромонтажные схемы; - обнаруживать место повреждения кабеля; - демонтировать поврежденный участок кабеля и производить его замену; - пользоваться приборами для обнаружения мест повреждения кабеля; - пользоваться инструментами и приспособлениями для ремонта кабеля. - применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ - производить сдачу кабельной линии в эксплуатацию после монтажа; - пользоваться приборами для измерения параметров кабельной линии |
| Знать | - правила подготовки к монтажу кабельной продукции; - правила монтажа простых схем по шаблону и образцу; - наименование, назначение и способ применения простейшего слесарного и электромонтажного инструмента и приспособлений; - правила резки кабеля напряжением до 10 кв и временной заделки концов; - правила заделки проходов - правила установки ответвительных коробок; - правила пользования электрифицированным инструментом; - наименование, назначение и способы применения ручного электрифицированного инструмента для установки ответвительных коробок; - наименование, назначение и способы применения ручного инструмента для заделки проходов и установки ответвительных коробок; - правила соединения жил кабелей; - правила оконцевания жил кабелей; - правила монтажа кабельных муфт; - наименование, назначение и способы применения ручного инструмента для соединения и оконцевания жил кабелей и для монтажа кабельных муфт; - наименование, назначение и способы применения ручного электрифицированного инструмента для оконцевания жил кабелей и для монтажа кабельных муфт; - технологию прокладки кабельных линий различных видов; - назначение и правила использования инструментов и приспособлений для производства кабельных работ; - назначение и свойства материалов, используемых при монтаже кабельных линий; - технологию монтажа шинопроводов; - методы и технические средства обнаружения мест повреждения кабеля; - правила и технологию демонтажа поврежденного участка кабеля, - критерии оценки качества монтажа кабельной линии; - методы и технические средства испытаний кабеля; - методы и технические средства измерения электрических характеристик кабеля; - нормативные значения параметров кабеля; - состав и порядок оформления документации на приемку кабельной линии после монтажа; - правила техники безопасности при монтаже кабельных линий. - правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже кабельных линий; - правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями; - порядок оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов:  444 часов.

в том числе в форме практической подготовки 360 часов

Из них:   на освоение МДК – 120 часов,

практики, в том числе учебная 144 часа;

производственная 180 часа

Промежуточная аттестация определяется образовательной организацией.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | В т.ч. в форме практ. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  |  | Обучение по МДК, в час. |  |  |  | Практики |  | Консультации |  |
|  |  |  |  | Всего | Промежут. аттест. | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов)* | Учебная | Производственная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПК 2.1. -2.3. ОК 01.-11. | Раздел 1. Прокладка и ремонт кабельных линий. | 264 | 180 | 120 |  | 36 |  | 144 | - |  | - |
|  | Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 180 | 180 |  |  |  |  |  | 180 |  | - |
|  | Всего: | 444 | 360 | 120 |  | 36 |  | 144 | 180 |  | - |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Прокладка и ремонт кабельных линий |  | 444 |
| МДК 02.01 Технология монтажа кабелей |  | 120 |
| Введение | Содержание | 2 |
|  | 1. Задачи и структура курса, краткая характеристика содержания, его роль в получении профессиональных знаний, умений и практического опыта, в формировании общих и профессиональных компетенций. |  |
| Тема 1 .1 Общие сведения о кабельных линиях | Содержание | 22 |
|  | 1. Виды кабельных линий и области их применения. |  |
|  | 2. Правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем кабельных линий. |  |
|  | 3. Условные обозначения элементов кабельных линий на электрических принципиальных схемах. |  |
|  | 4. Условные обозначения элементов кабельных линий на электрических монтажных схемах. |  |
|  | 5. Требования к организации рабочего места при прокладке кабельных линий. |  |
|  | 6. Безопасность труда при прокладке кабельных линий. |  |
|  | 7. Электробезопасность при прокладке кабельных линий. |  |
|  | В том числе, практических занятий | 10 |
|  | 1.Практическое занятие 1 Тема «Изучение конструкции силового кабеля» | 2 |
|  | 2. Практическое занятие 2 Тема «Классификация кабельных линий по конструктивным признакам прокладки кабелей» | 2 |
|  | 3. Практическое занятие 3 Тема «Расчет длины кабеля на барабане» | 2 |
|  | 4. Практическое занятие 4 Тема «Проверка соответствия кабеля монтажным требованиям» | 2 |
|  | 5. Практическое занятие 5 Тема «Расчет сечения кабеля по допустимой токовой нагрузке» | 2 |
| Тема 1.2. Прокладка кабельной линии в траншеях, кабельных сооружениях, бестраншейная прокладка кабелей | Содержание | 24 |
|  | 1. Рытье траншеи. |  |
|  | 2. Устройство кабельных сооружений. |  |
|  | 3. Доставка, раскатка и укладка кабелей в траншее. |  |
|  | 4. Укладка кабелей с движущегося барабана. |  |
|  | 5. Укладка кабеля приводными протяжными устройствами. |  |
|  | 6. Прокладка кабелей тяговыми механизмами. |  |
|  | 7. Прокладки кабельных линий в зимнее время. |  |
|  | 8. Защита и засыпка кабелей. |  |
|  | 9. Назначение бестраншейной прокладки кабеля. |  |
|  | 10. Подготовка кабельной трассы. |  |
|  | 11. Технология бестраншейной прокладки кабеля. |  |
|  | 12. Контроль качества прокладки кабелей в траншеях и кабельных сооружениях. |  |
|  | В том числе, практических занятий | 4 |
|  | 1. Практическая работа 6 Тема «Подготовка кабеля к подогреву» | 2 |
|  | 2. Практическая работа 7 Тема «Определение температурных характеристик кабеля при прокладке» | 2 |
| Тема 1.3. Прокладка кабелей в производственных помещениях, с подвеской на канатах | Содержание | 20 |
|  | 1. Подготовка кабельной трассы в производственном помещении. |  |
|  | 2. Прокладка кабелей по блокам кабельных конструкций. |  |
|  | 3. Прокладка кабелей по лотковым трассам. |  |
|  | 4. Прокладка кабелей в трубах. |  |
|  | 5. Подготовительные операции для прокладки кабеля способом подвеса на канатах. |  |
|  | 6. Монтаж кабельной линии с подвесом на канатах. |  |
|  | 7. Контроль качества прокладки кабелей в производственных помещениях и подвесом на канатах. |  |
|  | 8. Прокладка стальных и пластмассовых труб в бороздах, кабельных лотках |  |
|  | 9. Монтаж сетей заземления и зануляющих устройств |  |
|  | В том числе, практических занятий | 2 |
|  | 1. Практическая работа 8 Тема «Прокладка кабелей на тросе» | 2 |
| Тема 1.4. Монтаж кабельных муфт и заделок | Содержание | 34 |
|  | 1. Соединение жил кабелей. |  |
|  | 2. Основные и вспомогательные материалы для монтажа кабельных муфт и заделок. |  |
|  | 3. Подготовка к монтажу кабельных муфт и заделок. |  |
|  | 4. Монтаж соединительной кабельной муфты. |  |
|  | 5. Технологическая последовательность монтажа соединительных муфт различного напряжения. |  |
|  | 6. Разделка кабеля с бумажной изоляцией. |  |
|  | 7. Разделка кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией. |  |
|  | 8.Монтаж заземления конца кабеля. |  |
|  | 9. Оконцевание и соединение токопроводящих жил кабелей. |  |
|  | 10. Способы изолирования мест соединения и оконцевания. |  |
|  | 11. Организация рабочего места при монтаже кабельных муфт и заделок. |  |
|  | 12. Соединение, оконцевание и присоединение жил кабелей всех марок различными способами, кроме сварки, монтаж кабельных муфт |  |
|  | В том числе, практических занятий | 14 |
|  | 1. Практическая работа 9 Тема «Определение марки кабеля» | 2 |
|  | 2. Практическая работа 10 Тема «Определение сечения кабеля по допустимой потере напряжения» | 2 |
|  | 3. Практическая работа 11 «Определение механических характеристик изоляции кабеля» | 2 |
|  | 4. Практическая работа 12 «Определение способов соединения кабелей» | 2 |
|  | 5. Практическая работа 13 «Выполнение концевых заделок разных типов» | 2 |
|  | 6. Практическая работа 14 «Монтаж заземления и зануления» | 2 |
|  | 7. Практическая работа 15 «Определение фаз в жилах кабеля» | 2 |
| Тема 1.5. Сдача кабельных линий в эксплуатацию. | Содержание | 18 |
|  | 1. Состав и содержание технической документации на производство работ по прокладке кабельных линий. |  |
|  | 2. Требования ПУЭ и СНиП к производству работ по прокладке кабельных линий. |  |
|  | 3. Маркировка кабельных линий. |  |
|  | 4. Документация для сдачи кабельной линии в эксплуатацию. |  |
|  | В том числе, практических занятий | 6 |
|  | 1. Практическая работа 16 Тема «Маркировка и окраска кабелей» | 2 |
|  | 2. Практическая работа 17 Тема «Определение повреждения кабеля и пути устранения повреждения» | 2 |
|  | 3. Практическая работа 18 Тема «Профилактические испытания кабельных линий» | 2 |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ - Чтение электрических принципиальных и монтажных схем кабельных линий. - Организация рабочего места, выбор инструментов, приспособлений и материалов для разделки и заделки кабелей. - Соединение жил кабелей. - Подготовка к монтажу кабельных муфт и заделок. - Монтаж соединительной кабельной муфты. - Разделка кабеля с бумажной изоляцией. - Разделка кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией. - Монтаж заземления конца кабеля. - Оконцевание и соединение токопроводящих жил кабелей. - Изолирование мест соединения и оконцевания. - Заправка кабелей в трубы. - Размещение кабелей на лотках и канатах. |  | 144 |
| Производственная практика итоговая по модулю Виды работ - Рытье траншеи. - Устройство кабельных сооружений. - Доставка, раскатка и укладка кабелей в траншее. - Укладка кабелей с движущегося барабана. - Укладка кабеля приводными протяжными устройствами. - Прокладка кабелей тяговыми механизмами. - Прокладки кабельных линий в зимнее время. - Защита и засыпка кабелей. - Подготовка кабельной трассы для бестраншейной прокладки кабеля. - Бестраншейная прокладка кабеля. - Подготовка кабельной трассы в производственном помещении. - Прокладка кабелей по блокам кабельных конструкций. - Прокладка кабелей по лотковым трассам. - Прокладка кабелей в трубах. - Прокладка кабеля способом подвеса на канатах. - Контроль качества прокладки кабельных линий. - Работа с технической документации на производство работ по прокладке кабельных линий. - Работа с ПУЭ и СНиП к производству работ по прокладке кабельных линий. - Маркировка кабельных линий. - Участие в составлении документации для сдачи кабельной линии в эксплуатацию. |  | 180 |
| Всего |  | 444 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Технологии электромонтажных работ, оснащенный оборудованием:

- рабочие места на 25-30 обучающихся;

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- учебно-методический комплекс по МДК 02.01.

техническими средствами:

- персональный компьютер, с программным обеспечением общего пользования с антивирусной защитой;

- многофункциональное устройство;

- программное обеспечение: компьютерные обучающие, контролирующие и профессиональные программы.

- теле-аудиоаппаратура и учебные электронные материалы (диски, видео, фото, слайды (мультимедиа презентации) по темам МДК 02.01.).

Мастерские «Слесарная», «Электромонтажная» оснащенные в соответствии с п. 6.2.2. Примерной программы по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания:

- Бредихин, А. Н.  Организация и методика производственного обучения. Электромонтер-кабельщик : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Бредихин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09206-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471737

- Быстрицкий, Г. Ф.  Электроснабжение. Силовые трансформаторы : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Ф. Быстрицкий, Б. И. Кудрин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 201 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10311-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475605

- Воробьев, В. А.  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470411

- Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466876

- Сивков, А. А.  Основы электроснабжения : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 173 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01344-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471032

- Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий : учебное пособие для спо / Н. К. Полуянович. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-6760-0.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы):

- Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/

- Бредихин, А. Н.  Организация и методика производственного обучения. Электромонтер-кабельщик : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Бредихин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09206-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471737

- Быстрицкий, Г. Ф.  Электроснабжение. Силовые трансформаторы : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Ф. Быстрицкий, Б. И. Кудрин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 201 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10311-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475605

- Воробьев, В. А.  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470411

- Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466876

- Сивков, А. А.  Основы электроснабжения : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 173 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01344-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471032

- Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий : учебное пособие для спо / Н. К. Полуянович. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-6760-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152471   (дата обращения: 10.06.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

    - Дополнительные источники

- Бычков А. В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий Учебник В 2-х частях Часть 2: Монтаж и наладка электрооборудования промышленных и гражданских зданий -М.: Академия 2015.

- Кисаримов Р. А. Монтаж электрооборудования Справочник -М.: РадиоСофт, 2014

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов. | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и рабочего места для прокладки кабельных линий различных видов в соответствии с требованиями охраны труда. Выполняет демонтаж и ремонт поврежденных участков кабельной линии, приемо-сдаточные испытания монтажа кабельной линии. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении лабораторных и практических работ: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 2.2. Производить ремонт кабелей. | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и рабочего места для прокладки кабельных линий различных видов в соответствии с требованиями охраны труда. Демонстрация умений чтения электрических схем, демонтажа и замены поврежденного участка кабеля. |  |
| ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ. | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и рабочего места для прокладки кабельных линий различных видов в соответствии с требованиями охраны труда. Демонстрация умений оценивать качество монтажа кабельной линии, измерения электрических характеристик кабеля. Демонстрация знаний по оформлению документации на приемку кабельной линии после монтажа. |  |

Приложение 1.3

к ПООП по профессии 08.01.18

Электромонтажник электрических сетей

и электрооборудования

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей

2021 г.

|  | СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
|  | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
|  | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
|  | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 «Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. |
| ОК 11. | Использовать знания по финансовой грамотности планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

## 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 3 | ## Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей |
| ## ПК 3.1. | ## Производить подготовительные работы |
| ## ПК 3.2. | ## Выполнять различные типы соединительных электропроводок |
| ## ПК 3.3. | ## Устанавливать и подключать распределительные устройства |
| ## ПК 3.4. | ## Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей |
| ## ПК 3.5 | ## Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей |
| ## ПК 3.6 | ## Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| иметь практический опыт | - подготовки средств индивидуальной защиты; - подготовка рабочего места; - подбор инструментов и материалов в соответствии с требованиями технической документации; - выполнения внутри- и межблочных соединений различных типов; - изготовления, установки конструкций для размещения приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления - установки и подключении щитов, шкафов, ящиков, вводных и распределительных коробок для шинопроводов и другого аналогичного оборудования; - выполнения монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления первой и второй категории сложности - установки и подключении приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики, электроизмерительных приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля; - выполнения приемо-сдаточных испытаний монтажа вторичных устройств, измерении параметров и оценки качества монтажных работ и надежности контактных соединений; - выполнения демонтажа и несложного ремонта распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей; |
| --- | --- |
| уметь | - владеть ручным и ручным электрифицированным инструментом для электромонтажных работ; - выполнять сверление отверстий механизированным инструментом в стенах, элементах конструкций для размещения приборов; - выполнять нарезку резьбы вручную в элементах конструкций для размещения приборов; - выполнять изготовление подкладок и прокладок, правка металлоконструкций и труб для сборки конструкций для размещения приборов; - выполнять крепление стыков металлоконструкций монтажными болтами; - выполнять установку конструкций для крепления приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления согласно проектной документации; - использовать техническую документацию на подготовку и производство электромонтажных работ; - пользоваться проектной документацией; - составлять простые электрические принципиальные и монтажные схемы; - производить работы по монтажу вторичных цепей различными способами; - использовать индустриальные методы монтажа вторичных цепей; - пользоваться инструментом для электромонтажных работ; - производить установку и крепление распределительных устройств, производить электрическое подключение распределительных устройств; - использовать при монтаже электрические принципиальные и монтажные схемы, другую проектную документацию; - использовать при монтаже инструменты, механизмы и приспособления; - производить настройку и регулировку устройств защиты и автоматики; - оценивать качество электромонтажных работ и надежность контактных соединений; - производить приемо-сдаточные испытания монтажа вторичных цепей и распределительных устройств; - пользоваться приборами для измерения параметров электрических цепей; - устанавливать причину неисправности распределительных устройств и вторичных цепей; - производить демонтаж неисправных участков цепей, оборудования, приборов и аппаратов; - производить несложный ремонт элементов распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей; - пользоваться при ремонте электрическими принципиальными и монтажными схемами; - применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ; - оказывать первую помощь пострадавшим на производстве; - применять первичные средства пожаротушения в случае возникновения необходимости; |
| знать | - состав и содержание технической документации на производство электромонтажных работ; - типы проводов и кабелей, используемых при монтаже вторичных цепей; - технологию выполнения монтажа вторичных цепей различными способами; - требования к выполнению монтажа вторичных цепей; - типы и конструкцию, технологию монтажа распределительных устройств, техническую документацию для производства электромонтажных работ; - условные обозначения элементов вторичных цепей на электрических принципиальных и монтажных схемах; - номенклатуры материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления первой категории сложности; - общие требования к установке приборов и аппаратов вторичных цепей; - типы, устройство и принцип действия приборов и аппаратов вторичных цепей, - технологию монтажа приборов и аппаратов вторичных цепей; - методику настройки и регулировки устройств защиты и автоматики; - способы выверки смонтированного оборудования; - критерии оценки качества электромонтажных работ; - порядок сдачи-приемки распределительных устройств и вторичных цепей; - объем и нормы приемо-сдаточных испытаний; - состав и оформление приемо-сдаточных документов; - типовые неисправности распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей; - методы обнаружения неисправных приборов и аппаратов; - типы и методику применения контрольно-измерительных приборов; - правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем; - правила безопасности при монтаже распределительных устройств и вторичных цепей; - правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже распределительных устройств и вторичных цепей; |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов:  444.

в том числе в форме практической подготовки 388 часов

Из них:   на освоение МДК – 120 часов,

практики, в том числе учебная 144 часа;

производственная 180 часа

Промежуточная аттестация определяется образовательной организацией.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | В т.ч. в форме практ. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  |  | Обучение по МДК, в час. |  |  |  | Практики |  | Консультации |  |
|  |  |  |  | Всего | Промежут. аттест. | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов)* | Учебная | Производственная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПК3.1.-3.2. | Раздел 1 Выполнение соединительных проводок | 82 | 62 | 46 |  | 26 |  | 36 | - |  | - |
| ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5., ПК 3.6. | Раздел 2 Установка подключение и ремонт распределительных устройств и аппаратов вторичных цепей | 182 | 146 | 74 |  | 38 |  | 108 | - |  | - |
|  | Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 180 | 180 |  |  |  |  |  | 180 |  | - |
|  | Всего: | 444 | 388 | 64 |  | 120 |  | 144 | 180 |  | - |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Выполнение соединительных проводок |  | 82 |
| МДК.03.01 Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей |  | 46 |
| Введение | Содержание | 1 |
|  | 1. Задачи и структура курса, краткая характеристика содержания, его роль в получении профессиональных знаний, умений и практического опыта, в формировании общих и профессиональных компетенций. |  |
| Тема 1.1. Общие сведения о вторичных цепях | Содержание | 3 |
|  | 1. Общие сведения. Область применения вторичных цепей. |  |
|  | 2. Состав и содержание технической документации на производство электромонтажных работ. Требования ПУЭ и СНиП к производству электромонтажных работ. |  |
|  | 3. Условные обозначения элементов вторичных цепей на электрических принципиальных и монтажных схемах. Правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем. |  |
| Тема 1.2. Монтаж вторичных цепей | Содержание | 26 |
|  | 1.Технология монтажа электропроводок вторичных цепей различными способами. |  |
|  | 2.Типы проводов и кабелей, используемых при монтаже электропроводок вторичных цепей. |  |
|  | 3.Выбор инструмента, приспособлений и крепёжных изделий для монтажа электропроводок вторичных цепей. |  |
|  | 4.Виды и способы выполнения подготовительных работ. Особенности выполнения подготовительных работ при монтаже электропроводок вторичных цепей. |  |
|  | 5.Требования ПУЭ и СНиП к выполнению монтажа электропроводок вторичных цепей. Способы выполнения монтажа электропроводок вторичных цепей. |  |
|  | 6.Требования к организации рабочего места, безопасность труда и электробезопасность при монтаже электропроводок вторичных цепей. |  |
|  | В том числе практических занятий | 16 |
|  | 1. Практическое занятие 1 Тема «Составление таблиц условных обозначений элементов вторичных цепей на электрических принципиальных и монтажных схемах» | 4 |
|  | 2. Практическое занятие 2 Тема «Нанесение на электрические принципиальные и монтажные схемы условных обозначений элементов вторичных цепей» | 4 |
|  | 3. Практическое занятие 3 Тема «Составление электрических схем вторичных цепей». | 4 |
|  | 4. Практическое занятие 4 Тема «Составление электрических принципиальных и монтажных схем электропроводок вторичных цепей». | 4 |
| Тема 1.3. Оценка качества электромонтажных работ | Содержание | 10 |
|  | 1. Критерии оценки качества электромонтажных работ. Оценка качества электромонтажных работ. |  |
|  | 2. Порядок приёмо-сдаточных испытаний вторичных цепей. Объём и нормы приёмо-сдаточных испытаний вторичных цепей. Виды приемо-сдаточных документов. |  |
|  | В том числе практических занятий | 8 |
|  | 1. Практическое занятие 5 Тема «Составление таблиц по соответствию качества выполненных работ требованиям ПУЭ и СНиП» | 4 |
|  | 2. Практическое занятие 6 Тема «Прозвонка электропроводок вторичных цепей» | 4 |
| Тема 1.4. Основные способы нахождения неисправностей во вторичных цепях | Содержание | 6 |
|  | 1. Методы обнаружения неисправностей в электропроводках вторичных цепей. Типовые неисправности электрических проводок вторичных цепей. |  |
|  | 2. Планирование, методы и особенности выполнения ремонтных работ. |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |
|  | 1. Практическое занятие 7 Тема «Проверка соответствия выполненных электромонтажных схем рабочим чертежам» | 2 |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1.Составление простых электромонтажных схем с использованием проектной документации. 2.Разметочные и крепежные работы. 3.Заготовительные работы и комплектование элементов различных конструкций для монтажа соединительных электропроводок. 4.Разводка и подсоединение проводов и жил контрольных кабелей, закрепление их в местах подвода к устройствам. 5.Прозвонка, маркировка проводов и кабелей. 6.Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей для различных видов вторичных цепей. 7.Прокладка электропроводок вторичных цепей различными способами, согласно технической документации на подготовку и производство электромонтажных работ. 8.Контроль качества выполненных электромонтажных работ, проверка надежности выполнения контактных соединений. 9.Участие в приёмо-сдаточных испытаниях монтажа вторичных цепей. 10.Выявление неисправностей вторичных цепей. 11.Демонтаж и несложный ремонт неисправных участков цепей. |  | 36 |
| Раздел 2. Установка подключение и ремонт распределительных устройств и аппаратов вторичных цепей |  | 182 |
| МДК.03.01 Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей |  | 74 |
| Тема 2.1. Общие сведения о распределительных устройствах и аппаратах вторичных цепей | Содержание | 2 |
|  | 1. Область применения распределительных устройств и аппаратов вторичных цепей. Состав и содержание технической документации на производство электромонтажных работ. Требования ПУЭ и СНиП к производству электромонтажных работ. |  |
|  | 2. Условные обозначения элементов распределительных устройств и аппаратов вторичных цепей на электрических принципиальных и монтажных схемах. Правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем. |  |
| Тема 2.2. Монтаж распределительных устройств | Содержание | 20 |
|  | 1. Распределительные устройства напряжением до 1000 В: их типы, конструкции, технические данные, область применения. |  |
|  | 2. Требования ПУЭ и СНиП к выполнению монтажа распределительных устройств. Технология монтажа распределительных устройств. Требования к организации рабочего места, безопасность труда и электробезопасность при монтаже распределительных устройств |  |
|  | 3. Приемы монтажа пускорегулирующих и защитных устройств. |  |
|  | 4. Методика настройки и регулировки устройств защиты и автоматики. |  |
|  | 5.Заземление распределительных устройств. |  |
|  | В том числе практических занятий | 8 |
|  | 1. Практическое занятие 8 Тема «Составление электрических принципиальных и монтажных схем вводно-распределительных устройств» | 2 |
|  | 2. Практическое занятие 9 Тема «Разборка и сборка пускорегулирующей и защитной аппаратуры» | 2 |
|  | 3. Практическое занятие 10 Тема «Изучение принципов работы пускорегулирующей и защитной аппаратуры» | 2 |
|  | 4. Практическое занятие 11 Тема «Исследование принципа работы повышающего и понижающего трансформаторов» | 2 |
| Тема 2.3. Монтаж приборов и аппаратов вторичных цепей | Содержание | 14 |
|  | 1. Типы, устройство и принцип действия приборов и аппаратов вторичных цепей. Аппаратура управления, сигнализации, измерения и защиты вторичных цепей. |  |
|  | 2. Устройство, принцип действия, маркировка приборов и аппаратов вторичных цепей. |  |
|  | 3.Технология монтажа приборов и аппаратов вторичных цепей. Требования ПУЭ и СНиП к выполнению монтажа приборов и аппаратов вторичных цепей. |  |
|  | 4. Требования к организации рабочего места, охрана руда труда и электробезопасность при монтаже приборов и аппаратов вторичных цепей. |  |
|  | В том числе практических занятий | 8 |
|  | 1. Практическое занятие 12 Тема «Настройка и регулировка устройств управления, защиты и сигнализации» | 2 |
|  | 2. Практическое занятие 13 Тема «Регулировка и проверка условий срабатывания электромагнитной и тепловой защиты автоматических выключателей напряжением до 1000 В. | 2 |
|  | 3. Практическое занятие 14 Тема «Подключение приборов и аппаратов вторичных цепей к электросети» | 2 |
|  | 4. Практическое занятие 15 Тема «Исследование принципа работы устройств управления, защиты и сигнализации» | 2 |
| Тема 2.4. Оценка качества электромонтажных работ | Содержание | 12 |
|  | 1. Критерии оценки качества электромонтажных работ. Оценка качества электромонтажных работ. |  |
|  | 2. Порядок приёмо-сдаточных испытаний распределительных устройств. Объём и нормы приёмо-сдаточных испытаний распределительных устройств. Виды приемо-сдаточных документов. |  |
|  | В том числе практических занятий | 6 |
|  | 1. Практическое занятие 16 Тема «Составление таблиц по соответствию качества выполненных работ требованиям ПУЭ и СНиП» | 4 |
|  | 2. Практическое занятие 17 Тема «Составление и оформление приемо-сдаточных документов» | 2 |
| Тема 2.5. Основные способы нахождения неисправностей в распределительных устройствах | Содержание | 26 |
|  | 1. Типовые неисправности распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей, методы их обнаружения. |  |
|  | 2. Основные причины возникновения аварийных ситуаций и выхода из строя различных элементов распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей. |  |
|  | 3.Планирование, методы и особенности выполнения ремонтных работ. Настройка и регулировка устройств управления, защиты и автоматики. |  |
|  | В том числе практических занятий | 16 |
|  | 1. Практическое занятие 18 Тема «Проверка соответствия выполненных электромонтажных схем рабочим чертежам» | 4 |
|  | 2. Практическое занятие19 Тема «Нахождение неисправностей в приборах и аппаратах вторичных цепей методом визуального контроля и прозвонки. | 4 |
|  | 3. Практическое занятие 20 Тема «Выполнение несложного ремонта приборов и аппаратов вторичных цепей» | 4 |
|  | 4. Практическое занятие 21 «Измерение сопротивления катушек реле и магнитных пускателей» | 4 |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ 1.Составление простых электромонтажных схем с использованием проектной документации. 2.Разметочные и крепежные работы. 3.Заготовительные работы и комплектование элементов различных конструкций для монтажа распределительных устройств. 4.Установка, крепление и электрическое подключение распределительных устройств. 5.Монтаж щитов управления защиты и автоматики, распределительных шкафов. 6.Установка и подключение приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики. 7.Настройка и регулировка устройств защиты и автоматики. 8.Контроль качества выполненных электромонтажных работ. Состояние крепления вторичных аппаратов, маркировочных деталей, конструктивных элементов. Надежность выполнения контактных соединений. 9.Участие в приёмо-сдаточных испытаниях монтажа распределительных устройств. 10.Выявление неисправностей распределительных устройств и вторичных цепей. 11.Демонтаж и несложный ремонт неисправных оборудования, приборов и аппаратов распределительных устройств. |  | 108 |
| Производственная практика итоговая по модулю Виды работ Раздел 1 1.Разметочные, пробивные, крепежные и заготовительные работы. 2.Монтаж металлоконструкций: перфорированных профилей и монтажных изделий. 3.Монтаж внутри и межблочных соединительных электропроводок различных типов. 4.Монтаж вторичных цепей индустриальными методами. 5.Контроль качества выполнения работ, проверка надежности выполнения контактных соединений, состояния и крепления конструктивных элементов. 6.Прозвонка проводов и кабелей. 7.Нахождение и приемы устранения неисправностей во вторичных цепях с соблюдением требований ПУЭ. 8.Демонтаж и несложный ремонт элементов вторичных цепей. Раздел 2 1.Монтаж щитов управления защиты и автоматики в зависимости от условий окружающей среды. 2.Монтаж распределительных шкафов, ящиков, вводных и осветительных коробок для шинопроводов и другого аналогичного оборудования. 3.Установка и подключение приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики, электроизмерительных приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля. 4.Настройка и регулировка устройств защиты и автоматики. 5.Подключение распределительных устройств. 6.Контроль качества выполнения работ. Надежность выполнения контактных соединений, состояние крепление вторичных аппаратов, маркировочных деталей, конструктивных элементов. 7.Демонтаж и несложный ремонт распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей. 8.Участие в приёмо-сдаточных испытаниях монтажа вторичных устройств, измерении параметров и оценки качества монтажных работ. |  | 180 |
| Всего: |  | 444 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Технологии электромонтажных работ оснащенный оборудованием:

- рабочие места на 25-30 обучающихся;

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- учебно-методический комплекс  по МДК.03.01.

техническими средствами:

- персональный компьютер, с программным обеспечением общего пользования с антивирусной защитой;

- многофункциональное устройство;

- программное обеспечение: компьютерные обучающие, контролирующие и профессиональные программы.

- теле-аудиоаппаратура и учебные электронные материалы (диски, видео, фото, слайды (мультимедиа презентации) по темам МДК.03.01.).

Мастерские «Слесарная», «Электромонтажная» оснащенные в соответствии с п. 6.2.2. Примерной программы по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

- Воробьев, В. А.  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470411

- Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466876

- Шичков, Л. П.  Электрический привод : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л. П. Шичков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 326 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08816-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453108

- Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование: базовые основы : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04256-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472684

- Трубникова, В. Н. Электротехника и электроника. Электрические цепи : учебное пособие для СПО / В. Н. Трубникова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 137 c. — ISBN 978-5-4488-0718-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92216

- Быковская, Л. В. Линейные электрические цепи : учебное пособие для СПО / Л. В. Быковская, В. В. Быковский. — Саратов : Профобразование, 2020. — 139 c. — ISBN 978-5-4488-0540-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91888

- Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий : учебное пособие для спо / Н. К. Полуянович. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-6760-0.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/

- Воробьев, В. А.  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470411

- Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466876

- Шичков, Л. П.  Электрический привод : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л. П. Шичков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 326 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08816-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453108

- Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование: базовые основы : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04256-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472684

- Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий : учебное пособие для спо / Н. К. Полуянович. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-6760-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152471 (дата обращения: 10.06.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

    - Дополнительные источники

- Бычков А. В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий Учебник В 2-х частях Часть 2: Монтаж и наладка электрооборудования промышленных и гражданских зданий -М.: Академия 2015

- Кисаримов Р. А. Монтаж электрооборудования Справочник -М.: РадиоСофт, 2014

- Полуянович Н. К. Монтаж наладка эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий	-Спб: Лань, 2016

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Производить подготовительные работы | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения подготовительных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; Демонстрация умений выполнять технологические операции и подготовительные работы; Демонстрация умений чтения чертежей и технической документации | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении практических работ: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда; Демонстрация знаний по выбору типа проводов и кабелей для монтажа вторичных цепей в соответствии с требованиями технической документацией; Демонстрация умений выполнять монтаж электропроводок вторичных цепей различными способами в соответствии с технологией выполнения работ; Демонстрация умений выполнять внутри- и межблочные соединительные электропроводки различных типов. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении практических работ: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения монтажных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; Демонстрация умений выполнять установку и подключение щитов, шкафов, ящиков, вводных и осветительных коробок для шинопроводов и другого аналогичного оборудования в соответствии с технологией выполнения работ; Демонстрация умений выполнять электрические подключения распределительных устройств. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении практических работ: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения монтажных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; Демонстрация умений выполнять подключение приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики, электроизмерительных приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля с учетом технологии выполнения работ и требований к выполнению монтажа вторичных цепей | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении практических работ: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.5 Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения монтажных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; Демонстрация умений выполнять работы по контролю качества и надёжности монтажа распределительных устройств и вторичных цепей; Демонстрация умений выполнять приемо-сдаточные испытания вторичных цепей и устройств | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении практических работ: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.6 Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения монтажных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; Демонстрация умений выполнять работы по определению причин неисправностей распределительных устройств и вторичных цепей; Демонстрация умений выполнять демонтаж и несложный ремонт распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении практических работ: оценка процесса оценка результатов |

Приложение 2.1

к ПООП по профессии 08.01.18

Электромонтажник электрических сетей

и электрооборудования

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01 Электротехника

2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01 Электротехника»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.01 Электротехника» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

Учебная дисциплина ОП.01 Электротехника обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии СПО 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций ОК 01 –ОК 10, ПК 1.1 – ПК 1.4, ПК 2.1 – ПК 2.3, ПК 3.1-3.6, ЛР1 – ЛР 12

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 | -выполнять расчеты параметров электрических цепей постоянного и переменного токов, переменного трехфазного тока; -производить выбор измерительного прибора по заданному измеряемому параметру и точности измерения; -подключать измерительные приборы в электрическую цепь; -подключать силовые и измерительные трансформаторы в электрическую цепь; -определять коэффициент трансформации и величину потерь в трансформаторе; -подключать различных типов электродвигатели к электрической сети; -подключать коммутационные аппараты к электрической сети и оборудованию; -производить выбор и расчет параметров устройств защиты электрических цепей и оборудования; -идентифицировать полупроводниковые приборы; -определять исправность полупроводниковых приборов; -читать несложные электронные схемы. | -основные законы электротехники; -параметры электрических и магнитных цепей и единицы их измерений; -элементы электрических цепей, их типы, назначение и характеристики; -свойства электрических цепей переменного тока, содержащих активные и реактивные элементы; -основные системы электроизмерительных приборов, их параметры; -принципы измерения напряжения, тока, мощности, сопротивления; -устройство и принцип действия трансформаторов, электрических машин, аппаратов управления и защиты; -принципы энергоснабжения промышленных предприятий и жилых зданий; применение электроэнергии в промышленности. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 36 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 22 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 12 |
| практические занятия | 22 |
| Самостоятельная работа | - |
| Промежуточная аттестация | 2 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Введение | Содержание учебного материала |  | 1 | ОК 01-10 |
|  | 1. | Характеристика дисциплины, ее задачи. Электрическая энергия, ее свойства и область применения. Электротехника, краткий исторический обзор развития, современное состояние и перспективы. |  |  |
| Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока |  |  | 21 |  |
| Тема 1.1. Основные сведения об электрическом токе | Содержание учебного материала |  | 11 | ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 1. | Электронная теория строения материалов. Электрический ток. Разновидности электрического тока, электрический ток в проводнике, направление, величина, единицы измерения. |  |  |
|  | 2. | Электропроводность. Понятие о проводниках, диэлектриках, полупроводниках. Закон Ома для участка и полной цепи. Внутреннее сопротивление. Электрическое сопротивление и проводимость, удельное сопротивление проводниковых материалов. |  |  |
|  | 3. | Способы получения электрической энергии, источники электрической энергии. |  |  |
|  | 4. | Электродвижущая сила источника, напряжение потребителя. Мощность источника и потребителя электрической энергии. Баланс мощностей в электрической цепи. Единицы измерения электрической энергии и мощности. |  |  |
|  | 5. | Понятие об электрической цепи. Схемы электрической цепи. Условные обозначения элементов. Источник ЭДС и источник тока. Режимы электрической цепи. |  |  |
|  | 6. | Элементы электрической цепи: источники, приемники электрической энергии, измерительные приборы, аппараты управления, защиты, контроля. |  |  |
|  | 7. | Тепловое воздействие электрического тока, процесс нагревания проводов электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Установившийся и номинальный электрический ток. Выбор сечения проводов по допустимому нагреву. |  |  |
|  | 8. | Потеря напряжения в соединительных проводах. Выбор сечения проводов по допустимой потере напряжения. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |  |
|  | Лабораторная работа 1 Тема «Проверка закона Ома» |  | 2 |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала |  | 8 | ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 1. | Последовательное соединение приемников электрической энергии, распределение токов, напряжений на участках, эквивалентное сопротивление, мощность цепи. Условия применения последовательного соединения. |  |  |
|  | 2. | Параллельное соединение приемников электрической энергии, распределение токов, напряжений на участках, эквивалентные сопротивления и проводимости, мощность. Условия применения параллельного соединения. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 5 |  |
|  | Лабораторная работа 2 Тема «Последовательное соединение элементов» |  | 2 |  |
|  | Лабораторная работа 3 Тема «Параллельное соединение элементов» |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие 1 Тема «Расчет цепей постоянного тока» |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка к лабораторным работам 2, 3; оформление отчета и подготовка к защите |  | 2 |  |
| Раздел 2. Электрическое и магнитное поле |  |  | 6 |  |
| Тема 2.1. Электрическое поле | Содержание учебного материала |  | 2 | ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 1. | Понятия: материя, электрический заряд. Электростатическое поле. Основные характеристики электрического поля: напряженность, потенциал, напряжение. Единицы измерения характеристик электрического поля. Графическое изображение электрических полей. |  |  |
|  | 2. | Электрическая емкость. Конденсатор, виды конденсаторов и их емкость. |  |  |
| Тема 2.2. Магнитное поле | Содержание учебного материала |  | 2 | ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 1. | Магнитное поле. Линии магнитной индукции. Магнитное поле постоянного магнита, прямолинейного провода с током, цилиндрической катушки с током. Электромагниты. |  |  |
|  | 2. | Правило буравчика. Характеристики магнитного поля, единицы их измерения: напряженность магнитного поля, магнитная индукция, магнитный поток. Проводник с током в магнитном поле. |  |  |
| Тема 2.3. Электромагнитная индукция | Содержание учебного материала |  | 2 | ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 1 | Физическое явление электромагнитной индукции. Индуктивность. ЭДС самоиндукции. Явление самоиндукции. Магнитосвязанные контуры. Явление взаимоиндукции. Принцип действия трансформатора. |  |  |
| Раздел 3. Электрические цепи переменного тока |  |  | 12 |  |
| Тема 3.1. Основные сведения о переменном токе | Содержание учебного материала |  | 6 | ПК 1.1-1.4 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 1. | Понятие о переменном токе. Характеристики переменных величин: мгновенное и амплитудное значение, период, частота, фаза, начальная фаза, сдвиг фаз, противофаза. Единицы их измерения. |  |  |
|  | 2. | Получение синусоидальной ЭДС. Устройство простейшего генератора переменного тока. Действующее значения переменных величин. |  |  |
|  | 3. | Элементы цепей переменного тока: резисторы, катушки индуктивности, конденсаторы. Параметры цепей переменного тока: сопротивление, индуктивность, емкость. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 1 |  |
|  | Практическое занятие 2 Тема «Расчет простейших цепей переменного тока аналитическим методом» |  | 1 |  |
| Тема 3.2 Трехфазные цепи | Содержание учебного материала |  | 6 | ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 1. | Симметричная трехфазная система ЭДС, токов, напряжений. Устройство трехфазного генератора, получение трехфазных ЭДС. |  |  |
|  | 2. | Соединение обмоток трехфазного генератора «звездой» и «треугольником»; основные понятия и определения; фазные и линейные напряжения, их соотношения |  |  |
|  | 3. | Значение нейтрального провода. Мощность трехфазной цепи. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 1 |  |
|  | Практическое занятие 3 Тема «Расчет трехфазных цепей» |  | 1 |  |
| Раздел 4. Электрические измерения |  |  | 2 | ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
| Тема 4.1. Методы измерения. Электроизмерительные приборы | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1. | Электроизмерительные приборы. Методы измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин. Классы точности приборов. Измерение электрических величин. Измерение неэлектрических и магнитных величин. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 1 |  |
|  | 1. | Практическое занятие 4 Тема «Выбор средств измерений по классу точности и пределу измерения | 1 |  |
| Раздел 5 Электрические машины и трансформаторы |  |  | 6 | ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
| Тема 5.1 Электрические машины | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 1. | Устройство коллекторной машины постоянного тока. Принцип действия генератора и двигателя постоянного тока. |  |  |
|  | 2. | Классификация бесколлекторных машин переменного тока. Принцип действия синхронной машины. Основные типы синхронных машин. Принцип действия асинхронной машины |  |  |
| Тема 5.2 Трансформаторы | Содержание учебного материала |  | 2 | ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 1 | Назначение, область применения, принцип действия, устройство и классификация трансформаторов, способы охлаждения | 2 |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего: |  |  | 48 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: лаборатория Электротехники, кабинет «Электротехника»

Оборудование лаборатории «Электротехники»:

-рабочие места преподавателя и обучающихся;

-лабораторные стенды и контрольно-измерительная аппаратура для измерения параметров электрических цепей.

-учебно-методические материалы по электротехнике

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная доска для совместной работы с мультимедиа-проектором;

- компьютерные обучающие, контролирующие и профессиональные программы.

Оборудование кабинет «Электротехника»

- рабочие места преподавателя и обучающихся

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная доска для совместной работы с мультимедиа-проектором; экран;

- комплект учебно-методической документации;

- образцы материалов.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

### 3.2.1. Печатные издания:

- Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 374 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04339-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472681

- Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 447 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04341-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453822

- Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 3 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 375 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04342-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472683

- Данилов, И. А.  Электротехника в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. А. Данилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 426 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09567-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474699

- Данилов, И. А.  Электротехника в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. А. Данилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 251 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09565-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474700

- Кузовкин, В. А.  Электротехника и электроника : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07727-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470002

- Миленина, С. А.  Электротехника : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. А. Миленина ; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 263 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05793-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472057

- Основы электротехники, микроэлектроники и управления в 2 т. Том 1 : учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. А. Комиссаров, Л. С. Гордеев, Г. И. Бабокин, Д. П. Вент. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 455 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05435-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473397

- Основы электротехники, микроэлектроники и управления в 2 т. Том 2 : учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. А. Комиссаров, Л. С. Гордеев, Г. И. Бабокин, Д. П. Вент. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 313 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05436-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473398

- Потапов, Л. А.  Теоретические основы электротехники. Сборник задач : учебное пособие для вузов / Л. А. Потапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 245 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08894-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472044

- Сильвашко, С. А. Основы электротехники : учебное пособие для СПО / С. А. Сильвашко. — Саратов : Профобразование, 2020. — 209 c. — ISBN 978-5-4488-0671-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92141

- Блохин, А. В. Электротехника : учебное пособие для СПО / А. В. Блохин ; под редакцией Ф. Н. Сарапулова. — 3-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 184 c. — ISBN 978-5-4488-0410-6, 978-5-7996-2898-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87912

- Ватаев, А. С. Основы электротехники. Электрические машины и трансформаторы : учебное пособие для СПО / А. С. Ватаев, Г. А. Давидчук, А. М. Лебедев. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 192 c. — ISBN 978-5-4488-0870-8, 978-5-4497-0629-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/96967

- Дементьев, Ю. Н. Электротехника и электроника. Электрический привод : учебное пособие для СПО / Ю. Н. Дементьев, А. Ю. Чернышев, И. А. Чернышев ; под редакцией Р. Ф. Бекишев. — Саратов : Профобразование, 2017. — 223 c. — ISBN 978-5-4488-0144-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/66403

- Трубникова, В. Н. Электротехника и электроника. Электрические цепи : учебное пособие для СПО / В. Н. Трубникова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 137 c. — ISBN 978-5-4488-0718-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92216

- Аполлонский С. М. Основы электротехники. Практикум. Учебное пособие для СПО/ С.М.Аполлонский. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-6707-5

- Атабеков Г. И. Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи. Учебник для СПО/Г.И.Атабеков. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 592 с. — ISBN 978-5-8114-6802-7

- Бычков Ю. А., Белянин А. Н. и др. Сборник задач по основам теоретической электротехники. Учебное пособие для СПО/Ю.А.Бычков.— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 392 с. — ISBN 978-5-8114-6889-8

- Бычков Ю. А., Золотницкий В. М. и др. Основы теоретической электротехники. Учебное пособие для СПО/Ю.А.Бычков.— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 592 с. — ISBN 978-5-8114-6888-1

- Иванов И. И., Соловьев Г. И., Фролов В. Я. Электротехника и основы электроники. Учебник для СПО/И.И.Иванов.— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 736 с. — ISBN 978-5-8114-6756-3

- Кольниченко Г. И., Тарлаков Я. В. и др. Основы электротехники. Учебник для СПО/Г.И.Кольниченко.— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 736 с. — ISBN 978-5-8114-6756-3

- Потапов Л. А. Основы электротехники. Учебное пособие для СПО/Л.А.Потапов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 376 с. — ISBN 978-5-8114-6716-7

- Тимофеев И. А. Основы электротехники, электроники и автоматики. Лабораторный практикум. Учебное пособие для СПО/И.А. Тимофеев.— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-6827-0

### 3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы):

Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/

- Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 374 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04339-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472681

- Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 447 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04341-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453822

- Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 3 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 375 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04342-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472683

- Данилов, И. А.  Электротехника в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. А. Данилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 426 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09567-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474699

- Данилов, И. А.  Электротехника в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. А. Данилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 251 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09565-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474700

- Кузовкин, В. А.  Электротехника и электроника : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07727-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470002

- Миленина, С. А.  Электротехника : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. А. Миленина ; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 263 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05793-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472057

- Основы электротехники, микроэлектроники и управления в 2 т. Том 1 : учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. А. Комиссаров, Л. С. Гордеев, Г. И. Бабокин, Д. П. Вент. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 455 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05435-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473397

- Основы электротехники, микроэлектроники и управления в 2 т. Том 2 : учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. А. Комиссаров, Л. С. Гордеев, Г. И. Бабокин, Д. П. Вент. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 313 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05436-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473398

- Потапов, Л. А.  Теоретические основы электротехники. Сборник задач : учебное пособие для вузов / Л. А. Потапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 245 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08894-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472044

- Аполлонский С. М. Основы электротехники. Практикум. Учебное пособие для СПО/ С.М.Аполлонский. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-6707-5— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151687  (дата обращения: 23.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Атабеков Г. И. Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи. Учебник для СПО/Г.И.Атабеков. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 592 с. — ISBN 978-5-8114-6802-7— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152634  (дата обращения: 23.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей

- Бычков Ю. А., Белянин А. Н. и др. Сборник задач по основам теоретической электротехники. Учебное пособие для СПО/Ю.А.Бычков.— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 392 с. — ISBN 978-5-8114-6889-8 — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153657  (дата обращения: 23.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей

- Бычков Ю. А., Золотницкий В. М. и др. Основы теоретической электротехники. Учебное пособие для СПО/Ю.А.Бычков.— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 592 с. — ISBN 978-5-8114-6888-1 — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153656  (дата обращения: 23.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей

- Иванов И. И., Соловьев Г. И., Фролов В. Я. Электротехника и основы электроники. Учебник для СПО.— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 736 с. — ISBN 978-5-8114-6756-3 — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152467  (дата обращения: 23.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей

- Кольниченко Г. И., Тарлаков Я. В. и др. Основы электротехники. Учебник для СПО/Г.И.Кольниченко.— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 736 с. — ISBN 978-5-8114-6756-3— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152467 (дата обращения: 23.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей

- Потапов Л. А. Основы электротехники. Учебное пособие для СПО/Л.А.Потапов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 376 с. — ISBN 978-5-8114-6716-7 — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151696 (дата обращения: 23.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей

- Тимофеев И. А. Основы электротехники, электроники и автоматики. Лабораторный практикум. Учебное пособие для СПО/И.А. Тимофеев.— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-6827-0 — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153638 (дата обращения: 23.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей

3.2.3. Дополнительные источники

- Правила устройства электроустановок –  М.: КноРус, 2015.

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 (утв. Постановлением Минтруда РФ от 5 января 2001г. №3 и приказом Минэнерго РФ от 27 декабря 2000 г. №163). - М.: КноРус, 2015

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знать: |  |  |
| -основные законы электротехники; -параметры электрических цепей и единицы их измерений; -элементы электрических цепей, их типы, назначение и характеристики; -свойства электрических цепей переменного тока, содержащих активные и реактивные элементы; -основные системы электроизмерительных приборов, их параметры; -принципы измерения напряжения, тока, мощности, сопротивления; -устройство и принцип действия трансформаторов, электрических машин; - применение электроэнергии в промышленности | Демонстрация знаний по основным системам электроизмерительных приборов Демонстрация знаний по устройству и принципам действия трансформаторов, электрических машин Демонстрация знаний по применению электроэнергии Демонстрация знаний основных законов электротехники | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при - выполнении лабораторных работ и практических занятий; - выполнении домашних работ; - выполнении тестирования; - выполнении проверочных работ. - проведении промежуточной аттестации |
| Уметь: |  |  |
| -выполнять расчеты параметров электрических цепей постоянного, переменного однофазного и трехфазного тока; -производить выбор измерительного прибора по заданному измеряемому параметру и точности измерения; -читать несложные электронные схемы. -выбирать электротехнические материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; -выполнять измерения параметров цепей постоянного и переменного токов | Демонстрация умений выполнять расчеты электрических цепей Демонстрация умений выбирать, подключать измерительные приборы и выполнять измерения параметров цепей Демонстрация умений выбирать электротехнические материалы на основе анализа их свойств | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при - выполнении лабораторных работ и практических занятий; - выполнении домашних работ; - выполнении тестирования; - выполнении проверочных работ. - проведении промежуточной аттестации |

Приложение 2.2

к ПООП по профессии 08.01.18

Электромонтажник электрических сетей

и электрооборудования

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02. Общая технология электромонтажных работ

2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.02. Общая технология электромонтажных работ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Общая технология электромонтажных работ» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

Учебная дисциплина ОП.02. Общая технология электромонтажных работ обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии СПО 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций ОК 01 –ОК 10, ПК 1.1 – ПК 1.4, ПК 2.1 – ПК 2.3, ПК 3.1-3.6, ЛР1 – ЛР12

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01- 10 | организовывать электромонтажные работы, производить подготовительные работы; принимать сооружения под монтаж, комплектовать монтажные работы необходимым инструментами, оборудованием, заготовками, материалами; производить слесарные работы, пользоваться разнообразным электромонтажным инструментом, приспособлениями и оборудованием; устанавливать крепежные детали и опорные конструкции; выполнять сверлильные и пробивные работы; выполнять соединение жил проводов и кабелей различными способами; производить несложные электро- и газосварочные работы; производить монтаж заземляющих устройств. применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ; оказывать первую помощь пострадавшим на производстве; | правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже электропроводок; технической документации на производство электромонтажных работ. организацию электромонтажных работ, состав и технологию выполнения подготовительных работ; правила приемки сооружений под монтаж, приемки и хранения инструмента, оборудования и материалов; общие сведения о газо- и электросварочном оборудовании; слесарные работы, такелажные и стропальные работы; назначение и устройство кабельных изделий; способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей; электромонтажный инструмент, приспособления и оборудование; |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 48 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 20 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 26 |
| практические занятия | 20 |
| Самостоятельная работа | - |
| Промежуточная аттестация | 2 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Введение | Содержание учебного материала |  | 1 | ОК 01-10 |
|  | 1. | Значение электромонтажных работ в строительстве. Уровень развития электромонтажных работ. Понятие о трудовой и технологической дисциплине, культуре труда электромонтажника. Содержание и задачи учебной дисциплины, её роль в получении профессиональных знаний, умений и формировании общих и профессиональных компетенций. |  |  |
| Раздел 1. Организация электромонтажных работ |  |  | 2 |  |
| Тема 1.1. Нормативная и техническая документация на производство электромонтажных работ | Содержание учебного материала |  | 1 | ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 1. | Правила устройства электроустановок. |  |  |
|  | 2. | Проект производства электромонтажных работ. Планирование электромонтажных работ. Материально-техническое обеспечение электромонтажных работ. |  |  |
| Тема 1.2. Общие сведения об электромонтажных работах | Содержание учебного материала |  | 1 | ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 1. | Организация рабочего места электромонтажника. Охрана труда. |  |  |
|  | 2. | Классификация зданий и сооружений и основные строительные конструкции Правила приёмки зданий и сооружений под выполнение электромонтажных работ |  |  |
|  | 3. | Общие сведения об электротехнических устройствах. Правила и последовательность монтажа электротехнических устройств. |  |  |
| Раздел 2. Инструменты, приспособления и оборудование |  |  | 11 | ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
| Тема 2.1. Электромонтажные инструменты и приспособления | Содержание учебного материала |  | 5 |  |
|  | 1. | Инструменты и приспособления общестроительного назначения и специализированные электромонтажные. Правила приемки, хранения и пользования инструментам, механизмами и приспособлениями. Специальные приспособления для ввертывания в грунт электродов заземления. |  |  |
|  | 2. | Устройства для подъема и работы на высоте: лестницы-стремянки, лестницы-площадки, телескопический монтажный подъемник, телескопическая вышка, инвентарные лестницы, сборно-разборные подмости, тележки. Их назначение и устройство, правила пользования. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  | 2 |  |
|  | 1. | Практическое занятие «Ознакомление с механизмами и инструментами для пробивных и крепежных работ» | 2 |  |
| Тема 2.2. Электрифицированные, пневматические, пиротехнические инструменты и механизмы | Содержание учебного материала |  | 6 | ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 1. | Электросверлильные и пневмосверлильные машины. Правила работы с электросверлильными и пневмосверлильными машинами. Правила допуска к работе с электрифицированными, пневматическими инструментами. |  |  |
|  | 2. | Назначение и виды пиротехнических инструментов и приспособлений, применяемых при электромонтажных работах. Назначение, принцип действия, устройство. Правила допуска к работе с пиротехническими монтажными инструментами. Требования к организации рабочего места и охране труда. |  |  |
| Раздел 3. Слесарные, сварочные, такелажные и стропальные работы |  |  | 22 |  |
| Тема 3.1. Основы слесарных работ | Содержание учебного материала |  | 12 | ПК 1.1-1.4 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 1. | Общие сведения о слесарных работах. Основные инструменты и приспособления для выполнения слесарных работ. Охрана труда при выполнении слесарных работ. |  |  |
|  | 2. | Разметка, Рубка. Резка. Опиливание. Назначение. Инструменты. Технологии выполнения. |  |  |
|  | 3. | Правка, Гибка. Сверление. Обработка отверстий. Нарезание резьбы. Назначение. Инструменты. Технологии выполнения. |  |  |
|  | 4. | Клепка. Лужение и паяние. Склеивание. Назначение. Инструменты. Технологии выполнения. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  | 10 |  |
|  | 1. | Практическое занятие 1 Тема «Составление инструкционно-технологических карт по выполнению разметки, рубки, резки, опиливания» | 2 |  |
|  | 2. | Практическое занятие 2 Тема «Составление инструкционно-технологических карт по выполнению правки, гибки, сверлению, обработке отверстий» | 2 |  |
|  | 3. | Практическое занятие 3 Тема «Составление инструкционно-технологических карт по выполнению нарезания резьбы, клепки» | 2 |  |
|  | 4. | Практическое занятие 4 Тема «Составление инструкционно-технологических карт по выполнению лужения, паяния» | 2 |  |
|  | 5. | Практическое занятие 5 Тема «Составление инструкционно-технологических карт по выполнению склеивания» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка к практическим занятиям; оформление отчета и подготовка к защите |  | 2 |  |
| Тема 3.2. Виды такелажного оборудования и приспособлений | Содержание учебного материала |  | 2 | ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 1. | Стальные канаты, их классификация. Технические характеристики канатов и их обозначение согласно стандартам. Грузозахватные приспособления: виды, назначение, технические характеристики. |  |  |
|  | 2. | Грузоподъемные машины, их классификация. Домкраты, тали, тельферы, лебёдки, мостовые и башенные краны. Назначение, конструкция, принцип работы, применение. |  |  |
|  | 3. | Организация простых такелажных работ. Требования, предъявляемые к производству такелажных работ при монтаже строительных деталей и конструкций. Охрана труда при выполнении такелажных работ. |  |  |
| Тема 3.3. Технология электро-, газосварочных работ | Содержание учебного материала |  | 6 | ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ОК 01-10 |
|  | 1. | Общие сведения о электро-, газосварочных работах. Виды сварки. Классификация способов сварки. Виды сварных соединений. Классификация сварных швов. |  |  |
|  | 2. | Основные требования к источникам питания сварочной дуги. Устройство и принцип действия сварочных трансформаторов. Инструменты и приспособления, применяемые при сварке. Электроды, их марки. |  |  |
|  | 3. | Требования к организации рабочего места и безопасности труда при выполнении сварочных работ. |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  | 4 |  |
|  | 1. | Практическое занятие 6 Тема «Ознакомление с устройством сварочных трансформаторов» | 2 |  |
|  | 2. | Практическое занятие 7 Тема «Регулировка сварочных аппаратов и установление различных режимов сварки» | 2 |  |
| Раздел 4. Основы электромонтажных работ |  |  | 12 |  |
| Тема 4.1. Технология подготовительных работ | Содержание учебного материала |  | 6 | ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 1. | Способы разметки мест прокладки электропроводок и установки аппаратуры управления и защиты. Приемы пробивки и сверления отверстий и гнезд |  |  |
|  | 2. | Ручные и электрифицированные инструменты для пробивки и сверления отверстий и гнезд. Правила к установке закладных частей в конструктивные элементы зданий для крепления электрооборудования. |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  | 4 |  |
|  | 3. | Практическое занятие 8 Тема «Определение трасс скрытых электропроводок в различных помещениях» | 2 |  |
|  | 4. | Практическое занятие 9 Тема «Ознакомление с инструментами и приспособлениями для разметочных работ» | 2 |  |
| Тема 4.2. Устройство и основное оборудование электроустановок | Содержание учебного материала |  | 6 | ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 1. | Основное оборудование электроустановок. Назначение, конструкция и стандартные сечения проводов и кабелей. Марки проводов и кабелей. Способы соединения жил проводов и кабелей. |  |  |
|  | 2. | Установочные и крепежные изделия: виды, назначения. Электроустановочные изделия. |  |  |
|  | 3. | Правила выполнения заземления. Элементы заземляющих устройств. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |  |
|  | 1. | Практическое занятие 10 Тема «Определение марки и сечения провода по диаметру жилы» | 2 |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего: |  |  | 48 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: кабинет «Технологии электромонтажных работ», оснащенный

оборудованием:

- автоматизированное рабочее место преподавателя

- учебно-методические материалы по технологии электромонтажных работ

техническими средствами обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная доска для совместной работы с мультимедиа-проектором;

- макеты электрического оборудования;

- инженерный калькулятор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

### 3.2.1. Печатные издания:

- Бредихин, А. Н.  Организация и методика производственного обучения. Электромонтер-кабельщик : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Бредихин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09206-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471737

- Быстрицкий, Г. Ф.  Электроснабжение. Силовые трансформаторы : учебное пособие для вузов / Г. Ф. Быстрицкий, Б. И. Кудрин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08404-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470416

- Воробьев, В. А.  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470411

- Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466876

- Сивков, А. А.  Основы электроснабжения : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 173 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01344-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471032

- Баев, В. И.  Светотехника: практикум по электрическому освещению и облучению : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. И. Баев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 220 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13976-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471930

- Угольников, А. В. Электротехнические материалы : учебное пособие для СПО / А. В. Угольников. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 81 c. — ISBN 978-5-4488-0264-5, 978-5-4497-0023-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/82685

### 3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы):

Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/

- Бредихин, А. Н.  Организация и методика производственного обучения. Электромонтер-кабельщик : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Бредихин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09206-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471737

- Быстрицкий, Г. Ф.  Электроснабжение. Силовые трансформаторы : учебное пособие для вузов / Г. Ф. Быстрицкий, Б. И. Кудрин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08404-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470416

- Воробьев, В. А.  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470411

- Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466876

- Сивков, А. А.  Основы электроснабжения : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 173 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01344-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471032

- Баев, В. И.  Светотехника: практикум по электрическому освещению и облучению : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. И. Баев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 220 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13976-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471930

- Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий : учебное пособие для спо / Н. К. Полуянович. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-6760-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152471  (дата обращения: 05.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3. Дополнительные источники

- Маслов В. И. Сварочные работы: учебное пособие для начального профессионального образования. - М.: ОИЦ «Академия», 2015

- Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учебное пособие -М.: ОИЦ «Академия», 2017

- Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь -М.: ОИЦ «Академия», 2014

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: |  |  |
| правил по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже электропроводок; технической документации на производство электромонтажных работ. организации электромонтажных работ, состава и технологии выполнения подготовительных работ; правил приемки сооружений под монтажа, приемки и хранения инструмента, оборудования и материалов; общих сведений о газо- и электросварочном оборудовании; слесарных и такелажных работы; назначения и устройства кабельных изделий; способов соединения и оконцевания жил проводов и кабелей; электромонтажного инструмента, приспособлений и оборудования | Демонстрация знаний по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже электропроводок; Демонстрация знаний технической документации на производство электромонтажных работ Демонстрация знаний по газо- и электросварочному оборудованию Демонстрация знаний по слесарным и такелажным работам. Демонстрация знаний по кабельным изделиям. Демонстрация знаний по электромонтажному инструменту, приспособлениям и оборудованию | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при - выполнении практических работ; - выполнении тестирования; - выполнении проверочных работ. - проведении промежуточной аттестации |
| Умения: |  |  |
| выполнять электромонтажные работы; принимать сооружения под монтаж, комплектовать монтажные работы необходимым инструментами, оборудованием, заготовками, материалами; производить слесарные работы, пользоваться разнообразным электромонтажным инструментом, приспособлениями и оборудованием; устанавливать крепежные детали и опорные конструкции; выполнять сверлильные и пробивные работы; выполнять соединение жил проводов и кабелей различными способами; производить несложные электро- и газосварочные работы; производить монтаж заземляющих устройств. применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ; оказывать первую помощь пострадавшим на производстве. | Демонстрация умений комплектовать монтажные работы необходимым инструментами, оборудованием, заготовками, материалами Демонстрация умений выполнять электромонтажные работы Демонстрация умений выполнять слесарные работы Демонстрация умений применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ Демонстрация умений оказывать первую помощь пострадавшим на производстве | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при - выполнении практических работ; - выполнении тестирования; - выполнении проверочных работ. - проведении промежуточной аттестации |

Приложение 2.3

к ПООП по профессии 08.01.18

Электромонтажник электрических сетей

и электрооборудования

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- «ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности»

2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

- ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

Учебная дисциплина ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии СПО 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электро-оборудования. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций ОК 01 –ОК 10, ПК 1.1 – ПК 1.4, ПК 2.1 – ПК 2.3, ПК 3.1-3.6, ЛР1 – ЛР12.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 02-03 ОК 05-10 | В области аудирования: - понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в высказываниях, касающихся важных тем, связанных с трудовой деятельностью; - понимать, о чем идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по объему сообщениях (в т.ч. устных инструкциях). В области чтения: читать и переводить тексты профессиональной направленности (со словарем) В области общения: - общаться в простых типичных ситуациях трудовой деятельности, требующих непосредственного обмена информацией в рамках знакомых тем и видов деятельности; - поддерживать краткий разговор на производственные темы, используя простые фразы и предложения, рассказать о своей работе, учебе, планах. В области письма: писать простые связные сообщения на профессиональные темы | - правил построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; - основных общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); - лексического минимума, относящегося к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; - особенностей произношения; - правил чтения текстов профессиональной направленности |

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 48 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 46 |
| в т. ч.: |  |
| практические занятия | 46 |
| Самостоятельная работа | - |
| Промежуточная аттестация | 2 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  | Объем часов | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Тема 1.1 Основы электромонтажных работ | Содержание учебного материала |  | 8 | ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК10 |
|  | 1. | Практическое занятие 1 «Чтение и перевод технической документации «Электромонтажные работы» | 1 |  |
|  | 2. | Практическое занятие 2 «Описание процесса монтажа сети освещения» | 1 |  |
|  | 3. | Практическое занятие 3 «Чтение и перевод технической терминологии по теме «Электрическая сеть» | 1 |  |
|  | 4. | Практическое занятие 4 «Описание расходных материалов для электромонтажа» | 1 |  |
|  | 5. | Практическое занятие 5 «Описание монтажа сети освещения» | 2 |  |
|  | 6. | Практическое занятие 6 «Описание монтаж щита управления» | 2 |  |
| Тема 1.2. Ремонт и техническое обслуживание инженерных систем зданий | Содержание учебного материала |  | 7 | ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК10 |
|  | 1. | Практическое занятие 7 «Описание ремонта инженерных систем» | 1 |  |
|  | 2. | Практическое занятие 8 «Описание инженерных систем зданий» | 1 |  |
|  | 3. | Практическое занятие 9 «Описание процесса комплексной замены инженерных систем» | 2 |  |
|  | 4. | Практическое занятие 10 «Описание процесса технического обслуживания инженерных систем» | 2 |  |
|  | 5. | Практическое занятие 11 «Демонтаж» | 1 |  |
| Тема 1.3 Материалы, оборудование и инструменты по компетенциям «Электромонтаж»» (materials, equipment and tools) | Содержание учебного материала |  | 12 | ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК10 |
|  | - 1 | Практическое занятие 12 «Материалы» | 1 |  |
|  | - 2 | Практическое занятие 13 «Использование материалов» | 1 |  |
|  | 3 | Практическое занятие 14 «Оборудование» | 1 |  |
|  | 4 | Практическое занятие 15 «Поиск оборудования» | 1 |  |
|  | 5 | Практическое занятие 16 «Обслуживание оборудования» | 2 |  |
|  | 6 | Практическое занятие 17 «Инструменты для электромонтаж» | 1 |  |
|  | 7 | Практическое занятие 18 «Описание функций инструментов» | 1 |  |
|  | 8 | Практическое занятие 19 «Хранение инструментов» | 1 |  |
|  | 9 | Практическое занятие 20 «Ремонт инструментов» | 1 |  |
|  | 10 | Практическое занятие 21 «Ремонт оборудования» | 2 |  |
| Тема 1.4 Чтение чертежей (Interpretation of Drawings) | Содержание учебного материала |  | 6 | ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК10 |
|  | 1. | Практическое занятие. 22 «Введение лексических единиц обозначений на чертеже» | 1 |  |
|  | 2. | Практическое занятие 23 «Чтение чертежей (Interpretationof Drawings)». | 1 |  |
|  | 3. | Практическое занятие 24 Организация спонтанного общения в формате живого общения в виде вопросов и ответов по чертежам по компетенциям «Электромонтаж» | 1 |  |
|  | 4. | Практическое занятие 25 Техническое описание по компетенциям «Электромонтаж»» в части требований «Чтение чертежей» (чтение, перевод, ответы на вопросы). | 3 |  |
| Тема 1.5 Организация рабочего места. Планирование работы | Содержание учебного материала |  | 9 | ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК10 |
|  | 1. | Практическое занятие 26 Рабочее место | 1 |  |
|  | 2. | Практическое занятие 27 Описание производственных помещений | 1 |  |
|  | 3. | Практическое занятие 28 Мастерская. Цех | 1 |  |
|  | 4. | Практическое занятие 29 Что было вами сделано? ( What have you done?) | 2 |  |
|  | 5. | Практическое занятие 30 Что пошло не так? (What’s gone wrong? ) | 2 |  |
|  | 6. | Практическое занятие 31 Планирование рабочего дня | 1 |  |
|  | 7. | Практическое занятие 32 Планирование объёмов работы | 1 |  |
| Тема 1.6 Требования безопасности | Содержание учебного материала |  | 4 | ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК10 |
|  | 1 | Практическое занятие 33 Safety requirements (Требования безопасности). | 2 |  |
|  | 2 | Практическое занятие 34 «Safety first /Безопасность превыше всего». | 2 |  |
|  | Промежуточная аттестация |  | 2 |  |
|  | Всего: |  | 48 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: кабинет иностранного языка, оснащенный

оборудованием:

- автоматизированное рабочее место преподавателя

- комплект учебно-методической документации по иностранному языку (учебники и учебные пособия, сборники упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, набор мультимедиа презентаций, перечень вопросов по контрольной работе);

техническими средствами обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная доска для совместной работы с мультимедиа-проектором;

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

  - Малецкая, О. П. Английский язык : учебное пособие для спо / О. П. Малецкая, И. М. Селевина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 136 с. — ISBN 978-5-8114-6607-8.

  - Евдокимова-Царенко, Э. П. Практическая грамматика английского языка в закономерностях (с тестами, упражнениями и ключами к ним) : учебное пособие / Э. П. Евдокимова-Царенко. — 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 348 с. — ISBN 978-5-8114-2987-5.

  - Галкина, А. А. Английский язык для строительных специальностей. Technologies of finishing works : учебное пособие для спо / А. А. Галкина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-5628-4.

3.2.2. Электронные издания

  - Малецкая, О. П. Английский язык : учебное пособие для спо / О. П. Малецкая, И. М. Селевина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 136 с. — ISBN 978-5-8114-6607-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148964  (дата обращения: 11.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

  - Евдокимова-Царенко, Э. П. Практическая грамматика английского языка в закономерностях (с тестами, упражнениями и ключами к ним) : учебное пособие / Э. П. Евдокимова-Царенко. — 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 348 с. — ISBN 978-5-8114-2987-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148121  (дата обращения: 11.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

  - Галкина, А. А. Английский язык для строительных специальностей. Technologies of finishing works : учебное пособие для спо / А. А. Галкина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-5628-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152589  (дата обращения: 14.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

  - Краснопёрова, Ю. В. Теоретическая грамматика английского языка : учебно-методическое пособие для СПО / Ю. В. Краснопёрова. — Саратов : Профобразование, 2019. — 75 c. — ISBN 978-5-4488-0334-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86151

  - Кузнецова, Т. С. Английский язык. Устная речь. Практикум : учебное пособие для СПО / Т. С. Кузнецова. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 267 c. — ISBN 978-5-4488-0457-1, 978-5-7996-2846-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87787

  - Зарицкая, Л. А. Английский язык для архитектора и градостроителя : учебное пособие для СПО / Л. А. Зарицкая. — Саратов : Профобразование, 2020. — 116 c. — ISBN 978-5-4488-0647-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91849

3.2.2. Дополнительные издания

- Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.PlanetofEnglish: электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений СПО. - М., 2015.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания |  |  |
| - правил построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; - основных общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); - лексического минимума, относящегося к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; - особенностей произношения; - правил чтения текстов профессиональной направленности | Демонстрация знаний по правилам построения простых и сложных предложений на профессиональные темы. Демонстрация знаний по лексическому минимуму, относящемуся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при - выполнении практических заданий; - выполнении тестирования; - выполнении проверочных работ. - проведении промежуточной аттестации |
| Умения |  |  |
| В области аудирования: - понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в высказываниях, касающихся важных тем, связанных с трудовой деятельностью; - понимать, о чем идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по объему сообщениях (в т.ч. устных инструкциях). В области чтения: - читать и переводить тексты профессиональной направленности (со словарем) В области общения: - общаться в простых типичных ситуациях трудовой деятельности, требующих непосредственного обмена информацией в рамках знакомых тем и видов деятельности; - поддерживать краткий разговор на производственные темы, используя простые фразы и предложения, рассказать о своей работе, учебе, планах. В области письма: - писать простые связные сообщения на профессиональные темы | Демонстрация умений понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в высказываниях, касающихся важных тем, связанных с трудовой деятельностью. Демонстрация умений понимать, о чем идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по объему сообщениях Демонстрация умений читать и переводить тексты профессиональной направленности. Демонстрация умений общаться в простых типичных ситуациях трудовой деятельности Демонстрация умений поддерживать краткий разговор на производственные темы Демонстрация умений писать простые связные сообщения на профессиональные темы | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при - выполнении практических заданий; - выполнении тестирования; - выполнении проверочных работ. - проведении промежуточной аттестации |

Приложение 2.4

к ПООП по профессии 08.01.18

Электромонтажник электрических сетей

и электрооборудования

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.04 Физическая культура»

2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.04 Физическая культура»

1.1. Место дисциплины в структуре примерной основной образовательной программы: Учебная дисциплина «ОП.04 Физическая культура» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

Учебная дисциплина «Физическая культура» наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей ОК 03, ОК 04 и ОК 08, ЛР1 – ЛР12

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 03 ОК 04 ОК 08 | – использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей - выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, - выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; - проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; - осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; - выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, спортивным играм при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; | – о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; - основ здорового образа жизни; - о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, о профилактике профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличении продолжительности жизни; - способов контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности; - правил и способов планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности; |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 48 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 45 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 2 |
| практические занятия | 45 |
| Самостоятельная работа | - |
| Промежуточная аттестация | 1 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем часов | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1.1. Общие сведения о значении физической культуры в профессиональной деятельности | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | Значение физической культуры в профессиональной деятельности. Взаимосвязь физической культуры и получаемой профессии | 1 | ОК 03 ОК 04 ОК 08 |
|  | Характеристика и классификация упражнений с профессиональной направленностью. Физические упражнения, направленные на развитие и совершенствование профессионально важных физических качеств и двигательных навыков. | 1 |  |
|  | В том числе, практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие 1 Тема «Составление комплекса физических упражнений для утренней гимнастики» | 1 |  |
|  | Практическое занятие 2 Тема «Занятия на тренажерах с целью совершенствования общей физической подготовки» | 2 |  |
|  | Практическое занятие 3 Тема «Выполнение упражнений на развитие устойчивости при выполнении работ на высоте» | 1 |  |
| Тема 1.2. Основы здорового образа жизни | Содержание учебного материала | 3 | ОК 03 ОК 04 ОК 08 |
|  | В том числе, практических занятий | 3 |  |
|  | Практическое занятие 4 Тема «Упражнения на развитие выносливости» | 2 |  |
|  | Практическое занятие 5 Тема «Воспитание устойчивости организма к воздействиям неблагоприятных гигиенических производственных факторов труда». | 1 |  |
| Тема 1.3. Физкультурно-оздоровительные мероприятия для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей | Содержание учебного материала | 38 | ОК 03 ОК 04 ОК 08 |
|  | В том числе, практических занятий | 38 |  |
|  | Практическое занятие 6 Тема «Освоение методики выполнения комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики с целью профилактики профессиональных заболеваний электромонтажника» | 1 |  |
|  | Практическое занятие 7 Тема «Кросс по пересеченной местности» | 1 |  |
|  | Практическое занятие 8 Тема «Бег на 150 м в заданное время» | 2 |  |
|  | Практическое занятие 9 Тема «Прыжки в длину способом «согнув ноги»» | 1 |  |
|  | Практическое занятие 10 Тема «Метание гранаты в цель» | 1 |  |
|  | Практическое занятие 11 Тема «Метание гранаты на дальность» | 1 |  |
|  | Практическое занятие 12 Тема «Челночный бег 3х10» | 1 |  |
|  | Практическое занятие 13 Тема «Прыжки на различные отрезки длинны» | 1 |  |
|  | Практическое занятие 14 Тема «Выполнение максимального количества элементарных движений» | 1 |  |
|  | Практическое занятие 15 Тема «Выполнение комплекса упражнений на развитие быстроты движений» | 2 |  |
|  | Практическое занятие 16 Тема «Развитие скоростно - силовых качеств» | 2 |  |
|  | Практическое занятие 17 Тема «Развитие координации» | 2 |  |
|  | Практическое занятие 18 Тема «Выполнение комплекса упражнений на развитие мышц ног» | 1 |  |
|  | Практическое занятие 19 Тема «Упражнения на снарядах» | 2 |  |
|  | Практическое занятие 20 Тема «Профилактика сколиоза» | 1 |  |
|  | Практическое занятие 21 Тема «Развитие гибкости» | 1 |  |
|  | Практическое занятие 22 Тема «Прыжки с гимнастической скакалкой за заданное время» | 1 |  |
|  | Практическое занятие 23 Тема «Ходьба по гимнастическому бревну» | 1 |  |
|  | Практическое занятие 24 Тема «Развитие силы рук» | 1 |  |
|  | Практическое занятие 25 Тема «Упражнения с гантелями» | 1 |  |
|  | Практическое занятие 26 Тема «Упражнения на гимнастической скамейке» | 1 |  |
|  | Практическое занятие 27 Тема «Акробатические упражнения» | 2 |  |
|  | Практическое занятие 28 Тема «Упражнения в балансировании» | 1 |  |
|  | Практическое занятие 29 Тема «Упражнения на гимнастической стенке» | 1 |  |
|  | Практическое занятие 30 Тема «Преодоление полосы препятствий» | 1 |  |
|  | Практическое занятие 31 Тема «Выполнение упражнений на развитие быстроты движений и реакции» | 1 |  |
|  | Практическое занятие 32 Тема «Выполнение упражнений на развитие быстроты реакции» | 1 |  |
|  | Практическое занятие 33 Тема «Выполнение упражнений на развитие частоты движений» | 1 |  |
|  | Практическое занятие 34 Тема «Броски мяча в корзину с различных расстояний» | 2 |  |
|  | Практическое занятие 35 Тема «Развитие ловкости» | 1 |  |
|  | Практическое занятие 36 Тема «Выполнение комплекса упражнений на развитие мелкой моторики» | 1 |  |
|  | Промежуточная аттестация | 1 |  |
|  | Всего: | 48 |  |

3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: Спортивный комплекс (Спортивный зал; Открытый стадион широкого профиля).

Образовательная организация для реализации учебной дисциплины "Физическая культура" должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом

Спортивный зал, оснащенный

оборудованием:

рабочее место преподавателя;

комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки);

гимнастическое оборудование;

легкоатлетический инвентарь;

оборудование и инвентарь для спортивных игр;

техническими средствами обучения:

музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный проектор, экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов упражнений;

электронные носители с записями комплексов упражнений для демонстрации на экране.

3.2.1. Печатные издания

- Журин, А. В. Волейбол. Техника игры : учебное пособие для спо / А. В. Журин. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-8114-5849-3.

- Орлова, Л. Т. Настольный теннис : учебное пособие для спо / Л. Т. Орлова, А. Ю. Марков. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 40 с. — ISBN 978-5-8114-6670-2.

3.2.2. Электронные издания

- Журин, А. В. Волейбол. Техника игры : учебное пособие для спо / А. В. Журин. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-8114-5849-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156624  (дата обращения: 11.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Орлова, Л. Т. Настольный теннис : учебное пособие для спо / Л. Т. Орлова, А. Ю. Марков. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 40 с. — ISBN 978-5-8114-6670-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151215  (дата обращения: 11.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Быченков, С. В. Физическая культура : учебное пособие для СПО / С. В. Быченков, О. В. Везеницын. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 122 c. — ISBN 978-5-4486-0374-7, 978-5-4488-0195-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/77006

3.2.3. Дополнительные источники

  - Яковлева Б. П., Бабушкина Г. Д. Психология физической культуры. — М.: Издательство «Спорт». 2016

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Умения: |  |  |
| – использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей - выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, - выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; - проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; - осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; - выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, спортивным играм при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; | Демонстрация умений выполнять различные физические упражнения, использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья Демонстрация умений выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации Демонстрация умений проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями Демонстрация умений выполнять приемы защиты и самообороны Демонстрация умений выполнять контрольные нормативы | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при - выполнении практических заданий; - выполнении тестирования; - сдаче контрольных нормативов - проведении промежуточной аттестации |
| Знания: |  |  |
| – о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни - основ здорового образа жизни; - о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, о профилактике профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличении продолжительности жизни; - способов контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности; правил и способов планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности | Демонстрация знаний о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека. Демонстрация знаний основ здорового образа жизни Демонстрация знаний способов контроля и оценки индивидуального физического развития | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при - выполнении практических заданий; - выполнении тестирования; - сдаче контрольных нормативов - проведении промежуточной аттестации |

Приложение 2.5

к ПООП по профессии 08.01.18

Электромонтажник электрических сетей

и электрооборудования

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

### «ОП.05 Безопасность жизнедеятельности»

2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.05 Безопасность жизнедеятельности»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.05 Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

Учебная дисциплина ОП.05 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии СПО 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций ОК 01 –ОК 10, ПК 1.1 – ПК 1.4, ПК 2.1 – ПК 2.3, ПК 3.1-3.6, ЛР1 – ЛР12

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.5 ОК 01-10 | - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; - предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; - использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения, применять первичные средства пожаротушения; - ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные, полученной профессии; - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; - оказывать первую помощь пострадавшим. | - принципов обеспечения устойчивости функционирования объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и природных стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму, как серьезной угрозе национальной безопасности России; - основных видов потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и в быту, принципов снижения вероятности их реализации; - задач и основных мероприятий гражданской обороны; - способов защиты населения от оружия массового поражения; мер пожарной безопасности и правил безопасного поведения при пожарах; - основ военной службы и обороны государства; - основных видов вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессии; - организации и порядка призыва граждан на военную службу, и поступление на нее в добровольном порядке; - области применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей по военной службе; - порядка и правил оказания первой помощи пострадавшим |

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 36 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 16 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 18 |
| практические занятия | 16 |
| Самостоятельная работа | - |
| Промежуточная аттестация | 2 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. | Чрезвычайные ситуации мирного времени и организация защиты от них | 24 |  |
| Тема 1.1. Введение | Содержание учебного материала | 2 | ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.5 ОК 01-10 |
|  | 1.Цели и задачи дисциплины. Основные понятия и определения |  |  |
| Тема 1.2. Организация гражданской обороны | Содержание учебного материала | 6 | ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.5 ОК 01-10 |
|  | 1. Виды оружия массового поражения |  |  |
|  | 2.Средства защиты от оружия массового поражения |  |  |
|  | 3. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в очаге биологического поражения |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | 1.Практическое занятие 1 Тема «Отработка нормативов по надевания противогаза и ОЗК» | 2 |  |
| Тема 1.3 Чрезвычайные ситуации мирного времени и защита от них | Содержание учебного материала | 6 | ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.5 ОК 01-10 |
|  | 1.Стихийные бедствия, характерные для территории страны и региона, причины их возникновения, характер протекания, последствия. Поражающие факторы источников ЧС природного характера. |  |  |
|  | 2.Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания ЧС природного и техногенного характера. |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие 2 Тема «Организация аварийно-спасательных работ». | 2 |  |
|  | Практическое занятие 3 Тема «Изучение организации аварийно-спасательных работ и выполнении других неотложных работ при ликвидации последствий ЧС техногенного характера». | 2 |  |
| Тема 1.4 Защита населения и территорий при авариях на транспорте | Содержание учебного материала | 1 | ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.5 ОК 01-10 |
|  | Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте. |  |  |
| Тема 1.5 Защита населения и территорий при авариях на производственных объектах | Содержание учебного материала | 5 | ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.5 ОК 01-10 |
|  | 1.Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных и пожароопасных объектах. |  |  |
|  | 2. Защита при авариях (катастрофах) на химически и радиационно-опасных объектах |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | 1.Практическое занятие 4 Тема «Действия учащихся при обнаружении взрывчатых устройств, получении угрозы по телефону, при захвате в заложники» | 2 |  |
|  | 2.Практическое занятие 5 Тема «Отработка порядка и правил действий при пожаре с использованием первичных средств пожаротушения и эвакуации учащихся» | 2 |  |
| Тема 1.6. Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной деятельности | Содержание учебного материала | 2 | ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.5 ОК 01-10 |
|  | 1.Общие сведения об опасностях |  |  |
|  | 2.Последствия опасностей в профессиональной деятельности и в быту |  |  |
| Раздел 2. Основы военной службы |  | 6 | ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.5 ОК 01-10 |
| Тема 2.1. Вооружённые Силы России на современном этапе | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1. Состав и организационная структура Вооружённых Сил. Виды Вооружённых Сил и рода войск. |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | 1.Практическое занятие 6 Тема «Разборка, сборка АК-74» | 2 |  |
|  | 2.Практическое занятие 7 Тема «Строевая подготовка» | 2 |  |
| Раздел 3. Основы медицинской помощи |  | 6 |  |
| Тема 3.1. Правила оказания первой помощи | Содержание учебного материала | 6 | ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.5 ОК 01-10 |
|  | 1.Основы оказания первой помощи |  |  |
|  | Тематика практических занятий | 2 |  |
|  | 1.Практическое занятие 8 Тема «Основы оказания первой помощи» | 4 |  |
| Промежуточная аттестация |  | 2 |  |
| Всего |  | 36 |  |

## 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: кабинета Безопасности жизнедеятельности, оснащенный

оборудованием:

- автоматизированное рабочее место преподавателя

- комплект учебно-методической документации по Безопасности жизнедеятельности (карточки-задания, комплекты тестовых заданий, набор мультимедиа презентаций);

- Комплект литературы по военной подготовке

- Уставы ВС РФ –комплект

- Учебные плакаты по медико-санитарной подготовке – комплект

- Учебные плакаты по гражданской обороне – комплект

- Учебные плакаты по начальной подготовке - комплект

- комплект плакатов: «Терроризм – угроза обществу», «Действия населения при чрезвычайных ситуациях», «Действия населения при стихийных бедствиях», «Уголок гражданской обороны», «Новейшие средства защиты органов дыхания»

- учебно-наглядные пособия по огневой подготовке

техническими средствами обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная доска для совместной работы с мультимедиа-проектором;

- индивидуальная аптечка гражданской обороны

- противогаз

- учебный автомат АК-74

Стрелкового тира со следующим оборудованием:

- винтовки пневматические

- пистолеты пневматические.

- пулеулавливатель

- оборудованное место для стрельбы лёжа.

- оборудованное место для стрельбы стоя с упора.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

### 3.2.1. Печатные издания:

- Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469524

- Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие для СПО / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 249 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01577-5.

- Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 350 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9962-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453161

- Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9964-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453164

- Беляков, Г. И.  Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 354 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03180-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470907

- Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00376-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469913

- Беляков, Г. И.  Пожарная безопасность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 143 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12955-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469909

- Беляков, Г. И.  Электробезопасность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 125 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10906-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469911

- Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 313 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04629-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469496

- Курбатов, В. А. Безопасность жизнедеятельности. Основы чрезвычайных ситуаций : учебное пособие для СПО / В. А. Курбатов, Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. — Саратов : Профобразование, 2020. — 121 c. — ISBN 978-5-4488-0820-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/93574

- Михаилиди, А. М. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда на производстве : учебное пособие для СПО / А. М. Михаилиди. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-0964-4, 978-5-4497-0809-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/100492

- Колотушкин, В. В. Безопасность жизнедеятельности при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений : учебное пособие для СПО / В. В. Колотушкин, С. Д. Николенко. — Саратов : Профобразование, 2019. — 198 c. — ISBN 978-5-4488-0374-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87270

### 3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы):

Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/

- Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469524

- Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие для СПО / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 249 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01577-5.

- Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 350 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9962-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453161

- Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9964-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453164

- Беляков, Г. И.  Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 354 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03180-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470907

- Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00376-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469913

- Беляков, Г. И.  Пожарная безопасность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 143 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12955-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469909

- Беляков, Г. И.  Электробезопасность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 125 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10906-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469911

- Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 313 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04629-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469496

- Менумеров, Р. М. Электробезопасность : учебное пособие для спо / Р. М. Менумеров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-8191-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173112  (дата обращения: 05.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Безопасность жизнедеятельности : учебник для спо / Н. В. Горькова, А. Г. Фетисов, Е. М. Мессинева, Н. Б. Мануйлова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 220 с. — ISBN 978-5-8114-9372-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/193389  (дата обращения: 05.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

    - Дополнительные источники

- Уголовный кодекс Российской Федерации (действующая редакция).

- Федеральные законы Российской Федерации: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе», «О гражданской обороне», «Об обороне», «О противодействии терроризму».

## 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Умения: |  |  |
| - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; - предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; - использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения, применять первичные средства пожаротушения; - ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные, полученной профессии; - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; - оказывать первую помощь пострадавшим. | Демонстрация умения использовать средства индивидуальной защиты и оценивать правильность их применения; Демонстрация умения ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные, полученной профессии Демонстрация умения оказывать первую помощь пострадавшим | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при - выполнении практических заданий; - выполнении тестирования; - выполнении проверочных работ. - проведении промежуточной аттестации |
| знания |  |  |
| - принципов обеспечения устойчивости функционирования объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и природных стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму, как серьезной угрозе национальной безопасности России; - основных видов потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и в быту, принципов снижения вероятности их реализации; - задач и основных мероприятий гражданской обороны; - способов защиты населения от оружия массового поражения; мер пожарной безопасности и правил безопасного поведения при пожарах; - основ военной службы и обороны государства; - основных видов вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессии; - организации и порядка призыва граждан на военную службу, и поступление на нее в добровольном порядке; - области применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей по военной службе; - порядка и правил оказания первой помощи пострадавшим | Демонстрация знаний по основным видам потенциальных опасностей и их последствиях в профессиональной деятельности и в быту, принципов снижения вероятности их реализации Демонстрация знаний по задачам и основным мероприятиям гражданской обороны Демонстрация знаний по способам защиты населения от оружия массового поражения; мерам пожарной безопасности и правил безопасного поведения при пожарах Демонстрация знаний основ военной службы и обороны государства Демонстрация знаний основных видов вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессии. Демонстрация знаний организации и порядка призыва граждан на военную службу, и поступление на нее в добровольном порядке Демонстрация знаний порядка и правил оказания первой помощи пострадавшим | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при - выполнении практических заданий; - выполнении тестирования; - выполнении проверочных работ. - проведении промежуточной аттестации |

# Приложение 3

к ПООП по специальности СПО 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

- РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

- РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

- РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

- РАЗДЕЛ 4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

| Название | Содержание |
| --- | --- |
| Наименование программы | Примерная рабочая программа воспитания по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования |
| Основания для разработки программы | Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов: Конституция Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 23 марта 2018 г. № 205; Профессиональный стандарт «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.12.2015 г. N 1073н, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.01.2020 г., регистрационный № 40766); Профессиональный стандарт «Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления (монтажник)» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.12.2015 г. N 1126н, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.01.2016 г., регистрационный № 40766); Профессиональный стандарт «Электромонтажник» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.01.2017 г. № 50н, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 01.02.2017 г., регистрационный № 45498) |
| Цель программы | Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на практике |
| Сроки реализации программы | на базе среднего общего образования в очной форме – 10 месяцев на базе основного общего образования в очной форме – 2 года 10 месяцев |
| Исполнители программы | Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие отделением, педагог-психолог, тьютор, педагог-организатор, социальный педагог, члены Студенческого совета, представители родительского комитета, представители организаций - работодателей |

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.).

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. | ЛР 1 |
| Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. | ЛР 2 |
| Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. | ЛР 3 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». | ЛР 4 |
| Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. | ЛР 5 |
| Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. | ЛР 6 |
| Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР 7 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства. | ЛР 8 |
| Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. | ЛР 9 |
| Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. | ЛР 10 |
| Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры. | ЛР 11 |
| Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. | ЛР 12 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |  |
| Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала | ЛР13 |
| Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий; | ЛР14 |
| Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии | ЛР15 |
| Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; | ЛР 16 |
| Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. | ЛР 17 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации (при наличии) |  |
| … | ЛР |
|  | ЛР |
|  | ЛР |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями (при наличии) |  |
| … | ЛР |
|  | ЛР |
|  | ЛР |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного процесса (при наличии) |  |
| … | ЛР |
|  | ЛР |
|  | ЛР |

Планируемые личностные результаты 
в ходе реализации образовательной программы

| Наименование профессионального модуля, учебной дисциплины | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся:

- демонстрация интереса к будущей профессии;

- оценка собственного продвижения, личностного развития;

- положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки 
к профессиональной деятельности;

- проявление высокопрофессиональной трудовой активности;

- участие в исследовательской и проектной работе;

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях;

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики;

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;

- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;

- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 
на благо Отечества;

- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону;

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся;

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных 
на межнациональной, межрелигиозной почве;

- участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 
военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;

- добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;

- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;

- демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;

- демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся;

- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;

- участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, 
в контексте реализации образовательной программы.

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии 
с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации.

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несет ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов.

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы

Образовательная организация располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при подготовке к соревнованиям Ворлдскиллс используются ресурсы организаций-партнеров.

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований.

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает следующими ресурсами:

Библиотечный, информационный центр;

актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием;

спортивный зал со спортивным оборудованием;

открытые волейбольные и баскетбольные площадки, футбольное поле;

специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.).

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 
интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:

- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой деятельности;

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;

- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;

- мониторинг воспитательной работы;

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть представлена на сайте организации.

РАЗДЕЛ 4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПРИНЯТО

Решением ФУМО СПО 
08.00.00 Техника и технологии строительства

Протокол от 03.08.2021  № 9

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

(08.00.00 Техника и технологии строительства)

по образовательной программе среднего профессионального образования 
по профессии 08.01.16 Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 
на период ___________ г.

2021

В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне:

Российской Федерации, в том числе: «Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/; «Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/; «Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; «Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru; отраслевые конкурсы профессионального мастерства; движения «Ворлдскиллс Россия»; движения «Абилимпикс»;

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе 
«День города» и др.

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники.

| Дата | Содержание и формы деятельности | Участники | Место проведения | Ответственные | Коды ЛР | Наименование модуля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕНТЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | День знаний Торжественная линейка, посвященная началу учебного года. Тематический кураторский час. | Все группы | Актовый зал, спортивная площадка | Заместитель директора, курирующий воспитание Директор, заместители директора, педагоги-организаторы, социальные педагоги, руководители учебных групп, преподаватели, зав. отделением, представители студенчества, родители | ЛР 2 ЛР 11 | «Ключевые дела ПОО» «Учебное занятие» «Профессиональный выбор» «Взаимодействие с родителями» |
| 1 | Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки обучающихся к действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций) | Все группы | Учебные аудитории | Руководители учебных групп, преподаватели ОБЖ | ЛР 1 ЛР 3 ЛР 5 | «Ключевые дела ПОО» «Молодежные общественные объединения» |
| 2 | Классные часы ко Дню окончания Второй мировой войны | Все группы | Учебные аудитории | Руководители учебных групп | ЛР 2 ЛР 3 | «Ключевые дела ПОО» |
| 3 | Мероприятие «Экстремизм и терроризм - угроза обществу» (ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом) | Все группы | Актовый зал | Преподаватели истории | ЛР 1 ЛР 3 ЛР 5 | «Ключевые дела ПОО» «Молодежные общественные объединения» |
| 8 | Акция, посвященная Международному дню распространения грамотности | Все группы | Актовый зал | Зам. директора по ВР, социальный педагог, педагог – психолог, преподаватели | ЛР 4 | «Цифровая среда» |
| 21 | Тематические классные часы, викторины, конкурсы: День победы русских полков во главе с Великим князем Дмитрием Донским (Куликовская битва, 1380 год). День зарождения российской государственности (862 год) | Все группы | Учебные аудитории | Зам. директора по ВР, социальный педагог, педагог – психолог руководители учебных групп, преподаватели истории | ЛР 5 ЛР 8 | «Ключевые дела ПОО» |
| 23 | Акции “Я тебя слышу” (Международный день жестовых языков) | Все группы | Учебные аудитории | Зам. директора по ВР, социальный педагог, педагог – психолог | ЛР 6 ЛР 8 | «Молодежные общественные объединения» |
| 25-29 | Проведение с обучающимися тематических классных часов, викторин, конкурсов, соревнований по безопасности дорожного движения (неделя безопасности дорожного движения) | Все группы | Учебные аудитории | Руководители учебных групп, преподаватели ОБЖ, ф/в | ЛР 3 ЛР 9 | «Ключевые дела ПОО» «Молодежные общественные объединения» «Взаимодействие с родителями» |
| 26 | Просмотр документального фильма «Услышь меня» (Международный день глухих) | Все группы | Учебные аудитории | Зам. директора по ВР, социальный педагог, педагог – психолог | ЛР 6 ЛР 8 | «Молодежные общественные объединения» |
|  | Посвящение в студенты | Студенты 1 курса | Актовый зал | Директор, заместители директора, педагоги-организаторы, социальные педагоги, руководители учебных групп, преподаватели, зав. отделением, представители студенчества, родители | ЛР 2 ЛР 11 ЛР 13 ЛР 14 | «Ключевые дела ПОО» «Взаимодействие с родителями» |
|  | Классные часы, посвященные истории образовательного учреждения | Студенты 1 курса | Музей ПОО | Зав. музеем руководители учебных групп | ЛР 2 ЛР 5 | «Ключевые дела ПОО» «Кураторство и поддержка» |
|  | Адаптационный месячник. Тестирование первокурсников на уровень тревожности | Группы 1 курса | Учебные аудитории | Педагог-психолог | ЛР 9 | «Правовое сознание» |
|  | Презентация спортивных секций, студий Студенческого творческого центра, волонтерского отряда. вовлечение студентов в социально значимую деятельность. | Все группы | Актовый зал | Зам. директора по ВР, педагог-психолог, социальный педагог, руководители учебных групп, преподаватели физкультуры | ЛР 9 ЛР 10 | «Ключевые дела ПОО» |
|  | Проведение экологических уроков по утилизации бытовых отходов | Все группы | Учебные аудитории | Преподаватели | ЛР 10 | «Учебное занятие» «Ключевые дела ПОО» |
|  | Собрание для родителей студентов, проживающих в общежитии, о правилах проживания, прописки | Проживающие в общежитии | общежитие | Педагог-психолог, воспитатели общежития, коменданты | ЛР 12 | «Организация предметно-эстетической среды» «Взаимодействие с родителями» |
|  | Участие в городских, региональных и всероссийских научно-методических семинарах, конференциях по проблемам патриотического воспитания молодежи. | Все группы | По плану | Зам. директора по ВР, преподаватели истории | ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 | «Молодежные общественные объединения» |
|  | Работа военно-патриотического клуба. | Все группы | Актовый зал | Руководитель клуба | ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 | «Молодежные общественные объединения» |
|  | Работа волонтерского отряда по распространению идей здорового образа жизни и профилактики потребления алкоголя и ПАВ (Студенческие просветительские акции, дни здоровья). | Все группы | По плану | Зам. директора по ВР, руководитель отряда. | ЛР 9 ЛР 6 | «Студенческое самоуправление» «Правовое сознание» |
|  | Введение в профессию (специальность) | 2 курс | По плану | Заместители директора, зав. отделением, преподаватели | ЛР 4 ЛР 7 | «Профессиональный выбор» |
|  | Производственная практика (по профилю специальности) | Группы, проходящие практику | По плану | Руководители практики | ЛР 4 ЛР 7 ЛР13 , ЛР14 , ЛР15 | «Профессиональный выбор» |
|  | Встречи с работодателями | 3 курс | По плану | Зам. директора, мастера производственного обучения, зав. отделением, предприятия-работодатели, | ЛР 4 ЛР 7 ЛР13 , | «Профессиональный выбор» |
| ОКТЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню гражданской обороны Российской Федерации) Классные часы, посвящённые Дню гражданской обороны | Все группы | Учебные аудитории | Руководители учебных групп, преподаватели ОБЖ | ЛР 1 ЛР 3 ЛР 5 | «Ключевые дела ПОО» «Молодежные общественные объединения» |
| 5 | Международный день учителя Праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя «Мы вас любим!» | Все группы | Актовый зал | Заместитель директора по ВР, педагог- организатор, студсовет | ЛР 2 ЛР 11 ЛР 5 | «Ключевые дела ПОО» |
| 6 | Международный день детского церебрального паралича Акция « От сердца к сердцу» | Волонтеры | По плану | Заместитель директора по ВР, педагог-психолог, студсовет | ЛР 6 ЛР 8 | «Студенческое самоуправление» |
| 15 | 100-летие со дня рождения академика Российской академии образования Эрдиева Пюрвя Мучкаевича | 1-2 курс | Музей ПОО | Зав. музеем руководители учебных групп | ЛР 6 ЛР 5 ЛР 8 | «Ключевые дела ПОО» «Кураторство и поддержка» |
| 15 | Всемирный день математики конкурс «Смекалистых» математическая викторина математический КВН заседание кружка «Знатоки математики» Выставка газет «С кем дружат числа?» | 1-2 курс | По плану | Преподаватели математики | ЛР 4 | «Ключевые дела ПОО» |
| 25 | Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября) Выставка из фондов редкой книги Книжная лотерея «Дарим книгу с любовью» Библиографическая игра «Есть храм у книг – библиотека» Акции ко Дню библиотек | 1-2 курс | Библиотека | Зав. библиотекой, руководители учебных групп | ЛР 6 ЛР 5 ЛР 8 | «Ключевые дела ПОО» |
|  | Групповое занятие по профессиональному консультированию «Твой шанс» (деловая, профориентационная игра) | 2 курс | Учебные аудитории | Ответственный за профессиональную ориентацию | ЛР 4 ЛР 7 | «Профессиональный выбор» |
|  | Вечерний, профилактический рейд в общежития | Студенты, проживающие в общежитии | Общежитие | Студенческий профком, студенческий совет, педагог - психолог | ЛР 9 ЛР 11 ЛР 12 | «Студенческое самоуправление» «Взаимодействие с родителями» |
|  | Классные часы по профилактике проявлений терроризма и экстремизма: «Мировое сообщество и экстремизм, терроризм», «Законодательство РФ в сфере противодействия экстремизму и терроризму» | 1 курс | По плану | Преподаватели истории, руководитель клуба | ЛР 1 ЛР 3 ЛР 5 | «Ключевые дела ПОО» |
|  | Проведение спортивного мероприятия «Молодежь против наркотиков». | Все группы | По плану | Руководитель физвоспитания | ЛР 9 ЛР 10 | «Ключевые дела ПОО» |
|  | Коррекционно-развивающие игры по развитию коммуникативных навыков и эмоционально-волевой сферы |  |  |  |  |  |
|  | Групповые родительские собрания | Все группы | По плану | Зам. директора по ВР, зав. отделением, руководители учебных групп | ЛР 3 ЛР 12 | «Кураторство и поддержка» «Взаимодействие с родителями» «Правовое сознание» |
|  | Краеведческий урок «Как прекрасен мой край» (онлайн) | Все группы | По плану | Преподаватели экологии, истории | ЛР 5 ЛР 8 | «Ключевые дела ПОО» |
|  | Беседы со студентами на темы: «Значение профессионального выбора в дальнейшей жизни», «Учебная деятельность и преемственность профобразования». | 2-4 курс | По плану | Зам. директора по ВР, ответственный по УПР | ЛР 4 ЛР 7 | «Профессиональный выбор» |
|  | Деловые игры «Что я знаю о своей профессии?». | 2-4 курс | По плану | Преподаватели | ЛР 4 ЛР 7 | «Профессиональный выбор» |
| НОЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | День народного единства Акции, конкурсы, открытые уроки, мероприятия, посвященные Дню народного единства | Все группы | По плану | Заместитель директора по ВР, педагог- организатор, студсовет, руководители учебных групп | ЛР 1 ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 | «Ключевые дела ПОО» «Молодежные общественные объединения» |
| 11 | 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского Акции, конкурсы, открытые уроки, мероприятия, выставка газет | 1 курс | По плану | Преподаватели литературы | ЛР 6 ЛР 5 ЛР 8 | «Ключевые дела ПОО» |
| 13 | Международный день слепых Акции, открытые уроки, мероприятия, посвященные Дню слепых | волонтеры | По плану | Заместитель директора по ВР, педагог-психолог, студсовет | ЛР 6 ЛР 8 | «Студенческое самоуправление» |
| 16 | Международный день толерантности Акция ко дню толерантности «Поделись своей добротой» Тематические классные часы | Все группы | Учебные аудитории | Руководители учебных групп | ЛР 2 ЛР 3 ЛР 8 | «Ключевые дела ПОО» «Кураторство и поддержка» |
| 16 | Всероссийский урок «История самбо» Классный час «История самбо – история страны!» | 1-2 курс | Учебные аудитории | Преподаватели физического воспитания, руководители учебных групп | ЛР 9 | «Ключевые дела ПОО» |
| 20 | День начала Нюрнбергского процесса Классный час «Суд народов» | Все группы | Учебные аудитории | Преподаватели истории | ЛР 2 | «Молодежные общественные объединения» |
| 26 | День матери в России Мероприятия, посвященные Дню Матери | Все группы | По плану | Заместитель директора по ВР, педагог-организатор, студсовет | ЛР 2 ЛР 11 ЛР 5 | «Ключевые дела ПОО» «Студенческое самоуправление» «Молодежные общественные объединения» |
|  | Акция «Молодежь за защиту природы» | 1 - 3 курсы | По плану | Преподаватели биологии, экологии | ЛР 10 | «Ключевые дела ПОО» |
|  | Классный час «Жизнь без ГМО» | Все группы | Учебные аудитории | руководители учебных групп | ЛР 9 ЛР 10 | «Кураторство и поддержка» |
|  | Единый классный час «Уроки правовых знаний» Путешествие - игра "Мои права и обязанности" Уроки нравственности | Все группы | Учебные аудитории | руководители учебных групп, преподаватели истории | ЛР 2 ЛР 3 | «Ключевые дела ПОО» «Молодежные общественные объединения» |
|  | Социально-психологическое тестирование, направленное на ранее выявление незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ | 1 курс | По плану | Педагог-психолог, руководители учебных групп | ЛР 3 ЛР 9 | «Правовое сознание» |
|  | Групповое занятие по профессиональному консультированию «Адаптация. Карьера. Успех» | 2-3 курсы | По плану | Преподаватели профессиональных дисциплин | ЛР 4 ЛР 7 ЛР 13 ЛР 14 | «Профессиональный выбор» |
|  | Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, WorldSkills, «Абилимпикс» на различных уровнях. | 3-4 курсы | По плану | Преподаватели профессиональных дисциплин | ЛР 4 ЛР 7 ЛР13 , ЛР 14 , Лр15 | «Профессиональный выбор» |
|  | Родительское собрание. Классные родительские собрания по темам «Первые проблемы подросткового возраста», «О значении домашнего задания в учебной деятельности студента» | Все группы | По плану | Зам. директора по ВР, зав. отделением, руководители учебных групп | ЛР 12 | «Кураторство и поддержка» «Взаимодействие с родителями» «Правовое сознание» |
|  | Работа Совета профилактики | 1 курс | По плану | Педагог-психолог, руководители учебных групп | ЛР 3 ЛР 9 | «Правовое сознание» |
| ДЕКАБРЬ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всемирный день борьбы со СПИДом Классный час, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом: «О вредных привычках и не только…» «Береги себя» мероприятия по профилактике ВИЧ- инфекции | Все группы | По плану | Зам. директора по ВР, педагог-психолог, руководители учебных групп | ЛР 3 ЛР 9 | «Правовое сознание» «Кураторство и поддержка» |
| 3 | День Неизвестного Солдата виртуальная экскурсия «Есть память, которой не будет конца» Возложение цветов Памятник Неизвестному солдату | Все группы | По плану | Заместитель директора по ВР, педагог- организатор, студсовет, руководители учебных групп | ЛР 2 ЛР 5 ЛР 8 | «Ключевые дела ПОО» «Молодежные общественные объединения» |
| 3 | Международный день инвалидов дискуссия «Что такое равнодушие и как с ним бороться» | волонтеры | По плану | Заместитель директора по ВР, педагог-психолог, студсовет | ЛР 6 ЛР 8 | «Студенческое самоуправление» |
| 5 | День добровольца (волонтера) Акция «Чем можем, тем поможем», «Сделаем вместе!», Игровой час «От улыбки станет всем светлей» Круглый стол «Волонтерское движение в России» «Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru | волонтеры | По плану | Заместитель директора по ВР, педагог-психолог, студсовет, отряд волонтеров | ЛР 2 ЛР 6 ЛР 9 ЛР 11 | «Молодежные общественные объединения» «Студенческое самоуправление» |
| 9 | День Героев Отечества Классный час «День героев Отечества» | Все группы | По плану | Заместитель директора по ВР, педагог- организатор, студсовет, руководители учебных групп | ЛР 2 ЛР 5 ЛР 8 | «Ключевые дела ПОО» «Молодежные общественные объединения» |
| 10 | Единый урок «Права человека» Выставка газет «Тебе о праве – право о тебе» Делова игра «Конвенция о правах ребенка» Круглый стол «Ты имеешь право» Викторина «Знаешь, ли ты свои права?» | Все группы | Учебные аудитории | руководители учебных групп, преподаватели истории | ЛР 2 ЛР 3 | «Ключевые дела ПОО» «Молодежные общественные объединения» |
| 10 | 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова Акции, конкурсы, открытые уроки, мероприятия, выставка газет | 1 курс | По плану | Преподаватели литературы, зав библиотекой, руководители учебных групп | ЛР 6 ЛР 5 ЛР 8 | «Ключевые дела ПОО» |
| 12 | День Конституции Российской Федерации Тематические классные часы, посвящённые Дню Конституции Российской Федерации Круглый стол «Быть гражданином» Выставка «История Конституции - история страны» Урок правовой грамотности | Все группы | Учебные аудитории | руководители учебных групп, преподаватели истории | ЛР 3 ЛР 5 | «Ключевые дела ПОО» «Молодежные общественные объединения» |
| 25 | 165 лет со дня рождения И.И. Александрова Акции, конкурсы, открытые уроки, мероприятия, выставка газет | 1 курс | По плану | Преподаватели, руководители учебных групп | ЛР 6 ЛР 5 ЛР 8 | «Ключевые дела ПОО» |
|  | Проведение тематического лектория для родителей по правовому просвещению (о правах, обязанностей, ответственности, наказании) | Все группы | По плану | Зам. директора по ВР, зав. отделением, руководители учебных групп | ЛР 12 | «Кураторство и поддержка» «Взаимодействие с родителями» «Правовое сознание» |
|  | Урок-встреча «Ответственность за свои поступки» | Все группы | По плану | Соц. педагог, представители ПДН | ЛР 2 ЛР 3 | «Правовое сознание» |
|  | Олимпиада «Избирательное право» | Все группы | Учебные аудитории | руководители учебных групп, преподаватели истории | ЛР 2 ЛР 3 | «Ключевые дела ПОО» «Молодежные общественные объединения» |
|  | «Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/ | Все группы | Учебные аудитории | руководители учебных групп, преподаватели | ЛР 2 ЛР 3 ЛР 4 | «Ключевые дела ПОО» |
|  | Акция «Добролап» | 1 - 3 курсы | По плану | Преподаватели | ЛР 9 ЛР 10 | «Ключевые дела ПОО» |
|  | Новогодний серпантин | Все группы | Актовый зал | Директор, заместители директора, педагоги-организаторы, социальные педагоги, руководители учебных групп, преподаватели, зав. отделением, представители студенчества | ЛР 2 ЛР 3 ЛР 11 | «Ключевые дела ПОО» «Студенческое самоуправление» |
|  | Совет профилактики | 1 курс | По плану | Педагог-психолог, руководители учебных групп | ЛР 3 ЛР 9 | «Правовое сознание» |
|  | Фотоконкурс «Мое учебное заведение - удивительный мир» | Все группы | По плану | Руководитель фотокружка, студпрофком | ЛР 4 ЛР 7 | «Профессиональный выбор» «Студенческое самоуправление» |
|  | Групповое занятие по профессиональному информированию «Открой дверь в новый мир» | 2 курс | Учебные аудитории | Преподаватели профессиональных дисциплин | ЛР 4 ЛР 7 | «Профессиональный выбор» |
| ЯНВАРЬ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всемирный день азбуки Брайля экскурсии, музейные занятия, мастер-класс по шрифту Брайля. | Все группы | Учебные аудитории | Зам. директора по ВР, социальный педагог, педагог – психолог | ЛР 6 ЛР 7 | «Ключевые дела ПОО» «Молодежные общественные объединения» |
| 25 | «Татьянин день» (праздник студентов) праздничная программа | Все группы | Актовый зал | Директор, заместители директора, педагоги-организаторы, социальные педагоги, руководители учебных групп, преподаватели, зав. отделением, представители студенчества | ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 ЛР 11 | «Ключевые дела ПОО» «Студенческое самоуправление» |
| 27 | День полного освобождения Ленинграда Акции, конкурсы, открытые уроки, мероприятия, выставка газет, тематические классные часы | Все группы | По плану | Заместитель директора по ВР, педагог - организатор, студсовет, руководители учебных групп | ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 | «Ключевые дела ПОО» «Молодежные общественные объединения» |
|  | Классный час «Профессиональная этика и культура общения» | 2-4 курсы | Учебные аудитории | Преподаватели профессиональных дисциплин, руководители учебных групп | ЛР 4 ЛР 7 | «Профессиональный выбор» |
|  | Видеоурок «Мы рождены, чтоб сказку сделать болью?» (о загрязнении планеты) | 1 - 4 курсы | По плану | Преподаватель экологии | ЛР 9 ЛР 10 | «Ключевые дела ПОО» |
|  | Беседа с родителями слабоуспевающих обучающихся | Все группы | По плану | Зам. директора по ВР, зав. отделением, руководители учебных групп | ЛР 12 | «Кураторство и поддержка» «Взаимодействие с родителями» «Правовое сознание» |
|  | Игра-путешествие «Родительский дом- начало начал» | 1-2 курсы | По плану | Зам. директора по ВР, зав. отделением, руководители учебных групп | ЛР 6 ЛР 12 | «Кураторство и поддержка» «Взаимодействие с родителями» «Правовое сознание» |
|  | Совет профилактики | 1-4 курс | По плану | Педагог-психолог, руководители учебных групп | ЛР 3 ЛР 9 | «Правовое сознание» |
| ФЕВРАЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | День воинской славы России (Сталинградская битва, 1943) Акции, конкурсы, открытые уроки, мероприятия, выставка газет, тематические классные часы курсе «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве» | Все группы | По плану | Заместитель директора по ВР, педагог- организатор, студсовет, руководители учебных групп | ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 | «Ключевые дела ПОО» «Молодежные общественные объединения» |
| 8 | День российской науки Акции, конкурсы, открытые уроки, мероприятия, выставка газет, тематические классные часы | 1 курс | По плану | Преподаватели, руководители учебных групп | ЛР 4 ЛР 2 | «Ключевые дела ПОО» «Кураторство и поддержка» |
| 15 | День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества Акции, конкурсы, открытые уроки, мероприятия, выставка газет, тематические классные часы | Все группы | По плану | Заместитель директора по ВР, педагог- организатор, студсовет, руководители учебных групп | ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 | «Ключевые дела ПОО» «Молодежные общественные объединения» |
| 21 | Международный день родного языка (21 февраля) Акции, конкурсы, открытые уроки, мероприятия, выставка газет, тематические классные часы | 1 курс | По плану | Преподаватели русского языка | ЛР 6 ЛР 5 ЛР 8 | «Ключевые дела ПОО» |
| 23 | День Защитника Отечества «СОЛДАТСКИЙ КОНВЕРТ» участие в фестивале-конкурсе патриотической песни ПОДАРОК ВОИНУ Поздравление солдат с 23 февраля Акция «День защитников отважных» | Все группы | По плану | Заместитель директора по ВР, педагог- организатор, студсовет, руководители учебных групп | ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 | «Ключевые дела ПОО» «Молодежные общественные объединения» |
|  | «Профессия, специальность, квалификация»; «Научно-технический прогресс и требования к современному специалисту» | 3-4 курс | Учебные аудитории | Преподаватели профессиональных дисциплин, руководители учебных групп | ЛР 4 ЛР 7 ЛР13 , ЛР14 , ЛР15 | «Профессиональный выбор» |
|  | Подготовка победителей Worldskills к отборочным соревнованиям | 3-4 курсы | По плану | Преподаватели профессиональных дисциплин | ЛР 4 ЛР 7 ЛР13 , ЛР14 , ЛР15 | «Профессиональный выбор» |
|  | Учебно-практическая конференция по организации производственных практик профессиональных модулей | 3-4 курсы | По плану | Руководитель УПР | ЛР 4 ЛР 7 ЛР13 , ЛР14 , ЛР15 | «Профессиональный выбор» |
|  | Военно-спортивный конкурс «Один день в армии» | Все группы | По плану | Преподаватели физического воспитания, ОБЖ | ЛР 9 | «Ключевые дела ПОО» |
|  | Встреча студентов с врачом-наркологом, инспектором ПДН | Все группы | По плану | Соц. педагог, представители ПДН | ЛР 9 | «Правовое сознание» |
|  | Беседа «Компьютер. За и против» | Все группы | По плану | Преподаватель экологии | ЛР 9 ЛР 10 | «Ключевые дела ПОО» |
|  | Педагогическая консультация «Трудности и радости студенческой жизни» | Все группы | По плану | Зам. директора по ВР, зав. отделением, руководители учебных групп | ЛР 12 | «Кураторство и поддержка» «Взаимодействие с родителями» «Правовое сознание» |
|  | Месячник оборонно-массовой и спортивной работы | Все группы | По плану | Преподаватели физического воспитания, ОБЖ |  | «Ключевые дела ПОО» |
| МАРТ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всемирный день иммунитета Акции, конкурсы, открытые уроки, мероприятия, выставка газет, тематические классные часы | Все группы | По плану | Заместитель директора по ВР, педагог-организатор, соц педагог, студсовет | ЛР 9 ЛР 10 | «Ключевые дела ПОО» «Студенческое самоуправление» |
| 1 | Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию дня гражданской обороны) | Все группы | Учебные аудитории | Руководители учебных групп, преподаватели ОБЖ | ЛР 1 ЛР 3 ЛР 5 | «Ключевые дела ПОО» «Молодежные общественные объединения» |
| 8 | Международный женский день Тематические классные часы, праздничная программа | Все группы | По плану | Заместитель директора по ВР, педагог-организатор, студсовет | ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 ЛР 11 | «Ключевые дела ПОО» «Студенческое самоуправление» «Молодежные общественные объединения» |
| 14-20 | Неделя математики конкурсы, открытые уроки, мероприятия, выставка газет, тематические классные часы, олимпиады, викторины | 1-2 курс | По плану | Преподаватели математики | ЛР 4 | «Ключевые дела ПОО» |
| 18 | День воссоединения Крыма и России Заседание дискуссионного клуба «Россия молодая» - День воссоединения Крыма с Россией | Все группы | По плану | Заместитель директора по ВР, педагог-организатор, студсовет, руководитель кружка | ЛР 1 ЛР 3 ЛР 5 | «Ключевые дела ПОО» |
| 21-27 | Всероссийская неделя музыки для детей и юношества Акции, конкурсы, открытые уроки, мероприятия, выставка газет, тематические классные часы, виртуальные экскурсии, посещение филармонии | Все группы | По плану | Заместитель директора по ВР, педагог-организатор, студсовет | ЛР 7 ЛР 8 | «Ключевые дела ПОО» «Студенческое самоуправление» |
|  | «Чистая вода - наше чистое будущее», посвященное Всемирному дню воды | Все группы | По плану | Преподаватель экологии | ЛР 10 | «Ключевые дела ПОО» |
|  | Квест-игра «Взгляд в будущее» | 3-4 курсы | По плану | Преподаватели профессиональных дисциплин | ЛР 4 ЛР 7 ЛР 13 ЛР14, | «Профессиональный выбор» |
|  | Деловая игра «Что? Где? Когда?» | 3-4 курсы | По плану | Преподаватели профессиональных дисциплин | ЛР 4 ЛР 7 ЛР 13 ЛР14 | «Профессиональный выбор» |
|  | Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». | 3-4 курсы | По плану | Преподаватели профессиональных дисциплин | ЛР 4 ЛР 7 ЛР 13 ЛР14 ЛР15 | «Профессиональный выбор» |
|  | Акция «Весны улыбки тёплые» к 8 марта | Волонтеры, мамы | По плану | Заместитель директора по ВР, педагог-организатор, студсовет | ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 ЛР 11 | «Ключевые дела ПОО» «Студенческое самоуправление» «Молодежные общественные объединения» «Взаимодействие с родителями» |
|  | Проведение соревнований по волейболу и баскетболу среди групп | Все группы | По плану | Преподаватели физического воспитания, ОБЖ | ЛР 9 | «Ключевые дела ПОО» |
|  | Профилактика критического инцидента в молодежной среде телефон доверия | 1-4 курс | По плану | Педагог-психолог, руководители учебных групп | ЛР 9 | «Правовое сознание» |
|  | Инструктажи по ТБ и правилах поведения вблизи водоемов в период ледохода | 1-4 курс | По плану | Преподаватели ОБЖ | ЛР 9 | «Ключевые дела ПОО» |
| АПРЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» | Все группы | Учебные аудитории | Преподаватели астрономии, руководители учебных групп | ЛР 2 ЛР 5 | «Ключевые дела ПОО» |
| 21 | День местного самоуправления | Волонтеры | По плану | Заместитель директора по ВР, педагог-организатор, студсовет | ЛР 2 ЛР 3 ЛР 9 | «Ключевые дела ПОО» «Студенческое самоуправление» «Молодежные общественные объединения» |
| 30 | Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) | Все группы | Учебные аудитории | Руководители учебных групп, преподаватели ОБЖ | ЛР 1 ЛР 3 ЛР 5 | «Ключевые дела ПОО» «Молодежные общественные объединения» |
|  | Конкурс на лучший курсовой проект | 3-4 курсы | По плану | Преподаватели профессиональных дисциплин | ЛР 4 ЛР 7 ЛР 13 ЛР14 ЛР 15 | «Профессиональный выбор» |
|  | Встреча с выпускниками разных лет работающих по специальности. | 3-4 курсы | По плану | Преподаватели профессиональных дисциплин | ЛР 4 ЛР 7 ЛР 13 | «Профессиональный выбор» |
|  | Открытое заседание кружков «Строитель» и «Профессионалы будущего» | 3-4 курсы | По плану | Преподаватели профессиональных дисциплин | ЛР 4 ЛР 7 ЛР 13 ЛР14 ЛР 15 | «Профессиональный выбор» |
|  | Внеклассное мероприятие «Марафон знаний» | 3-4 курсы | По плану | Преподаватели профессиональных дисциплин | ЛР 4 ЛР 7 ЛР 13 ЛР14 ЛР 15 | «Профессиональный выбор» |
|  | Фотоконкурс «Мои первые шаги в профессию» | 3-4 курсы | По плану | Руководитель фотокружка, студпрофком | ЛР 4 ЛР 7 ЛР 13 | «Профессиональный выбор» «Студенческое самоуправление» |
|  | Антинаркотическая акция «Здоровье молодежи - богатство России» | 1-4 курс | По плану | Педагог-психолог, руководители учебных групп | ЛР 9 | «Правовое сознание» |
|  | Профилактика наркомании подростков, информация об уголовной ответственности за употребление и распространение наркотиков, спайсов, солей и т.д. | 1-4 курс | По плану | Педагог-психолог, руководители учебных групп | ЛР 9 | «Правовое сознание» |
|  | Акция «Чистая территория». Уборка и озеленение территории ПОО | Все группы | По плану | Преподаватель экологии | ЛР 10 | «Ключевые дела ПОО» |
|  | Индивидуальные, профилактические беседы с родителями | Все группы | По плану | Зам. директора по ВР, зав. отделением, руководители учебных групп | ЛР 12 | «Кураторство и поддержка» «Взаимодействие с родителями» «Правовое сознание» |
| МАЙ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Международный день борьбы за права инвалидов открытые уроки, мероприятия, выставка газет, тематические классные часы, онлайн - дискуссии | волонтеры | По плану | Заместитель директора по ВР, педагог-психолог, студсовет | ЛР 6 ЛР 8 | «Студенческое самоуправление» |
| 9 | День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов Патриотическая декада, посвященная Дню Победы: - тематические Классные часы, внеклассные мероприятия; - уборка территории памятников; - участие в районных праздничных мероприятиях; - акция «Свеча памяти»; мероприятие, посвященное Дню Победы Акция «Георгиевская лента» | Все группы | По плану | Заместитель директора по ВР, педагог- организатор, студсовет, руководители учебных групп | ЛР 1 ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 | «Ключевые дела ПОО» «Молодежные общественные объединения» |
| 15 | Международный день семьи открытые уроки, мероприятия, выставка газет, тематические классные часы, викторины, круглый стол | Волонтеры | По плану | Заместитель директора по ВР, педагог-организатор, студсовет | ЛР 8 ЛР 12 | «Ключевые дела ПОО» «Студенческое самоуправление» «Молодежные общественные объединения» |
| 22 | День государственного флага Российской Федерации Викторина «Символы России» | Все группы | По плану | Заместитель директора по ВР, педагог- организатор, студсовет, руководители учебных групп | ЛР 1 ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 | «Ключевые дела ПОО» «Молодежные общественные объединения» |
| 24 | День славянской письменности и культуры Акция «Бесценный дар Кирилла и Мефодия»», ко Дню славянской письменности и культуры | 1 курс | По плану | Преподаватели русского языка | ЛР 6 ЛР 5 ЛР 8 | «Ключевые дела ПОО» |
|  | Познавательная игра – путешествие "Экологическая кругосветка" | Все группы | По плану | Преподаватель экологии | ЛР 10 | «Ключевые дела ПОО» |
|  | Общее родительское собрание по итогам учебного года | Все группы | По плану | Зам. директора по ВР, зав. отделением, руководители учебных групп | ЛР 12 | «Кураторство и поддержка» «Взаимодействие с родителями» «Правовое сознание» |
|  | Конкурс профессионального мастерства «по рабочей профессии» – на усмотрение образовательной организации | 3-4 курсы | По плану | Преподаватели профессиональных дисциплин | ЛР 4 ЛР 7 ЛР 13 ЛР14 ЛР 15 | «Профессиональный выбор» |
|  | Встреча с работниками центра занятости. «Я и профессия» | 3-4 курсы | По плану | Руководитель УПР | ЛР 4 ЛР 7 ЛР 13 ЛР14 | «Профессиональный выбор» |
|  | «Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/ | Все группы | По плану | Преподаватели | ЛР 1- ЛР 12 | «Ключевые дела ПОО» |
|  | День здоровья | Все группы | По плану | Преподаватели физического воспитания, ОБЖ | ЛР 9 | «Ключевые дела ПОО» |
| ИЮНЬ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Международный день защиты детей Игра по станциям «Тропинки здоровья» (День защиты детей) | волонтеры | По плану | Заместитель директора по ВР, педагог-психолог, студсовет | ЛР 3 ЛР 5 | «Студенческое самоуправление» |
| 6 | День русского языка - Пушкинский день России Кругосветка «Россия Пушкинская», Открытый микрофон | 1 курс | По плану | Преподаватели русского языка | ЛР 6 ЛР 5 ЛР 8 | «Ключевые дела ПОО» |
| 9 | 350-летие со дня рождения Петра I открытые уроки, мероприятия, выставка газет, тематические классные часы, викторины, круглый стол | 1 курс | По плану | Преподаватели истории | ЛР 5 ЛР 8 | «Ключевые дела ПОО» |
| 12 | День России Акция ко дню России «Россия - Родина моя!» | Все группы | По плану | Заместитель директора по ВР, педагог- организатор, студсовет, руководители учебных групп | ЛР 1 ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 | «Ключевые дела ПОО» «Молодежные общественные объединения» |
| 15 | 100-летие со дня рождения знаменитого ортопеда Г.А. Илизарова мероприятия, выставка газет, тематические классные часы | Все группы | Учебные аудитории | Заместитель директора по ВР, педагог- организатор, студсовет, руководители учебных групп | ЛР 7 | «Ключевые дела ПОО» «Молодежные общественные объединения» |
| 22 | День памяти и скорби Литературно-музыкальное мероприятие «И люди встали как щиты. Гордиться ими вправе ты» Дискуссия «Во славу русского имени», экскурсия в музей, уроки памяти и мужества, «Детство, обожженное войной» -видео-урок | Все группы | По плану | Заместитель директора по ВР, педагог- организатор, студсовет, руководители учебных групп | ЛР 1 ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 ЛР 6 | «Ключевые дела ПОО» «Молодежные общественные объединения» |
|  | Игра «Земля- наш общий дом» | 1-2 курсы | По плану | Преподаватель экологии | ЛР 10 | «Ключевые дела ПОО» |
|  | Родительское собрание «Организация летнего отдыха обучающихся» Итоги за год. | Все группы | По плану | Зам. директора по ВР, зав. отделением, руководители учебных групп | ЛР 12 | «Кураторство и поддержка» «Взаимодействие с родителями» «Правовое сознание» |
|  | Совет профилактики | 1-4 курс | По плану | Педагог-психолог, руководители учебных групп | ЛР 3 ЛР 9 | «Правовое сознание» |
|  | Торжественное вручение дипломов | 4 курс, волонтеры | Актовый зал | Директор, заместители директора, педагоги-организаторы, социальные педагоги, руководители учебных групп, преподаватели, зав. отделением, представители студенчества | ЛР 3 ЛР 11 | «Ключевые дела ПОО» «Студенческое самоуправление» |
| ИЮЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| 28 | День Крещение Руси Познавательно-игровая программа для обучающихся Большой крестный ход по улицам города Онлайн-фотовыставка «Мой храм-моя душа» | волонтеры | По плану | педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, студсовет | ЛР 5 ЛР 2 ЛР 9 | «Студенческое самоуправление» |
|  | Работа волонтерского отряда | волонтеры | По плану | педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, студсовет | ЛР 2 ЛР 9 | «Студенческое самоуправление» |
|  | Организация разнообразных форм проведения свободного времени. | волонтеры | По плану | педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, студсовет | ЛР 2 ЛР 9 | «Студенческое самоуправление» |
| АВГУСТ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Международный день коренных народов Познавательный ролик «Игры и обычаи народов» Онлайн-викторина «День коренных народов, экскурсии в музей | волонтеры | По плану | Заместитель директора по ВР, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, студсовет | ЛР 5 ЛР 2 ЛР 9 | «Студенческое самоуправление» |
|  | Работа волонтерского отряда | волонтеры | По плану | педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, студсовет | ЛР 2 ЛР 9 | «Студенческое самоуправление» |
|  | Организация разнообразных форм проведения свободного времени. | волонтеры | По плану | педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, студсовет | ЛР 2 ЛР 9 | «Студенческое самоуправление» |

Приложение 4

к ПООП по специальности СПО 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

ПРИМЕРНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГИА

ПО ПРОФЕССИИ

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА

- СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

- ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

- ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА

  - Особенности образовательной программы

Фонды примерных оценочных средств разработаны для профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования. В рамках профессии СПО предусмотрено освоение следующих сочетаний квалификаций/квалификаций:

электромонтажник по освещению и осветительным сетям;

электромонтажник по кабельным сетям;

электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям

| Наименование основных видов деятельности | Наименование профессиональных модулей | Сочетания квалификаций |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | электромонтажник по освещению и осветительным сетям  электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям | электромонтажник по кабельным сетям  электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям | электромонтажник по освещению и осветительным сетям  электромонтажник по кабельным сетям |
| ВД 01. Монтаж осветительных электропроводок и оборудования | ПМ.01 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования | осваивается |  | осваивается |
| ВД 02. Монтаж кабельных сетей | ПМ. 02 Монтаж кабельных сетей |  | осваивается | осваивается |
| ВД 03. Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей | ПМ. 03 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей | осваивается | осваивается |  |

  - Применяемые материалы

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций рекомендуется применять следующие материалы:

| Квалификация (сочетание квалификаций) | Профессиональный стандарт | Компетенция Ворлдскиллс |
| --- | --- | --- |
| Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | 16.090 «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования» 16.108. Электромонтажник | 18 WSI Электромонтаж |
| электромонтажник по кабельным сетям | 16.092 Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления (монтажник) | R88 Эксплуатация кабельных линий электропередачи |
| электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям | 16.092 Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления (монтажник) | 18 WSI Электромонтаж |

Перечисляются рекомендуемые к применению профессиональные стандарты (из п. 1.2 ФГОС СПО) и компетенции Ворлдскиллс, материалы по которым, разработаны и опубликованы в открытом доступе союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Компетенция Ворлдскиллс указывается в том случае, если её содержание коррелирует с видами деятельности и профессиональными компетенциями, осваиваемыми в профессиональной образовательной программе СПО, и отвечает задаче оценки освоения рассматриваемой образовательной программы.

1.3. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА

Состав профессиональных компетенций по видам деятельности (сведения из ФГОС), соотнесенных с заданиями, предлагаемыми в комплекте.

Для профессии

| Оцениваемые основные виды деятельности и профессиональные компетенции | Описание выполняемых в ходе процедур ГИА заданий (направленных на демонстрацию конкретных освоенных результатов по ФГОС) |
| --- | --- |
| Демонстрационный экзамен |  |
| Вид деятельности: Монтаж осветительных электропроводок и оборудования | Модуль 1: Монтаж в промышленной и гражданской отраслях Организация работы: Разделы WSSS – 1 Коммуникативные и межличностные навыки общения: Разделы WSSS – 2 Планирование и проектирование работ: Разделы WSSS – 4 Монтаж: Разделы WSSS – 5 Проверка, отчетность и ввод в эксплуатацию: Разделы WSSS – 6 Модуль 2: Программирование логического реле Проверка, отчетность и ввод в эксплуатацию: Разделы WSSS – 6 Модуль 3: Поиск неисправностей Эксплуатация, поиск и ремонт неисправностей: Разделы WSSS – 7 |
| ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах) | Модуль 1: Монтаж в промышленной и гражданской отраслях A: Организация работы B: Коммуникативные и межличностные навыки общения D: Планирование и проектирование работ E: Монтаж F: Проверка, отчетность и ввод в эксплуатацию |
| ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты | Модуль 1: Монтаж в промышленной и гражданской отраслях Модуль 2: Программирование логического реле A: Организация работы B: Коммуникативные и межличностные навыки общения D: Планирование и проектирование работ E: Монтаж F: Проверка, отчетность и ввод в эксплуатацию |
| ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ | Модуль 1: Монтаж в промышленной и гражданской отраслях Модуль 3: Поиск неисправностей A: Организация работы B: Коммуникативные и межличностные навыки общения D: Планирование и проектирование работ F: Проверка, отчетность и ввод в эксплуатацию G: Эксплуатация, поиск и ремонт неисправностей |
| ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования | Модуль 3: Поиск неисправностей A: Организация работы B: Коммуникативные и межличностные навыки общения D: Планирование и проектирование работ G: Эксплуатация, поиск и ремонт неисправностей |
| Вид деятельности: Монтаж кабельных сетей | Модуль А: «Монтаж концевой кабельной муфты 35 кВ на 3Д макете» Разделы WSSS – 1,2,3,4 Модуль B: «Монтаж соединительной муфты термоусадки на кабеле с изоляцией из сшитого полиэтилена» Разделы WSSS – 1,2,3,4 Модуль F: «Оформление наряда-допуска для работы в электроустановке» Разделы WSSS – 1,2,3,4 |
| ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов | Модуль А: «Монтаж концевой кабельной муфты 35 кВ на 3Д макете» Модуль B: «Монтаж соединительной муфты тер-моусадки на кабеле с изоляцией из сшитого поли-этилена» |
| ПК 2.2. Производить ремонт кабелей | Модуль А: «Монтаж концевой кабельной муфты 35 кВ на 3Д макете» Модуль B: «Монтаж соединительной муфты тер-моусадки на кабеле с изоляцией из сшитого поли-этилена» Модуль F: «Оформление наряда-допуска для работы в электроустановке» |
| ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ | Модуль А: «Монтаж концевой кабельной муфты 35 кВ на 3Д макете» Модуль B: «Монтаж соединительной муфты тер-моусадки на кабеле с изоляцией из сшитого поли-этилена» Модуль F: «Оформление наряда-допуска для работы в электроустановке» |
| Вид деятельности: Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей | Модуль 1: Монтаж в промышленной и гражданской отраслях Организация работы: Разделы WSSS – 1 Коммуникативные и межличностные навыки общения: Разделы WSSS – 2 Планирование и проектирование работ: Разделы WSSS – 4 Монтаж: Разделы WSSS – 5 Проверка, отчетность и ввод в эксплуатацию: Разделы WSSS – 6 Модуль 2: Программирование логического реле Проверка, отчетность и ввод в эксплуатацию: Разделы WSSS – 6 Модуль 3: Поиск неисправностей Эксплуатация, поиск и ремонт неисправностей: Разделы WSSS – 7 |
| ПК 3.1. Производить подготовительные работы | Модуль 1: Монтаж в промышленной и гражданской отраслях A: Организация работы B: Коммуникативные и межличностные навыки общения D: Планирование и проектирование работ |
| ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок | Модуль 1: Монтаж в промышленной и гражданской отраслях A: Организация работы B: Коммуникативные и межличностные навыки обще-ния D: Планирование и проектирование работ E: Монтаж F: Проверка, отчетность и ввод в эксплуатацию |
| ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства | Модуль 1: Монтаж в промышленной и гражданской отраслях Модуль 2: Программирование логического реле A: Организация работы B: Коммуникативные и межличностные навыки обще-ния D: Планирование и проектирование работ E: Монтаж F: Проверка, отчетность и ввод в эксплуатацию |
| ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей | Модуль 1: Монтаж в промышленной и гражданской отраслях Модуль 2: Программирование логического реле A: Организация работы B: Коммуникативные и межличностные навыки обще-ния D: Планирование и проектирование работ E: Монтаж F: Проверка, отчетность и ввод в эксплуатацию |
| ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей | Модуль 1: Монтаж в промышленной и гражданской отраслях Модуль 3: Поиск неисправностей A: Организация работы B: Коммуникативные и межличностные навыки обще-ния D: Планирование и проектирование работ F: Проверка, отчетность и ввод в эксплуатацию G: Эксплуатация, поиск и ремонт неисправностей |
| ПК 3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей | Модуль 3: Поиск неисправностей A: Организация работы B: Коммуникативные и межличностные навыки обще-ния D: Планирование и проектирование работ G: Эксплуатация, поиск и ремонт неисправностей |

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Структура задания для процедуры ГИА

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.

2.2. Порядок проведения процедуры

Оценочные материалы для Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 18 WSI «Электромонтаж»  утверждены решением Рабочей группы по вопросам разработки оценочных материалов для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по образовательным программам среднего профессионального образования (Протокол от 07.12.2020г. № Пр-07.12.2020-1).

Оценочные материалы для Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 18 WSI «Электромонтаж»  содержат 3 комплекта оценочной документации № 1.1,  №1.2 и № 1.3

Продолжительность выполнения комплекта задания  № 1.1,  №1.2 составляет 8 ч, комплекта № 1.3 – 4,5 часа

Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, зависит от количества рабочих мест на площадке. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного экзамена по компетенции 15 WSI «Сантехника и отопление»  - 6 чел.

Оценочные материалы для Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции R88 «Эксплуатация кабельных линий электропередачи»  утверждены решением Рабочей группы по вопросам разработки оценочных материалов для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по образовательным программам среднего профессионального образования (Протокол от 24/12/2020 г.  № ПР-24.12.2020-3).

Оценочные материалы для Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции R88 «Эксплуатация кабельных линий электропередачи»  содержат 4 комплекта оценочной документации № 1.1,  №1.2, № 1.3 и № 2.1

Продолжительность выполнения комплекта задания  № 1.1 составляет 7 ч,  №1.2 составляет 6 ч, комплекта № 1.3 составляет 3,5 часа и комплекта № 2.1 составляет 14 часов

Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, зависит от количества рабочих мест на площадке. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного экзамена по компетенции R88 «Эксплуатация кабельных линий электропередачи»  - 3 чел.

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

3.1. Структура и содержание типового задания

3.1.1. Формулировка типового практического задания:

По компетенции 18 WSI «Электромонтаж»

Модуль  1:  Монтаж  в  промышленной  и  гражданской отраслях

Участнику,  в  отведенное  время  необходимо  выполнить  монтаж электроустановки  реверсивного  управления  асинхронным  двигателем, включающего  в  себя  кабеленесущие  системы,  элементы  управления  и сигнализации,  выполнить  монтаж  и  коммутацию  НКУ  руководствуясь монтажными,  принципиальными  или  иными  схемами,  предусмотренными заданием.

Управление  двигателем  осуществляется  кнопочными  выключателями (SB1«Вперед»,  SB2«Стоп»,  SB3«Назад»)  расположенными  на  пульте управления  и  концевыми  выключателями  (SQ1,  SQ2).  Вращение  двигателя подтверждается световой сигнализацией (HL1, HL3), наличие напряжения на щите  подтверждается  световой  сигнализацией  (HL2).  Схема  должна  быть защищена  от  одновременного  срабатывания  контакторов  механической блокировкой контакторов (КМ1, КМ2).

Режимы работы:

Нажатие  SB1  «Вперед»  -  вращение  М  через  КМ1  (в  прямом направлении)

Нажатие SB2 «Стоп» - остановка М

Нажатие  SB3  «Назад»  -  вращение  М  через  КМ2  (в  обратном направлении)

Нажатие SQ1 - остановка М (в прямом направлении)

Нажатие SQ2 - остановка М (в обратном направлении)

Срабатывание КК - остановка М, включение HA(звонок)

Монтажная  схема  является  частью  варианта  задания  и направляется в адрес Главного эксперта в подготовительный день.

Модуль 2: Программирование логического реле.

Участнику  необходимо  создать  программу  управления  логическим реле согласно заданного алгоритма. Среда программирования – FBD.

Стенд  для  программирования  является  универсальным  инструментом для  проверки  навыков  программирования.  Минимальные  требования  к стенду:

Программируемое реле 230В/24В, 8 входов, 4 выхода – 1 шт.

Кнопка управления (1НО,1НЗ) – 4 шт.

Выключатель/переключатель (1НО с фиксацией) – 4 шт.

Принципиальная схема.

Алгоритм  работы  электроустановки  является  частью  варианта задания и направляется в адрес Главного эксперта в подготовительный день.

Модуль 3: Поиск неисправностей.

Электроустановка может содержать: цепь освещения; розеточная цепь; силовая цепь; цепь управления.

Типы  неисправностей,  которые  могут  быть  внесены  в электроустановку: неправильный цвет проводника; неправильная фазировка; короткое замыкание; разрыв цепи; Interconnection (взаимная связь).

По  завершению  всеми  участниками  этого  модуля,  они  могут  увидеть внесенные неисправности. Короткое замыкание Разрыв цепи Низкое сопротивление изоляции Неправильные  настройки (таймер/перегрузка) Визуальная неисправность Полярность/чередование фаз Соединение  с  высоким сопротивлением

Для выполнения требований данного модуля, участникам необходимо использовать  контрольные  приборы,  которые  соответствуют  требованиям безопасности.  Запрещается  вносить  свои  или  исправлять  найденные неисправности. Стенд  «Поиск  неисправностей»  является  отдельным  неотъемлемым приложением к КОД 1.1 и должен соответствовать ФНЧ/Hi-Tech

Коммуникативные  и  межличностные  навыки  общения  оценивается  в процессе  доклада  об  обнаруженных  неисправностях.  Участник  должен донести информацию до экспертов в доступной и понятной форме. Участник может предложить свои варианты модернизации и инноваций. Эксперты задают дополнительные вопросы. Дополнительные вопросы должны  быть  одинаковыми  для  всех  участников.  По  окончании  доклада эксперты оценивают коммуникативные и межличностные навыки участника по шкале 0-3 (J) и заносят результат в оценочную ведомость.

По компетенции R88 «Эксплуатация кабельных линий электропередачи»

Модуль  A:  Монтаж  концевой  кабельной  муфты  35  кВ  на  3Д макете.

•  Теоретический модуль

•  Задание  выполняется  на  компьютере  с  применением

программного комплекса TWR-12

•  Время выполнения модуля 60мин

Подготовительный  этап  15  мин,  внесение  данных  участника  в компьютер, 45 мин время выполнения задания.

•  Данный модуль требует от участника  Знаний технологии монтажа кабельной муфты, Знаний конструкции кабеля  Знаний и умений пользования специальными технологическими инструментами,  а  также  знаний  правил  охраны  труда  при работах в электроустановках;

•  Фиксация  ошибок  и  подсчет  баллов  производится автоматически программным комплексом TWR-12

•  По  окончании  формируется  протокол  участника,  где фиксируется  время,  затраченное  на  выполнение  задания, ошибки и сумма баллов

Максимальное количество баллов-10 баллов

Модуль  B:  Монтаж  соединительной  муфты  термоусадки  на кабеле с изоляцией из сшитого полиэтилена.

•  Практический модуль

Задание  предполагает  выполнение  участником  монтажа соединительной  муфты,  выполняемое  на  монтажном  стенде  с помощью специального инструмента и комплекта материалов для монтажа муфты

•  Время выполнения модуля 5часов

•  Участнику  выдаются  два  отрезка  кабеля  АПвПу2г-10  1х120/35 длиной  по  2  метра  каждый  и  комплект  для  монтажа  муфты.  В комплект входит и монтажная инструкция

•  Оценка фиксируется по мере выполнения этапов модуля, чего в инструкциях по монтажу обозначается «STOP-точки»

•  Оценка выполняется по измеряемым параметрам:

Размеры, допуск, выполнено, не выполнен и т.д

•  Кроме проверки измеряемых параметров экспертом фиксируется в течение работы участника

•  Выполнение-не  выполнение  различных  технологических операций,  например,  проверка  на  влагу,  очистка  кабеля, обезжиривание и т.д.

•  Поскольку  от  качества  работы,  профессионализма  и  строго соблюдение  последовательности  технологических  операций зависит  срок  службы  изделия  (кабельной  муфты),  то  эксперт должен  строго  следить  за  выполнением-невыполнением  каждой операции

•  Эксперт  внимательно  следит  за  тем,  чтобы  салфетка  и  ветошь, пропитанная  горючей  жидкостью,  складывались  в  отдельной контейнер с закрывающейся крышкой.

•  Заканчивается  модуль  выполнением  всех  технологических операций.  Изделие  полностью  готово.  Участник  заполняет кабельную бирку и фиксирует ее на муфте.

•  Участник  наводит  порядок  на  рабочем  месте,  аккуратно складывает инструмент, подметает пол от остатков материалов и докладывает об окончании работы;

•  Эксперт фиксирует время окончания работы

•  Вопросы  нарушения  охраны  труда  и  техники  безопасности эксперт  фиксирует  в  течении  всего  периода  работы,  обращая особое внимание на:

•  Защитную каску

•  Защитный щиток (очки)

•  Перчатки

•  Работу  с  ножом  (инструмент  не  должен  быть направлен в сторону тела человека)

•  Отгибание  проволок  экрана  (возможность травмирование лица и глаз)

•  Работа с электрофеном (участники во все время работы  с  электрофеном  должен  стоять  строго на  диэлектрическом  коврике,  не  должен прикасаться  к  раскаленным  металлическим частям  фена  и  не  должен  направлять  струю горячего воздуха на себя и эксперта)

•   Максимальное количество баллов 30

Модуль  F:  Оформление  наряда-допуска  для  работы  в электроустановке.

•  Теоретический модуль

•  Задание  предполагает  на  основании  Правил  охраны  труда  при эксплуатации  электроустановок  оформление  бланка  наряда-допуска  для  работы  бригады  по  ремонту  электроустановки  на конкретном участке действующей электроустановки

•  Участнику  выдается  два  бланка  наряда-допуска,  схема электроустановки  с  указанием  места  работы  оборудования, список электротехнического персонала

•  Участник  обязан  правильно  распределить  электротехнический персонал,  назначив  выдающею  наряд,  ответственного руководителя  работ,  лицо,  дающее  разрешение  на  подготовку рабочего места и допуск, допускающего, производителя работ и членов бригады

•  Участник  записывает  в  наряде  выполнение  необходимых переключений  и  отключений,  наложения  заземлений,  т.е подготовку рабочего места со снятием напряжения, а также какое оборудование остается под напряжением

•  Участник  указывает  в  наряде-допуске  проведение  необходимых целевых инструктажей

•  Участник заполняет раздел «особые условия»

•  Участник оформляет дату и время начала и окончания работы, и кому сообщено

•  После  доклада  участника  об  окончании  Модуля  F,  эксперт сверяет экземпляр участника с образцовым нарядом-допуском и отмечает все выполненные-невыполненные операции

•  Максимальное количество баллов 10

Для выполнения всех модулей, участник имеет право использовать всё имеющееся на рабочем месте оборудование и инструмент.

Если участник не выполнил задание в одном из модулей, к нему вернуться он не может

Задание считается выполненным, если все три модуля сделаны в основное время, в полном объеме.

Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.) проставляет эксперт.

Методика оценки результатов определяется «Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»

Участник не имеющий спец. одежду, спец. обувь, очки, перчатки, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья к выполнению задания допускаться НЕ БУДЕТ

Эксперты, не прошедшие инструктаж по технике безопасности охране здоровья, к работе на площадке не допускаются.

    - Условия выполнения практического задания:

Для проведения экзамена приглашаются представители работодателей, организуется видеотрансляция.

Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, зависит от количества рабочих мест на площадке. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного экзамена по компетенции 18 WSI «Электромонтаж»  - 3 чел., R88 «Эксплуатация кабельных линий электропередачи»  - 3 чел.

3.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена

3.2.1. Порядок оценки

Критерии оценки по разделам задания, система начисления баллов представляются в виде таблицы.

По компетенции R88 «Эксплуатация кабельных линий электропередачи»

| № п/п | Демонстрируемые результаты (по каждой из задач) | Количественные показатели |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект оценочной документации № 1.1 |  |
|  | Монтаж концевой кабельной муфты 35 кВ на 3Д макете | 20 |
|  | Монтаж соединительной муфты термоусадки на кабеле с изоляцией из сшитого поли-этилена | 60 |
|  | Оформление наряда-допуска для работы в электроустановке | 20 |
|  | Комплект оценочной документации № 1.2 |  |
|  | Монтаж концевой кабельной муфты 35 кВ на 3Д макете | 35 |
|  | Монтаж соединительной муфты термоусадки на кабеле с изоляцией из сшитого поли-этилена | 35 |
|  | Оформление наряда-допуска для работы в электроустановке | 30 |
|  | Комплект оценочной документации № 1.3 |  |
|  | Монтаж соединительной муфты термоусадки на кабеле с изоляцией из сшитого поли-этилена | 60 |
|  | Оформление наряда-допуска для работы в электроустановке | 40 |
|  | Комплект оценочной документации № 2.1 |  |
|  | Монтаж концевой кабельной муфты 35 кВ на 3Д макете | 10 |
|  | Монтаж соединительной муфты термоусадки на кабеле с изоляцией из сшитого поли-этилена | 30 |
|  | Монтаж концевой кабельной муфты холодной усадки на кабеле с изоляцией из сшитого полиэтилена | 15 |
|  | Монтаж концевой кабельной муфты термоусадки на кабеле из сшитого полиэтилена | 15 |
|  | Монтаж Т-образного адаптера и подключение кабеля к модели ячейки элегазового моноблока | 20 |
|  | Оформление наряда-допуска для работы в электроустановке | 10 |
|  | ИТОГО: | 100 |

По компетенции 18 WSI «Электромонтаж»

| № п/п | Демонстрируемые результаты (по каждой из задач) | Количественные показатели |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект оценочной документации № 1.1 |  |
|  | Монтаж в промышленной и гражданской отраслях | 80 |
|  | Программирование логического реле | 10 |
|  | Поиск неисправностей | 10 |
|  | Комплект оценочной документации № 1.2 |  |
|  | Монтаж в промышленной и гражданской отраслях | 80 |
|  | Программирование логического реле | 10 |
|  | Поиск неисправностей | 10 |
|  | Комплект оценочной документации № 1.3 |  |
|  | Монтаж в промышленной и гражданской отраслях | 80 |
|  | Программирование логического реле | 10 |
|  | Поиск неисправностей | 10 |
|  | ИТОГО: | 100 |

3.2.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания.

Рекомендуемые основания для разработки методики перевода баллов в систему о: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779).

В программе образовательной организации данный пункт заполняется с учетом выбранной траектории с указанием  только тех модулей, которые выбраны для освоения. Программы данных модулей должны присутствовать в основной образовательной программе.

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (профессионального модуля).

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы (дипломного проекта). По усмотрению образовательной организации демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работы или проводится в виде государственного экзамена

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (профессионального модуля).

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы (дипломного проекта). По усмотрению образовательной организации демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работы или проводится в виде государственного экзамена

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (профессионального модуля).

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы (дипломного проекта). По усмотрению образовательной организации демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работы или проводится в виде государственного экзамена

Нумерация курсов всегда начинается с первого, независимо от образовательной базы (основное общее или среднее общее образование).

Следует оставить количество столбцов в соответствии с реальным количеством семестров обучения.

В заголовках столбцов, начиная с 12 и до конца таблицы, следует указывать суммарное количество недель теоретического обучения, недель практики промежуточную и итоговую аттестацию.

Нумерация курсов всегда начинается с первого, независимо от образовательной базы (основное общее или среднее общее образование).

Следует оставить количество столбцов в соответствии с реальным количеством семестров обучения.

В заголовках столбцов, начиная с 12 и до конца таблицы, следует указывать суммарное количество недель теоретического обучения, недель практики промежуточную и итоговую аттестацию.

Нумерация курсов всегда начинается с первого, независимо от образовательной базы (основное общее или среднее общее образование).

Следует оставить количество столбцов в соответствии с реальным количеством семестров обучения.

В заголовках столбцов, начиная с 12 и до конца таблицы, следует указывать суммарное количество недель теоретического обучения, недель практики промежуточную и итоговую аттестацию.

Образовательная организация для реализации учебной дисциплины "Физическая культура" должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом.

Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарных курсов.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарных курсов.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарных курсов.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

Разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из Программы воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации.

Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации.

Разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации.

Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом.

Столбец «Наименование модулей» заполняется на усмотрение образовательной организацией. Каждая организация вправе разработать свой блок модулей и включить в программу воспитания.

В Календарном плане указаны государственные праздники Российской Федерации. В него также должны быть включены ключевые даты, которые значимы на уровне субъекта Российской Федерации, а также для отраслей, под нужды которых осуществляется подготовка кадров в образовательной организации.

Здесь и далее - наименование должностей приведены для примера.

Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом воспитательной работы образовательной организации, предложениями заместителя директора, курирующего учебный процесс, заместителя директора по учебно-производственной работе, иными педагогическими работниками, представителями студенчества, предприятий-работодателей, родительской общественности и др.