ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа

подготовки специалистов среднего звена

специальность 08.02.04 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Квалификация (и) выпускника

Техник

| Утверждено протоколом Федерального учебно-методического объединения по УГПС 08 Техника и технологии строительства: | ________________________________________ (реквизиты утверждающего документа) |
| --- | --- |
| Зарегистрировано в государственном реестре примерных основных образовательных программ: | ________________________________________ (регистрационный номер) _Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО № _____от ________ (реквизиты утверждающего документа) |

2024 год

Настоящая примерная образовательная программа по специальности среднего профессионального образования (далее – ПОП СПО) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.04 Водоснабжение и Водоотведение, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 28 июня 
2023 г. N 489.

ПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

| Организация-разработчик: |  |
| --- | --- |
| Экспертные организации: |  |

Содержание

Раздел 1. Общие положения	4

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы	5

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	5

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	6

4.1. Общие компетенции	6

4.2. Профессиональные компетенции	10

Раздел 5. Примерная структура образовательной программы	40

5.1. Примерный учебный план	40

5.2. Примерный календарный учебный график	Ошибка! Закладка не определена.

5.3. Примерная рабочая программа воспитания	47

5.4. Примерный календарный план воспитательной работы	47

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы	47

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы	47

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы	76

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся	79

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся	80

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы	80

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы	80

Раздел 7. Формирование оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации	81

Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы	82

Приложение 1 Примерные программы профессиональных модулей	83

Приложение 1.1	83

Приложение 2 Примерные программы учебных дисциплин	103

Приложение 2.1	153

Приложение 3 Примерная рабочая программа воспитания	Ошибка! Закладка не определена.

Приложение 4 Примерные оценочные средства для государственной итоговой аттестации по профессии/специальности	247

# Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая ПОП СПО по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 28 июня 2023 г. № 489 (далее – ФГОС СПО).

ПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ПОП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования.

Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная программа), реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ПОП СПО.

1.2. Нормативные основания для разработки ПОП:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказ Минпросвещения России от 08 апреля 2021 г. № 153 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования»;

- Приказ Минпросвещения России от 28 июня 2023 г. № 489 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение»;

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 июня 2019 года № 412н «Об утверждении профессионального стандарта «16.089 «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 мая 2021 года № 340н «Об утверждении профессионального стандарта «16.153 «Специалист по водным технологиям водоснабжения и водоотведения (акватроник)».

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПОП:

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;

ПОП – примерная образовательная программа;

ОК – общие компетенции;

ПК – профессиональные компетенции;

ЛР – личностные результаты;

СГ – социально-гуманитарный цикл;

ОП – общепрофессиональный цикл;

П – профессиональный цикл;

МДК – междисциплинарный курс;

ПМ – профессиональный модуль;

ОП – общепрофессиональная дисциплина;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

ГИА – государственная итоговая аттестация.

# Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник.

При разработке образовательной программы организация устанавливает направленность, которая соответствует специальности в целом:

Организация и проведение комплекса работ по водоснабжению и водоотведению.
Получение образования по специальности допускается только в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования.

Формы обучения: очной, очно-заочной формах обучения.

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации: техник 2952 академических часов.

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации: техник – 1год 10 месяцев.

Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 4428 академических часов, со сроком обучения 2 года 10 месяцев.

# Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.

3.2. Соответствие видов деятельности профессиональным модулям и присваиваемой квалификации техник:

| Наименование видов деятельности | Наименование профессиональных модулей |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Виды деятельности |  |
| выполнение работ при монтаже, ремонте и испытаниях систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | ПМ 1Выполнение работ при монтаже, ремонте и испытаниях систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения |
| обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения | ПМ 2 Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения |
| обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения | ПМ 3 Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения |

В примерной программе таблица заполняется по всем указанным в п. 2.4 ФГОС СПО видам деятельности, соответствующим указанной квалификации.

# Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. |
|  |  | Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования |
|  |  | Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: описывать значимость своей профессии (специальности); применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности); стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона. |
|  |  | Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; принципы бережливого производства; основные направления изменения климатических условий региона. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности |
|  |  | Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для (специальности; средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности |

4.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| ВД 1 Выполнение работ при монтаже, ремонте и испытаниях систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | ПК.1.1. Выполнять сложные работы по монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Практический опыт: производстве замеров и разметке мест прокладки трубопроводов по строительным чертежам и с натуры. вычерчивании черновых и замерных эскизов с натуры и по строительным чертежам с деталировкой и составлением спецификации. составлении комплектовочных ведомостей. монтаже и обвязке котлов, сборке их из отдельных секций, отдельными пакетами и укрупненными блоками. монтаже индивидуальных и центральных тепловых узлов управлении блоками и отдельными деталями. |
|  |  | Умения: Использовать проектную и нормативную техническую документацию для монтажа санитарно-технических систем, и оборудования Разбирать, ремонтировать и собирать особо сложные детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков Размечать места установки контрольно-измерительных приборов при монтаже санитарно-технических систем и оборудования Проверять работоспособность инструментов и приспособлений для оценки качества выполненных работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования Использовать ручной, механизированный и измерительный инструмент для монтажа санитарно-технических систем и оборудования Выполнять работы по монтажу санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности |
|  |  | Знания: Инструкций по эксплуатации используемого оборудования в объеме, необходимом для выполнения задания Назначение инструментов, необходимых для выполнения монтажа санитарно-технических систем и оборудования Правил применения средств индивидуальной защиты при монтаже санитарно-технических систем и оборудования Требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования Правил рациональной организации труда на рабочем месте Санитарных норм и правил проведения работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования Требований охраны труда |
|  | ПК.1.2 Проводить испытания систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Практический опыт: подборе диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования контроле даты поверки и калибровки диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования установке контрольно-измерительных приборов в контрольные точки для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования визуальном осмотре смонтированного санитарно-технического оборудования проведении испытаний систем отопления, внутреннего холодного и горячего водоснабжения, теплогенераторов гидростатическим и манометрическим методом промывке водой систем отопления, внутреннего холодного и горячего водоснабжения проведении теплового испытания систем отопления на равномерный прогрев отопительных приборов с регулированием проверке соответствия установленного санитарно-технического оборудования и выполненных работ рабочей документации и требованиям нормативных технических документов проведении испытаний санитарно-технического оборудования на холостом ходу и под нагрузкой записи результатов показаний измерительных приборов проведении испытаний и регулировании трубопроводных систем, оборудования и аппаратуры пуске и наладке санитарно-технических систем испытании регуляторных пунктов сдаче санитарно-технических систем |
|  |  | Умения: Использовать диагностические и измерительные инструменты и приборы для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования Проводить ревизию и испытание арматуры Поводить испытания санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением правил эксплуатации диагностических и измерительных инструментов и приборов Применять технологическую документацию при проведении испытаний санитарно-технических систем и оборудования Выполнять работы по проведению испытаний санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности |
|  |  | Знания: Правил проведения испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков Правил проведения испытаний оборудования и трубопроводов Способов подготовки и испытания котлов, водоподогревателей, воздухонагревателей и насосов Назначений, инструкций по эксплуатации диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования Правил оформления технической документации Правил применения средств индивидуальной защиты при проведении испытаний санитарно-технических систем и оборудования Требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ при проведении испытаний санитарно-технических систем и оборудования Правил рациональной организации труда на рабочем месте Санитарных норм и правил проведения работ по проведению испытаний санитарно-технических систем и оборудования Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок Требований охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей |
|  | ПК.1.3 Обрабатывать результаты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Практический опыт в: сравнении результатов испытаний систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков с установленными в нормативной технической документации параметрами составлении акта освидетельствования скрытых работ составлении акта гидростатического или манометрического испытания систем отопления на герметичность составлении акта теплового испытания системы отопления составлении акта испытания систем внутренней канализации и водостоков составлении акта осмотра канализации из труб перед закрытием составлении акта индивидуального испытания систем отопления |
|  |  | Умения: Обрабатывать результаты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков Выявлять отклонения анализируемых показателей при проведении испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков Оформлять техническую документацию по результатам испытаний систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  |  | Знания: Правил проведения испытаний санитарно-технических систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков Правил проведения испытаний оборудования и трубопроводов Способов подготовки и испытания котлов, водоподогревателей, воздухонагревателей и насосов Нормативной технической документации в области монтажа и испытаний санитарно-технических систем Методики проведения анализа дефектов смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения Видов несоответствий смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения Правил оформления технической документации Требований охраны труда |
|  |  | Практический опыт: производстве замеров и разметке мест прокладки трубопроводов по строительным чертежам и с натуры. вычерчивании черновых и замерных эскизов с натуры и по строительным чертежам с деталировкой и составлением спецификации. составлении комплектовочных ведомостей. |
|  | ПК.1.4. Устранять неисправности систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Практический опыт: составлении акта освидетельствования скрытых работ составлении акта гидростатического или манометрического испытания систем отопления на герметичность составлении акта теплового испытания системы отопления составлении акта испытания систем внутренней канализации и водостоков составлении акта осмотра канализации из труб перед закрытием составлении акта индивидуального испытания систем отопления устранении обнаруженных дефектов на смонтированном санитарно-техническом оборудовании |
|  |  | Умения: Выявлять отклонения анализируемых показателей при проведении испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков Оформлять техническую документацию по результатам испытаний систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  |  | Знания: Правил проведения испытаний санитарно-технических систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков Правил проведения испытаний оборудования и трубопроводов Способов подготовки и испытания котлов, водоподогревателей, воздухонагревателей и насосов Нормативной технической документации в области монтажа и испытаний санитарно-технических систем Методики проведения анализа дефектов смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения Видов несоответствий смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения Правил оформления технической документации Требований охраны труда |
| обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения | ПК.2.1 Проверять техническое состояние систем водоснабжения и водоотведения | Практический опыт: проведении осмотров технического состояния зданий, сооружений, систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения. составлении отчетных документов, актов, дефектных ведомостей о техническом состоянии зданий, сооружений, систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения. ведении отчетной документации по результатам проверки технического состояния оборудования. предоставлении предложений по оптимизации работы систем водоснабжения и водоотведения проверке исправности систем автоматизации, механизмов, оборудования, инструментов систем водоснабжения и водоотведения. |
|  |  | Умения: Проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования сооружений и испытания оборудования систем водоснабжения и водоотведения Диагностировать техническое состояние систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контролировать исправность механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки Выполнять анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации Осуществлять подготовку рабочего места к выполнению задач водоснабжения и водоотведения, соблюдая технику безопасности и нормы охраны здоровья Контролировать функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию оборудования и материалов, а также действия при их повреждениях |
|  |  | Знания: Принципов безопасности и защиты окружающей среды и их применения при поддержании рабочей зоны в надлежащем состоянии Принципов и методов организации работы по диагностике технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контроля и управления систем водоснабжения и водоотведения Параметров контроля технологических процессов, оборудования, механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки, значения которых обеспечивают качественную работу систем водоснабжения и водоотведения Требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности и противопожарной защиты, применяемой в отношении производственного персонала, окружающей среды, оборудования и материалов |
|  | ПК.2.2 Выполнять техническое обслуживание электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения | Практический опыт: проверке технического состояния электрооборудования системы водоснабжения и водоотведения установке, настройке и регулировке (калибровки) электрических систем и датчиков обеспечении функционирования системы электроснабжения |
|  |  | Умения: Производить подключение и отключение электрооборудования, установленного в системах водоснабжения и водоотведения Определять и исправлять неточности при монтаже и работе электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения Идентифицировать различные узлы и детали в системах управления и автоматизации электрооборудования, определять их функциональное назначение Производить замену дефектных узлов и деталей в системах управления и автоматизации электрооборудования Измерять параметры электрооборудования и выполнять анализ их результатов Подключать электрооборудование, системы автоматизации в соответствии с электрическими схемами, промышленными стандартами и требованиями электробезопасности Производить установку, настройку и регулировку (калибровку) электрических систем и систем датчиков Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов электрооборудования, систем и средств его автоматизации |
|  |  | Знания: Функционального назначения, принципов работы, области применения, правил и регламентов по уходу и техническому обслуживанию электрооборудования, систем автоматизации и управления, а также действия при их повреждениях Схем подключения электрооборудования, трубопроводов и контрольно-измерительного оборудования, а также технической документации и руководства по эксплуатации Методов и требований защиты при эксплуатации электрических систем Опасных факторов, связанных с эксплуатацией электрических систем и электрооборудования, норм и требований по электробезопасности Методов обнаружения неисправностей электрических сетей и электрооборудования Стратегий и методов обеспечения энергосбережения и достижения энергоэффективности |
|  | ПК.2.3 Выполнять техническое обслуживание механического, пневматического, гидравлического оборудования систем водоснабжения и водоотведения | Практический опыт: проверке технического состояния механического оборудования систем водоснабжения и водоотведения настройке необходимых технологических параметров обеспечении надежного функционирования механического оборудования |
|  |  | Умения: Осуществлять ремонт узлов и деталей оборудования систем водоснабжения и водоотведения Осуществлять наблюдение за работой применяемого технологического оборудования и управлять им Регулировать и (или) калибровать агрегаты, узлы и системы в соответствии с инструкциями по эксплуатации Обеспечивать исправность агрегатов, оборудования и систем Осуществлять настройку необходимых технологических параметров Выявлять источники затрат и определять методы их минимизации Определять техническое состояние оборудования, выполнять профилактическое обслуживание или ремонт оборудования Создавать легко реализуемые и надежные временные решения в чрезвычайных ситуациях Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов механического оборудования, систем и средств его автоматизации |
|  |  | Знания: Функционального назначения, принципа работы, области применения, правил и регламента по уходу и техническому обслуживанию оборудования, его агрегатов и узлов Основных сведений о конструкциях, материалах узлов и деталей оборудования Основных методов обработки материалов, технологические процессы ремонта и восстановления деталей, узлов и агрегатов Критерий и методов диагностирования оборудования и систем; аналитические методы обнаружения неисправностей Принципов и способов генерации творческих и инновационных решений по повышению надежности и эффективности оборудования |
| обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения | ПК. 3.1 Использовать данные лабораторного химического и биологического анализа воды для мониторинга. | Практический опыт: мониторинге работы средств автоматизации процессов очистки воды и стоков проведении анализа динамики изменения качества подготовки воды, очистки сточных вод, реакции автоматики на изменение указанных параметров осмотре технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования проведении лабораторных и текущих измерений параметров вод в режиме реального времени, выявлении ошибок в работе автоматики составлении отчетных документов, актов, дефектных ведомостей о техническом состоянии систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем контроля параметров качества водоснабжения и водоотведения проверке исправности систем автоматизации, механизмов, оборудования химической подготовки воды, инструментов систем, задействованных в оценке качества водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Умения: Проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования и испытания оборудования систем автоматики и контроля параметров качества водоснабжения и водоотведения Диагностировать техническое состояние систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контролировать исправность механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки Выполнять анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации Осуществлять подготовку рабочего места к выполнению задач водоснабжения и водоотведения, соблюдая технику безопасности и нормы охраны здоровья Составлять отчетную документацию по результатам мониторинга, использовать получаемые данные для организации своевременной проверки технического состояния средств контроля параметров вод, предоставлять предложения по наладке систем водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Знания: Требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности и противопожарной защиты, применяемые в отношении производственного персонала, окружающей среды, оборудования и материалов Принципов и правил проведения экспресс- и текущих анализов качества вод на всех этапах очистки, принципы работы контрольно-измерительного оборудования химического и бактериологического анализа воды, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию оборудования и материалов, а также действия при их повреждениях Принципов безопасности и защиты окружающей среды и их применение при поддержании рабочей зоны в надлежащем состоянии Принципов и методов организации работы по диагностике технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контроля и управления систем водоснабжения и водоотведения Параметров контроля технологических процессов, оборудования, механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки, значения которых обеспечивают качественную работу систем водоснабжения и водоотведения |
|  | ПК.3.2 Выполнять управление автоматизированными системами водоснабжения и водоотведения | Практический опыт: проверке технического состояния электрооборудования и механического оборудования, автоматики управления ими в системах водоснабжения и водоотведения установки, настройки и регулировки (калибровки) электрических и иных измерительных систем, и датчиков систем автоматики обеспечении функционирования системы электроснабжения и механических систем технологических процессов водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Умения: Производить подключение и отключение электрооборудования, установленного в системах водоснабжения и водоотведения Определять и исправлять неточности при монтаже и работе электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения Идентифицировать различные узлы и детали в системах управления и автоматизации электрооборудования и механизированного оборудования, приводимого в действие системами автоматического управления, определять их функциональное назначение Производить замену дефектных узлов и деталей в системах управления и автоматизации электрооборудования Измерять параметры электрооборудования и выполнять анализ их результатов Подключать электрооборудование, системы автоматизации в соответствии с электрическими схемами, промышленными стандартами и требованиями электробезопасности Производить установку, настройку и регулировку (калибровку) электрических систем, измерительного оборудования и систем датчиков Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов электрооборудования, систем и средств его автоматизации |
|  |  | Знания: Функционального назначения, принципов работы, области применения, правил и регламентов по уходу и техническому обслуживанию электро- и механического оборудования, систем автоматизации и управления, а также действий при их повреждениях Схем подключения электрооборудования, трубопроводов и контрольно-измерительного оборудования, а также технической документации и руководства по эксплуатации Методов и требований защиты при эксплуатации электрических систем Опасных факторов, связанных с эксплуатацией электрических систем и электрооборудования, нормы и требования по электробезопасности; Методов обнаружения неисправностей электрических сетей и электрооборудования; Стратегии и методов обеспечения энергосбережения и достижения энергоэффективности |
|  | ПК.3.3 Осуществлять настройки автоматизированных систем и блоков технологических участков водоснабжения и водоотведения | Практический опыт: проверке контрольных параметров работы автоматики систем водоснабжения и водоотведения настройке необходимых технологических параметров автоматизированных систем управления, калибровка измерительного оборудования, точная настройка и (или) корректировка систем управления обеспечении надежного функционирования приборов первичной информации, отдающих команды на управление или включение и выключение рабочих органов, самих рабочих органов и аппаратуру их связи на оборудовании очистки и обезвреживания вод |
|  |  | Умения: Осуществлять ремонт узлов и деталей оборудования автоматики систем водоснабжения и водоотведения Осуществлять наблюдение за работой применяемого технологического оборудования и управлять им Осуществлять регулировку и (или) калибровку агрегатов, узлов и систем в соответствии с инструкциями по эксплуатации Использовать вспомогательное оборудование Обеспечивать исправность агрегатов, оборудования и систем Осуществлять настройку необходимых технологических параметров Выявлять источники затрат и определять методы их минимизации Определять техническое состояние оборудования, необходимость профилактического обслуживания, и его ремонта Создавать легко реализуемые и надежные временные решения в чрезвычайных ситуациях Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов оборудования, систем и средств его автоматизации |
|  |  | Знания: Функционального назначения, принципов работы, области применения, правил и регламентов по уходу и техническому обслуживанию средств автоматики и связи Основных сведений о конструкциях, назначениях узлов и деталей оборудования автоматики и телемеханики Методов обработки информации, необходимого оборудование информатизации Технологических приемов контроля, ремонта и восстановления элементов системы автоматизации Критериев и методов диагностирования состояния оборудования автоматики и систем связи; аналитических методов обнаружения неисправностей Принципов и способов генерации творческих и инновационных решений по повышению надежности и эффективности оборудования |
| ВД 4. Выполнение работ по профессии рабочих, должности служащих ОКПР 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования или | ПК 4.1 Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа инженерных систем | Практический опыт: в выполнении слесарных операций при подготовительных работах |
|  |  | Умения: Использовать ручной инструмент, необходимый для выполнения подготовительных работ при монтаже санитарно-технических систем и оборудования Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования Выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей схемы к реальному помещению |
|  |  | Знания: Комплектность оборудования для монтажа санитарно-технических систем и оборудования Виды и назначение санитарно-технических материалов, арматуры и оборудования; Назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; |
|  | ПК 4.2. Осуществлять монтаж инженерных систем в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. | Практический опыт в проведении работ при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения |
|  |  | Умения Нарезать резьбу на стальных трубах вручную Соединять стальные трубы с помощью накидной гайки и сгонного соединения Комплектовать трубы в фасонные части стояков Выполнять укрупнительную сборку узлов систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков Сверлить, пробивать и штробить отверстия в конструкциях Использовать ручной, механизированный и измерительный инструмент при монтаже санитарно-технических систем и оборудования Соединять трубопроводы систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; Выполнять укрупненную сборку узлов внутренних санитарно-технических систем; Выполнять установку и крепление санитарно-технического оборудования и трубопроводов; Выполнять слесарные операции при монтаже и ремонте санитарно-технических систем; Разбирать, ремонтировать и собирать детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков; Соблюдать требования охраны труда, пожарной экологической безопасности при выполнении работ; Проводить ревизию и испытания санитарно-технической арматуры; Проводить испытания смонтированных санитарно-технических систем; |
|  |  | Знания Виды и назначение основной проектной и технической документации для производства монтажных работ; Правила выполнения слесарных работ при монтаже и ремонте санитарно-технических систем; Назначение, устройство и принцип действия систем отопления, водоснабжения, водоотведения; Технология и последовательность подготовительных и монтажных работ наружных сетей систем отопления, водоснабжения, водоотведения; Технология, последовательность подготовительных работ и особенности монтажа оборудования и трубопроводов внутренних систем отопления, водоснабжения, водоотведения; Правила проведения испытаний оборудования и трубопроводов; Правила безопасной эксплуатации монтажного оборудования; Санитарные нормы и правила проведения монтажных работ; Требования охраны труда. |
| ОКПР 14571 Монтажник наружных трубопроводов (на выбор) | ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы на объектах нового строительства, реконструкции и обслуживании наружных трубопроводов инженерных сетей | практический опыт в: установке и снятие временных заглушек (пробок); монтаже оснований под трубопроводы, коллекторы, каналы, камеры и колодцы; монтаже и демонтаже заглушек; монтаже металлических труб и элементов наружных трубопроводов инженерных сетей; монтаже неметаллических труб и элементов наружных трубопроводов инженерных сетей; подготовке камер и колодцев для ввода труб; разработке грунта при продавливании стальных труб гидравлическими и ручными домкратами; подготовке к монтажу стальных и чугунных труб диаметром до 500 мм; монтаже звеньев и одиночных стальных и чугунных труб диаметром до 500 мм; монтаже цилиндров железобетонных круглых колодцев диаметром до 1000 мм и монтаже железобетонных горловин колодцев и камер; монтаже железобетонных плит основания и перекрытия коллекторов, каналов, камер и колодцев; монтаже стальных и труб диаметром до 500 мм в пробуренных в земле скважинах; промывке стальных трубопроводов с хлорированием; монтаже бетонных, железобетонных, асбоцементных, керамических труб и труб из полимерных материалов диаметром до 800 мм; укладке бетонных и асбестобетонных труб в блоки; врезке в действующую сеть канализации и водостока из неметаллических труб; подвешивании подземных трубопроводов для кабелей; |
|  |  | Умения: устанавливать основания под трубопроводы, коллекторы, каналы, камеры и колодцы; устанавливать подъемно-такелажные приспособления; производить строповку и расстроповку деталей трубопроводов, коллекторов, каналов, камер и колодцев; устанавливать и снимать заглушки с элементов монтажа; выполнять работы по подбивке грунтом или бетоном уложенных трубопроводов; определять последовательность действий при очистке труб, деталей и арматуры, коллекторов, каналов, камер и колодцев; соединять трубы манжетами и производить заделку их раствором (при прокладке кабелей); выполнять работы по пробивке отверстий механизированным инструментом в стенах камер и колодцев для ввода труб; выполнять работы по разработке грунта при продавливании стальных труб гидравлическими и ручными домкратами. |
|  |  | Знания: строительные термины и определения в соответствии со специализацией; правила и способы очистки основных деталей трубопроводов, сборных железобетонных коллекторов, каналов, камер и колодцев; правила утилизации отходов и мусора; требования к средствам индивидуальной защиты и спецодежде монтажника наружных трубопроводов; внутренние и типовые инструкции по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности при выполнении работ по монтажу металлических, сборных бетонных и железобетонных конструкций; назначение и правила применения основного инструмента и приспособлений для вспомогательных работ при монтаже наружных трубопроводов инженерных сетей; устройство всех видов оснований под трубопроводы, коллекторы, каналы, камеры и колодцы; правила крепления и перекрепления траншей и котлованов; правила подготовки естественных и устройства искусственных оснований под трубопроводы, коллекторы, каналы, колодцы и камеры; базовые требования технической нормативной документации, регламентирующей монтаж наружных трубопроводов инженерных систем; общие сведения о строительных чертежах: особенности постановки размеров, масштабирование, последовательность чтения строительных чертежей; |
|  | ПК 4.2. Выполнять вспомогательные работы на объектах нового строительства и реконструкции наружных трубопроводов инженерных сетей | практический опыт в: очистке труб, фасонных частей и арматуры деталей коллекторов, каналов, камер и колодцев перед их монтажом; зачистке дна и стенок траншей и котлованов; подаче материалов в траншеи и котлованы; приготовлении растворов для заделки стыков; установке подъемно-такелажных приспособлений; строповке и расстроповке деталей трубопроводов, коллекторов, каналов, камер и колодцев; подбивке уложенных трубопроводов грунтом или бетоном; |
|  |  | умения: применять ручной и механизированный инструмент для сбора и утилизации отходов; оценивать санитарно-гигиенические условия для выполнения порученной работы в соответствии с требованиями нормативов; оценивать безопасность условий для выполнения порученной работы в соответствии с требованиями нормативов; выполнять заделку зазоров между асбестоцементными муфтами и трубами; выполнять разметку, перерубание или перерезание неметаллических труб; |
|  |  | Знания: внутренние и типовые инструкции по производственной санитарии и гигиене труда при ведении строительно-монтажных работ; способы приготовления раствора; назначение и правила применения основного инструмента и приспособлений для вспомогательных работ при монтаже наружных трубопроводов инженерных сетей; порядок действий работника при несчастном случае на производстве; внутренние и типовые инструкции по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности при выполнении работ по монтажу металлических, сборных бетонных и железобетонных конструкций; |

# Раздел 5. Примерная структура образовательной программы

5.1. Примерный учебный план

5.1.2. Примерный учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

| Индекс | Наименование | Всего | В т.ч. в форме практ. подготовки | Объем образовательной программы в академических часах |  |  |  |  |  | Рекомендуемый курс изучения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теоретические занятия | Лабораторные и практические занятия | Практики | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Обязательная часть образовательной программы |  | 1908 | 1396 | 440 | 944 | 432 | 20 | Х | 72 |  |
| СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл | 288 | 229 | 59 | 229 | Х | Х | Х | Х |  |
| СГ.01 | История России | 32 | 16 | 16 | 16 | Х | Х | Х | Х | 1 |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 36 | 32 | 4 | 32 | Х | Х | Х | Х | 2 |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности | 68 | 48 | 20 | 48 | Х | Х | Х | Х | 2 |
| СГ.04 | Физическая культура | 118 | 116 | 2 | 116 | Х | Х | Х | Х | 1,2 |
| СГ.05 | Основы финансовой грамотности | 34 | 17 | 17 | 17 | Х | Х | Х | Х | 2 |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 312 | 194 | 94 | 194 | Х | Х |  | 24 |  |
| ОП.01 | Основы электротехники и электроники | 86 | 44 | 30 | 44 | Х | Х |  | 12 | 1 |
| ОП.02 | Химия и микробиология воды | 94 | 50 | 32 | 50 | Х | Х |  | 12 | 2 |
| ОП.03 | Основы гидравлики | 66 | 40 | 26 | 40 | Х | Х |  | Х | 1 |
| ОП.04 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 66 | 60 | 6 | 60 | Х | Х |  | Х | 1 |
| П.00 | Профессиональный цикл | 1308 | 973 | 287 | 521 | 432 | 20 |  | 48 | 1 |
| ПМ. 01 | Выполнение работ при монтаже, ремонте и испытаниях систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | 336 | 248 | 76 | 176 | 72 | Х |  | 12 | 1 |
| МДК.01.01 | Монтаж, ремонт и испытания систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | 252 | 176 | 76 | 176 | Х | Х |  | Х | 1 |
| УП. 01 | Учебная практика | 36 | 36 | Х | Х | 36 | Х | Х | Х | 1 |
| ПП. 01 | Производственная практика | 36 | 36 | Х | Х | 36 | Х | Х | Х | 1 |
| ПМ.02 | Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения | 336 | 245 | 79 | 117 | 108 | 20 |  | 12 | 2 |
| МДК.02.01 | Эксплуатация и техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения | 216 | 137 | 79 | 117 | Х | 20 |  | Х | 2 |
| УП. 02 | Учебная практика | 36 | 36 | Х | Х | 36 | Х | Х | Х | 2 |
| ПП. 02 | Производственная практика | 72 | 72 | Х | Х | 72 | Х | Х | Х | 2 |
| ПМ.03 | Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения | 336 | 236 | 88 | 128 | 108 | Х |  | 12 | 2 |
| МДК.03.01 | Выполнение лабораторных химических и биологических анализов воды | 108 | 64 | 44 | 64 | Х | Х |  |  | 2 |
| МДК.03.02 | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и систем автоматики водоснабжения и водоотведения | 108 | 64 | 44 | 64 | Х | Х |  |  | 2 |
| УП. 03 | Учебная практика | 72 | 72 | Х | Х | 72 | Х | Х | Х | 2 |
| ПП. 03 | Производственная практика | 36 | 36 | Х | Х | 36 | Х | Х | Х | 2 |
| ПМ 04 | Выполнение работ по профессии рабочих, должностям служащих | 300 | 244 | 44 | 100 | 144 | Х |  | 12 | 1 |
| МДК.01.04 | Выполнение слесарных работ при монтаже и ремонте систем водоснабжения и водоотведения | 144 | 100 | 44 | 100 | Х | Х |  |  |  |
| УП. 04 | Учебная практика | 72 | 72 | Х | Х | 72 | Х | Х | Х | 1 |
| ПП. 04 | Производственная практика | 72 | 72 | Х | Х | 72 | Х | Х | Х | 1 |
| ПА | Промежуточная аттестация | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 | 1,2 |
| Вариативная часть образовательной программы |  | 828 | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 2952 | Х |  |  |  |  |  |  |  |

5.2. Примерный календарный учебный график

5.2.2. По программе подготовки специалистов среднего звена

1 курс

| Индекс |  | Компоненты программы | ПН | сентябрь |  |  | ПН | октябрь |  |  | ПН | ноябрь |  |  | ПН | декабрь |  |  |  | ПН | январь |  |  | ПН | февраль |  |  |  | ПН | март |  |  |  | ПН | апрель |  |  |  | ПН | май |  |  |  | ПН |  |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номера календарных недель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 |  | 26 |  |
|  |  |  | Порядковые номера недель учебного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |  | 42 |  | 43 |  |
| СГ.00 |  | Социально-гуманитарный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 |
| СГ.01 |  | История России | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
| СГ.04 |  | Физическая культура | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |
| СГ.05 |  | Основы финансовой грамотности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
| ОП.00 |  | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 |
| ОП.01 |  | Основы электротехники и электроники | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| ОП.03 |  | Основы гидравлики | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |
| ОП.04 |  | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |
| П.00 |  | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612 |
| ПМ.00 |  | Профессиональные модули |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612 |
| ПМ. 01 |  | Выполнение работ при монтаже, ремонте и испытаниях систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324 |
| МДК.01.01 |  | Монтаж, ремонт и испытания систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 |
| УП.01 |  | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| ПП.01 |  | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| ПМ.04 |  | Выполнение работ по профессии рабочих, должностям служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 |
| МДК.04.01 |  | Выполнение слесарных работ при монтаже и ремонте систем водоснабжения и водоотведения | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |
| УП. 04 |  | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| ПП. 04 |  | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| ПА. | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| Вариативная часть образовательной программы |  |  | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 36 |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490 |
| Всего час. в неделю учебных занятий с вариативом |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 36 |  | 36 | 1476 |

2 курс

| Индекс | Компоненты программы | ПН |  | сентябрь |  |  |  |  |  | ПН |  | октябрь |  |  |  |  |  | ПН |  | ноябрь |  |  |  |  |  | ПН |  | декабрь |  |  |  |  |  |  |  | ПН |  |  | январь |  |  |  |  |  |  | ПН |  |  | февраль |  |  |  |  |  |  |  |  | ПН |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  | ПН |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  | ПН |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  | ПН |  |  |  |  |  | Всего часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номера календарных недель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  |  |  |
|  |  | Порядковые номера недель учебного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  |  | 32 |  |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  |  |  |
| СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |
| СГ.04 | Физическая культура | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  |
| ОП.02 | Химия и микробиология воды | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  |
| П.00 | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 648 |  |
| ПМ.00 | Профессиональные модули |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 648 |  |
| ПМ.02 | Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324 |  |
| МДК.02.01 | Эксплуатация и техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения | 8 |  | 8 |  | 9 |  | 8 |  | 8 |  | 9 |  | 8 |  | 8 |  | 9 |  | 8 |  | 8 |  | 9 |  | 8 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 8 |  | 8 |  | 9 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |  |
| УП. 02 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
| ПП. 02 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
| ПМ.03 | Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324 |  |
| МДК.03.01 | Выполнение лабораторных химических и биологических анализов воды | 6 |  | 6 |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |
| МДК.03.02 | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и систем автоматики водоснабжения и водоотведения | 6 |  | 6 |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |
| УП. 03 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
| ПП. 03 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
| ПА.Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| Вариативная часть образовательной программы |  |  | 4 |  | 8 |  | 7 |  | 6 |  | 4 |  | 11 |  | 4 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 4 |  | 9 |  | 4 |  | 8 |  | 7 |  | 36 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 17 |  |  | 13 |  |  | 17 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  |  | 17 |  |  | 13 |  | 17 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338 |
| ГИА.00Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |
| Всего час. в неделю учебных занятий с вариативом |  |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 1476 |

Условные обозначения

|  | каникулы |
| --- | --- |
|  | Социально-гуманитарный цикл |
|  | Общепрофессиональный цикл |
|  | Профессиональный цикл |
|  | Промежуточная аттестация |
|  | ГИА |
|  | Вариативная часть |
|  | Практики |

5.3. Примерная рабочая программа воспитания

5.3.1. Цели и задачи воспитания, обучающихся при освоении ими образовательной программы:

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на практике.

Задачи:

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-ценностные социализирующие отношения;

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства;

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.

5.3.2. Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении 3.

5.4. Примерный календарный план воспитательной работы

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3.

# Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной и воспитательной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов.

Перечень специальных помещений

- Кабинеты:

- истории;

- иностранного языка;

- безопасности жизнедеятельности;

- основы финансовой грамотности;

- химии и микробиологии воды

- информационной технологии в профессиональной деятельности;

- Лаборатории:

-материаловедения;

-электротехники и электроники;

-гидравлики;

- химического и микробиологического анализа воды

-автоматизации систем водоснабжения и водоотведения;

-технологии работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения;

- Мастерские:

- слесарно-механическая

-санитарно-техническая.

Спортивный комплекс

Залы:

– библиотека, читальный зал с выходом в интернет;

– актовый зал;

и др.

6.1.2. Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских и баз практики по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение.

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

6.1.2.1. Оснащение кабинетов

Кабинет «Основы финансовой грамотности»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой | нет |
| 2 | Кресло преподавателя | нет |
| 3 | Доска учебная | нет |
| 4 | Шкафы или стеллажи для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса | нет |
| 5 | Стол ученический | Регулируемый по высоте |
| 6 | Стул ученический | Регулируемый по высоте |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющееся в наличии оборудование с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующееся в данном кабинете | нет |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр | нет |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) | Интерактивная доска или панель (диагональ не менее 65 дюймов, сенсорный экран, специализированное программное обеспечение) |
|  | Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) | Компьютер или ноутбук (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб, офисный пакет программного обеспечения) |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | комплект учебно-наглядных пособий, комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |

Кабинет «Истории»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой | нет |
| 2 | Кресло преподавателя | нет |
| 3 | Доска учебная | нет |
| 4 | Шкафы или стеллажи для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса | нет |
| 5 | Стол ученический | Регулируемый по высоте |
| 6 | Стул ученический | Регулируемый по высоте |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющееся в наличии оборудование с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующееся в данном кабинете | нет |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр | нет |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) | Интерактивная доска или панель (диагональ не менее 65 дюймов, сенсорный экран, специализированное программное обеспечение) |
|  | Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) | Компьютер или ноутбук (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб, офисный пакет программного обеспечения) |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | комплект учебно-наглядных пособий, комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |

Кабинет «Иностранного языка»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой | нет |
| 2 | Кресло преподавателя | нет |
| 3 | Доска учебная | нет |
| 4 | Шкафы или стеллажи для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса | нет |
| 5 | Стол ученический | Регулируемый по высоте |
| 6 | Стул ученический | Регулируемый по высоте |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющееся в наличии оборудование с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующееся в данном кабинете | нет |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр | нет |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) | Интерактивная доска или панель (диагональ не менее 65 дюймов, сенсорный экран, специализированное программное обеспечение) |
|  | Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) | Компьютер или ноутбук (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб, офисный пакет программного обеспечения) |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | комплект учебно-наглядных пособий, комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |

Кабинет «Химии и микробиологии воды»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой | нет |
| 2 | Кресло преподавателя | нет |
| 3 | Доска учебная | нет |
| 4 | Шкафы или стеллажи для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса | нет |
| 5 | Стол ученический | Регулируемый по высоте |
| 6 | Стул ученический | Регулируемый по высоте |
| 7 | Шкаф вытяжной | нет |
| 8 | Сушильный шкаф | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющееся в наличии оборудование с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующееся в данном кабинете | нет |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр | нет |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) | Интерактивная доска или панель (диагональ не менее 65 дюймов, сенсорный экран, специализированное программное обеспечение) |
|  | Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) | Компьютер или ноутбук (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб, офисный пакет программного обеспечения) |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | комплект учебно-наглядных пособий, комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |

Кабинет «Информационной технологии в профессиональной деятельности»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой | нет |
| 2 | Кресло преподавателя | нет |
| 3 | Доска учебная | нет |
| 4 | Шкафы или стеллажи для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса | нет |
| 5 | Стол ученический | Регулируемый по высоте |
| 6 | Стул ученический | Регулируемый по высоте |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющееся в наличии оборудование с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующееся в данном кабинете | нет |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Компьютер по количеству посадочных мест для учащихся с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) | Компьютер или ноутбук (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб, офисный пакет программного обеспечения) |
|  | Сетевой фильтр | нет |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) | Интерактивная доска или панель (диагональ не менее 65 дюймов, сенсорный экран, специализированное программное обеспечение) |
|  | Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) | Компьютер или ноутбук (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб, офисный пакет программного обеспечения) |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | комплект учебно-наглядных пособий, комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой | нет |
| 2 | Кресло преподавателя | нет |
| 3 | Доска учебная | нет |
| 4 | Шкафы или стеллажи для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса | нет |
| 5 | Стол ученический | Регулируемый по высоте |
| 6 | Стул ученический | Регулируемый по высоте |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющееся в наличии оборудование с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующееся в данном кабинете | нет |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр | нет |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) | Интерактивная доска или панель (диагональ не менее 65 дюймов, сенсорный экран, специализированное программное обеспечение) |
|  | Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) | Компьютер или ноутбук (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб, офисный пакет программного обеспечения) |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | комплект учебно-наглядных пособий, комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки | нет |
|  | комплекты индивидуальных средств защиты | нет |
|  | робот-тренажёр для отработки навыков первой доврачебной помощи; | нет |
|  | контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности | нет |
|  | огнетушители порошковые (учебные); огнетушители пенные (учебные); огнетушители углекислотные (учебные) | нет |
|  | устройство отработки прицеливания; | нет |
|  | учебные автоматы АК-74, винтовки пневматические | нет |
|  | медицинская аптечка (бинты марлевые, бинты эластичные, жгуты кровоостанавливающие резиновые, индивидуальные перевязочные пакеты, косынки перевязочные, ножницы для перевязочного материала прямые, шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя), шинный материал (металлические, Дитерихса) | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |

Кабинет «Электротехники и электроники»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой | нет |
| 2 | Кресло преподавателя | нет |
| 3 | Доска учебная | нет |
| 4 | Шкафы или стеллажи для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса | нет |
| 5 | Стол ученический | Регулируемый по высоте |
| 6 | Стул ученический | Регулируемый по высоте |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющееся в наличии оборудование с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующееся в данном кабинете | нет |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр | нет |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) | Интерактивная доска или панель (диагональ не менее 65 дюймов, сенсорный экран, специализированное программное обеспечение) |
|  | Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) | Компьютер или ноутбук (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб, офисный пакет программного обеспечения) |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | комплект учебно-наглядных пособий, комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |

6.1.2.2. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и воспитательной работы.

Кабинет «Библиотека и читальный зал»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол библиотекаря с ящиками для хранения/тумбой | нет |
| 2 | Кресло библиотекаря | нет |
| 3 | Стеллажи библиотечные | нет |
| 4 | Шкаф закрытый для хранения учебного оборудования | нет |
| 5 | Шкаф для газет и журналов | нет |
| 6 | Стол для выдачи пособий | нет |
| 7 | Шкаф для читательских формуляров | нет |
| 8 | Каталожный шкаф | нет |
| 9 | Стол ученический для читального зала | Регулируемый по высоте |
| 10 | Стул ученический\поворотный | Регулируемый по высоте |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющееся в наличии оборудование с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующееся в данном кабинете | нет |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр | нет |
|  | Мобильная электронная библиотека | нет |
|  | Компьютер преподавателя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, автоматизированная информационно-библиотечная система АИБС) | Компьютер или ноутбук (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб, офисный пакет программного обеспечения) |
|  | Многофункциональное устройство\принтер | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) | Интерактивная доска или панель (диагональ не менее 65 дюймов, сенсорный экран, специализированное программное обеспечение) |
|  | Тележка-хранилище ноутбуков/планшетов с системой подзарядки в комплекте с ноутбуками/планшетами (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от вредоносной информации) / Компьютер ученика (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от вредоносной информации) | нет |
|  | Наушники для прослушивания аудио и видеоматериалов | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |

Актовый зал

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Ряды мягких кресел | нет |
| 2 | Сцена | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющееся в наличии оборудование с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующееся в данном кабинете | нет |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр | нет |
|  | Световое, аудио- и видеооборудование | нет |
|  | Компьютер с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, автоматизированная информационно-библиотечная система АИБС) | Компьютер или ноутбук (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб, офисный пакет программного обеспечения) |
|  | Микрофон | нет |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) | Интерактивная доска или панель (диагональ не менее 65 дюймов, сенсорный экран, специализированное программное обеспечение) |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |
| III Дополнительное оборудование |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Микрофонные стойки | Регулируемые по высоте и под разным углом |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |

Перечисляется основное и вспомогательное оборудование и его количества

Помещения для организации самостоятельной и воспитательной работы должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной организации (при наличии).

6.1.2.3. Оснащение лабораторий

Лаборатория «Материаловедения»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой | нет |
| 2 | Кресло преподавателя | нет |
| 3 | Доска учебная | нет |
| 4 | Шкафы или стеллажи для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса | нет |
| 5 | Стол ученический | Регулируемый по высоте |
| 6 | Стул ученический | Регулируемый по высоте |
| 7 | - Шкаф для хранения инструментов | нет |
| 8 | Стеллажи для хранения материалов | нет |
| 9 | Шкаф для спец. одежды обучающихся | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющееся в наличии оборудование с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующееся в данном кабинете | нет |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр | нет |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) | Интерактивная доска или панель (диагональ не менее 65 дюймов, сенсорный экран, специализированное программное обеспечение) |
|  | Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) | Компьютер или ноутбук (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб, офисный пакет программного обеспечения) |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Микроскоп металлографический | увеличение микроскопа 100 – 1000 , увеличение объективов 10, 20, 40, 100МИ , увеличение окуляров 10, наибольшее линейное поле в пространстве изображений, мм 18, цена деления шкалы механизма микрометрической фокусировки, мм 0,002 |
|  | Шлифовально-полировальный станок для подготовки шлифов | Диаметр рабочего круга: 204, 254, 305мм; мощность двигателя: 200 Вт, 300Вт, 400Вт, в зависимости от серии станка; регулируемая скорость вращения рабочего круга от 50 до 500 об/мин (шаг 1 об/мин); вращение рабочего круга по и против часовой стрелки; держатель образцов с центральным и индивидуальным давлением; вращение держателя по и против часовой стрелки; скорость вращения держателя образцов 10 - 250 об/мин; нагрузка прижимной системы регулируемая 5Н - 50Н; мощность мотора прижимной системы: 80 Вт; |
|  | Электропечь муфельная лабораторная с устройством вытяжки продуктов сгорания | Температура не ниже 1000 0С, мощность 2,5 – 3 кВт, объем 10 л. |
|  | Шкаф вытяжной | Каркас: алюминиевый профиль с замками для герметической вкладки панели, фасад: стекло / оцинкованная сталь в порошковой окраске в виде сэндвич-панели с шумоизоляцией, имеет повышенную влагостойкость. В комплект вытяжных шкафов входит: Канальный вентилятор (расход воздуха 360 м3/ч, мощность 82 Вт); Взрывобезопасный светильник IP65 (2 х 18 Вт); Дифференциальный автомат (220 В, 16 А / 30 мА); Розетка с крышкой (2 шт.); Двухклавишный выключатель; Воздуховод гибкий (3 м, диаметр 125 мм); Фланец (диаметр 125 мм 1 шт.); Хомуты (2 шт.) |
|  | Лабораторный стенд «Изучение диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь в твердых диэлектриках». | нет |
|  | Типовой комплект учебного оборудования «Электротехнические материалы», настольный вариант. | нет |
|  | Учебная универсальная испытательная машина "Механические испытания материалов". | нет |
|  | Типовой комплект учебного оборудования "Исследование влияния холодной пластической деформации и последующего нагрева на микроструктуру и твердость низкоуглеродистой стали". | нет |
|  | Универсальная лабораторная установка "Исследование кинетики окисления сплавов. на воздухе при высоких температурах" (без ПК) | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Нет |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Коллекция металлографических образцов “Конструкционные стали и сплавы”. | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Цифровые УМК |  |

Лаборатория «Электротехники и электроники»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой | нет |
| 2 | Кресло преподавателя | нет |
| 3 | Доска классная/Рельсовая система с классной доской | нет |
| 4 | Шкафы или стеллажи для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса | нет |
| 5 | Стол ученический | Регулируемый по высоте |
| 6 | Стул ученический | Регулируемый по высоте |
| 7 | - Шкаф для хранения инструментов | нет |
| 8 | Стеллажи для хранения материалов | нет |
| 9 | Шкаф для спец. одежды обучающихся | нет |
| 10 | Лабораторный стол. | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющееся в наличии оборудование с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующееся в данном кабинете | нет |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр | нет |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) | Интерактивная доска или панель (диагональ не менее 65 дюймов, сенсорный экран, специализированное программное обеспечение) |
|  | Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) | Компьютер или ноутбук (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб, офисный пакет программного обеспечения) |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Комплект лабораторного оборудования "Теория электрических цепей и основы электроники" ТЭЦОЭ1-С-К. Компьютеризованная версия. | потребляемая мощность не более 350 В*А, класс зашиты от поражения эл.током -1, количество человек, которое одновременно и активно может работать на комплекте -2, электропитание от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением 220±22 В, частота 50±0,5 Гц. |
|  | Комплект лабораторного оборудования "Теоретические основы электротехники" ТОЭ1-С-К . Компьютеризованная версия. | потребляемая мощность не более 350 В*А, класс зашиты от поражения эл.током -1, количество человек, которое одновременно и активно может работать на комплекте -2, электропитание от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением 220±22 В, частота 50±0,5 Гц. |
| III Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Набор образцов стали, чугуна, цветных металлов и сплавов | нет |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Цифровые УМК | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |

Лаборатория «Гидравлики»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой | нет |
| 2 | Кресло преподавателя | нет |
| 3 | Доска классная/Рельсовая система с классной доской | нет |
| 4 | Шкафы или стеллажи для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса | нет |
| 5 | Стол ученический | Регулируемый по высоте |
| 6 | Стул ученический | Регулируемый по высоте |
| 7 | - Шкаф для хранения инструментов | нет |
| 8 | Стеллажи для хранения материалов | нет |
| 9 | Шкаф для спец. одежды обучающихся | нет |
| 10 | Лабораторный стол. | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющееся в наличии оборудование с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующееся в данном кабинете | нет |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр | нет |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) | Интерактивная доска или панель (диагональ не менее 65 дюймов, сенсорный экран, специализированное программное обеспечение) |
|  | Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) | Компьютер или ноутбук (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб, офисный пакет программного обеспечения) |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Стенд-лаборатория «Гидростатика, кинематика и динамика жидкости», | нет |
|  | Модуль в комплекте Подача питьевой воды | нет |
|  | Модуль в комплекте Дополнительный отопительный контур | нет |
|  | Типовой комплект учебного оборудования «Приборы и методы измерения давления» ПМСИ-08-МЧ-025 | нет |
|  | Типовой комплект учебного оборудования «Измерительные приборы в гидравлике и газодинамике» ИПГиГЗ | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Техническое описание лабораторных стендов | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |

Лаборатория «Химического и микробиологического анализа воды»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой | нет |
| 2 | Кресло преподавателя | нет |
| 3 | Доска классная/Рельсовая система с классной доской | нет |
| 4 | Шкафы или стеллажи для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса | нет |
| 5 | Стол ученический | Регулируемый по высоте |
| 6 | Стул ученический | Регулируемый по высоте |
| 7 | - Шкаф для хранения инструментов и лабораторной посуды | нет |
| 8 | Стеллажи для хранения материалов | нет |
| 9 | Шкаф для спец. одежды обучающихся | нет |
| 10 | Стол лабораторный специализированный | Регулируемый по высоте |
| 11 | Табурет лабораторный | Регулируемый по высоте |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющееся в наличии оборудование с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующееся в данном кабинете | нет |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр | нет |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) | Интерактивная доска или панель (диагональ не менее 65 дюймов, сенсорный экран, специализированное программное обеспечение) |
|  | Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) | Компьютер или ноутбук (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб, офисный пакет программного обеспечения) |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Спектрофотометр | Предназначена для использования в фотоколориметрах КФК для измерения оптической плотности, коэффициента пропускания и других спектральных характеристик помещаемых в них жидких сред. Материал кюветы стекло К-8 Спектральный диапазон пропускания 350...2000 нм Габаритные размеры (ДШВ) 11х24х35 мм Длина оптического пути 10 мм |
|  | Оптическая кювета для спектрофотометра | Оптическое стекло (диапазон длин волн '325 – 1100 нм) Длина оптического пути: 50мм. Габаритные размеры (ШxВ)': 24 х 40 мм. |
|  | Весы технические | Наибольший предел взвешивания (НПВ), г 300 Минимальная нагрузка, г 0,1 Дискретность, г 0,005 Размер платформы, мм Ø 120 Габаритные размеры весов, мм 180x220x85 Масса весов, кг 1,5 Диапазон рабочих температур от +15°С до +30°С Выборка массы тары во всем диапазоне взвешивания |
|  | Весы аналитические лабораторные. | Точность 0,0001 г Диапазон рабочих температур от +5°С до +40°C Размер платформы Диаметр 90 мм Габаритные размеры 301х195х320 мм |
|  | Стол весовой | Внешние габариты: 800х520х750 мм. Каркас антивибрационного весового стола изготовлен из металлической профильной трубы квадратного сечения 40х40х2 мм. Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской. Рабочая поверхность (столешница) весового стола – полированная гранитная плита размером 800х520х20 мм. Столешница установлена на каркас через специальные антивибрационные демпферы. |
|  | Вытяжной шкаф | Ширина не менее 1200 Глубина не менее 600 Высота не менее 2100 Материал камеры: Сталь 1 мм; Цвет:Серый; Покрытие:полимерно-порошковое; Столешница - керамогранит; Защитный экран - Оргстекло (фиксация в 3 положениях); Защитный экран не выходит за габариты шкафа; Опорная планка стекла из нержавеющей стали. Шкаф оснащён: люминесцентной лампой,фланцем под вытяжку (D-150 мм),автоматом отключения питания,розеткой,выключателем; Нижняя часть шкафа имеет тумбу с 3 створками; Материал тумбы: сталь 1 мм; За створками 2 вкладные полки; Фурнитура - импортного производства; В основании конструкции металлокаркас из профильной трубы 25х50 с полимерно-порошковым покрытием; Поставляется в собранном виде; Упаковка: гофрокартон; На мебель имеется сертификат соответствия; Область применения: Предназначен для установки в лабораториях и других учреждениях. Габариты в упаковке 1,25х1,2х0,6; 0,81х1,18х0,55 Объем м.куб 1,43 ( 0,9; 0,53) Вес в упаковке 125 кг Мест 2 |
|  | Штатив лабораторный для бюретки в комплекте с муфтой,лапками и кольцами для штатива | Держатели покрытые ПВХ, препятствуют выскальзыванию лабораторной посуды. Основание штатива выполнено из чугуна, покрытого порошковой краской, Стойка штатива выполнена из хромированной стали. Стойка: 1 шт.; Основание: 1 шт.; Держатель двупалый : 2 шт.; Держатель трехпалый: 1 шт.; Держатель-кольцо открытое, 100 мм: 1 шт.; Держатель-кольцо закрытое, 60 мм: 1 шт.; Крепление к штативу: 5 шт. Основные габариты: Длина, мм: 760 Высота, мм: 75 Ширина, мм: 220 Вес, кг: 5 |
|  | Кондуктометр лабораторный | УЭП, мСм/см диапазон 0,001...100 дискретность 0,0001...0,1 погрешность до 20 мСм/см ± 2% более 20 мСм/см ± 4% С NaCl, г/л диапазон 0,0005...20 дискретность автовыбор погрешность ± 3% ATK диапазон 0...50 °C погрешность ± 1% T, °C диапазон 0...50 дискретность 0,1 погрешность ± 0,3 |
|  | pH-метр/иономер | Показатель активности ионов водорода (режим pH) от минус 1,00 до плюс 14,00 0,01 Окислительно-восстановительный потенциал или электродвижущая сила (ЭДС) электрохимических ячеек (режим mV), мВ от минус 2000 до плюс 2000 Температура анализируемой среды (режим t), °С от минус 10 до плюс 100 |
|  | Магнитная мешалка | Магнитный якорь: 2,5 см и 3 см (в комплекте) Максимальный перемешиваемый объем: 5 л Нагрев: до 380оС Скорость вращения: до 1800 об/мин |
|  | Якорь магнитной мешалки | 25*7 мм |
|  | Штатив для пипеток | Регулируемая высота до 450 мм 40 гнёзд диаметр 18 мм |
|  | 1 канальный дозатор | 1000-10000 мкл |
|  | Промывалка | Объем: 500мл |
|  | Лоток пластиковый | http://polesie.spb.ru/market/tovary_hozyajstvenno-bytovogo_naznacheniya/kuhonnye_prinadlezhnosti/lotok_pryamougol_nyj_10_9_litrov_480h330h82_mm/1/ или аналог |
|  | Установка Водонапорная башня | https://www.festo-didactic.com/ru-ru/4441/573/edukit-pa/7645.htm?fbid=cnUucnUuNTcxLjI5LjE4LjExMTguNzY0NQ или аналог |
|  | Химическая посуда и принадлежности | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Электронное техническое описание лабораторных стендов | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |

Лаборатория «Автоматизации систем водоснабжения и водоотведения»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой | нет |
| 2 | Кресло преподавателя | нет |
| 3 | Доска классная/Рельсовая система с классной доской | нет |
| 4 | Шкафы или стеллажи для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса | нет |
| 5 | Стол ученический | Регулируемый по высоте |
| 6 | Стул ученический | Регулируемый по высоте |
| 7 | - Шкаф для хранения инструментов и лабораторной посуды | нет |
| 8 | Стеллажи для хранения материалов | нет |
| 9 | Шкаф для спец. одежды обучающихся | нет |
| 10 | Стол лабораторный специализированный | Регулируемый по высоте |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющееся в наличии оборудование с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующееся в данном кабинете | нет |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр | нет |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) | Интерактивная доска или панель (диагональ не менее 65 дюймов, сенсорный экран, специализированное программное обеспечение) |
|  | Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) | Компьютер или ноутбук (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб, офисный пакет программного обеспечения) |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | учебный стенд «Измерительные приборы давления, расхода, температуры»; | нет |
|  | стенд «Измерительные приборы давления, расхода, температуры» | нет |
|  | Типовой комплект учебного оборудования «Автоматизация в водоснабжении и водоотведении»; | нет |
|  | Типовой комплект учебного оборудования «Применение средств автоматизации и диспетчеризации в системах водоснабжения» ПСАиД-СВ-015-16ЛР-ПК; | нет |
|  | компрессор с ресивером | нет |
|  | датчик давления | нет |
|  | датчик температуры | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Электронное техническое описание лабораторных стендов | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |

Лаборатория «Технологии работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой | нет |
| 2 | Кресло преподавателя | нет |
| 3 | Доска классная/Рельсовая система с классной доской | нет |
| 4 | Шкафы или стеллажи для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса | нет |
| 5 | Стол ученический | Регулируемый по высоте |
| 6 | Стул ученический | Регулируемый по высоте |
| 7 | - Шкаф для хранения инструментов и лабораторной посуды | нет |
| 8 | Стеллажи для хранения материалов | нет |
| 9 | Шкаф для спец. одежды обучающихся | нет |
| 10 | Стол лабораторный специализированный | Регулируемый по высоте |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющееся в наличии оборудование с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующееся в данном кабинете | нет |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр | нет |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) | Интерактивная доска или панель (диагональ не менее 65 дюймов, сенсорный экран, специализированное программное обеспечение) |
|  | Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) | Компьютер или ноутбук (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб, офисный пакет программного обеспечения) |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | стенды: Типовой комплект учебного оборудования «Приборы учета и контроля в системах водоснабжения» ПУиК-СВ-015-9ЛР-Р | нет |
|  | Стенд «Узел ввода водоснабжения многоквартирного жилого дома» | нет |
|  | Стенд-планшет «Водопроводная арматура»; | нет |
|  | Стенд-тренажер «Элементы автоматизации систем отопления»; | нет |
|  | Лабораторная установка «Автоматизированная система отопления» АСО-04, модульное напольное исполнение; | нет |
|  | Тренажер «Контроллер системы отопления»; | нет |
|  | Лабораторный стенд «Монтаж и регулировка систем отопления» МиРСО-01, модульное напольное исполнение; | нет |
|  | Лабораторный стенд «Устройство, работа и учет в системах отопления здания». | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Электронный УМК | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |

6.1.2.4. Оснащение мастерских

Перечисляется основное и вспомогательное оборудование рабочих мест, обучающихся и преподавателя без указания марок оборудования и его количества

Мастерская «Слесарно-механическая».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой | нет |
| 2 | Кресло преподавателя | нет |
| 3 | Доска классная/Рельсовая система с классной доской | нет |
| 4 | Шкафы или стеллажи для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса | нет |
| 5 | Стол ученический | нет |
| 6 | Стул ученический | нет |
| 7 | - Шкаф для хранения инструментов и лабораторной посуды | нет |
| 8 | Стеллажи для хранения материалов | нет |
| 9 | Верстаки слесарные | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющееся в наличии оборудование с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующееся в данном кабинете | нет |
| II Технические средства (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр | нет |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) | Интерактивная доска или панель (диагональ не менее 65 дюймов, сенсорный экран, специализированное программное обеспечение) |
|  | Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) | Компьютер или ноутбук (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб, офисный пакет программного обеспечения) |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Станки вертикально-сверлильные; | нет |
|  | Средства индивидуальной защиты | нет |
|  | Инструмент: измерительный, поверочный и разметочный, для ручных работ (слесарный), для обработки резанием | нет |
|  | Инструментальные ящики с рабочей поверхностью в составе: - расходные материалы; - верстаки слесарные; - станок вертикально сверлильный; - заточный; - машина для вальцевания; - механизм для отгиба криволинейных кромок; - гильотинные ножницы; - фальцепрокатный механизм; - листогиб; - механизм фальцеосадочный; - заготовки | нет |
|  | - Шкаф для хранения инструментов | нет |
|  | Стеллажи для хранения материалов | нет |
|  | Шкаф для спец. одежды обучающихся | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Электронный УМК | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |

Мастерская «Санитарно-техническая».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой | нет |
| 2 | Кресло преподавателя | нет |
| 3 | Доска классная/Рельсовая система с классной доской | нет |
| 4 | Шкафы или стеллажи для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса | нет |
| 5 | Стол ученический | нет |
| 6 | Стул ученический | нет |
| 7 | - Шкаф для хранения инструментов | нет |
| 8 | Стеллажи для хранения материалов | нет |
| 9 | Шкаф для спец. одежды обучающихся | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющееся в наличии оборудование с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующееся в данном кабинете | нет |
| II Технические средства (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр | нет |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) | Интерактивная доска или панель (диагональ не менее 65 дюймов, сенсорный экран, специализированное программное обеспечение) |
|  | Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) | Компьютер или ноутбук (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб, офисный пакет программного обеспечения) |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Стенд тренажер для проведения лабораторно-практических работ по монтажу санитарно-технических систем МСТС-2 | нет |
|  | Демонстрационный стенд системы водоснабжения | нет |
|  | Программный учебно-контролирующий комплекс «TUTOR» | нет |
|  | Верстак с тисками | нет |
|  | Клапан термостатический для радиатора | нет |
|  | Квартирный водомерный узел | нет |
|  | Сварочный аппарат | нет |
|  | Труборез | нет |
|  | Трубогиб для металлополимерных труб | нет |
|  | Пресс-клещи с набором насадок для металлополимерной трубы | нет |
|  | Трубогиб для труб из цветных металлов и тонкостенных стальных труб различных диаметров | нет |
|  | Коллектор для системы водоснабжения | нет |
|  | Коллектор для системы отопления | нет |
|  | Гидроаккумулятор | нет |
|  | Устройство для прочистки канализации СИЗ | нет |
|  | Шкаф коллекторный | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |
|  | Средства индивидуальной защиты | нет |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Электронный УМК | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | нет |

6.1.2.5. Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, отвечающего потребностям отрасли и требованиям работодателей.

Производственная практика реализуется в организациях строительного профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

6.1.3.	Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей) в качестве основной литературы, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль).

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке.

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам (модулям).

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся.

6.2.3. Перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.

| № п/п | Наименование лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства | Код и наименование учебной дисциплины (модуля) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Windows 10 pro., пакет Microsoft office 2010 и выше. Autocad актуальной версии с необходимыми библиотеками по требуемой дисциплине. Matlab актуальной версии с необходимыми библиотеками по требуемой дисциплине. | ОП.01 Основы электротехника и электроника | 20 |
| 2. | Windows 10 pro., пакет Microsoft office 2010 и выше, Automation Studio. | ОП.02 Химия и микробиология воды | 20 |
| 3. | Windows 10 pro., пакет Microsoft office 2010 и выше, Automation Studio. | ОП.03 Основы гидравлики | 20 |
|  | Windows 10 pro., пакет Microsoft office 2010 и выше, Компас 3д актуальной версии с необходимыми пакетом библиотек по требуемой дисциплине, Autocad актуальной версии с необходимыми с необходимыми библиотеками по требуемой дисциплине. | ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности |  |
| 4 | Windows 10 pro., пакет Microsoft office 2010 и выше, Компас 3д актуальной версии с необходимыми пакетом библиотек по требуемой дисциплине, Autocad актуальной версии с необходимыми с необходимыми библиотеками по требуемой дисциплине. | ПМ.01. Монтаж, ремонт и испытания систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | 20 |
| 5 | Windows 10 pro., пакет Microsoft office 2010 и выше, Компас 3д актуальной версии с необходимыми пакетом библиотек по требуемой дисциплине, Autocad актуальной версии с необходимыми с необходимыми библиотеками по требуемой дисциплине. | МДК.01.01Выполнение работ по монтажу, ремонту и испытаниям санитарно-технических систем и оборудования объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения зданий | 20 |
| 6 | Windows 10 pro., пакет Microsoft office 2010 и выше, Компас 3д актуальной версии с необходимыми пакетом библиотек по требуемой дисциплине, Autocad актуальной версии с необходимыми с необходимыми библиотеками по требуемой дисциплине. | УП.01 Учебная практика | 20 |
| 7 | Windows 10 pro., пакет Microsoft office 2010 и выше, Компас 3д актуальной версии с необходимыми пакетом библиотек по требуемой дисциплине, Autocad актуальной версии с необходимыми с необходимыми библиотеками по требуемой дисциплине. | ПП. 01 Производственная практика | 20 |
| 8 | Windows 10 pro., пакет Microsoft office 2010 и выше, Компас 3д актуальной версии с необходимыми пакетом библиотек по требуемой дисциплине, Autocad актуальной версии с необходимыми с необходимыми библиотеками по требуемой дисциплине. Matlab актуальной версии с необходимыми библиотеками по требуемой дисциплине | ПМ.02 Эксплуатация и техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения | 20 |
| 9 | . Windows 10 pro., пакет Microsoft office 2010 и выше, Компас 3д актуальной версии с необходимыми пакетом библиотек по требуемой дисциплине, Autocad актуальной версии с необходимыми с необходимыми библиотеками по требуемой дисциплине. Matlab актуальной версии с необходимыми библиотеками по требуемой дисциплине | МДК.02.01. Выполнение работ по эксплуатации, ремонту и оценке технического состояния систем водоснабжения и водоотведения | 20 |
| 10 | Windows 10 pro., пакет Microsoft office 2010 и выше, Компас 3д актуальной версии с необходимыми пакетом библиотек по требуемой дисциплине, Autocad актуальной версии с необходимыми с необходимыми библиотеками по требуемой дисциплине. Matlab актуальной версии с необходимыми библиотеками по требуемой дисциплине. | УП. 02 Учебная практика | 20 |
| 11 | Windows 10 pro., пакет Microsoft office 2010 и выше, Компас 3д актуальной версии с необходимыми пакетом библиотек по требуемой дисциплине, Autocad актуальной версии с необходимыми с необходимыми библиотеками по требуемой дисциплине. Matlab актуальной версии с необходимыми библиотеками по требуемой дисциплине. | ПП. 02 Производственная практика | 20 |
| 12 | Windows 10 pro., пакет Microsoft office 2010 и выше, Компас 3д актуальной версии с необходимыми пакетом библиотек по требуемой дисциплине, Autocad актуальной версии с необходимыми с необходимыми библиотеками по требуемой дисциплине. Matlab актуальной версии с необходимыми библиотеками по требуемой дисциплине. | ПМ.03. Контроль и настройка работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения | 20 |
| 13 | Windows 10 pro., пакет Microsoft office 2010 и выше, Компас 3д актуальной версии с необходимыми пакетом библиотек по требуемой дисциплине, Autocad актуальной версии с необходимыми с необходимыми библиотеками по требуемой дисциплине. Matlab актуальной версии с необходимыми библиотеками по требуемой дисциплине. | МДК.03.01 Выполнение лабораторных химических и биологических анализов воды | 20 |
| 14 | Windows 10 pro., пакет Microsoft office 2010 и выше, Компас 3д актуальной версии с необходимыми пакетом библиотек по требуемой дисциплине, Autocad актуальной версии с необходимыми с необходимыми библиотеками по требуемой дисциплине. Matlab актуальной версии с необходимыми библиотеками по требуемой дисциплине. Festo fluid Lab-PA process ver. 1.1. | МДК.03.02 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и систем автоматики водоснабжения и водоотведения | 20 |
| 15 | Windows 10 pro., пакет Microsoft office 2010 и выше, Компас 3д актуальной версии с необходимыми пакетом библиотек по требуемой дисциплине, Autocad актуальной версии с необходимыми с необходимыми библиотеками по требуемой дисциплине. Matlab актуальной версии с необходимыми библиотеками по требуемой дисциплине. Festo fluid Lab-PA process ver. 1.1. | УП. 03 Учебная практика | 20 |
| 16 | Windows 10 pro., пакет Microsoft office 2010 и выше, Компас 3д актуальной версии с необходимыми пакетом библиотек по требуемой дисциплине, Autocad актуальной версии с необходимыми с необходимыми библиотеками по требуемой дисциплине. Matlab актуальной версии с необходимыми библиотеками по требуемой дисциплине. Festo fluid Lab-PA process ver. 1.1. | ПП. 03 Производственная практика | 20 |
| 17 | Windows 10 pro., пакет Microsoft office 2010 и выше, Компас 3д актуальной версии с необходимыми пакетом библиотек по требуемой дисциплине, Autocad актуальной версии с необходимыми с необходимыми библиотеками по требуемой дисциплине. Matlab актуальной версии с необходимыми библиотеками по требуемой дисциплине. Festo fluid Lab-PA process ver. 1.1. | ПМ 04 Выполнение работ по рабочей профессии | 20 |
| 18 | Windows 10 pro., пакет Microsoft office 2010 и выше, Компас 3д актуальной версии с необходимыми пакетом библиотек по требуемой дисциплине, Autocad актуальной версии с необходимыми с необходимыми библиотеками по требуемой дисциплине. Matlab актуальной версии с необходимыми библиотеками по требуемой дисциплине. Festo fluid Lab-PA process ver. 1.1. | МДК.04.01 Выполнение слесарных работ при монтаже и ремонте систем водоснабжения и водоотведения | 20 |

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся

6.3.1. Практическая подготовка при реализации образовательных программ среднего профессионального образования направлена на совершенствование модели практико-ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена путем расширения компонентов (частей) образовательных программ, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий для получения обучающимися практических навыков и компетенций, соответствующих требованиям, предъявляемым работодателями к квалификациям специалистов, рабочих.

6.3.2. Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО и специфики получаемой профессии/специальности.

6.3.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования, всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным производственным;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, мастер-классы, которые предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

6.3.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

6.3.5. Практическая подготовка организуется в учебных, учебно-производственных лабораториях, мастерских, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях образовательной организации, а также в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.

6.3.6. Результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей) могут быть оценены в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации, организованных в форме демонстрационного экзамена.

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся

6.4.1. Условия организации воспитания определяются образовательной организацией.

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе эффективности и практическом опыте.

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с обучающимися:

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и т.д.)

– массовые и социокультурные мероприятия;

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций;

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации;

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и др.);

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, экскурсии и др.);

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся.

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

6.5.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, в общем числе педагогических работников, реализующих программы профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов.

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы

6.6.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), утверждаемые Минпросвещения России ежегодно.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

# Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО.

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, выполняют выпускную квалификационную работу в виде демонстрационного экзамена.

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации квалифицированного рабочего, служащего: наименование квалификации. (указывается в соответствии с п. 1.1 ФГОС СПО)

Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, выполняют выпускную квалификационную работу (дипломный проект) и сдают демонстрационный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПОП.

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации специалиста среднего звена: наименование квалификации. техник

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и оценочные материалы.

7.4. Примерные оценочные материалы для проведения ГИА включают типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.

Примерные оценочные средства для проведения ГИА приведены в приложении 4.

# Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы

Группа разработчиков

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |
| Плотникова Ирина Юрьевна | СПб ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов», заместитель директора по учебно-производственной работе |
| Тихонова Елена Григорьевна | СПб ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов», преподаватель |

Руководители группы:

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |
| Плотникова Ирина Юрьевна | СПб ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов», заместитель директора по учебно-производственной работе |

# Приложение 1. Примерные программы профессиональных модулей

Приложение 1.1

к ПОП по специальности

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01. ВЫПОЛНЕНИЕ работ при Монтаже, ремонт и испытаниях систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения.

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01. ВЫПОЛНЕНИЕ работ при Монтаже, ремонт и испытаниях систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения.

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности: «Выполнение работ при монтаже, ремонте и испытаниях систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 2. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 4. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 9. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Выполнение работ при монтаже, ремонте и испытаниях систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения. |
| ПК 1.1. | ## Выполнять сложные работы по монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
| ПК.1.2. | Проводить испытания систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
| ПК.1.3. | Обрабатывать результаты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
| ПК.1.4. | Устранять неисправности систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Иметь практический опыт | - производства замеров и разметке мест прокладки трубопроводов по строительным чертежам и с натуры. - вычерчивания черновых и замерных эскизов с натуры и по строительным чертежам с деталировкой и составлением спецификации. - составления комплектовочных ведомостей. - монтажа и обвязки котлов, сборки их из отдельных секций, отдельными пакетами и укрупненными блоками. - монтажа индивидуальных и центральных тепловых узлов. управлении блоками и отдельными деталями. - подбора диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования - контроля даты поверки и калибровки диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования - установки контрольно-измерительных приборов в контрольные точки для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования - визуального осмотра смонтированного санитарно-технического оборудования - проведения испытаний систем отопления, внутреннего холодного и горячего водоснабжения, теплогенераторов гидростатическим и манометрическим методом - промывки водой систем отопления, внутреннего холодного и горячего водоснабжения - проведения теплового испытания систем отопления на равномерный прогрев отопительных приборов с регулированием - проверки соответствия установленного санитарно-технического оборудования и выполненных работ рабочей документации и требованиям нормативных технических документов - проведения испытаний санитарно-технического оборудования на холостом ходу и под нагрузкой - записи результатов показаний измерительных приборов - проведения испытаний и регулирования трубопроводных систем, оборудования и аппаратуры - пуска и наладки санитарно-технических систем - испытания регуляторных пунктов - сдачи санитарно-технических систем - сравнения результатов испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков с установленными в нормативной технической документации параметрами - составления акта освидетельствования скрытых работ - составления акта гидростатического или манометрического испытания систем отопления на герметичность - составления акта теплового испытания системы отопления - составления акта испытания систем внутренней канализации и водостоков - составления акта осмотра канализации из труб перед закрытием - составления акта индивидуального испытания систем отопления - устранения обнаруженных дефектов на смонтированном санитарно-техническом оборудовании |
| --- | --- |
| Уметь | - использовать проектную и нормативную техническую документацию для монтажа санитарно-технических систем, и оборудования - разбирать, ремонтировать и собирать особо сложные детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - размечать места установки контрольно-измерительных приборов при монтаже санитарно-технических систем и оборудования - проверять работоспособность инструментов и приспособлений для оценки качества выполненных работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования - использовать ручной, механизированный и измерительный инструмент для монтажа санитарно-технических систем и оборудования - выполнять работы по монтажу санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности - использовать диагностические и измерительные инструменты и приборы для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования - проводить ревизию и испытание арматуры - поводить испытания санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением правил эксплуатации диагностических и измерительных инструментов и приборов - применять технологическую документацию при проведении испытаний санитарно-технических систем и оборудования - выполнять работы по проведению испытаний санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности - обрабатывать результаты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - выявлять отклонения анализируемых показателей при проведении испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - оформлять техническую документацию по результатам испытаний систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
| Знать | - инструкции по эксплуатации используемого оборудования в объеме, необходимом для выполнения задания - назначение инструментов, необходимых для выполнения монтажа санитарно-технических систем и оборудования - правила применения средств индивидуальной защиты при монтаже санитарно-технических систем и оборудования - требования, предъявляемых к качеству выполняемых работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования - правила рациональной организации труда на рабочем месте - санитарные нормы и правила проведения работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования - правила проведения испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - правила проведения испытаний оборудования и трубопроводов - способы подготовки и испытания котлов, водоподогревателей, воздухонагревателей и насосов - назначение, инструкции по эксплуатации диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования - правила оформления технической документации - правила применения средств индивидуальной защиты при проведении испытаний санитарно-технических систем и оборудования - требования, предъявляемых к качеству выполняемых работ при проведении испытаний санитарно-технических систем и оборудования - правила рациональной организации труда на рабочем месте - санитарные нормы и правила проведения работ по проведению испытаний санитарно-технических систем и оборудования - правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок - правила проведения испытаний санитарно-технических систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - правила проведения испытаний оборудования и трубопроводов - способы подготовки и испытания котлов, водоподогревателей, воздухонагревателей и насосов - нормативную техническую документацию в области монтажа и испытания санитарно-технических систем - методики проведения анализа дефектов смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения - виды несоответствий смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения - правила оформления технической документации - требования охраны труда при монтаже и испытаниях санитарно-технических систем и оборудования, при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов _336_

в том числе в форме практической подготовки____248____

Из них на освоение МДК___252____

в том числе самостоятельная работа__________

практики, в том числе учебная ____36________

производственная __36_____

Промежуточная аттестация ___12____.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |  |  |  |
| ПК 1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9. | Раздел 1. Выполнение работ по монтажу, ремонту и испытаниям санитарно-технических систем и оборудования объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | 288 | 212 | 252 | 176 | Х | Х |  | 36 |  |  | Х |  |  |  |
| ПК 1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9. | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  | Всего: | 336 | 260 | 252 | 176 | Х | Х | 12 |  | 36 |  | 36 |  |  |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Выполнение работ по монтажу, ремонту и испытаниям санитарно-технических систем и оборудования объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения |  | 288/212 |
| МДК. 01.01 Выполнение работ по монтажу, ремонту и испытаниям санитарно-технических систем и оборудования объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения |  | 252/176 |
| Тема 1.1. Монтаж, ремонт и испытания систем водоснабжения объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения. | Содержание | 90/64 |
|  | 1. Системы и схемы холодного водопровода: Классификация систем холодного водоснабжения. Границы внутреннего водопровода. Принципиальная схема холодного водопровода. Основные элементы систем холодного водопровода. Особенности устройства поливочных водопроводов. | 26 |
|  | 2. Устройство и конструкция основных элементов холодного водоснабжения зданий Вводы водопровода. Приборы для измерения расходов воды. Водомерные узлы. Водопроводные сети. Способы трассировки и прокладки. Трубы и способы их соединения. Арматура систем водоснабжения зданий, ее назначение, принцип работы и область применения. |  |
|  | 3. Противопожарное водоснабжение зданий. Системы противопожарного водоснабжения зданий. Устройство простых систем противопожарного водоснабжения. Устройство автоматических систем. |  |
|  | 4. Системы горячего водоснабжения зданий. Классификация систем горячего водоснабжения. Требования к качеству воды для горячего водоснабжения. Общая схема горячего водоснабжения. Основные элементы. Схемы сетей. Способы обеспечения циркуляции воды в системе. Конструктивные особенности сети горячего водоснабжения. Водонагреватели для централизованных систем горячего водоснабжения. Схема присоединения водонагревателей к тепловой сети. Контроль и автоматическое регулирование температуры в системе горячего водоснабжения |  |
|  | 5. Монтаж внутренних систем горячего и холодного водоснабжения. Рациональная организация и технология выполнения монтажных работ: прокладка трубопроводов, установка запорно-регулирующей арматуры, испытание систем. Виды и назначение инструментов, необходимых для выполнения монтажа систем водоснабжения. Требования к качеству и приемке монтажных работ. Испытание и сдача трубопроводов водоснабжения в эксплуатацию. Оформление технической документации. |  |
|  | 6.Ремонт и наладка системы холодного и горячего водопровода. Состав работ и периодичность текущего и капитального ремонтов элементов водопровода. Организация и технология выполнения ремонтных работ. Виды и назначение инструментов, необходимых для выполнения ремонта систем водоснабжения |  |
|  | 7. Техника безопасности и охрана труда. Санитарные нормы и правила проведения работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования. Требования охраны труда. Правила применения средств индивидуальной защиты при монтаже систем водоснабжения. |  |
|  | В том числе практических занятий | 46 |
|  | Практическое занятие №1 «Выполнение и анализ схемы водопроводной сети холодного водоснабжения здания» | 6 |
|  | Практическое занятие №2 Выбор и выполнение схемы заделки трубы ввода в здание | 6 |
|  | Практическое занятие №3 Выбор счетчика воды по заданным параметрам | 4 |
|  | Практическое занятие № 4 Выполнение схемы водомерного узла по заданным параметрам | 4 |
|  | Практическое занятие №5 Определение основных технических характеристик стальных труб внутреннего водопровода по заданным параметрам. | 4 |
|  | Практическое занятие №6 Составление сравнительной таблицы «Виды водопроводных труб, область применения, достоинства и недостатки» | 4 |
|  | Практическое занятие №7 Выбор и выполнение схемы установки средств крепления и компенсаторов на трубопроводе горячего водоснабжения по заданным параметрам. | 6 |
|  | Практическое занятие №8 Составление сравнительной таблицы «Виды и назначение инструментов, необходимых для выполнения монтажа систем водоснабжения» | 4 |
|  | Практическое занятие №9 Составление таблицы «Технические критерии и средства контроля операций при выполнении работ по монтажу трубопроводов» | 4 |
|  | Практическое занятие №10 Выбор средств индивидуальной защиты для выполнения работ по монтажу и ремонту систем водоснабжения. | 4 |
|  | В том числе лабораторных работ | 18 |
|  | Лабораторная работа № 1 Определение технических характеристик фасонных частей внутреннего водопровода | 6 |
|  | Лабораторная работа № 2 Определение технических характеристик запорной и регулирующей арматуры внутреннего водопровода | 6 |
|  | Лабораторная работа № 3 Определение гидравлических характеристик водоразборной арматуры внутреннего водопровода | 6 |
| Тема 1.2. Монтаж, ремонт и испытания систем водоотведения объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения. | Содержание | 62/42 |
|  | 1. Устройство и оборудование внутренней канализации: Классификация систем внутренней канализации. Основные элементы системы канализации и их на значение. | 20 |
|  | 2. Оборудование системы внутренней канализации зданий: Приемники сточных вод. Гидравлические затворы (сифоны). Смывные устройства. |  |
|  | 3. Канализационные сети зданий Материалы и основные элементы сети. Режимы работы и вентиляция канализационных сетей. Условия работы сетей. Канализационные сети с вентилируемыми стояками и участками. Канализационные сети с невентилируемыми стояками. |  |
|  | 4. Внутренние водостоки зданий. Классификация и устройство систем внутренних водостоков |  |
|  | 5. Монтаж внутренних систем водоотведения. Рациональная организация и технология выполнения монтажных работ: прокладка трубопроводов, установка санитарно-технических приборов, испытание систем. Виды и назначение инструментов, необходимых для выполнения монтажа систем водоотведения. Требования к качеству и приемке монтажных работ. Испытание и сдача системы водоотведения в эксплуатацию |  |
|  | 6.Ремонт и наладка системы холодного и горячего водопровода. Состав работ и периодичность текущего и капитального ремонтов элементов системы водоотведения. Организация и технология выполнения ремонтных работ. Виды и назначение инструментов, необходимых для выполнения ремонта систем водоотведения |  |
|  | 7. Техника безопасности и охрана труда. Санитарные нормы и правила проведения работ по монтажу и ремонту систем водоотведения. Требования охраны труда. Правила применения средств индивидуальной защиты при монтаже систем водоотведения. |  |
|  | В том числе практических занятий | 42 |
|  | 1. Практическое занятие №11 «Выполнение эскиза дворовой и внутриквартальной водоотводящих сетей» | 6 |
|  | 2. Практическое занятие №12 «Выполнение схемы внутренней системы водоотведения» | 6 |
|  | 3. Практическое занятие №13 «Составление спецификации узла канализационной сети К1» | 6 |
|  | 4. Практическое занятие №14 «Определение технических характеристик труб и фасонных частей внутренней канализации» | 6 |
|  | 5. Практическое занятие №15 «Составление обобщающей таблицы «Сравнительные характеристики гидрозатворов» | 4 |
|  | 6. Практическое занятие №16 «Выполнение и анализ схемы внутреннего водостока здания» | 6 |
|  | 7. Практическое занятие №17 Заполнение карты операционного контроля монтажа систем внутренней канализации | 4 |
|  | 8. Практическое занятие №18 «Составление обобщающей таблицы «Неисправности системы водоотведения и способы их устранения» | 4 |
| Тема 1.3. Монтаж, ремонт и испытания систем отопления объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения. | Содержание | 100/70 |
|  | 1. Характеристика систем отопления: Система отопления. Классификация систем отопления Теплоносители в системах отопления Основные виды систем отопления | 30 |
|  | 2. Элементы систем отопления: Теплоснабжение системы водяного отопления. Тепловой пункт системы водяного отопления. Теплогенераторы для местной системы водяного отопления. Циркуляционный насос системы водяного отопления. Смесительная установка системы водяного отопления. Расширительный бак системы водяного отопления. Требования, предъявляемые к отопительным приборам. Классификация отопительных приборов. Устройство отопительных приборов. Выбор и размещение отопительных приборов. Классификация и материал теплопроводов. Размещение теплопроводов в здании. Присоединение теплопроводов к отопительным приборам. Размещение запорно-регулирующей арматуры. Удаление воздуха из системы отопления. Изоляция теплопроводов |  |
|  | 3. Монтаж систем отопления: Рациональная организация и технология выполнения монтажных работ: монтаж трубопроводов систем отопления с запорно-регулирующей арматурой; установка отопительных приборов; испытание систем отопления. Виды и назначение инструментов, необходимых для выполнения монтажа систем водоотведения. Требования к качеству и приемке монтажных работ. Испытание и сдача системы отопления в эксплуатацию |  |
|  | 4. Ремонт и наладка системы отопления. Состав работ и периодичность текущего и капитального ремонтов элементов системы отопления. Организация и технология выполнения ремонтных работ. Виды и назначение инструментов, необходимых для выполнения ремонта систем отопления |  |
|  | 5. Техника безопасности и охрана труда. Санитарные нормы и правила проведения работ по монтажу и ремонту систем отопления. Требования охраны труда. Правила применения средств индивидуальной защиты при монтаже систем отопления. |  |
|  | В том числе практических занятий | 40 |
|  | 1. Практическое занятие № 19 «Выполнение схемы и классификации системы отопления». | 6 |
|  | 2. Практическое занятие № 20 Выполнение и анализ принципиальной схемы ИТП | 6 |
|  | 3. Практическое занятие №21 Выполнение схемы размещения опор и компенсаторов на трубопроводах систем отопления по заданным параметрам». | 4 |
|  | 4. Практическая работа № 22 Выполнение схемы установки отопительного прибора | 4 |
|  | 5. Практическое занятие №23 Выполнение схемы размещения приборов учета тепла | 4 |
|  | 6. Практическое занятие № 24 Чтение чертежей системы отопления | 4 |
|  | 7. Практическое занятие № 25 Определение и оценка величины коррозионного поражения труб отопления | 4 |
|  | 8. Практическое занятие № 26 Составление таблицы «Основные неисправности систем отопления и способы их устранения» | 4 |
|  | 9. Практическое занятие №27 Выполнение схемы монтажа участка трубопровода отопления | 4 |
|  | В том числе лабораторных работ | 30 |
|  | 1. Лабораторная работа 4 Исследование характеристик и особенностей различных трубопроводов, применяемых в системах водяного отопления. | 8 |
|  | 2. Лабораторная работа 5 Исследование работы шарового крана | 8 |
|  | 3. Лабораторная работа 6 Определение показаний контрольно-измерительных приборов ИТП | 6 |
|  | 4. Лабораторная работа 7 Исследование потерь давления в системе водяного отопления | 8 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. Выполнение рефератов по темам раздела 2. Подготовка информационных сообщений и презентаций по темам раздела |  | * |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ - Составление замерочно-монтажных эскизов систем водоснабжения, водоотведения, отопления с использованием графических компьютерных программ и комплексов. - Проверка комплектности и качества изготовления санитарно-технического оборудования. - Чтение проектной и нормативной технической документации в области монтажа санитарно-технических систем. - Разборка, ремонт и сборка особо сложных деталей и узлов систем отопления, водоснабжения, водоотведения и водостоков - Разметка мест установки контрольно-измерительных приборов при монтаже санитарно-технических систем и оборудования - Проверка работоспособности инструментов и приспособлений для оценки качества выполненных работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования - Использование ручного, механизированного и измерительного инструмента для монтажа и испытаний санитарно-технических систем и оборудования - Выполнение работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности - Ревизия и испытание арматуры - Испытание санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением правил эксплуатации диагностических и измерительных инструментов и приборов - Обработка результатов испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - Выявление отклонений анализируемых показателей при проведении испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - Оформление технической документации по результатам испытаний систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |  | 36 |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ 1.Выбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа санитарно-технических систем 2.Укрупнительная сборка отдельных узлов санитарно-технических систем 3.Использование сопроводительной документации для проверки комплектности и качества изготовления санитарно-технического оборудования. 4.Чтение чертежей при выполнении подготовительных работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования. 5.Применение правил такелажных работ 6.Выполнение соединений санитарно-технических систем 7.Демонтаж санитарно-технических систем и оборудования 8.Монтаж санитарно-технических систем и оборудования. 9.Проведение испытаний санитарно-технических систем и оборудования 10.Сдача в эксплуатацию систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков 11.Оформление технической документации по результатам испытаний систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков 12.Производство замеров и разметка мест прокладки трубопроводов по строительным чертежам и с натуры. 13.Вычерчивание черновых и замерных эскизов с натуры и по строительным чертежам с деталировкой и составлением спецификации. 14.Составление комплектовочных ведомостей. 15.Монтаж и обвязка котлов, сборки их из отдельных секций, отдельными пакетами и укрупненными блоками. 16.Монтаж индивидуальных и центральных тепловых узлов. управлении блоками и отдельными деталями. 17. Контроль даты поверки и калибровки диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения 18. Испытание санитарно-технических систем и оборудования 19.Установка контрольно-измерительных приборов в контрольных точках для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования 20.Визуальный осмотр смонтированного санитарно-технического оборудования 21.Промывка водой систем отопления, внутреннего холодного и горячего водоснабжения 22.Проверка соответствия установленного санитарно-технического оборудования и выполненных работ рабочей документации и требованиям нормативных технических документов 23.Запись результатов показаний измерительных приборов 24.Пуск и наладка санитарно-технических систем 25.Сравнение результатов испытаний систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков с установленными в нормативной технической документации параметрами 26.Составление акта освидетельствования скрытых работ |  | 36 |
| Промежуточная аттестация: Экзамен по модулю ПМ.01 |  | 12 |
| Всего |  | 336/260 |

По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Тематика самостоятельной работы может приводиться по выбору разработчиков по разделу или по теме, при условии необходимости выделения части нагрузки для самостоятельного освоения, если такие виды работ не являются обязательными, самостоятельные работы не указываются. Подробно перечисляются виды работ учебной и (или) производственной практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их темы, указывается содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория гидравлики, оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.3 Примерной рабочей программы по специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение»

Мастерские:

- слесарно-механическая

-санитарно-техническая.

оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.2 Примерной рабочей программы по данной специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение».

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.4 примерной рабочей программы по специальности 08.02. 04 «Водоснабжение и водоотведение».

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Варфоломеев Ю.М., Орлов В.А. Санитарно-техническое оборудование зданий: учебник/ Ю.М. Варфоломеев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2021

- Комков В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2022

- Куприянова Г.В. Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства: учебник/ Г.В. Куприянова, В.В. Федоров.– 2-е изд., стер. – М.: ИЦ "Академия", 2021

- Матвеев А.Б. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения: учебник / А. Б. Матвеев, И. А. Ильичева, М. И. Исакова, В. В. Степанова. — М.: КНОРУС, 2022

- Фёдоров В.В., Латыпова Л.М. Выполнение работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения: учебник. – М.: ИЦ "Академия", 2021

- Фёдоров В.В., Раднёнок Т.Н. Ремонт систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: учебник. – 1-е изд. – М.: ИЦ "Академия", 2021

- Фокин С.В. Сантехнические работы: учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2021 (СПО)

- Фокин С.В. Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата: учебник/ С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – М.: ИЦ "Академия", 2021

3.2.2. Основные электронные издания

1.Санитарно-техническое оборудование зданий. Методические указания: методические указания / составитель Е. Р. Кормашова. — Иваново: ИВГПУ, 2018. — 52 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/170885 — Режим доступа: для авторизированных пользователей.

2. Сологаев, В. И. Санитарно-техническое оборудование зданий: учебное пособие / В. И. Сологаев. — Омск: Омский ГАУ, 2018. — 65 с. — ISBN 978-5-89764-714-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/105589  — Режим доступа: для авторизированных пользователей.

3. Сугак, Е. Б. Безопасность жизнедеятельности: раздел «Охрана труда в строительстве» : учебное пособие / Е. Б. Сугак, - 3-е изд. - Москва : МИСИ-МГСУ, 2017. - 114 с. - ISBN 978-5-7264-1594-9. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/968879 – Режим доступа: по подписке.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Широкий, Г. Т. Материаловедение в санитарно-технических системах: Учебное пособие / Широкий Г.Т., Юхневский П.И., Бортницкая М.Г. - Мн.:Вышэйшая школа, 2009. - 302 с.ISBN 978-985-06-1683-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1007905 – Режим доступа: по подписке.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять сложные работы по монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Соблюдение технологической последовательности приемки, транспортировки и хранения санитарно-технического оборудования; Выполнение требований правил техники безопасности в ходе выполнения подготовительных работ при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; Точность чтения чертежей при выполнении подготовительных работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования; Точность выбора необходимых материалов и инструментов для выполнения укрупнительной сборки узлов санитарно-технических систем; Соответствие выполнения соединений санитарно-технических систем требованиям нормативно-технической документации; Демонстрация правильного выполнения слесарных операций при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности; Соблюдение технологической последовательности монтажа санитарно-технических систем и оборудования в соответствии с нормативной технической документацией; Точность чтения чертежей при выполнении работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования; Правильность выбора методики устранения обнаруженных дефектов на смонтированном санитарно-техническом оборудовании в соответствии с правилами устранения неисправностей санитарно-технических систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; Демонстрация знания видов несоответствий смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения, а также требований охраны труда. Соблюдение технологической последовательности устранения дефектов монтажа систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков требованиям в соответствии с нормативной технической документацией; Выполнение требований правил техники безопасности в ходе устранения дефектов монтажа систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; | - Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений; - Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов; - Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий; - Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; - наблюдением за выполнением практических работ; - фронтального устного опроса; - Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций; - Зачеты в процессе обучения и практики по разделу модуля; Экзамен квалификационный по профессиональному модулю ПМ01. |
| ПК.1.2. Проводить испытания систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Соответствие этапов проведения испытаний и сдачи в эксплуатацию систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков требованиям нормативной технической документации; Точный выбор диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения испытаний в соответствии с заданием; Соблюдение технологической последовательности проведения испытаний и сдачи в эксплуатацию систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков требованиям в соответствии с нормативной технической документацией; Выполнение требований правил техники безопасности в ходе выполнения испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; |  |
| ПК.1.3. Обрабатывать результаты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Результативность выявления отклонений анализируемых показателей при проведении испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; Корректная обработка результатов испытания систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; Правильность выводов о соответствии качества монтажных работ нормативной технической документации; Оформление технической документации по результатам испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков в соответствии с требованиями свода правил. |  |
| ПК.1.4. Устранять неисправности систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Выполнение работ качественных работ при устранении неисправностей систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. |  |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач. Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике. Экзамен квалификационный. |
| ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач. |  |
| ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик. Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). |  |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Грамотность устной и письменной речи. Ясность формулирования и изложения мыслей. |  |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Эффективность выполнения правил ТБ во время учебной и производственной практик. Знание и использование ресурсосберегающих технологий в области эксплуатации и ремонта общего имущества МКД. |  |
| ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе и на английском языке. |  |

Приложение 1.2

к ПОП по специальности

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

Код и наименование профессии/специальности

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# «ПМ.02 Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения»

2022

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# «ПМ.02 Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности ВПД 2 Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения. |
| - ПК 2.1. | - Проверять техническое состояние систем водоснабжения и водоотведения |
| ПК.2.2. | Выполнять техническое обслуживание электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения |
| ПК.2.3. | Выполнять техническое обслуживание механического, пневматического, гидравлического оборудования систем водоснабжения и водоотведения |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен

| Иметь практический опыт | - проведения осмотров технического состояния зданий, сооружений, систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения. - составления отчетных документов, актов, дефектных ведомостей о техническом состоянии зданий, сооружений, систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения. - ведения отчетной документации по результатам проверки технического состояния оборудования. предоставления предложений по оптимизации работы систем водоснабжения и водоотведения. - проверки исправности систем автоматизации, механизмов, оборудования, инструментов систем водоснабжения и водоотведения. - проверки технического состояния электрооборудования системы водоснабжения и водоотведения - установки, настройки и регулировки (калибровки) электрических систем и датчиков - обеспечения функционирования системы электроснабжения - проверки технического состояния механического оборудования систем водоснабжения и водоотведения - настройки необходимых технологических параметров - обеспечения надежного функционирования механического оборудования |
| --- | --- |
| Уметь | - проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования сооружений и испытания оборудования систем водоснабжения и водоотведения - диагностировать техническое состояние систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контролировать исправность механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки - выполнять анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации - осуществлять подготовку рабочего места к выполнению задач водоснабжения и водоотведения, соблюдая технику безопасности и нормы охраны здоровья - контролировать функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию оборудования и материалов, а также действия при их повреждениях - производить подключение и отключение электрооборудования, установленного в системах водоснабжения и водоотведения - определять и исправлять неточности при монтаже и работе электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения - идентифицировать различные узлы и детали в системах управления и автоматизации электрооборудования, определять их функциональное назначение - производить замену дефектных узлов и деталей в системах управления и автоматизации электрооборудования - измерять параметры электрооборудования и выполнять анализ их результатов - подключать электрооборудование, системы автоматизации в соответствии с электрическими схемами, промышленными стандартами и требованиями электробезопасности - производить установку, настройку и регулировку (калибровку) электрических систем и систем датчиков - проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов электрооборудования, систем и средств его автоматизации - осуществлять ремонт узлов и деталей оборудования систем водоснабжения и водоотведения - осуществлять наблюдение за работой применяемого технологического оборудования и управлять им - регулировать и (или) калибровать агрегаты, узлы и системы в соответствии с инструкциями по эксплуатации - обеспечивать исправность агрегатов, оборудования и систем - осуществлять настройку необходимых технологических параметров - выявлять источники затрат и определять методы их минимизации - определять техническое состояние оборудования, выполнять профилактическое обслуживание или ремонт оборудования - создавать легко реализуемые и надежные временные решения в чрезвычайных ситуациях - проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов механического оборудования, систем и средств его автоматизации |
| Знать | - принципы безопасности и защиты окружающей среды и их применение при поддержании рабочей зоны в надлежащем состоянии - принципы и методы организации работы по диагностике технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контроля и управления системами водоснабжения и водоотведения - параметры контроля технологических процессов, оборудования, механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки, значения которых обеспечивают качественную работу систем водоснабжения и водоотведения - требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности и противопожарной защиты, применяемой в отношении производственного персонала, окружающей среды, оборудования и материалов - функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию электрооборудования, систем автоматизации и управления, а также действия при их повреждениях - схемы подключения электрооборудования, трубопроводов и контрольно-измерительного оборудования, а также техническую документацию и руководства по эксплуатации - методы и требования защиты при эксплуатации электрических систем - опасные факторы, связанные с эксплуатацией электрических систем и электрооборудования, нормы и требования по электробезопасности - методы обнаружения неисправностей электрических сетей и электрооборудования - стратегий и методов обеспечения энергосбережения и достижения энергоэффективности - функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию оборудования, его агрегатов и узлов - основные сведения о конструкциях, материалах узлов и деталей оборудования - основные методы обработки материалов, технологические процессы ремонта и восстановления деталей, узлов и агрегатов - критерии и методы диагностирования оборудования и систем; - аналитические методы обнаружения неисправностей - принципы и способы генерации творческих и инновационных решений по повышению надежности и эффективности оборудования |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов ______336____

в том числе в форме практической подготовки_225

Из них на освоение МДК__216

в том числе самостоятельная работа__________

практики, в том числе учебная __36___

производственная _72______

Промежуточная аттестация ____12_

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 2.1, ПК 2.3 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9. | Раздел 1. Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения, механического, пневматического и гидравлического оборудования. | 184 | 124 | 166 | 106 | - | Х | Х | 18 | Х |
| ПК 2.2 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9. | Раздел 2. Техническое обслуживание электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения | 68 | 49 | 50 | 11 | 20 | Х |  | 18 | Х |
| ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 1, ОК2, ОК3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9. | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 12 | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Всего: | 336 | 257 | 216 | 117 | 20 | Х | 12 | 36 | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения, механического, пневматического и гидравлического оборудования. |  | 184/124 |
| МДК. 02.01 Выполнение работ по эксплуатации, ремонту и оценке технического состояния систем водоснабжения и водоотведения |  | 166/106 |
| Тема 1.1 Эксплуатация водозаборных сооружений | Содержание | 50/30 |
|  | 1. Источники водоснабжения | 20 |
|  | 2. Водозаборы из поверхностных источников |  |
|  | 3. Водоприемники берегового типа. Водоприемники руслового типа |  |
|  | 4. Эксплуатация и ремонт водозаборных сооружений из поверхностных источников. Зоны санитарной охраны. |  |
|  | 5. Подземные источники водоснабжения. |  |
|  | 6. Эксплуатация и ремонт водозаборных сооружений из подземных источников. Зоны санитарной охраны. |  |
|  | В том числе практических занятий | 30 |
|  | Практическое занятие № 1 «Выполнение схемы водоприемника берегового типа» | 6 |
|  | Практическое занятие № 2 «Выполнение схемы водоприемника руслового типа» | 6 |
|  | Практическое занятие № 3 «Выполнение схемы расположения зон ЗСО поверхностного водозабора» | 6 |
|  | Практическое занятие № 4 «Выполнение схемы глубинного водозабора» | 6 |
|  | Практическое занятие № 5 «Выполнение схемы расположения зон ЗСО глубинного водозабора» | 6 |
| Тема 1.2 Эксплуатация водопроводных сетей | Содержание | 56/36 |
|  | 1.Типы чугунных труб. Способы заделки раструбов чугунных труб. Инструмент, применяемый при заделке раструбов. Соединение чугунных труб с арматурой, фасонными частями. | 20 |
|  | 2.Стальные трубы, область применения. Техническая характеристика стальных труб. Разъемные и неразъемные соединения стальных труб. |  |
|  | 3.Пластмассовые трубы, их характеристики. Методы соединения. Оборудование для сварки ПЭ труб. Меры безопасности при сварке ПЭ труб. |  |
|  | 4.Арматура на водопроводной сети. Виды, конструктивные особенности. Область применения. |  |
|  | 5.Сооружения на водопроводной сети. Колодцы, резервуары чистой воды. Упоры и компенсаторы. |  |
|  | 6.Коррозия металлических трубопроводов и отложения в трубах. Способы защиты стальных труб от коррозии. Санация покрытия существующих трубопроводов. |  |
|  | 7.Оценка надежности водопроводной сети и основные механизмы деградации трубопроводов |  |
|  | 8. Текущий ремонт водопроводных сетей и сооружений на них. |  |
|  | 9. Капитальный ремонт и ликвидация аварий на водопроводной сети. |  |
|  | 10. Учет подачи и распределения воды. Снижение потерь воды |  |
|  | В том числе практических занятий | 36 |
|  | Практическое занятие 6. Определение видов и размеров стальных труб, соединительных частей для их соединения. | 6 |
|  | Практическое занятие 7. Составление эскизных чертежей отдельных узлов трубопроводов | 6 |
|  | Практическая работа 8. Выполнение эскизного чертежа колодца | 6 |
|  | Практическое занятие 9. Разработка фрагмента технологической карты на заделку трещин и герметизации стен колодцев | 6 |
|  | Практическое занятие 10. Выполнение фрагмента технологической карты на ремонт запорной арматуры. | 6 |
|  | Практическое занятие 11. Выполнение фрагмента технологической карты на проведение гидравлических испытаний водопроводной сети. | 6 |
| Тема 1.3 Эксплуатация водоотводящей сети | Содержание | 60/40 |
|  | - Схемы и оборудование водоотводящих сетей | 20 |
|  | - Общие положения эксплуатации сетей |  |
|  | - Организация эксплуатации водоотводящей сети |  |
|  | - Правила приема производственных сточных вод |  |
|  | - Наружный и технический осмотр водоотводящей сети. Виды основных дефектов и неисправностей. |  |
|  | - Профилактическая промывка и прочистка |  |
|  | - Ликвидация засоров на водоотводящей сети |  |
|  | - Особенности эксплуатации ливневой водоотводящей сети. Сплав снега через системы водоотведения |  |
|  | - Планово-предупредительный ремонт. Санация трубопроводов |  |
|  | - Техника безопасности при работе на водоотводящих сетях |  |
|  | В том числе практических занятий | 40 |
|  | Практическое занятие 12. Чтение схемы водоотводящей сети | 4 |
|  | Практическое занятие 13. Организация эксплуатации водоотводящей сети | 4 |
|  | Практическое занятие 14. Расчет гидравлического испытания водоотводящей сети | 4 |
|  | Практическое занятие 15. Измерение расхода сточных вод | 4 |
|  | Практическое занятие 16. Расчет вероятности возникновения и скорости коррозии водоотводящей сети | 6 |
|  | Практическое занятие 17. Выбор и расчет гидравлической промывки водоотводящей сети | 4 |
|  | Практическое занятие 18. Выбор оборудования для гидродинамической промывки водоотводящей сети | 4 |
|  | Практическое занятие 19.Составление таблицы «Механическая прочистка водоотводящей сети» | 4 |
|  | Практическое занятие 20. Составление таблицы «Устранение засоров механическими методами» | 6 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. Выполнение рефератов по темам раздела 2. Подготовка информационных сообщений и презентаций по темам раздела |  | * |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ - Визуальные наблюдения, инструментальные обследования сооружений и испытания оборудования систем водоснабжения и водоотведения - Диагностика технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения - Контроль исправности механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки - Анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации - Подготовка рабочего места к выполнению задач водоснабжения и водоотведения, с соблюдением техники безопасности и норм охраны здоровья - Ремонт узлов и деталей оборудования систем водоснабжения и водоотведения - Наблюдение за работой применяемого технологического оборудования и управление им - Регулирование агрегатов, узлов и систем в соответствии с инструкциями по эксплуатации - Осуществление настройки необходимых технологических параметров - Определение технического состояния оборудования, выполнение профилактического обслуживания или ремонта оборудования систем водоснабжения и водоотведения |  | 18 |
| Раздел 2. Техническое обслуживание электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения |  | 68/49 |
| МДК. 02.01 Выполнение работ по эксплуатации, ремонту и оценке технического состояния систем водоснабжения и водоотведения |  | 50/31 |
| Тема 2.1. Конструктивные особенности электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения | Содержание | 13/4 |
|  | - Электроприводы. | 9 |
|  | - Электродвигатели, их конструктивные особенности и механические характеристики |  |
|  | - Основы и аппаратура управления электродвигателями |  |
|  | - Оборудование электрического хозяйства насосных станций. |  |
|  | - Схемы электрических соединений. |  |
|  | - Трансформаторные подстанции и распределительные устройства. |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |
|  | Практическое занятие 21. Чтение схем электрических соединений насосных станций | 4 |
| Тема 2.2. Техническое обслуживание электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения | Содержание | 17/7 |
|  | - Основные неисправности электрических сетей и электрооборудования | 10 |
|  | - Методы обнаружения неисправностей электрических сетей и электрооборудования. Техническое диагностирование при текущем обслуживании и текущем ремонте |  |
|  | - Эксплуатация силовых и осветительных электропроводок |  |
|  | - Техническое обслуживание и текущий ремонт электродвигателей. Прием электропривода в эксплуатацию. Способы устранения неисправностей электрических сетей и электрооборудования |  |
|  | - Особенности эксплуатации электродвигателей погружных насосов. |  |
|  | - Правила охраны труда и техники безопасности при эксплуатации электроустановок |  |
|  | В том числе практических занятий | 7 |
|  | Практическое занятие 22. Составление таблицы «Основные неисправности электрических сетей и электрооборудования и способы их устранения» | 3 |
|  | Практическое занятие 23 Определение показателей надежности при эксплуатации электрооборудования | 4 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 1. Выполнение рефератов по темам раздела 2. Подготовка информационных сообщений и презентаций по темам раздела |  | * |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ - Подключение и отключение электрооборудования, установленного в системах водоснабжения и водоотведения - Определение и исправление неточности при монтаже и работе электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения - Идентификация различных узлов и деталей в системах управления и автоматизации электрооборудования, определение их функционального назначение - Замена дефектных узлов и деталей в системах управления и автоматизации электрооборудования - Измерение параметров электрооборудования и анализ их результатов - Подключение электрооборудования, системы автоматизации в соответствии с электрическими схемами, промышленными стандартами и требованиями электробезопасности - Установка, настройка и регулировка (калибровка) электрических систем и систем датчиков |  | 18 |
| Курсовой проект (работа) (выполняется обязательно) Тематика курсовых проектов (работ) - Разработка предложений по совершенствованию эксплуатации водозабора из подземных вод - Разработка предложений по реконструкции водомерного узла - Разработка предложений по диагностике технического состояния систем водоснабжения - Разработка предложений по диагностике технического состояния систем водоотведения - Реализация процесса санации участка сети водоснабжения методом нанесения цементно-песчаных покрытий - Реализация процесса санации участка сети водоснабжения методом напыления - Реализация процесса санации участка сети водоснабжения методом нанесения жидких полимерных покрытий - Реализация процесса санации участка трубопровода методом протаскивания полимерного «чулка» - Реализация процесса текущего ремонта смотрового колодца водоотводящей сети - Реализация процесса текущего ремонта смотрового колодца водопроводной сети - Реализация процессов технической эксплуатации водозабора руслового типа - Реализация процессов технической эксплуатации водозабора берегового типа - Реализация процессов технической эксплуатации глубинного водозабора - Реализация процесса капитального ремонта смотрового колодца водоотводящей сети - Реализация процесса капитального ремонта смотрового колодца водопроводной сети - Реализация процессов технической эксплуатации насосной станции 1 подъема - Реализация процессов технической эксплуатации канализационной насосной станции - Реализация процессов технической эксплуатации насосной станции 2 подъема - Реализация введения в эксплуатацию системы водоснабжения - Реализация процессов технической эксплуатации водопроводной сети - Реализация процессов технической эксплуатации водоотводящей сети - Реализация процессов технической эксплуатации и обслуживания запорной арматуры с электроприводом на водоотводящей сети - Реализация введения в эксплуатацию системы водоотведения - Реализация процессов технической эксплуатаций электрооборудования и сетей насосной станции 1 подъема - Реализация процессов технической эксплуатаций электрооборудования и сетей канализационной насосной станции |  | 20 |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) - Изучение требований к выполнению курсового проекта. - Определение структуры, содержания, целей, задач курсовой работы. - Выполнение введения, Определение актуальности и обоснования выбора темы. - Работа с методическими рекомендациями, литературой. - Разработка и выполнение теоретического раздела курсовой работы. - Разработка и выполнение аналитического раздела курсовой работы - Разработка и выполнение практического раздела курсовой работы - Выполнение выводов и заключения по работе. - Оформление приложений. - Подготовка презентации проекта |  | 20 |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) - Выбор темы курсовой работы, формулировка актуальности исследования, определение цели, постановка задач. - Подбор источников и литературы, составление развернутого плана и утверждение содержания курсовой работы. - Теоретический анализ источников и литературы, определение понятийного аппарата, выборки, методов и методик для практического исследования. - Выявление дискуссионных вопросов и нерешенных проблем. - Систематизация собранного фактического и цифрового материала путем сведения его в таблицы, диаграммы, графики и схемы. - Составление конспекта курсовой работы. - Написание введения курсовой работы, включающее раскрытие актуальности темы, степени ее разработанности, формулировку проблемы, взятую для анализа, а также задачи, которые ставит обучающийся перед собой в ходе написания работы. - Написание части курсовой работы, включающей в себя теоретический материал исследования. - Написание части курсовой работы, включающей в себя практический материал исследования, состоящий из таблиц, схем, рисунков и диаграмм. - Подбор и оформление приложений по теме курсовой работы. - Составление заключения курсовой работы, содержащее формулировку выводов и предложений по результатам теоретического и практического материала. - Определение практической значимости результатов исследований, подтверждение расчетов экономического эффекта или разработка рекомендаций по организации и методики проведения исследований. - Оформление курсовой работы согласно методическим указаниям и сдача ее на проверку руководителю для написания отзыва. |  | * |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ - проведение осмотров технического состояния зданий, сооружений, систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения. - составление отчетных документов, актов, дефектных ведомостей о техническом состоянии зданий, сооружений, систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения. - ведение отчетной документации по результатам проверки технического состояния оборудования. предоставления предложений по оптимизации работы систем водоснабжения и водоотведения. - проверка исправности систем автоматизации, механизмов, оборудования, инструментов систем водоснабжения и водоотведения. - проверка технического состояния электрооборудования системы водоснабжения и водоотведения - установка, настройка и регулировка (калибровки) электрических систем и датчиков - обеспечение функционирования системы электроснабжения - проверка технического состояния механического оборудования систем водоснабжения и водоотведения - настройка необходимых технологических параметров - обеспечение надежного функционирования механического оборудования - проверка технического состояния механического оборудования систем водоснабжения и водоотведения |  | 72 |
| Промежуточная аттестация: Экзамен по модулю ПМ.02 |  | 12 |
| Всего |  | 336/257 |

По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Тематика самостоятельной работы может приводиться по выбору разработчиков по разделу или по теме, при условии необходимости выделения части нагрузки для самостоятельного освоения, если такие виды работ не являются обязательными, самостоятельные работы не указываются. Подробно перечисляются виды работ учебной и (или) производственной практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их темы, указывается содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

- Лаборатории материаловедения, электротехники и электроники, гидравлики, автоматизации систем водоснабжения и водоотведения, технологии работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 Примерной рабочей программы по специальности 08.02. ХХ «Водоснабжение и водоотведение».

Мастерские слесарно-механическая, санитарно-техническая, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.2 Примерной рабочей программы по данной специальности.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.4 примерной рабочей программы по специальности 08.02. ХХ «Водоснабжение и водоотведение».

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Воронов Ю.В. Водоотведение: учебник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2022

- Жмаков Г.Н. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения: учебник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2021

- Комков В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2022

- Сомов М. А., Квитка Л. А. Водоснабжение: учебник (СПО). - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2021

- Фёдоров В.В., Раднёнок Т.Н. Ремонт систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: учебник. – 1-е изд. – М.: ИЦ "Академия", 2021

3.2.2. Основные электронные издания

1. Очистка муниципальных сточных вод с повторным использованием воды и обработанных осадков: теория и практика : монография / Н. И. Куликов, А. Н. Ножевникова, Г. М. Зубов [и др.] ; под общ. ред. Н. И. Куликова, А. Н. Ножевниковой. - Москва : Логос, 2020. - 400 с.. - ISBN 978-5-98704-802-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1213104 (дата обращения: 13.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

2. Эксплуатация насосных и компрессорных станций : учеб. пособие / А.Л. Саруев, Л.А. Саруев ; Томский политехнический университет. - Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2017. - 358 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1043906 (дата обращения: 13.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

3.2.3. Дополнительные источники

1.Тойбаев, К. Водоочистные технологии : водный баланс предприятия, технологическое моделирование, экологическая оценка : монография / К. Тойбаев, А. Таубалдиева, Г. Касабекова. - Германия : LAP LAMBERT Acad. Publ., 2015. - 65 с. - ISBN 978-3-659-78954-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1070786 (дата обращения: 13.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ## ПК 2.1 Проверять техническое состояние систем водоснабжения и водоотведения | Осуществление оценивания технического состояния систем и сооружений водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Демонстрация знаний, по оценке технического состояния систем водоснабжения и водоотведения. Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов систем водоснабжения и водоотведения Чтение схем и чертежей систем водоснабжения и водоотведения Использование нормативно-справочной литературы и документации; Точность и скорость определения неисправностей в работе систем и оборудования. Демонстрация грамотного заполнения актов, по оценке состояния систем. Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики. Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ. Верность составления графиков проведения осмотров и ремонтов. Демонстрация умения применять различные виды испытаний оборудования и трубопроводов после ремонта Обоснованность выбора демонстрация применения методов и способов решения профессиональных задач. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | - Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений; - Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов; - Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий; - Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; - наблюдением за выполнением практических работ; - фронтального устного опроса; - Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций; - Зачеты в процессе обучения и практики по разделу модуля; Экзамен квалификационный по профессиональному модулю ПМ02. |
| ПК 2.2 Выполнять техническое обслуживание электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения | Осуществление технического обслуживания электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |  |
| ПК 2.3 Выполнять техническое обслуживание механического, пневматического, гидравлического оборудования систем водоснабжения и водоотведения | Осуществление технического обслуживания механического, пневматического, гидравлического оборудования систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ. Верность составления графиков проведения осмотров и ремонтов. Демонстрация умения применять различные виды испытаний оборудования и трубопроводов после ремонта Обоснованность выбора демонстрация применения методов и способов решения профессиональных задач. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач. Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике. Экзамен квалификационный. |
| ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач. |  |
| ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик. Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). |  |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Грамотность устной и письменной речи. Ясность формулирования и изложения мыслей. |  |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Эффективность выполнения правил ТБ во время учебной и производственной практик. Знание и использование ресурсосберегающих технологий в области эксплуатации и ремонта |  |
| ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе и на английском языке. |  |

Приложение 1.3

к ПОП по специальности

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения

2022

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности ВПД 3 Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения, и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения |
| ПК 3.1. | - Использовать данные лабораторного химического и биологического анализа воды для мониторинга. |
| ПК 3.2. | Выполнять управление автоматизированными системами водоснабжения и водоотведения |
| ПК 3.3. | Осуществлять настройки автоматизированных систем и блоков технологических участков водоснабжения и водоотведения |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен

| Иметь практический опыт | - Мониторинга работы средств автоматизации процессов очистки воды и стоков; - проведения анализа динамики изменения качества подготовки воды, очистки сточных вод, реакции автоматики на изменение указанных параметров; - осмотра технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования; - проведения лабораторных и текущих измерений параметров вод в режиме реального времени, выявления ошибок в работе автоматики; - составления отчетных документов, актов, дефектных ведомостей о техническом состоянии систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем контроля параметров качества водоснабжения и водоотведения; - проверки исправности систем автоматизации, механизмов, оборудования химической подготовки воды, инструментов систем, задействованных в оценке качества водоснабжения и водоотведения; - проверки технического состояния электрооборудования и механического оборудования, автоматики управления ими в системах водоснабжения и водоотведения; - установки, настройки и регулировки (калибровки) электрических и иных измерительных систем и датчиков систем автоматики; - обеспечения функционирования системы электроснабжения и механических систем технологических процессов водоснабжения и водоотведения; - проверки контрольных параметров работы автоматики систем водоснабжения и водоотведения; - настройки необходимых технологических параметров автоматизированных систем управления, калибровка измерительного оборудования, точная настройка и (или) корректировка систем управления; - обеспечения надежного функционирования приборов первичной информации, отдающих команды на управление или включение и выключение рабочих органов, самих рабочих органов и аппаратуру их связи на оборудовании очистки и обезвреживания вод. |
| --- | --- |
| Уметь | - Проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования и испытания оборудования систем автоматики и контроля параметров качества водоснабжения и водоотведения; - диагностировать техническое состояние систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контролировать исправность механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки; - выполнять анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации; - осуществлять подготовку рабочего места к выполнению задач водоснабжения и водоотведения, соблюдая технику безопасности и нормы охраны здоровья; - составлять отчетную документацию по результатам мониторинга, использовать получаемые данные для организации своевременной проверки технического состояния средств контроля параметров вод, предоставлять предложения по наладке систем водоснабжения и водоотведения; - производить подключение и отключение электрооборудования, установленного в системах водоснабжения и водоотведения; - определять и исправлять неточности при монтаже и работе электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения; - идентифицировать различные узлы и детали в системах управления и автоматизации электрооборудования и механизированного оборудования, приводимого в действие системами автоматического управления, определять их функциональное назначение; - производить замену дефектных узлов и деталей в системах управления и автоматизации электрооборудования; - измерять параметры электрооборудования и выполнять анализ их результатов; - подключать электрооборудование, системы автоматизации в соответствии с электрическими схемами, промышленными стандартами и требованиями электробезопасности; - производить установку, настройку и регулировку (калибровку) электрических систем, измерительного оборудования и систем датчиков; - проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов электрооборудования, систем и средств его автоматизации; - осуществлять ремонт узлов и деталей оборудования автоматики систем водоснабжения и водоотведения; - осуществлять наблюдение за работой применяемого технологического оборудования и управлять им; - осуществлять регулировку и (или) калибровку агрегатов, узлов и систем в соответствии с инструкциями по эксплуатации; - использовать вспомогательное оборудование; - обеспечивать исправность агрегатов, оборудования и систем; - осуществлять настройку необходимых технологических параметров; - выявлять источники затрат и определять методы их минимизации; - определять техническое состояние оборудования, необходимость профилактического обслуживания, и его ремонта; - создавать легко реализуемые и надежные временные решения в чрезвычайных ситуациях; - проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов оборудования, систем и средств его автоматизации. |
| Знать | - Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности и противопожарной защиты, применяемые в отношении производственного персонала, окружающей среды, оборудования и материалов; - принципы и правила проведения экспресс- и текущих анализов качества вод на всех этапах очистки, принципы работы контрольно-измерительного оборудования химического и бактериологического анализа воды, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию оборудования и материалов, а также действия при их повреждениях; - принципы безопасности и защиты окружающей среды и их применение при поддержании рабочей зоны в надлежащем состоянии; - принципы и методы организации работы по диагностике технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контроля и управления систем водоснабжения и водоотведения; - параметры контроля технологических процессов, оборудования, механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки, значения которых обеспечивают качественную работу систем водоснабжения и водоотведения; - функциональные назначения, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию электро- и механического оборудования, систем автоматизации и управления, а также действия при их повреждениях; - схемы подключения электрооборудования, трубопроводов и контрольно-измерительного оборудования, а также технической документации и руководства по эксплуатации; - методы и требований защиты при эксплуатации электрических систем; - опасные факторы, связанные с эксплуатацией электрических систем и электрооборудования, нормы и требования по электробезопасности; - методы обнаружения неисправностей электрических сетей и электрооборудования; - стратегии и методы обеспечения энергосбережения и достижения энергоэффективности; - функциональные назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию средств автоматики и связи; - основные сведения о конструкциях, назначениях узлов и деталей оборудования автоматики и телемеханики; - методы обработки информации, необходимое оборудование информатизации; - технологические приемы контроля, ремонта и восстановления элементов системы автоматизации; - критерии и методов диагностирования состояния оборудования автоматики и систем связи; аналитические методы обнаружения неисправностей; - принципы и способы генерации творческих и инновационных решений по повышению надежности и эффективности оборудования. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов ______336____

в том числе в форме практической подготовки 236 часов

Из них на освоение МДК__216 часов

в том числе самостоятельная работа__________

практики, в том числе учебная __72_часа

производственная _36 часов

Промежуточная аттестация ____12_ часов

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 3.1 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9. | Раздел 1. Выполнение лабораторных химических и биологических анализов воды | 144 | 100 | 108 | 64 | - | Х |  | 36 | Х |
| ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9. | Раздел 2. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и систем автоматики водоснабжения и водоотведения | 144 | 100 | 108 | 64 | - | Х |  | 36 |  |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9. | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация | 12 | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Всего: | 336 | 248 | 216 | 128 | - | Х | 12 | 72 | 36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Выполнение лабораторных химических и биологических анализов воды |  | 144/100 |
| МДК. 03.01 Выполнение лабораторных химических и биологических анализов воды |  | 108/64 |
| Тема 1.1 Принципы и правила проведения химических анализов качества воды | Содержание | 56/34 |
|  | - Условия выполнения аналитических реакций и их основные характеристики. Химические реактивы. Пробоотбор и пробоподготовка. | 22 |
|  | - Основные этапы анализа. Погрешности анализа. Математическая обработка результатов анализа и оценка их качества. Правильность, точность, воспроизводимость, надежность результатов анализа. |  |
|  | - Лабораторная посуда и оборудование. Калибрование мерной посуды. |  |
|  | - Основные приемы работы в химической лаборатории. Весы и взвешивание. Измерение объемов. Измельчение веществ. Приготовление растворов. Приемы нагревания и охлаждения. Фильтрование и центрифугирование. Способы фильтрования. Высушивание твердых веществ. |  |
|  | - Общая характеристика и методы анализов качества воды |  |
|  | - Органолептические методы |  |
|  | - Гравиметрический анализ |  |
|  | - Титриметрический анализ |  |
|  | - РН-метрия |  |
|  | - Спектрофотометрия |  |
|  | - Автоматизация измерения мутности и цветности воды |  |
|  | - Рефрактометрический анализ |  |
|  | - Кондуктометрия |  |
|  | - Методы экспресс-анализа качества воды |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |
|  | Практическое занятие №1 Представление аналитических данных и результатов химического анализа | 1 |
|  | Практическое занятие №2 Математическая обработка результатов химического анализа | 1 |
|  | Практическое занятие №3 Решение задач по теме «Гравиметрический метод анализа» | 2 |
|  | В том числе лабораторных работ | 30 |
|  | Лабораторная работа № 1 «Определение концентрации растворов кислоты и щелочи методом кислотно-основного титрования» | 6 |
|  | Лабораторная работа № 2 «Определение pН и щелочности природной воды методом потенциометрического титрования» | 6 |
|  | Лабораторная работа № 3 «Определение цветности и мутности воды спектрофотометрическим методом» | 6 |
|  | Лабораторная работа № 4 «Измерение показателя преломления прозрачных жидкостей с помощью рефрактометра» | 6 |
|  | Лабораторная работа № 5 «Кондуктометрическое определение содержания водорастворимых солей в сточных водах» | 6 |
| Тема 1.2 Принципы и правила проведения биологических анализов качества воды | Содержание | 52/30 |
|  | 1.Отбор проб для микробиологического анализа воды. | 22 |
|  | 2. Оборудование, расходные материалы, реактивы, питательные, среды |  |
|  | 3. Микроскопы. Микроскопические методы исследования |  |
|  | 4.Приготовление питательных сред и реактивов |  |
|  | 5.Подготовка к анализу посуды, материалов, проб воды |  |
|  | 6.Методика работы при использовании мембранных фильтров |  |
|  | 7.Методы определения общего микробного числа |  |
|  | 8. Экспресс-методы определения общего числа микробных клеток при их прямом микроскопическом подсчете |  |
|  | 9.Методы определения колиформных бактерий, общих колиформных бактерий, бактерий группы кишечной палочки, обобщенных колиформных бактерий, термотолерантных колиформных бактерий и E.coli |  |
|  | 10. Методы определения энтерококков в воде. |  |
|  | 11. Методы определения колиформных бактерий, E.coli, энтерококков и Pseudomonas aeruginosa в питьевой воде с использованием тест-наборов |  |
|  | 12. Методы санитарно-паразитологического исследования проб питьевой воды и их концентратов |  |
|  | В том числе лабораторных работ | 30 |
|  | Лабораторная работа № 6. Микроскопирование. Приготовление микропрепаратов. | 6 |
|  | Лабораторная работа № 7. Выполнение простого окрашивания бактерий | 6 |
|  | Лабораторная работа № 8. Выполнение окраски бактерий по методу Грама | 6 |
|  | Лабораторная работа № 9.Определение общего количества бактерий в воде. | 6 |
|  | Лабораторная работа № 10. Определение бактерий группы кишечных палочек в воде. | 6 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. Выполнение рефератов по темам раздела 2. Подготовка информационных сообщений и презентаций по темам раздела |  | * |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ - Визуальные наблюдения, инструментальные обследования и испытания оборудования систем автоматики и контроля параметров качества водоснабжения и водоотведения - Диагностика технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контроль исправности механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки - Анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации - Подготовка рабочего места к выполнению задач водоснабжения и водоотведения, с соблюдением техники безопасности и норм охраны здоровья - Составление отчетной документации по результатам мониторинга, использование получаемых данных для организации своевременной проверки технического состояния средств контроля параметров вод, предоставление предложений по наладке систем водоснабжения и водоотведения - Выполнение лабораторных анализов состава природных и сточных вод; - Установление показателей качества исследуемых вод; - Определение степени загрязнения водоема; - Оформление лабораторной документации |  | 36 |
| Раздел 2. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и систем автоматики водоснабжения и водоотведения |  | 144/100 |
| МДК 03.02 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и систем автоматики водоснабжения и водоотведения |  | 108/64 |
| Тема 2.1. Основы автоматизации и управления технологическими процессами. | Содержание | 8/4 |
|  | 1. Основные понятия теории управления. | 4 |
|  | 2. Иерархия управления системами водообработки. |  |
|  | 3. Основные понятия регулирования. |  |
|  | 4. Виды автоматических систем регулирования. |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |
|  | Практическое занятие 1: Составление таблицы понятий теории управления, иерархии управления системами водообработки. | 4 |
| Тема 2.2 Основы метрологии и техники измерений. | Содержание | 20/16 |
|  | 1. Основные понятия и определения техники измерений. | 4 |
|  | 2. Измерительные преобразователи и приборы. |  |
|  | 3. Погрешности измерений. |  |
|  | 4. Класс точности средств измерений. |  |
|  | В том числе практических занятий | 16 |
|  | Практическое занятие 2: Составление таблицы основных понятий и определений техники измерений. | 4 |
|  | Практическое занятие 3: Решение задач на погрешности измерений. | 6 |
|  | Практическое занятие 4: Определение класса точности средств измерений и приборов. | 6 |
| Тема 2.3. Автоматический контроль технологических параметров. | Содержание | 14/8 |
|  | 1. Измерение давления и разности давлений. | 6 |
|  | 2. Измерение расхода газов и жидкостей. |  |
|  | 3. Измерение уровня жидкостей. |  |
|  | 4. Измерение температуры. |  |
|  | 5. Измерение качественных параметров питьевых и сточных вод. |  |
|  | 6. Комплексные стенды контроля водно-химического режима |  |
|  | В том числе практических занятий | 8 |
|  | Практическое занятие 5: Составление таблиц измерений давления и разности давлений, измерений расхода газов и жидкостей, измерений уровня жидкостей. | 4 |
|  | Практическое занятие 6 :Практическое измерение температуры и качественных параметров питьевых и сточных вод. | 4 |
| Тема 2.4. Автоматическое регулирование технологических процессов | Содержание | 14/8 |
|  | 1. Основные свойства объектов регулирования. | 6 |
|  | 2. Основные законы автоматического регулирования и типы регуляторов. |  |
|  | 3. Оценка качества автоматического регулирования. |  |
|  | 4. Классификация систем автоматического регулирования. |  |
|  | 5. Микропроцессорные регуляторы. |  |
|  | 6. Регулирующие органы и исполнительные механизмы. |  |
|  | В том числе практических занятий | 8 |
|  | Практическое занятие 7: Составление таблицы основных законов автоматического регулирования и типы регуляторов | 4 |
|  | Практическое занятие 8: Составление классификации систем автоматического регулирования. | 4 |
| Тема 2.5. Схемы автоматического регулирования типовых технологических параметров | Содержание | 14/8 |
|  | 1. Графическое оформление схем автоматизации. |  |
|  | 2. Автоматическое регулирование расхода. |  |
|  | 3. Автоматическое регулирование уровня. |  |
|  | 4. Автоматическое регулирование давления. |  |
|  | 5. Автоматическое регулирование температуры. |  |
|  | 6. Автоматическое регулирование pH. |  |
|  | 7. Автоматическое регулирование параметров состава и качества воды. |  |
|  | 8. Сигнализация, защита и блокировка. |  |
|  | В том числе практических занятий | 8 |
|  | Практическое занятие 9: Составление схемы автоматического регулирования типовых технологических параметров. | 4 |
|  | Практическое занятие 10: Графическое оформление схем автоматизации и автоматического регулирования расхода, уровня, давления, температуры. | 4 |
| Тема 2.6. Дистанционное управление и основы телемеханики. | Содержание | 12/8 |
|  | 1. Назначение систем дистанционного управления и телемеханики. | 4 |
|  | 2. Методы и средства телеизмерения. |  |
|  | 3. Методы и схемы телеуправления и телесигнализации. |  |
|  | 4. Промышленные схемы телемеханики. |  |
|  | В том числе практических занятий | 8 |
|  | Практическое занятие 11: Составление таблицы систем дистанционного управления и телемеханики. | 4 |
|  | Практическое занятие 12: Составление схемы телеуправления и телесигнализации, промышленной схемы телемеханики. | 4 |
| Тема 2.7. Управление автоматизированными системами водоснабжения и водоотведения | Содержание | 14/4 |
|  | 1. Правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию средств автоматики и связи | 10 |
|  | 2. Критерии и методы диагностирования состояния оборудования автоматики и систем связи. Аналитические методы обнаружения неисправностей |  |
|  | 3. Технологические приемы контроля, ремонта и восстановления элементов системы автоматизации |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |
|  | 1. Практическое занятие 13 Составление таблицы «Основные неисправности уровнемера и способы их устранения» | 4 |
| Тема 2.7. Применение современных технологий для повышения энергоэффективности и энергосбережения сетей водоснабжения и водоотведения. | Содержание | 12/8 |
|  | 1. Поиск решения задач повышения надежности и оптимального функционирования сети водоснабжения с использованием ГИС-технологий и аппарата нечетких множеств и нечеткой логики. | 4 |
|  | 2. Технологии ГИС в управлении и развитии эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения городов. |  |
|  | 3. Основные понятия нечеткой логики. |  |
|  | 4. Решение задач энергосбережения в системах водоснабжения. |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |
|  | Практическое занятие 13: Решение задач на повышение надежности сети водоснабжения | 4 |
|  | Практическое занятие 14: Решение задач энергосбережения в системах водоснабжения. | 4 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 1. Выполнение рефератов по темам раздела 2. Подготовка информационных сообщений и презентаций по темам раздела |  | * |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ - Визуальные наблюдения, инструментальные обследования сооружений и испытания оборудования систем водоснабжения и водоотведения - Диагностика технического состояния систем автоматизации водоснабжения и водоотведения - Контроль исправности механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки - Анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации - Ремонт узлов и деталей оборудования автоматики систем водоснабжения и водоотведения - Наблюдение за работой применяемого технологического оборудования и управление им - Регулировка и (или) калибровка агрегатов, узлов и систем в соответствии с инструкциями по эксплуатации - Настройка необходимых технологических параметров - Определение технического состояния оборудования, необходимости профилактического обслуживания, и ремонта |  | 36 |
| Производственная практика Виды работ - Проведение осмотров технического систем автоматизации оборудования систем водоснабжения и водоотведения. - Составление отчетных документов, актов, дефектных ведомостей о техническом состоянии систем автоматизации водоснабжения и водоотведения. - Ведение отчетной документации по результатам проверки технического состояния оборудования. Предоставления предложений по оптимизации работы систем водоснабжения и водоотведения. - Проверка исправности систем автоматизации водоснабжения и водоотведения. - Проверка технического состояния электрооборудования системы автоматизации водоснабжения и водоотведения - Установка, настройка и регулировка (калибровки) электрических систем и датчиков - Проверка контрольных параметров работы автоматики систем водоснабжения и водоотведения - Настройка необходимых технологических параметров автоматизированных систем управления, калибровка измерительного оборудования, точная настройка и (или) корректировка систем управления - Обеспечение надежного функционирования приборов первичной информации, отдающих команды на управление или включение и выключение рабочих органов, самих рабочих органов и аппаратуры их связи |  | 36 |
| Промежуточная аттестация: Экзамен по модулю ПМ.03 |  | 12 |
| Всего |  | 336/248 |

По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Тематика самостоятельной работы может приводиться по выбору разработчиков по разделу или по теме, при условии необходимости выделения части нагрузки для самостоятельного освоения, если такие виды работ не являются обязательными, самостоятельные работы не указываются. Подробно перечисляются виды работ учебной и (или) производственной практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их темы, указывается содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

- Лаборатории химического и микробиологического анализа воды, электротехники и электроники, автоматизации систем водоснабжения и водоотведения, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 Примерной рабочей программы по специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение».

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.4 примерной рабочей программы по специальности 08.02. 04 «Водоснабжение и водоотведение».

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Алексеев Л.С. Контроль качества воды: учебник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2021

- Воронов Ю.В. Водоотведение: учебник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2022

- Егоров В.В. Аналитическая химия: учебник для СПО/ В.В. Егоров, Н.И. Воробьева, И.Г. Сильвестрова. — Санкт-Петербург: Лань, 2022

- Емцев В.Т., Мишустин Е.Н. Общая микробиология: учебник для СПО. - М.: Издательство Юрайт, 2022

- Ивчатов А.Л., Малов В.И. Химия воды и микробиология: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2022

- Ксенофонтов Б.С. Основы водоподготовки и водоотведения: учебное пособие/ Б.С. Ксенофонтов. — М.: ИНФРА-М, 2022 (Среднее профессиональное образование)

- Павлинова И.И., Баженов В.И., Губий И.Г. Водоснабжение и водоотведение: учебник и практикум для СПО. - М.: Издательство Юрайт, 2022

- Сахарова О.В. Водная микробиология: учебник для СПО/ О.В. Сахарова, Т.Г. Сахарова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021

- Сомов М.А., Квитка Л.А. Водоснабжение: учебник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2021(СПО)

3.2.2. Основные электронные издания

1. Жебентяев, А. И. Аналитическая химия. Химические методы анализа : учебное пособие / А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек, И.Е. Талуть. — 2-е изд. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2020. — 542 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004685-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1087946 (дата обращения: 13.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

2.Тихонова, И. О. Экологический мониторинг водных объектов : учебное пособие / И.О. Тихонова, Н.Е. Кручинина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 202 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/966056. - ISBN 978-5-16-015959-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/966056 (дата обращения: 13.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

3.Ксенофонтов, Б. С. Биологическая очистка сточных вод : учебное пособие / Б.С. Ксенофонтов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 255 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1013710. - ISBN 978-5-16-014975-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1864072 (дата обращения: 13.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

4. Гернет, М. В. Микробиология : учебник / Н.Г. Ильяшенко, Л.Н. Шабурова, М.В. Гернет. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 263 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016454-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1150324 (дата обращения: 13.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Тойбаев, К. Водоочистные технологии : водный баланс предприятия, технологическое моделирование, экологическая оценка : монография / К. Тойбаев, А. Таубалдиева, Г. Касабекова. - Германия : LAP LAMBERT Acad. Publ., 2015. - 65 с. - ISBN 978-3-659-78954-0.Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1070786 (дата обращения: 13.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| - ПК. 3.1 Использовать данные лабораторного химического и биологического анализа воды для мониторинга. | Аргументированное обоснование выбора методик выполнения химических и биологических анализов по контролю качества природных и сточных вод. Соблюдение технологической последовательности выполнения химических и биологических анализов Соблюдение правил и регламентов по уходу и техническому обслуживанию оборудования и материалов при выполнении химических и биологических анализов Выполнение требований техники безопасности и защиты окружающей среды при выполнении химических и биологических анализов; Адекватность оценки качества природных и сточных вод; Осуществление оценивания технического состояния систем и сооружений водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Умение пользоваться современным оборудованием для выполнения экспресс анализов воды. | - Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений; - Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов; - Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий; - Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; - наблюдением за выполнением практических работ; - фронтального устного опроса; - Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций; - Зачеты в процессе обучения и практики по разделу модуля; Экзамен квалификационный по профессиональному модулю ПМ03. |
| ПК.3.2 Выполнять управление автоматизированными системами водоснабжения и водоотведения | Выполнение проверки технического состояния автоматики управления в системах водоснабжения и водоотведения в соответствии с техническими правилами и регламентами. Выполнение установки, настройки и регулировки (калибровки) электрических и иных измерительных систем и датчиков систем автоматики в соответствии с техническими правилами и регламентами. Выполнение требований техники безопасности и защиты окружающей среды при выполнении при обеспечении функционирования системы электроснабжения и механических систем технологических процессов водоснабжения и водоотведения |  |
| ПК.3.3 Осуществлять настройки автоматизированных систем и блоков технологических участков водоснабжения и водоотведения | Осуществление ремонта узлов и деталей оборудования автоматики систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с техническими правилами и регламентами. Осуществление регулировки и калибровки агрегатов, узлов и систем в соответствии с инструкциями по эксплуатации Осуществление настройки необходимых технологических параметров в соответствии с техническими правилами и регламентами Определение технического состояния оборудования, необходимость профилактического обслуживания, и его ремонта Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ. Верность составления графиков проведения осмотров и ремонтов. Демонстрация умения применять различные виды испытаний оборудования и трубопроводов после ремонта Обоснованность выбора демонстрация применения методов и способов решения профессиональных задач. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач. Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике. Экзамен квалификационный. |
| ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач. |  |
| ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик. Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). |  |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Грамотность устной и письменной речи. Ясность формулирования и изложения мыслей. |  |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Эффективность выполнения правил ТБ во время учебной и производственной практик. Знание и использование ресурсосберегающих технологий в области эксплуатации и ремонта |  |
| ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе и на английском языке. |  |

Приложение 1.4

к ПОП по специальности

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочих, должностям служащих

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 04. Выполнение работ по профессии рабочих, должностям служащих»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить (по выбору образовательной организации) основной вид деятельности ВПД 4 Выполнение работ по профессии рабочих, должности служащих: ОКПР 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования или ОКПР 14571 Монтажник наружных трубопроводов, и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 4 | Выполнение работ по профессии рабочих, должности служащих ОКПР 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования или ОКПР 14571 Монтажник наружных трубопроводов (на выбор) |
| ПК 4.1. | - Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения |
| ПК 4.2 | - Осуществлять монтаж систем отопления водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен

| Иметь практический опыт | - в выполнении слесарных операций при подготовительных работах; - в проведении слесарных работ при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения |
| --- | --- |
| Уметь | - Использовать ручной инструмент, необходимый для выполнения подготовительных работ при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - Выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей схемы к реальному помещению - Нарезать резьбу на стальных трубах вручную - Соединять стальные трубы с помощью накидной гайки и сгонного соединения - Комплектовать трубы в фасонные части стояков - Выполнять укрупнительную сборку узлов систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - Сверлить, пробивать и штрабить отверстия в конструкциях - Использовать ручной, механизированный и измерительный инструмент при монтаже санитарно-технических систем и оборудования - Соединять трубопроводы систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; - Выполнять укрупненную сборку узлов внутренних санитарно-технических систем; - Выполнять установку и крепление санитарно-технического оборудования и трубопроводов; - Выполнять слесарные операции при монтаже и ремонте санитарно-технических систем; - Разбирать, ремонтировать и собирать детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков; - Соблюдать требования охраны труда, пожарной экологической безопасности при выполнении работ; - Проводить ревизию и испытания санитарно-технической арматуры; - Проводить испытания смонтированных санитарно-технических систем; |
| Знать | - Комплектность оборудования для монтажа санитарно-технических систем и оборудования - Виды и назначение санитарно-технических материалов, арматуры и оборудования; - Назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - Виды и назначение основной проектной и технической документации для производства монтажных работ; - Правила выполнения слесарных работ при монтаже и ремонте санитарно-технических систем; - Назначение, устройство и принцип действия систем отопления, водоснабжения, водоотведения; - Технологию и последовательность подготовительных и монтажных работ наружных сетей систем отопления, водоснабжения, водоотведения; - Технологию, последовательность подготовительных работ и особенности монтажа оборудования и трубопроводов внутренних систем отопления, водоснабжения, водоотведения; - Правила проведения испытаний оборудования и трубопроводов; - Правила безопасной эксплуатации монтажного оборудования; - Санитарные нормы и правила проведения монтажных работ; - Требования охраны труда. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов ______300____

в том числе в форме практической подготовки 244 часа

Из них на освоение МДК__144 часов

в том числе самостоятельная работа__________

практики, в том числе учебная __72_часа

производственная _72 часа

Промежуточная аттестация ____12_ часов

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 4.1, ПК 4.2 ОК 1, ОК2, ОК3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9. | Раздел 1. Выполнение слесарных работ при монтаже и ремонте систем водоснабжения и водоотведения | 216 | 172 | 144 | 100 | - | Х |  | 72 |  |
| ПК 4.1, ПК 4.2 ОК 1, ОК2, ОК3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9. | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 12 | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Всего: | 300 | 256 | 144 | 100 | - | Х | 12 | 72 | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Выполнение слесарных работ при монтаже и ремонте систем водоснабжения и водоотведения |  | 216/172 |
| МДК. 04.01 Выполнение слесарных работ при монтаже и ремонте систем водоснабжения и водоотведения |  | 144/100 |
| Тема 1.1 Общие сведения о слесарном деле | Содержание | 16/12 |
|  | 1. Организация труда слесаря | 4 |
|  | 2. Оборудование слесарных мастерских. |  |
|  | 3. Общие требования к организации рабочего места слесаря |  |
|  | 4. Санитарно-гигиенические и безопасные условия труда |  |
|  | В том числе практических занятий | 12 |
|  | Практическое занятие №1 Выполнение планировки рабочего места слесаря | 6 |
|  | Практическое занятие №2 Выбор приспособлений для выполнения слесарных работ | 6 |
| Тема 1.2 Конструкционные и инструментальные материалы | Содержание | 12/8 |
|  | 1.Свойства конструкционных и инструментальных материалов | 4 |
|  | 2. Черные металлы |  |
|  | 3. Цветные металлы и сплавы |  |
|  | 4.Твердые сплавы |  |
|  | В том числе практических работ | 8 |
|  | 1.Практическое занятие №3 Расшифровка марок различных сталей и чугунов по заданным параметрам | 8 |
| Тема 1.3. Подготовительные операции слесарной обработки | Содержание | 34/24 |
|  | - Разметка | 10 |
|  | - Рубка металла |  |
|  | - Правка металла |  |
|  | - Гибка металла |  |
|  | - Резка металла |  |
|  | В том числе практических работ | 24 |
|  | Практическое занятие №4 Разметка контуров плоских деталей | 6 |
|  | Практическое занятие №5 Выбор инструмента для рубки металла по заданным параметрам | 6 |
|  | Практическое занятие №6 Выбор способа и инструментов для правки заготовок по заданным параметрам | 6 |
|  | Практическое занятие №7 Выбор способа и инструментов для резки заготовок по заданным параметрам | 6 |
| Тема 1.4. Общеслесарные работы | Содержание | 48/32 |
|  | - Опиливание | 16 |
|  | - Сверление, зенкование, развертывание |  |
|  | - Обработка резьбовых поверхностей |  |
|  | - Притирка |  |
|  | - Технические измерения |  |
|  | В том числе практических работ | 24 |
|  | Практическое занятие №8 Выбор способа и инструментов для опиливания заготовок по заданным параметрам | 8 |
|  | Практическое занятие №8 Выбор способа и инструментов для сверления заготовок по заданным параметрам | 8 |
|  | Практическое занятие №9 Выбор способа и инструментов для обработки резьбовых поверхностей по заданным параметрам | 8 |
|  | В том числе лабораторных работ | 8 |
|  | Лабораторная работа №1 Выполнение технических измерений | 8 |
| Тема 1.5. Заготовки трубных деталей и их соединение | Содержание | 20/16 |
|  | - Общие требования к заготовкам. Определение размеров заготовки. Соединения стальных труб: виды, назначение, требования | 4 |
|  | - Соединение труб из различного материала и разных диаметров |  |
|  | - Последовательность выполнения операций при различных видах соединения труб |  |
|  | - Основные дефекты при соединениях труб из различных материалов: причины возникновения, способы устранения |  |
|  | В том числе практических работ | 16 |
|  | Практическое занятие №10 Составление обобщающей таблицы Основные дефекты при соединениях труб из различных материалов: причины возникновения, способы устранения | 8 |
|  | Практическое занятие №11 Определение размеров заготовки при гибке трубы | 8 |
| Тема 1.6. Разборка, притирка и сборка арматуры | Содержание | 14/8 |
|  | - Последовательность работ по герметизации сантехнической арматуры | 6 |
|  | - Ревизия арматуры |  |
|  | - Технологический процесс притирки арматуры |  |
|  | - Испытание арматуры |  |
|  | - Монтаж арматуры |  |
|  | - Дефекты арматуры: виды, причины возникновения и способы устранения |  |
|  | В том числе практических работ | 8 |
|  | Практическое занятие №12 Составление обобщающей таблицы Дефекты арматуры: виды, причины возникновения и способы устранения | 8 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. Выполнение рефератов по темам раздела 2. Подготовка информационных сообщений и презентаций по темам раздела |  | * |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ Разметка металла. Рубка металла. Правка и гибка металла и труб. Резка металла. Опиливание металла. Сверление, зенкование, развертывание. Нарезание и накатывание резьбы. Распиливание. Высверливание и вырубание проемов и отверстий. Разборка, притирка и сборка арматуры. Пайка, склеивание. Соединение стальных труб. Соединение неметаллических труб. |  | 72 |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ Выполнение подготовительных работ к монтажу санитарно-технических систем и оборудования. Выполнение укрупнительной сборки (комплектация) заготовок из труб для систем отопления, водоснабжения и газоснабжения. Сборка укрупнительных узлов. Выполнение соединений трубопроводов. Монтаж отопительных приборов. Монтаж теплопроводов и систем теплоснабжения. Монтаж запорной арматуры, трубопроводов, санитарно-технических приборов. Монтаж систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и водостоков. Монтаж горячего и пожарного водопроводов. Установка приборов учета в системах холодного и горячего водоснабжения. Гидравлические и пневматические испытания (опрессовка систем водоснабжения и отопления для выявления дефектов). Монтаж дворовой сети. Монтаж выпусков и внутренней канализационной сети. Монтаж санитарных приборов. Монтаж водостоков. Испытания систем канализации. |  | 72 |
| Промежуточная аттестация: Экзамен по модулю ПМ.04 |  | 12 |
| Всего |  | 300/256 |

По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Тематика самостоятельной работы может приводиться по выбору разработчиков по разделу или по теме, при условии необходимости выделения части нагрузки для самостоятельного освоения, если такие виды работ не являются обязательными, самостоятельные работы не указываются. Подробно перечисляются виды работ учебной и (или) производственной практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их темы, указывается содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатории материаловедения, технологии работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 Примерной рабочей программы по специальности 08.02. 04 «Водоснабжение и водоотведение».

Мастерские слесарно-механическая, санитарно-техническая, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.2 Примерной рабочей программы по данной специальности.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.4 примерной рабочей программы по специальности 08.02. 04 «Водоснабжение и водоотведение».

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Карпицкий В.Р. Общий курс слесарного дела: учебное пособие/ В.Р. Карпицкий. — М.: ИНФРА-М, 2022

- Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник для СПО. - М.: ИЦ "Академия", 2020

- Фокин С.В. Сантехнические работы: учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2021 (СПО)

- Чумаченко Ю.Т., Чумаченко Г.В. Материаловедение и слесарное дело: учебник. – М.: КНОРУС, 2022 (СПО)

3.2.2. Основные электронные издания

1.Колчков, В. И. Метрология, стандартизация, сертификация : учебник / В. И. Колчков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 432 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-638-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/987717 (дата обращения: 13.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

2. Стуканов, В. А. Материаловедение : учебное пособие / В.А. Стуканов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0711-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1794455 (дата обращения: 13.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

3. Пасютина, О. В. Материаловедение : учебное пособие / О. В. Пасютина. - 2-е изд., испр. - Минск : РИПО, 2020. - 264 с. - ISBN 978-985-7234-48-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1214810 (дата обращения: 13.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения | Соблюдение технологической последовательности приемки, транспортировки и хранения санитарно-технического оборудования; Выполнение требований правил техники безопасности в ходе подбора и проверки оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения и водоотведения. Проведение работ в соответствии с нормативными правовыми актами и нормативными техническими документами; Точность выбора необходимых материалов и инструментов для выполнения укрупнительной сборки узлов санитарно-технических систем; Соответствие выполнения соединений санитарно-технических систем требованиям нормативно-технической документации; | - Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений; - Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов; - Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий; - Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; - наблюдением за выполнением практических работ; - фронтального устного опроса; - Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций; - Зачеты в процессе обучения и практики по разделу модуля; - Экзамен квалификационный по профессиональному модулю ПМ04. |
| ПК 4.2. Осуществлять монтаж систем отопления водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. | Демонстрация правильного выполнения слесарных операций при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности; Соблюдение технологической последовательности монтажа санитарно-технических систем и оборудования в соответствии с нормативной технической документацией; Точность чтения чертежей при выполнении работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования; |  |
|  | Выполнение требований правил техники безопасности в ходе устранения дефектов монтажа систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач. Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике. Экзамен квалификационный |
| ОК 02.Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | Использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач. |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; | Демонстрация ответственности за принятые решения. Обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы. |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик. Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). |  |
| ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | Грамотность устной и письменной речи. Ясность формулирования и изложения мыслей. |  |
| ОК 07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | Эффективность выполнения правил ТБ во время учебной и производственной практик. Знание и использование ресурсосберегающих технологий в области эксплуатации и ремонта общего имущества МКД. |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе и на английском языке. |  |

# Приложение 2. Примерные программы учебных дисциплин.

Приложение 2.1

к ПОП по специальности 
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«СГ.01 ИСТОРИЯ РОССИИ»

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «СГ.01 История России» является обязательной частью социально-гуманитарного цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение.

Учебная дисциплина «СГ.01 История России» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 04, 
ОК05, ОК 06, ЛР 1, ЛР 2; ЛР 5, ЛР 6, ЛР 8, ЛР 11.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ЛР 1, ЛР 2; ЛР 5, ЛР 6, ЛР 8, ЛР 11. | Уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем; пользоваться историческими источниками, научной и учебной литературой, средствами ИКТ; раскрывать смысл и значение важнейших исторических событий; обобщать и анализировать особенности исторического и культурного развития России на рубеже XX-XIX вв; давать оценку историческим событиям и обосновывать свою точку зрения с помощью исторических фактов и собственных аргументов; демонстрировать гражданско-патриотическую позицию | Знать: основные периоды государственно-политического развития на рубеже XX-XIX вв., особенности формирования партийно-политической системы России; итоги «шоковой терапии», проблемы и противоречия становления рыночной экономики, причины и итоги финансовых кризисов 1998, 2008-2009 гг., основные этапы эволюции внешней политики России, роль и место России в постсоветском пространстве; основные тенденции и явления в культуре; роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; ретроспективный анализ развития отрасли |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 32 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 16 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 16 |
| практические занятия | 16 |
| Самостоятельная работа * | - |
| Промежуточная аттестация | ** |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Российская Федерация в конце XX- начале XXI века |  | 22/13 |  |
| Тема 1.1. Предпосылки формирования новой российской государственности в конце XX- начале XXI века. | Содержание учебного материала | 4/2 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ЛР 1, ЛР 2; ЛР 5, ЛР 6, ЛР 8, ЛР 11. |
|  | Формирование новой российской государственности, государственное строительство Российской Федерации в 1991-1999 гг. Октябрьские события 1993 года. Особенности формирования партийно-политической системы России в условиях демократической формы правления. Государственно-политическое развитие Российской Федерации в новом тысячелетии. | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 1. Написание эссе по тематике: уроки октября 1993 года; политическая культура взаимодействия власти и оппозиции. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |
| Тема 1.2. Социально-экономическое развитие | Содержание учебного материала | 4/2 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ЛР 1, ЛР 2; ЛР 5, ЛР 6, ЛР 8, ЛР 11. |
|  | «Шоковая терапия» как способ перехода к рыночной экономике. Реформы Е.Т. Гайдара. Экономический курс В.С. Черномырдина. Финансово-экономический кризис 1998 года и преодоление его последствий. | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 2. Составление исторического бюллетеня на тему: «Последствия выступления Президента РФ в январе 2008 года в части вхождения России в пятерку крупнейших экономических держав мира» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |
| Тема 1.3. Кризис государственности на Северном Кавказе и его преодоление | Содержание учебного материала | 4/3 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ЛР 1, ЛР 2; ЛР 5, ЛР 6, ЛР 8, ЛР 11. |
|  | Региональные проблемы Кавказа. Осетино-Ингушский конфликт. Первая чеченская война. Ичкерия. Вторая чеченская война. Проблемы восстановления Чечни. Радикальный исламизм и терроризм. | 1 |  |
|  | В том числе практических занятий | 3 |  |
|  | Практическое занятие № 3. Подготовка аналитического отчета по теме: Проблемы восстановления Чечни; - Борьба с террором: кто побеждает? http://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/borda-s-terrorom-kto-pobezhdaet (ВЦИОМ. Новости: Борьба с террором: кто побеждает? (wciom.ru)) | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |
| Тема 1.4. Основные направления внешней политики | Содержание учебного материала | 3/2 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ЛР 1, ЛР 2; ЛР 5, ЛР 6, ЛР 8, ЛР 11. |
|  | Россия и новые независимые государства на постсоветском пространстве. Договор о коллективной безопасности. Содружество независимых государств (СНГ); Таможенный союз (ТС); ЕврАзЭС; БРИКС. Особенности миротворческой миссии России в постсоветский период | 1 |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 4. Работа в группах: подготовка и защита презентации по теме занятия*** | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |
| Тема 1.5. Нарастание кризиса и национальное самоопределение в Крыму | Содержание учебного материала | 4/2 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ЛР 1, ЛР 2; ЛР 5, ЛР 6, ЛР 8, ЛР 11. |
|  | Украина перед геополитическим выбором. Нарастание кризиса. Отстранение Президента Украины В.Ф. Януковича от должности. Референдум о национальном самоопределении в Крыму и образование Крымского федерального округа Российской Федерации. Социально-экономическое развитие Крыма в составе Российской Федерации | 2 |  |
|  | - В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | - Практическое занятие № 5. Подготовка аналитического отчета по теме «Крым в России» с использованием следующих документов: - Крым в России: год спустя. - http://wciom.ru/presentation/page-19 (ВЦИОМ. Новости: Крым в России: год спустя (wciom.ru)) - Республика Крым: социально-политическая ситуация накануне выборов. http://wciom.ru/presentation/page-7 (ВЦИОМ. Новости: Республика Крым: социально-политическая ситуация накануне выборов (wciom.ru)) - 5 лет с момента воссоединения Крыма с Россией: мнение крымчан. http://wciom.ru/presentation/page-8 (ВЦИОМ. Новости: 5 лет с момента воссоединения Крыма с Россией: мнение крымчан (wciom.ru)) | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |
| Тема 1.6. Основные тенденции и явления в культуре на рубеже XX – XXI вв. | Содержание учебного материала | 3/2 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ЛР 1, ЛР 2; ЛР 5, ЛР 6, ЛР 8, ЛР 11. |
|  | Особенности развития культуры России на рубеже XX – XXI вв. Государственная поддержка отечественной культуры; сохранение традиционных нравственных ценностей. Восстановление системы кинопроката; лидеры театральной жизни; культура на телевидении и радио. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой культуры». Реформы системы образования. | 1 |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 6. Работа в группах: подготовка и защита презентации по теме занятия*** | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Раздел 2. Россия и глобальный мир |  | 10/3 |  |
| Тема 2.1. Россия в процессе глобализации | Содержание учебного материала | 7/3 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ЛР 1, ЛР 2; ЛР 5, ЛР 6, ЛР 8, ЛР 11. |
|  | Глобализация: плюсы и минусы. Однополярный мир. Усиление Китая. Мировой финансовый кризис и его последствия (2008-2009 гг.). Пандемия и ее влияние на мировое развитие. Войны, революции на Ближнем Востоке; Сирийский конфликт. | 4 |  |
|  | В том числе практических занятий | 3 |  |
|  | Практическое занятие № 7. Работа в группах: подготовка и защита презентации по теме занятия*** | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |
| Тема 2.2. Россия в мировой экономике | Содержание учебного материала | 3 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ЛР 1, ЛР 2; ЛР 5, ЛР 6, ЛР 8, ЛР 11. |
|  | Интеграция России в международные экономические организации. Санкционная война: санкции и контрсанкции. | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |
| Промежуточная аттестация |  | ** |  |
| Всего: |  | 32/16 |  |

* Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. Если учебным планом предусмотрена самостоятельная работа по данной учебной дисциплине, должна быть указана её примерная тематика, объем нагрузки и результаты на освоение которых она ориентирована (ПК и ОК).

** Выделяется образовательной организацией самостоятельно. Форма проведения промежуточной аттестации определяется рабочим учебным планом по специальности/профессии и должна предусматривать не менее 1-2 часов на зачет и не менее 6 часов на экзамен.

*** Список тем для подготовки и защиты презентации предоставляется преподавателем общеобразовательной дисциплины.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный

оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий, комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки);

техническими средствами обучения: персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением с доступом к сети Интернет; оргтехника; мультимедийный проектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Артемов, В. В. История (для всех специальностей СПО) : учебник для студентов учреждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2014. - 256 с. - ISBN 978-5-4468-0455-9. - Текст : непосредственный.

2. Зуев, М.  Н. История России XX-начала XXI века : учебник и практикум для среднего профессионального образования / М.Н. Зуев, С.Я. Лавренов. – Москва : Юрайт, 2020. - 200 с. - (Профессиональное образование). - ISBN978-5-534-01245-3. – Текст : непосредственный.

3. Чураков, Д. О. История России XX - начала XXI века : учебник для среднего профессионального образования / Д.О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д.О. Чуракова, С.А. Саркисяна. - Москва : Юрайт, 2020. - 311 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534 - 13853 - 5. - Текст : непосредственный.

4. Сафонов, А. А. История (конец XX-началоXXI века) : учебное пособие для среднего профессионального образования / А.А. Сафонов, М.А. Сафонова. - Москва : Юрайт, 2021. - 245 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-12892-5. - Текст : непосредственный.

3.2.2. Электронные издания

Исторические источники на русском языке в Интернете (Электронная библиотека   Исторического факультета МГУ  им. М.В. Ломоносова) : официальный сайт. – Москва. -  URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.htl  (дата обращения: 24.08.2021). – Текст : электронный.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Артемов, В. В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 15-е изд., испр. - Москва : Академия, 2016. - 448 с. - ISBN 978-5-4468-2871-5. – Текст : непосредственный.

2. История России. XX – начало XXI века : учебник для среднего профессионального образования / Л.И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л.И. Семенниковой. - 7-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. - 328 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-09384. -   Текст : непосредственный.

3. Князев, Е. А. История России XX век : учебник для среднего профессионального образования / Е.А. Князев. - Москва : Юрайт, 2021. - 234 с. - (Профессиональное образование). -ISBN 978-5-534-13336-3. – Текст : непосредственный.

4. Санин, Г. А. Крым. Страницы истории: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Г. А. Санин. - Москва   : Просвещение, 2015. - 80 с. - ISBN 978-5- 09-034351-0. - Текст : непосредственный.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины |  |  |
| Уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; распознавать задачу и/или проблему в историческом контексте; анализировать задачу и/или проблему в историческом контексте и выделять ее составные части; оценивать результат и последствия исторических событий; определять задачи поиска исторической информации; определять необходимые источники информации; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска и оформлять результаты поиска; выстраивать траекторию личностного развития в соответствии с принятой системой ценностей; организовывать и мотивировать коллектив для совместной деятельности; излагать свои мысли в контексте современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; осознавать личную ответственность за судьбу России; проявлять социальную активность и гражданскую зрелость; применять средства информационных технологий для решения поставленных задач; анализировать правовые и законодательные акты мирового и регионального значения; определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой профессии (специальности) для развития экономики в историческом контексте | демонстрирует умение ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; демонстрирует умение распознавать задачу и/или проблему в историческом контексте; демонстрирует умение анализировать задачу и/или проблему в историческом контексте и выделять ее составные части; демонстрирует умение оценивать результат и последствия исторических событий; демонстрирует умение определять задачи поиска исторической информации; демонстрирует умение определять необходимые источники информации; демонстрирует умение структурировать получаемую информацию; демонстрирует умение выделять наиболее значимое в перечне информации; демонстрирует умение оценивать практическую значимость результатов поиска и умение оформлять результаты поиска; демонстрирует умение выстраивать траекторию личностного развития в соответствии с принятой системой ценностей; демонстрирует умение организовывать и мотивировать коллектив для совместной деятельности; демонстрирует умение излагать свои мысли в контексте современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; демонстрирует умение осознавать личную ответственность за судьбу России; демонстрирует умение проявлять социальную активность и гражданскую зрелость; демонстрирует умение применять средства информационных технологий для решения поставленных задач; демонстрирует умение анализировать правовые и законодательные акты мирового и регионального значения; демонстрирует умение определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой профессии (специальности) для развития экономики в историческом контексте | Экспертное наблюдение и оценивание выполнения индивидуальных и групповых заданий. Текущий контроль в форме собеседования, решения ситуационных задач |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины |  |  |
| Знать: основные тенденции экономического, политического и культурного развития России в XX-XXI вв.; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в историческом контексте; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации; возможные траектории личностного развития в соответствии с принятой системой ценностей; психологию коллектива и психологию личности; роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; сущность гражданско-патриотической позиции; общечеловеческие ценности; содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов государственного значения; перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе | демонстрирует знание основных тенденций экономического, политического и культурного развития России в XX-XXI вв.; демонстрирует знание основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в историческом контексте; демонстрирует знание приемов структурирования информации; демонстрирует знание формата оформления результатов поиска информации; демонстрирует знание возможных траекторий личностного развития в соответствии с принятой системой ценностей; демонстрирует знание психологии коллектива психологии личности; демонстрирует знание роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; демонстрирует знание сущности гражданско-патриотической позиции; демонстрирует знание общечеловеческих ценностей; демонстрирует знание содержания и назначения важнейших правовых и законодательных актов государственного значения; демонстрирует знание перспективных направлений и основных проблем развития РФ на современном этапе | Устный опрос. Тестирование. Оценка выполнения практического задания (эссе, сочинения). Подготовка и выступление с сообщением и/или презентацией |

Приложение 2.2.

к ПОП по специальности

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«СГ. 02. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«СГ.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «СГ.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности» является обязательной частью социально-гуманитарного цикла примерной основной образовательной программы соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение.

Учебная дисциплина «СГ.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК 1.1-ПК 1.4, ПК 2.1-ПК 2.4, ПК 3.1 – ПК 3.2, ПК 4.1 – ПК 4.2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК 1.1-ПК 1.4, ПК 2.1-ПК 2.3, ПК 3.1 – ПК 3.3, ПК 4.1 – ПК 4.2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20. | Уметь: строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; взаимодействовать в коллективе, принимать участие в диалогах на общие и профессиональные темы; применять различные формы и виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке при межличностном и межкультурном взаимодействии; понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на общие и базовые профессиональные темы; понимать тексты на базовые профессиональные темы; составлять простые связные сообщения на общие или интересующие профессиональные темы; общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; переводить иностранные тексты профессиональной направленности (со словарем); самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас | Знать: лексический и грамматический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов профессиональной направленности (со словарем); общеупотребительные глаголы (общая и профессиональная лексика); правила чтения текстов профессиональной направленности; правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; правила речевого этикета и социокультурные нормы общения на иностранном языке; формы и виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке при межличностном и межкультурном взаимодействии |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 36 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 32 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 4 |
| практические занятия | 32 |
| Самостоятельная работа* | - |
| Промежуточная аттестация | ** |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Роль иностранного языка в профессиональной деятельности |  | 20/16 |  |
| Тема 1.1. Страна изучаемого языка, ее культура и обычаи | Содержание учебного материала | 3/2 | ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК 1.1-ПК 1.4, ПК 2.1-ПК 2.3, ПК 3.1 – ПК 3.3, ПК 4.1 – ПК 4.2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20. |
|  | Введение новых лексических единиц по теме занятия. Фразы, речевые обороты и выражения. | 1 |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 1. Диалог-дискуссия по теме «Иностранный язык как средство международного общения в современном мире» | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 2. Самостоятельное чтение и перевод (со словарем) текстов по теме «Культура, достопримечательности и обычаи страны изучаемого языка». Ответы на вопросы по тексту | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Тема 1.2. Роль образования в современном мире | Содержание учебного материала | 4/3 | ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК 1.1-ПК 1.4, ПК 2.1-ПК 2.3, ПК 3.1 – ПК 3.3, ПК 4.1 – ПК 4.2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20. |
|  | Введение новых лексических единиц по теме занятия. Фразы, речевые обороты и выражения. | 1 |  |
|  | В том числе практических занятий | 3 |  |
|  | Практическое занятие № 3. Самостоятельное чтение и перевод (со словарем) текстов по теме «Система образования в России». Ответы на вопросы по тексту | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 4. Самостоятельное чтение и перевод (со словарем) текста по теме «Система образования в стране изучаемого языка». Ответы на вопросы по тексту | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 5. Подготовка и пересказ монолога «Роль образования в моей жизни» | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Тема 1.3. Значение иностранного языка в освоении специальности | Содержание учебного материала | 4/3 | ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК 1.1-ПК 1.4, ПК 2.1-ПК 2.3, ПК 3.1 – ПК 3.3, ПК 4.1 – ПК 4.2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20 |
|  | Введение новых лексических единиц по теме занятия. Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических оборотов | 1 |  |
|  | В том числе практических занятий | 3 |  |
|  | Практическое занятие № 6. Самостоятельное чтение и перевод (со словарем) текста по теме «Я и моя профессия». Ответы на вопросы по тексту | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 7. Составление рассказа на тему «Взаимосвязь иностранного языка и моей специальности» и перевод его на иностранный язык | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 8. Беседа/дискуссия на тему «Проблема выбора специальности, профессии и дальнейшее саморазвитие» | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Тема 1.4. Основы делового общения | Содержание учебного материала | 4/3 | ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК 1.1-ПК 1.4, ПК 2.1-ПК 2.3, ПК 3.1 – ПК 3.3, ПК 4.1 – ПК 4.2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20 |
|  | Введение новых лексических единиц по теме занятия. Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических оборотов | 1 |  |
|  | В том числе практических занятий | 3 |  |
|  | Практическое занятие № 9 Чтение и перевод (со словарем) деловых писем. Составление деловых писем | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 10 Основы делового общения на иностранном языке. Чтение и перевод (со словарем) диалогов | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 11 Правила ведения разговоров по телефону. Составление диалогов и перевод их на иностранный язык. Ролевая игра «Звонок в компанию по поводу получения ответа на свое письмо» | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Тема 1.5. Рынок труда, трудоустройство и карьера | Содержание учебного материала | 4/4 | ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК 1.1-ПК 1.4, ПК 2.1-ПК 2.3, ПК 3.1 – ПК 3.3, ПК 4.1 – ПК 4.2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20 |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 12 Введение новых лексических единиц по теме занятия. Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических оборотов | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 13. Чтение и перевод (со словарем) текстов по теме «Трудоустройство и карьера», «Интервью и собеседование» | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 14. Заполнение анкеты-заявки о приеме на работу Составление резюме и портфолио для работодателя | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 15. Деловая игра «Собеседование с работодателем в кадровом агентстве» / Составление диалогов и проведение ролевой игры по темам: «Личная встреча с работодателем», «Беседа претендента на вакансию по телефону», «Переписка в интернете» | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Раздел 2. Научно-технический прогресс: открытия, которые потрясли мир |  | 3/3 |  |
| Тема 2.1. Достижения и инновации в науке и технике и их изобретатели. Отраслевые выставки | Содержание учебного материала | 3/3 | ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК 1.1-ПК 1.4, ПК 2.1-ПК 2.3, ПК 3.1 – ПК 3.3, ПК 4.1 – ПК 4.2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20 |
|  | В том числе практических занятий | 3 |  |
|  | Практическое занятие № 16. Введение новых лексических единиц по теме занятия. Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических оборотов | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 17. Чтение и перевод (со словарем) текстов по темам «Великие умы человечества и их изобретения», «Отраслевые выставки». Ответы на вопросы | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 18. Подготовка и пересказ монологов «Достижение в области науки и техники, изменившее мою жизнь» / «Посещение отраслевой выставки» | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Раздел 3. Мировой чемпионат профессионального мастерства (World Skills International) |  | 3/3 |  |
| Тема 3.1. Чемпионаты World Skills International: от прошлого к настоящему | Содержание учебного материала | 3/3 | ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК 1.1-ПК 1.4, ПК 2.1-ПК 2.3, ПК 3.1 – ПК 3.3, ПК 4.1 – ПК 4.2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20 |
|  | В том числе практических занятий | 3 |  |
|  | Практическое занятие № 19. Просмотр видеоролика «What is World Skills?». Обсуждение, ответы на вопросы | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 20. Знакомство с технической документацией конкурсов World Skills (определение тематики и назначения текста; знакомство со структурой документов; поиск в тексте запрашиваемой информации, угадывание значения незнакомых слов по контексту) | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 21. Подготовка и пересказ монолога «Описание задания мирового чемпионата World Skills International (по вариантам)». Составление диалогов по заданным ситуациям | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Раздел 4. Профессиональное содержание |  | 11/11 |  |
| Тема 4.1. Чертежи и техническая документация | Содержание учебного материала | 2/2 | ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК 1.1-ПК 1.4, ПК 2.1-ПК 2.3, ПК 3.1 – ПК 3.3, ПК 4.1 – ПК 4.2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20 |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 22. Чтение и перевод (со словарем) технологических карт. Обсуждение и ответы на вопросы | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 23. Подготовка и пересказ монолога «Соответствие изделия рабочему чертежу». Обсуждение монологов в форме ролевой игры «Сдача изделия заказчику» | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Тема 4.2. Инструменты, оборудование и станки | Содержание учебного материала | 2/2 | ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК 1.1-ПК 1.4, ПК 2.1-ПК 2.3, ПК 3.1 – ПК 3.3, ПК 4.1 – ПК 4.2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20 |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие 24. Чтение и перевод (со словарем) текстов по теме «Инструменты, оборудование, станки». Ответы на вопросы | 1 |  |
|  | Практическое занятие 25. Составление и перевод на иностранный язык диалогов (командная работа) на тему «Подбор по технической документации оборудования/станка для работы» | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Тема 4.3. Техника безопасности и охрана труда | Содержание учебного материала | 3/3 | ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК 1.1-ПК 1.4, ПК 2.1-ПК 2.3, ПК 3.1 – ПК 3.3, ПК 4.1 – ПК 4.2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20 |
|  | В том числе практических занятий | 3 |  |
|  | Практическое занятие № 26. Чтение и перевод (со словарем) текстов по теме «Техника безопасности и охрана труда». Ответы на вопросы | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 27. Работа с документом: World Skills International Health and Safety documentation (документация по технике безопасности) (чтение, перевод, ответы на вопросы) | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 28. «Safety first /Безопасность превыше всего». Дискуссия по требованиям техники безопасности на мировых чемпионатах World Skills International по профессиональным компетенциям | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Тема 4.4. Решение стандартных и нестандартных профессиональных ситуаций | Содержание учебного материала | 2/2 | ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК 1.1-ПК 1.4, ПК 2.1-ПК 2.3, ПК 3.1 – ПК 3.3, ПК 4.1 – ПК 4.2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20. |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 29. Подготовка и перевод на иностранный язык монолога «Решение профессиональной ситуации или задачи: «Несоответствие представленной технологической карты технологическому заданию» | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 30. Деловая игра «Обоснование несоответствия рабочего места требованиям охраны труда и поиск выхода из ситуации в условиях дефицита языковых средств» | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Тема 4.5. Саморазвитие в профессии | Содержание учебного материала | 2/2 | ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК 1.1-ПК 1.4, ПК 2.1-ПК 2.3, ПК 3.1 – ПК 3.3, ПК 4.1 – ПК 4.2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20 |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 31. Подготовка и перевод на иностранный язык рассказа «Как я стану участником чемпионата «Молодые профессионалы» (World Skills International) | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 32. Чтение и перевод (со словарем) текстов по теме «Профессиональный рост и самосовершенствование в профессиональной деятельности». Ответы на вопросы в форме дискуссии | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Промежуточная аттестация |  | ** |  |
| Всего: |  | 36/32 |  |

* Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. Если учебным планом предусмотрена самостоятельная работа по данной учебной дисциплине, должна быть указана её примерная тематика, объем нагрузки и результаты на освоение которых она ориентирована (ПК и ОК)

** Выделяется образовательной организацией самостоятельно. Форма проведения промежуточной аттестации определяется рабочим учебным планом по профессии и должна предусматривать не менее 1-2 часов на зачет и не менее 6 часов на экзамен.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Иностранных языков», оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий, комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки);

техническими средствами обучения: персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением с доступом к сети Интернет; оргтехника; мультимедийный проектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Карпова, Т.А. English for Colleges = Английский язык для колледжей. Практикум + Приложение : тесты : учебно-практическое пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С., Мельничук М.В. — Москва : КноРус, 2020. — 286 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07527-2. — Текст: непосредственный.

2. Кохан, О. В.  Английский язык для технических специальностей : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. В. Кохан. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 226 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08983-7. — Текст : непосредственный.

3.2.2. Электронные издания

1. Буренко, Л. В.  Грамматика английского языка. Grammar in Levels Elementary – Pre-Intermediate : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова ; под общей редакцией Г. А. Краснощековой. — Москва : Юрайт, 2020. — 227 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9261-8. — URL: https://urait.ru/bcode/452909 (дата обращения: 23.08.2021). — Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт. - Текст : электронный

2. Голубев, А.П. Английский язык для всех специальностей + еПриложение : учебник / Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. — Москва : КноРус, 2021. — 385 с. — ISBN 978-5-406-08132-7. — URL: https://book.ru/book/939214 (дата обращения: 19.08.2021). — Режим доступа: Электронно-библиотечная система BOOK.RU. - Текст : электронный.

3. Карпова, Т.А. English for Colleges = Английский язык для колледжей. Практикум + еПриложение : тесты : учебно-практическое пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С., Мельничук М.В. — Москва : КноРус, 2020. — 286 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07527-2. — URL: https://book.ru/book/932751 (дата обращения: 24.03.2020). — Режим доступа: Электронно-библиотечная система BOOK.RU. - Текст : электронный.

4. Кохан, О. В.  Английский язык для технических специальностей : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. В. Кохан. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 226 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08983-7. — URL: https://urait.ru/bcode/437135 (дата обращения: 23.08.2021). — Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт. - Текст : электронный.

5. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык для технических колледжей (A1) : учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 207 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12346-3. — URL: https://urait.ru/bcode/475659 (дата обращения: 23.08.2021). — Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт. - Текст : электронный.

6. Литвинская, С. С. Английский язык для технических специальностей : учебное пособие / С. С. Литвинская. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 252 c. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014535-8. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989248 (дата обращения: 19.08.2021). — Режим доступа: по подписке. — Текст : электронный.

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

7. Проект Английский язык онлайн - Native English: сайт. — Москва, 2003. — URL: http://engv.ru/category/ptoiznoshenie (дата обращения: 23.08.2021). — Текст : электронный.

8. Информационно-образовательный портал по английскому языку Study.ru: сайт. — URL: https://www.mystudy.ru — (дата обращения: 23.08.2021). — Текст : электронный.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины |  |  |
| Знать: лексический и грамматический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов профессиональной направленности (со словарем); общеупотребительные глаголы (общая и профессиональная лексика); правила чтения текстов профессиональной направленности; правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; правила речевого этикета и социокультурные нормы общения на иностранном языке; формы и виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке при межличностном и межкультурном взаимодействии | владеет лексическим и грамматическим минимумом, относящимся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; владеет лексическим и грамматическим минимумом, необходимым для чтения и перевода текстов профессиональной направленности (со словарем); демонстрирует знания при употреблении глаголов (общая и профессиональная лексика); демонстрирует знания правил чтения текстов профессиональной направленности; демонстрирует способность построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; демонстрирует знания правил речевого этикета и социокультурных норм общения на иностранном языке; демонстрирует знания форм и видов устной и письменной коммуникации на иностранном языке при межличностном и межкультурном взаимодействии | Письменный и устный опрос. Тестирование. Дискуссия. Выполнение упражнений. Составление диалогов; Участие в диалогах, ролевых играх. Практические задания по работе с информацией, документами, профессиональной литературой |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины |  |  |
| Уметь: строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; взаимодействовать в коллективе, принимать участие в диалогах на общие и профессиональные темы; применять различные формы и виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке при межличностном и межкультурном взаимодействии; понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на общие и базовые профессиональные темы; понимать тексты на базовые профессиональные темы; составлять простые связные сообщения на общие или интересующие профессиональные темы; общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; переводить иностранные тексты профессионально направленности (со словарем); самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас | строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; взаимодействует в коллективе, принимает участие в диалогах на общие и профессиональные темы; применяет различные формы и виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке при межличностном и межкультурном взаимодействии; понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на общие и базовые профессиональные темы; понимает тексты на базовые профессиональные темы; составляет простые связные сообщения на общие или интересующие профессиональные темы; общается (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; переводит иностранные тексты профессионально направленности (со словарем); совершенствует устную и письменную речь, пополняет словарный запас | Дискуссия. Выполнение упражнений. Составление диалогов; Участие в диалогах, ролевых играх. Практические задания по работе с информацией, документами, профессиональной литературой |

Приложение 2.3

к ПОП по специальности
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«СГ.03. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «СГ.03 Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью социально-гуманитарного цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности. 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение.

Учебная дисциплина «СГ.03 Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, 02, 04, 07, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1- ПК2.3, ПК3.1-ПК3.3, ПК4.1-ПК4.2, ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР9, ЛР14, ЛР16.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01, 02, 04, 07, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1- ПК2.3, ПК3.1-ПК3.3, ПК4.1-ПК4.2, ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР9, ЛР14, ЛР16. | Уметь: пользоваться первичными средствами пожаротушения; применять правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и при угрозе террористического акта; обеспечивать устойчивость объектов экономики; прогнозировать развитие событий и оценку последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму; применять правила поведения и действия по сигналам гражданской обороны; соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности | Знать: основы пожаробезопасности и электробезопасности; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; способы защиты населения от оружия массового поражения; принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; задачи и основные мероприятия гражданской обороны |
| ОК 01, 02, 04, 07, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1- ПК2.3, ПК3.1-ПК3.3, ПК4.1-ПК4.2, ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР9, ЛР14, ЛР16. | Уметь: определять виды Вооруженных Сил, рода войск; ориентироваться в воинских званиях военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации; владеть общей физической и строевой подготовкой; пользоваться знаниями в области обязательной подготовки граждан к военной службе; демонстрировать основы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим | Знать: основы военной службы и обороны государства; основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; основы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим |
| ОК 01, 02, 04, 07, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1- ПК2.3, ПК3.1-ПК3.3, ПК4.1-ПК4.2, ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР9, ЛР14, ЛР16. | Уметь: оказывать первую медицинскую помощь в различных ситуациях; осуществлять профилактику инфекционных заболеваний; определять показатели здоровья и оценивать физическое состояние; составлять индивидуальные карты здоровья с режимом дня, графиком питания | Знать: общие характеристики поражений организма человека от воздействия опасных факторов; классификация и общие признаки инфекционных заболеваний; основы здорового образа жизни |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 68 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 48 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 20 |
| практические занятия | 48 |
| Самостоятельная работа* | - |
| Промежуточная аттестация | ** |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, ак. ч / в т. ч. в форме практической подготовки, ак. ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях |  | 20/15 |  |
| Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации мирного времени и защита от них | Содержание учебного материала | 7/5 | ОК 01, 02, 04, 07, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1- ПК2.3, ПК3.1-ПК3.3, ПК4.1-ПК4.2, ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР9, ЛР14, ЛР16. |
|  | Цели и задачи изучения дисциплины. Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Чрезвычайные ситуации социального происхождения. Терроризм и меры по его предупреждению. Основы пожаробезопасности и электробезопасности | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий | 5 |  |
|  | Практическое занятие № 1. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | 3 |  |
|  | Практическое занятие № 2. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | – |  |
| Тема 1.2. Способы защиты населения от оружия массового поражения | Содержание учебного материала | 8/6 | ОК 01, 02, 04, 07, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1- ПК2.3, ПК3.1-ПК3.3, ПК4.1-ПК4.2, ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР9, ЛР14, ЛР16. |
|  | 1. Ядерное оружие и его поражающие факторы. Действия населения в очаге ядерного поражения. Химическое оружие и его характеристика. Действия населения в очаге химического поражения. Средства индивидуальной защиты населения | 2 |  |
|  | 2. Биологическое оружие и его характеристика. Действие населения в очаге биологического поражения. Защита населения при радиоактивном и химическом заражении местности. Средства коллективной защиты населения |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |
|  | Практическое занятие № 3. Правила поведения и действия в очаге химического и биологического поражения | 3 |  |
|  | Практическое занятие № 4. Использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов при ЧС | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | – |  |
| Тема 1.3. Организационные и правовые основы обеспечения безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях | Содержание учебного материала | 5/4 | ОК 01, 02, 04, 07, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1- ПК2.3, ПК3.1-ПК3.3, ПК4.1-ПК4.2, ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР9, ЛР14, ЛР16. |
|  | 1. Устойчивость работы объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан | 1 |  |
|  | 2. Понятие и основные задачи гражданской обороны. Организационная структура гражданской обороны. Основные мероприятия, проводимые ГО. Действия населения по сигналам |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 5. Правила поведения и действия по сигналам гражданской обороны | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | – |  |
| Раздел 2. Основы военной службы и медицинской подготовки |  | 48/33 |  |
| Модуль «Основы военной службы» (для юношей) |  | 48/33 |  |
| Тема 2.1. Основы военной безопасности Российской Федерации | Содержание учебного материала | 10/7 | ОК 01, 02, 04, 07, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1- ПК2.3, ПК3.1-ПК3.3, ПК4.1-ПК4.2, ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР9, ЛР14, ЛР16. |
|  | 1. Нормативно-правовая база обеспечения военной безопасности Российской Федерации, функционирования ее Вооруженных Сил и военной службы граждан | 3 |  |
|  | 2. Организация обороны Российской Федерации |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 7 |  |
|  | Практическое занятие № 6. Виды Вооруженных Сил, рода войск, история их создания, их основные задачи | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 7. Общая физическая и строевая подготовка | 5 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | – |  |
| Тема 2.2. Вооруженные Силы Российской Федерации | Содержание учебного материала | 10/6 | ОК 01, 02, 04, 07, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1- ПК2.3, ПК3.1-ПК3.3, ПК4.1-ПК4.2, ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР9, ЛР14, ЛР16. |
|  | 1. Русская военная сила – от княжеских дружин до ракетно-космических войск. Назначение и задачи Вооруженных Сил | 4 |  |
|  | 2. Состав Вооруженных Сил. Руководство и управление Вооруженными Силами |  |  |
|  | 3. Реформа Вооруженных Сил Российской Федерации 2008-2020 гг |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |
|  | Практическое занятие № 8. Виды Вооруженных Сил, рода войск, история их создания, их основные задачи | 3 |  |
|  | Практическое занятие № 9. Общая физическая и строевая подготовка | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | – |  |
| Тема 2.3. Воинская обязанность в Российской Федерации | Содержание учебного материала | 8/6 | ОК 01, 02, 04, 07, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1- ПК2.3, ПК3.1-ПК3.3, ПК4.1-ПК4.2, ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР9, ЛР14, ЛР16. |
|  | 1. Понятие и сущность воинской обязанности. Воинский учет граждан. Призыв граждан на военную службу | 2 |  |
|  | 2. Медицинское освидетельствование и обследование граждан при постановке их на воинский учет и при призыве на военную службу |  |  |
|  | 3. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |
|  | Практическое занятие № 10. Обязательная подготовка граждан к военной службе | 6 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | – |  |
| Тема 2.4. Символы воинской чести. Боевые традиции Вооруженных Сил России | Содержание учебного материала | 10/7 | ОК 01, 02, 04, 07, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1- ПК2.3, ПК3.1-ПК3.3, ПК4.1-ПК4.2, ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР9, ЛР14, ЛР16. |
|  | 1. Боевое Знамя части – символ воинской чести, доблести и славы. Боевые традиции Вооруженных сил РФ | 3 |  |
|  | 2. Ордена – почетные награды за воинские отличия в бою и заслуги в военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации |  |  |
|  | 3. Патриотизм и верность воинскому долгу. Дружба, войсковое товарищество |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 7 |  |
|  | Практическое занятие № 11. Воинские звания и военная форма одежды военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации | 3 |  |
|  | Практическое занятие № 12. Общая физическая и строевая подготовка | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | – |  |
| Тема 2.5. Организационные и правовые основы военной службы в Российской Федерации | Содержание учебного материала | 10/7 | ОК 01, 02, 04, 07, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1- ПК2.3, ПК3.1-ПК3.3, ПК4.1-ПК4.2, ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР9, ЛР14, ЛР16. |
|  | 1. Военная служба – особый вид государственной службы. Воинские должности и звания военнослужащих. Правовой статус военнослужащих | 3 |  |
|  | 2. Права и обязанности военнослужащих. Социальное обеспечение военнослужащих. Начало, срок и окончание военной службы. Увольнение с военной службы |  |  |
|  | 3. Прохождение военной службы по призыву. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 7 |  |
|  | Практическое занятие № 13. Ответственность военнослужащих. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации | 3 |  |
|  | Практическое занятие № 14. Общая физическая и строевая подготовка | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | – |  |
| Модуль «Основы медицинских знаний» (для девушек) |  | 48/33 |  |
| Тема 2.1. Общие правила оказания первой помощи | Содержание учебного материала | 24/19 | ОК 01, 02, 04, 07, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1- ПК2.3, ПК3.1-ПК3.3, ПК4.1-ПК4.2, ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР9, ЛР14, ЛР16. |
|  | 1. Оценка состояния пострадавшего. Общая характеристика поражений организма человека от воздействия опасных факторов. Общие правила и порядок оказания первой медицинской помощи | 5 |  |
|  | 2. Первая помощь при различных повреждениях и состояниях организма |  |  |
|  | 3. Транспортная иммобилизация и транспортирование пострадавших при различных повреждениях |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 19 |  |
|  | Практическое занятие № 6. Общие принципы оказания первой медицинской помощи | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 7. Первая помощь при отсутствии сознания, при остановке дыхания и отсутствии кровообращения (остановке сердца) | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 8. Первая помощь при наружных кровотечениях, при травмах различных областей тела | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 9. Первая помощь при ожогах и воздействии высоких температур, при воздействии низких температур | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 10. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, при отравлениях | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | – |  |
| Тема 2.2. Профилактика инфекционных заболеваний | Содержание учебного материала | 12/5 | ОК 01, 02, 04, 07, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1- ПК2.3, ПК3.1-ПК3.3, ПК4.1-ПК4.2, ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР9, ЛР14, ЛР16. |
|  | 1. Из истории инфекционных болезней. Классификация инфекционных заболеваний. Общие признаки инфекционных заболеваний | 7 |  |
|  | 2. Воздушно-капельные инфекции. Желудочно-кишечные инфекции. Пищевые отравления бактериальными токсинами |  |  |
|  | 3. Общие принципы профилактики инфекционных заболеваний |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 5 |  |
|  | Практическое занятие № 11. Правила госпитализации инфекционных больных | 5 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | – |  |
| Тема 2.3. Обеспечение здорового образа жизни | Содержание учебного материала | 12/9 | ОК 01, 02, 04, 07, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1- ПК2.3, ПК3.1-ПК3.3, ПК4.1-ПК4.2, ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР9, ЛР14, ЛР16. |
|  | 1. Здоровье и факторы его формирования. Здоровый образ жизни и его составляющие | 3 |  |
|  | 2. Двигательная активность и здоровье. Питание и здоровье. Вредные привычки. Факторы риска. Понятие об иммунитете и его видах |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 9 |  |
|  | Практическое занятие № 12. Показатели здоровья и факторы, их определяющие | 3 |  |
|  | Практическое занятие № 13. Оценка физического состояния | 3 |  |
|  | Практическое занятие № 14. Составление индивидуальных карт здоровья с режимом дня, графиком питания с возможностью отслеживать свои показания | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | – |  |
| Промежуточная аттестация |  | ** |  |
| Всего: |  | 68/48 |  |

* Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. Если учебным планом предусмотрена самостоятельная работа по данной учебной дисциплине, должна быть указана её примерная тематика, объем нагрузки и результаты, на освоение которых она ориентирована (ПК и ОК)

** Выделяется образовательной организацией самостоятельно. Форма проведения промежуточной аттестации определяется рабочим учебным планом по специальности/профессии и должна предусматривать не менее 1-2 часов на зачет и не менее 6 часов на экзамен.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

кабинет «Безопасность жизнедеятельности и охраны труда оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий, комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки); комплекты индивидуальных средств защиты; робот-тренажёр для отработки навыков первой доврачебной помощи; контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности; огнетушители порошковые (учебные); огнетушители пенные (учебные); огнетушители углекислотные (учебные); устройство отработки прицеливания; учебные автоматы АК-74; винтовки пневматические; медицинская аптечка (бинты марлевые, бинты эластичные, жгуты кровоостанавливающие резиновые, индивидуальные перевязочные пакеты, косынки перевязочные, ножницы для перевязочного материала прямые, шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя), шинный материал (металлические, Дитерихса));

техническими средствами обучения: персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением с доступом к сети Интернет; оргтехника; мультимедийный проектор; мультимедийный экран; комплект видеофильмов и видео-инструктажей.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1.	Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. – Москва : Юрайт, 2021. – 399 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-02041-0. – Текст : непосредственный.

2.	Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) в 2 ч.: учебник для среднего профессионального образования / С. В. Белов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. — 350 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-9916-9962-4. – Текст : непосредственный.

3.	Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. – Москва: КноРус, 2021. – 156 с. – (Профессиональное образование). – ISBN : 978-5-406-08196-9. – Текст : непосредственный.

4.	Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний : учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. Н. Мисюк. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 499 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-00398-7. – Текст : непосредственный.

5.	Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена человека и оказание первой помощи при неотложных состояниях) : учебное пособие ; под ред. И. В. Гайворонского / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. И. Гайворонский, С. В. Виноградов — 3е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2021. — 311 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-299-01110-4. – Текст : непосредственный.

3.2.2. Электронные издания

1.	Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. – Москва : Юрайт, 2021. – 399 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-02041-0. – Текст : электронный // Электронная библиотечная система Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/469524 (дата обращения: 10.08.2021).

2.	Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) в 2 ч.: учебник для среднего профессионального образования / С. В. Белов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 350 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-9916-9962-4. – Текст : электронный // Электронная библиотечная система Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/453161 (дата обращения: 10.08.2021).

3.	Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний : учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. Н. Мисюк. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 499 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-00398-7. – Текст : электронный // Электронная библиотечная система Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/433458 (дата обращения: 10.08.2021).

4.	Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие / В. А. Бондаренко, С. И. Евтушенко, В. А. Лепихова – Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 150 с. – Текст: электронный. – ISBN 978-5-16-107123-6. – URL: https://znanium.com/catalog/product/995045 (дата обращения: 02.07.2021).

5.	Михаилиди, А. М. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда на производстве : учебное пособие для СПО / А. М. Михаилиди. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-0964-4, 978-5-4497-0809-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100492.html (дата обращения: 10.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/100492

3.2.3. Дополнительные источники

- Айзман, Р. И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное пособие / Р.И. Айзман, В.Б. Рубанович, М.А. Суботялов. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. – 214 c.

- Безопасность в техносфере: Всероссийский научно-методический и информационный журнал. Режим доступа: http://www.magbvt.ru.

- Безопасность жизнедеятельности. Практикум: Учебное пособие / Бондаренко В.А., Евтушенко С.И., Лепихова В.А. - Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 150 с.

- Официальный сайт МЧС РФ. Режим доступа:  http://www.mchs.gov.ru.

- Суворова, Г.М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности: учебное пособие для среднего профессионального образования / Г.М. Суворова, В.Д. Горичева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2021. – 212 с. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/471671 (дата обращения: 02.07.2021).

- Энциклопедия безопасности жизнедеятельности. Режим доступа: http://bzhde.ru.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины |  |  |  |
| Знать: основы пожаробезопасности и электробезопасности; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; способы защиты населения от оружия массового поражения; принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; задачи и основные мероприятия гражданской обороны | умеет определять угрозу пожарной безопасности; демонстрирует знания эффективных превентивных мер для предотвращения пожароопасных ситуаций; демонстрирует знания нормативных документов в своей профессиональной деятельности, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов, в том числе в условиях противодействия терроризму; дает характеристику различным видам потенциальных опасностей и перечисляет их последствия; формулирует задачи и основные мероприятия гражданской обороны, перечисляет способы защиты населения от оружия массового поражения |  | Письменный и устный опрос. Тестирование. Оценка результатов выполнения практической работы |
| Знать: основы военной службы и обороны государства; основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; основы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим | владеет знаниями об организации и порядке призыва граждан на военную службу; ориентируется в видах вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; демонстрирует знания в области анатомо-физиологических последствий воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; демонстрирует знания порядка и правил оказания первой помощи пострадавшим, в том числе при транспортировке |  | Письменный и устный опрос. Тестирование. Оценка результатов выполнения практической работы |
| Знать: общие характеристики поражений организма человека от воздействия опасных факторов; классификация и общие признаки инфекционных заболеваний; основы здорового образа жизни | демонстрирует знания общих характеристик поражений организма человека от воздействия опасных факторов; классифицирует инфекционные заболевания и формулирует их общие признаки; демонстрирует знание основ здорового образа жизни |  | Письменный и устный опрос. Тестирование. Оценка результатов выполнения практической работы |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины |  |  |  |
| Уметь: пользоваться первичными средствами пожаротушения; применять правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и при угрозе террористического акта; обеспечивать устойчивость объектов экономики; прогнозировать развитие событий и оценку последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму; применять правила поведения и действия по сигналам гражданской обороны; соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности | демонстрирует умение пользоваться первичными средствами пожаротушения; формулирует правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и при угрозе террористического акта; демонстрирует умение применять правила поведения и ориентируется в действиях по сигналам гражданской обороны |  | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы. Оценка результатов выполнения практической работы |
| Уметь: определять виды Вооруженных Сил, рода войск; ориентироваться в воинских званиях военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации; владеть общей физической и строевой подготовкой; демонстрировать основы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим | определяет виды вооруженных сил, рода войск; ориентируется в воинских званиях военнослужащих вооруженных сил российской федерации; демонстрирует общую физическую и строевую подготовку, навыки обязательной подготовки к военной службе; основы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим |  | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы. Оценка результатов выполнения практической работы |
| Уметь: оказывать первую медицинскую помощь в различных ситуациях; осуществлять профилактику инфекционных заболеваний; определять показатели здоровья и оценивать физическое состояние; составлять индивидуальные карты здоровья с режимом дня, графиком питания | демонстрирует умение оказать первую медицинскую помощь в различных ситуациях; владеет принципами профилактики инфекционных заболеваний; определяет показатели здоровья и оценивает физическое состояние; составляет индивидуальные карты здоровья с режимом дня, графиком питания |  | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы. Оценка результатов выполнения практической работы |

Приложение 2.4

к ПОП по специальности
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«СГ. 04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. |  |
| --- | --- |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«СГ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «СГ.04 Физическая культура» является обязательной частью социально-гуманитарного цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

Учебная дисциплина «СГ.04 Физическая культура» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 04, ОК 08, ЛР9, ЛР15.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 04, ОК 08, ЛР9, ЛР15. | Уметь: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Знать: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности; роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для данной специальности; правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 118 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 116 |
| в том числе: |  |
| теоретические занятия | 2 |
| практические занятия | 116 |
| Самостоятельная работа* | - |
| Промежуточная аттестация | ** |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч/ в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Физическая культура и формирование ЗОЖ |  | 1 |  |
| Тема 1.1. Здоровый образ жизни | Содержание учебного материала | 1 | ОК 04, ОК 08, ЛР9, ЛР15. |
|  | Здоровье населения России. Факторы риска и их влияние на здоровье. Современная концепция здоровья и здорового образа жизни. Мотивация ЗОЖ. Критерии эффективности здорового образа жизни. его основные методы, показатели и критерии оценки, использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб. Организм, среда, адаптация. Культура питания. Возрастная физиология. Организация жизнедеятельности, адекватная биоритмам. Культура здоровья и вредные пристрастия. Сексуальная культура – ключевой фактор психического и физического благополучия обучающегося. Культура психического здоровья. Оптимизация умственной работоспособности обучающегося в образовательном процессе. Средства физической культуры в регуляции работоспособности. Формирование валеологической компетенции в оценке уровня своего здоровья и формирования ЗОЖ. Особенности организации физического воспитания в образовательном учреждении (валеологическая и профессиональная направленность). Цели и задачи физической культуры | 1 |  |
|  | В том числе практических занятий | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Раздел 2. Легкая атлетика |  | 22/22 |  |
| Тема 2.1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции, технике спортивной ходьбы | Содержание учебного материала | 4/4 | ОК 04, ОК 08, ЛР9, ЛР15. |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 1. Биомеханические основы техники бега; техники низкого старта и стартового ускорения; бег по дистанции; финиширование, специальные упражнения | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Тема 2.2. Совершенствование техники длительного бега | - Содержание учебного материала | 4/4 | ОК 04, ОК 08, ЛР9, ЛР15. |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 2. Совершенствование техники длительного бега во время кросса до 15-20 минут | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| - Тема 2.3. - Совершенствование техники прыжка в длину с места, с разбега | - Содержание учебного материала: | 4/4 | ОК 04, ОК 08, ЛР9, ЛР15. |
|  | - В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | - Практическое занятие № 3. Специальные упражнения прыгуна (многоскоки, ускорения, маховые упражнения для рук и ног), ОФП | 4 |  |
|  | - Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| - Тема 2.4. - Эстафетный бег 4х100. - Челночный бег | - Содержание учебного материала | 4/4 | ОК 04, ОК 08, ЛР9, ЛР15. |
|  | - В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | - Практическое занятие № 4. Выполнение эстафетного бега 4х100, челночного бега | 4 |  |
|  | - Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| - Тема 2.5. - Выполнение контрольных нормативов в беге и прыжках | Содержание учебного материала | 6/6 | ОК 04, ОК 08, ЛР9, ЛР15. |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |
|  | Практическое занятие № 5. Выполнение контрольных нормативов в беге, прыжок в длину с места, с разбега способом «согнув ноги», бег на выносливость | 6 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Раздел 3. Волейбол |  | 20/20 |  |
| - Тема 3.1. - Стойки игрока и перемещения. Общая физическая подготовка (ОФП) | Содержание учебного материала | 2/2 | ОК 04, ОК 08, ЛР9, ЛР15. |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 6. Выполнение перемещения по зонам площадки, выполнение тестов по ОФП | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| - Тема 3.2. - Приемы и передачи мяча снизу и сверху двумя руками. ОФП | Содержание учебного материала | 2/2 | ОК 04, ОК 08, ЛР9, ЛР15. |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 7. Выполнение комплекса упражнений по ОФП | 2 |  |
| - Тема 3.3. - Нижняя прямая и боковая подача. ОФП | Содержание учебного материала | 4/4 | ОК 04, ОК 08, ЛР9, ЛР15. |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 8. Выполнение упражнений на укрепление мышц кистей, плечевого пояса, брюшного пресса, мышц ног | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| - Тема 3.4. - Верхняя прямая подача. ОФП | Содержание учебного материала | 2/2 | ОК 04, ОК 08, ЛР9, ЛР15. |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 9. Выполнение упражнений на укрепление мышц кистей, плечевого пояса, брюшного пресса, мышц ног | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |
| - Тема 3.5. - Тактика игры в защите и нападении | Содержание учебного материала | 2/2 | ОК 04, ОК 08, ЛР9, ЛР15. |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 10. Отработка тактики игры, выполнение приёмов передачи мяча | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| - Тема 3.6. - Основы методики судейства | Содержание учебного материала | 2/2 | ОК 04, ОК 08, ЛР9, ЛР15. |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 11. Отработка навыков судейства в волейболе | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| - Тема 3.7. - Контроль выполнения - тестов по волейболу | Содержание учебного материала | 6/6 | ОК 04, ОК 08, ЛР9, ЛР15. |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |
|  | Практическое занятие № 12. Выполнение передачи мяча в парах | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 13. Игра по упрощённым правилам волейбола | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 14. Игра по правилам | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Раздел 4. Баскетбол |  | 24/24 |  |
| - Тема 4.1. - Стойка игрока, перемещения, остановки, повороты. ОФП | Содержание учебного материала | 4/4 | ОК 04, ОК 08, ЛР9, ЛР15. |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 15. Выполнение упражнений для укрепления мышц плечевого пояса, ног | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| - Тема 4.2. - Передачи мяча. ОФП | Содержание учебного материала | 4/4 | ОК 04, ОК 08, ЛР9, ЛР15. |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 16. Выполнение упражнений для развития скоростно-силовых и координационных способностей, упражнений для развития верхнего плечевого пояса. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| - Тема 4.3. - Ведение мяча и броски мяча в корзину с места, в движении, прыжком. ОФП | Содержание учебного материала | 4/4 | ОК 04, ОК 08, ЛР9, ЛР15. |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 17. Выполнение упражнений для укрепления мышц кистей, плечевого пояса, ног, брюшного пресса | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| - Тема 4.4. - Техника штрафных бросков. ОФП | Содержание учебного материала | 4/4 | ОК 04, ОК 08, ЛР9, ЛР15. |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 18 Выполнение упражнений для укрепления мышц кистей, плечевого пояса, ног | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| - Тема 4.5. - Тактика игры в защите и нападении. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам | Содержание учебного материала | 4/4 | ОК 04, ОК 08, ЛР9, ЛР15. |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | - Практическое занятие № 19. Игра по упрощенным правилам баскетбола | 2 |  |
|  | - Практическое занятие № 20. Игра по правилам | 2 |  |
|  | - Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| - Тема 4.6. - Практика судейства в баскетболе | Содержание учебного материала | 4/4 | ОК 04, ОК 08, ЛР9, ЛР15. |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие 21. Практика в судействе соревнований по баскетболу | 2 |  |
|  | Практическое занятие 22. Выполнение контрольных упражнений: ведение змейкой с остановкой в два шага и броском в кольцо; штрафной бросок; броски по точкам; баскетбольная «дорожка» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Раздел 5. Гимнастика |  | 19/18 |  |
| Тема 5.1. Строевые приемы | Содержание учебного материала | 2/2 | ОК 04, ОК 08, ЛР9, ЛР15. |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 23. Отработка строевых приёмов | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |
| Тема 5.2. Техника акробатических упражнений | Содержание учебного материала | 2/2 | ОК 04, ОК 08, ЛР9, ЛР15. |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 24. Отработка техники акробатических упражнений | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| - Тема 5.3. - Упражнения на брусьях (юноши). Гиревой спорт | Содержание учебного материала | 3/3 | ОК 04, ОК 08, ЛР9, ЛР15. |
|  | В том числе практических занятий | 3 |  |
|  | Практическое занятие № 25. Разучивание и выполнение упражнений с гирями | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| - Тема 5.4. - Упражнения на бревне (девушки). ППФП | Содержание учебного материала | 3/3 | ОК 04, ОК 08, ЛР9, ЛР15. |
|  | В том числе практических занятий | 3 |  |
|  | Практическое занятие № 26. Разучивание и выполнение связок на снаряде, комплексы упражнений, ритмическая гимнастика (по курсам) | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| - Тема 5.5. - Составление комплекса ОРУ и проведение их обучающимися | Содержание учебного материала | 9/8 | ОК 04, ОК 08, ЛР9, ЛР15. |
|  | Требования к составлению комплекса ОРУ, терминология; составление комплексов ОРУ без предметов, с предметами (мячи, палки, скакалки и др.). Направленность общеразвивающих упражнений; основные положения рук, ног, терминологию; провести с группой по одному общеразвивающему упражнению, комплекс ОРУ | 1 |  |
|  | В том числе практических занятий | 8 |  |
|  | Практическое занятие № 27. Выполнение комплекса ОРУ | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 28. Контроль комбинации по акробатике | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 29. Контроль комбинации на бревне, брусьях | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 30. Контроль выполнения упражнений по ритмической гимнастике, гиревому спорту. ППФП | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Раздел 6. Бадминтон. Атлетическая, дыхательная гимнастика |  | 24/24 | ОК 04, ОК 08, ЛР9, ЛР15. |
| Тема.6.1. Игровая стойка, основные удары в бадминтоне | Содержание учебного материала | 4/4 |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 31. Выполнение упражнений для укрепления мышц кистей, плечевого пояса, ног, брюшного пресса, комплексы упражнений атлетической и дыхательной гимнастики | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Тема 6.2. Подачи | Содержание учебного материала | 5/5 | ОК 04, ОК 08, ЛР9, ЛР15. |
|  | В том числе практических занятий | 5 |  |
|  | Практическое занятие № 32. Отработка подач | 5 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |
| Тема 6.3. Нападающий удар | Содержание учебного материала: | 5/5 | ОК 04, ОК 08, ЛР9, ЛР15. |
|  | В том числе практических занятий | 5 |  |
|  | Практическое занятие № 33. Отработка атакующих ударов, нападающего удара «смеш» | 5 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Тема 6.4. Судейство соревнований по бадминтону | Содержание учебного материала | 10/10 | ОК 04, ОК 08, ЛР9, ЛР15. |
|  | В том числе практических занятий | 10 |  |
|  | Практическое занятие № 34. Игра по упрощённым правилам. Судейство соревнований по бадминтону | 4 |  |
|  | Практическое занятие №е 35. Контроль техники подач, ударов справа, слева | 3 |  |
|  | Практическое занятие № 36. Контроль техники игры: одиночные, парные игры | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Раздел 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) |  | 8/8 |  |
| Тема.7.1. Сущность и содержание ППФП в достижении высоких профессиональных результатов | Содержание учебного материала | 8/8 | ОК 04, ОК 08, ЛР9, ЛР15. |
|  | В том числе практических занятий | 8 |  |
|  | Практическое занятие № 37. Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых двигательных действий | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 38. Формирование профессионально значимых физических качеств | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Промежуточная аттестация |  | ** |  |
| Всего |  | 118/116 |  |

* Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. Если учебным планом предусмотрена самостоятельная работа по данной учебной дисциплине, должна быть указана её примерная тематика, объем нагрузки и результаты, на освоение которых она ориентирована (ПК и ОК)

** Выделяется образовательной организацией самостоятельно. Форма проведения промежуточной аттестации определяется рабочим учебным планом по профессии и должна предусматривать не менее 1-2 часов на зачет и не менее 6 часов на экзамен

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Спортивный зал, оснащенный:

- оборудованными раздевалками;

- спортивным оборудованием:

стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья, бревно.); маты гимнастические; канат для перетягивания; беговая дорожка;

скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные); гири 16, 24, 32 кг; секундомеры;

весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и др.;

кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка волейбольная, антенны волейбольные с карманами, мячи волейбольные;

оборудование и инвентарь открытого стадиона широкого профиля: ракетки для бадминтона, стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки красные и белые, палочки эстафетные, нагрудные номера, тумбы «Старт–Финиш», «Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры;

- техническими средствами обучения:

компьютер с лицензионным программным обеспечением;

многофункциональный принтер;

музыкальный центр.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Бишаева А.А. Физическая культура:учебник [для всех специальностей СПО] /А.А.Бишаева.- [7-eизд.,стер.]- Москва:Издательский дом Академия, 2020.-320с.-ISBN 978-5-4468-9406-2 -Тескт:непосредственный

2. Физическая культура: учебник для среднего профессионального образования / Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын. – Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 176 с.- ISBN 978-5-4468-7250-3

3.2.2. Электронные издания

- Физическая культура: учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469681(дата обращения: 02.08.2021).

- Физическая культура: учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Конеева [и др.]; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 599 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13554-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475342(дата обращения: 02.08.2021).

3.2.3. Дополнительные источники

- Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура: учебник для среднего профессионального образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471143 (дата обращения: 02.08.2021).

- Ягодин, В. В.  Физическая культура: основы спортивной этики: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Ягодин. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 113 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10349-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475602 (дата обращения: 02.08.2021).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знать: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для данной специальности; правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности | обучающийся понимает роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; ведёт здоровый образ жизни; понимает условия деятельности и знает зоны риска физического здоровья для данной специальности; проводит индивидуальные занятия физическими упражнениями различной направленности | Устный опрос. Тестирование. Результаты выполнения контрольных нормативов |
| Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности; выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма | обучающийся использует физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применяет рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользуется средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности; выполняет контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организм | Выполнение комплекса упражнений. Регулирование физической нагрузки. Владение навыками контроля и оценки. Подбор средств и методов занятий |

Приложение 2.5

к ПОП по специальности
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«СГ. 05. ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«СГ. 05 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «СГ.05 Основы финансовой грамотности» является обязательной частью социально-гуманитарного цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности. 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение.

Учебная дисциплина «СГ.05 Основы финансовой грамотности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК1.1 - ПК1.4, ПК2.1 - ПК2.3, ПК3.1 -ПК3.3, ПК4.1 – ПК4.2, ЛР1, ЛР12, ЛР18, ЛР20.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК1.1 - ПК1.4, ПК2.1 - ПК2.4, ПК3.1 -ПК3.2, ПК4.1 – ПК4.2, ЛР1, ЛР12, ЛР18, ЛР20. | Уметь: применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической деятельности и повседневной жизни; взаимодействовать в коллективе и работать в команде; рационально планировать свои доходы и расходы; грамотно применяет полученные знания для оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с банковскими операциями, рынком ценных бумаг, страховым рынком, фондовой и валютной биржами; анализирует состояние финансовых рынков, используя различные источники информации; определять назначение видов налогов и применять полученные знания для расчёта НДФЛ, налоговых вычетов, заполнения налоговой декларации; применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг и выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц; планировать и анализировать семейный бюджет и личный финансовый план; составлять обоснование бизнес-идеи; применять полученные знания для увеличения пенсионных накоплений | Знать: основные понятия финансовой грамотности и основные законодательные акты, регламентирующие ее вопросы; виды принятия решений в условиях ограниченности ресурсов; основные виды планирования; устройство банковской системы, основные виды банков и их операций; сущность понятий «депозит» и «кредит», их виды и принципы; схемы кредитования физических лиц; устройство налоговой системы, виды налогообложения физических лиц; признаки финансового мошенничества; основные виды ценных бумаг и их доходность; формирование инвестиционного портфеля; классификацию инвестиций, основные разделы бизнес-плана; виды страхования; виды пенсий, способы увеличения пенсий |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 34 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 17 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 17 |
| практические занятия | 17 |
| Самостоятельная работа * | - |
| Промежуточная аттестация | ** |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Роль и значение финансовой грамотности при принятии стратегических решений в условиях ограниченности ресурсов |  | 3/1 |  |
| Тема 1.1. Сущность финансовой грамотности населения, ее цели и задачи | Содержание учебного материала | 3/1 | ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК1.1 - ПК1.4, ПК2.1 - ПК2.3, ПК3.1 -ПК3.3, ПК4.1 – ПК4.2, ЛР1, ЛР12, ЛР18, ЛР20. |
|  | Сущность понятия финансовой грамотности. Цели и задачи формирования финансовой грамотности. Содержание основных понятий финансовой грамотности: человеческий капитал, потребности, блага и услуги, ресурсы, деньги, финансы, сбережения, кредит, налоги, баланс, активы, пассивы, доходы, расходы, прибыль, выручка, бюджет и его виды, дефицит, профицит Ограниченность ресурсов и проблема их выбора. Понятие планирования и его виды: краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное. SWOT – анализ Основные законодательные акты, регламентирующие вопросы финансовой грамотности в Российской Федерации.Международный опыт повышения уровня финансовой грамотности населения | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 1. Проведение SWOT – анализа при принятии решения поступления в среднее профессиональное заведение | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Раздел 2. Место России в международной банковской системе |  | 7/4 |  |
| Тема 2.1. Банковская система Российской Федерации: структура, функции и виды банковских услуг | Содержание учебного материала | 1 | ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК1.1 - ПК1.4, ПК2.1 - ПК2.3, ПК3.1 -ПК3.3, ПК4.1 – ПК4.2, ЛР1, ЛР12, ЛР18, ЛР20. |
|  | История возникновения банков. Роль банков в создании и функционировании рынка капитала. Структура современной банковской системы и ее функции. Виды банковских организаций. Понятие ключевой ставки. Правовые основы банковской деятельности | 1 |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Тема 2.2. Основные виды банковских операций | Содержание учебного материала | 6/4 | ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК1.1 - ПК1.4, ПК2.1 - ПК2.3, ПК3.1 -ПК3.3, ПК4.1 – ПК4.2, ЛР1, ЛР12, ЛР18, ЛР20. |
|  | - Депозит и его виды. Экономическая сущность понятий: сбережения, депозитная карта, вкладчик, индекс потребительских цен, инфляция, номинальная и реальная ставки по депозиту, капитализация, ликвидность | 2 |  |
|  | - Кредит и его виды. Принципы кредитования. Виды схем погашения платежей по кредиту. Содержание основных понятий банковских операций: заемщик, кредитор, кредитная история, кредитный договор, микрофинансовые организации, кредитные риски |  |  |
|  | - Расчетно-кассовые операции и их значение. Виды платежных средств: чеки, электронные деньги, банковская ячейка, денежные переводы, овердрафт. Риски при использовании интернет-банкинга. Финансовое мошенничество и правила личной финансовой безопасности |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 2. Решение кейса «Выявление целесообразности кредитования в банке на основе расчета аннуитетных платежей» | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 3. Деловая игра «Расчетно - кассовое обслуживание в банке» /Деловая игра «Как не стать жертвой финансового мошенника» (выбор деловой игры осуществляется по желанию обучающихся) | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Раздел 3. Налоговая система Российской Федерации |  | 1 |  |
| Тема 3.1. Система налогообложения физических лиц | Содержание учебного материала | 1 | ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК1.1 - ПК1.4, ПК2.1 - ПК2.3, ПК3.1 -ПК3.3, ПК4.1 – ПК4.2, ЛР1, ЛР12, ЛР18, ЛР20. |
|  | Экономическая сущность понятия налог. Субъект, объект и предмет налогообложения. Принципы построения налоговой системы, ее структура и функции. Классификация налогов по уровню управления. Виды налогов для физических лиц. Налоговая декларация. Налоговые льготы и налоговые вычеты для физических лиц | 1 |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Раздел 4. Инвестиции: формирование стратегии инвестирования и инструменты для ее реализации |  | 16/9 |  |
| Тема 4.1. Формирование стратегии инвестирования | Содержание учебного материала | 4/2 | ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК1.1 - ПК1.4, ПК2.1 - ПК2.3, ПК3.1 -ПК3.3, ПК4.1 – ПК4.2, ЛР1, ЛР12, ЛР18, ЛР20. |
|  | Сущность и значение инвестиций. Участники, субъекты и объекты инвестиционного процесса. Реальные и финансовые инвестиции и их классификация. Валютная и фондовая биржи. Инвестиционный портфель. Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) как способ инвестирования денежных средств физических лиц. Финансовые пирамиды. Криптовалюта | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 4. Мозговой штурм «Инвестиции в образах мировой культуры» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Тема 4.2. Виды ценных бумаг и производных финансовых инструментов | Содержание учебного материала | 4/2 | ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК1.1 - ПК1.4, ПК2.1 - ПК2.3, ПК3.1 -ПК3.3, ПК4.1 – ПК4.2, ЛР1, ЛР12, ЛР18, ЛР20. |
|  | Виды ценных бумаг: акции, облигации, векселя. Производные финансовые инструменты: фьючерс, опцион. Понятие доходности ценных бумаг | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 5. Решение кейса «Финансист. Покупка ценных бумаг и формирование инвестиционного портфеля» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Тема 4.3. Способы принятия финансовых решений | Содержание учебного материала | 8/5 | ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК1.1 - ПК1.4, ПК2.1 - ПК2.3, ПК3.1 -ПК3.3, ПК4.1 – ПК4.2, ЛР1, ЛР12, ЛР18, ЛР20. |
|  | Личное финансовое планирование. Личный и семейный бюджеты. Понятие предпринимательской деятельности. Стартап, бизнес-идея, бизнес-инкубатор. Основные понятия и разделы бизнес-плана. Период окупаемости | 3 |  |
|  | В том числе практических занятий | 5 |  |
|  | Практическое занятие № 6. Составление личного бюджета | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 7. Деловая игра «Разработка бизнес-идеи и ее финансово-экономическое обоснование» | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Раздел 5. Страхование |  | 7/3 |  |
| Тема 5.1. Структура страхового рынка в Российской Федерации и виды страховых услуг | Содержание учебного материала | 5/3 | ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК1.1 - ПК1.4, ПК2.1 - ПК2.3, ПК3.1 -ПК3.3, ПК4.1 – ПК4.2, ЛР1, ЛР12, ЛР18, ЛР20. |
|  | Экономическая сущность страхования. Функции и принципы страхования. Основные понятия в страховании: страховщик, страхователь, страховой брокер, страховой агент, договор страхования, страховой случай, страховой взнос, страховая премия, страховые продукты. Виды страхования: страхование жизни, страхование от несчастных случаев, медицинское страхование, страхование имущества, страхование гражданской ответственности. Страховые риски | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий | 3 |  |
|  | Практическое занятие № 8. Деловая игра «Заключение договора страхования автомобиля» | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Тема 5.2. Пенсионное страхование как форма социальной защиты населения | Содержание учебного материала | 2 | ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК1.1 - ПК1.4, ПК2.1 - ПК2.3, ПК3.1 -ПК3.3, ПК4.1 – ПК4.2, ЛР1, ЛР12, ЛР18, ЛР20. |
|  | Государственная пенсионная система в России. Обязательное пенсионное страхование. Государственное пенсионное обеспечение. Пенсионный фонд Российской Федерации, негосударственный пенсионный фонд и их функции. Пенсионные накопления. Страховые взносы. Виды пенсий и инструменты по увеличению пенсионных накоплений | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Промежуточная аттестация |  | ** |  |
| Всего: |  | 34/17 |  |

* Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. Если учебным планом предусмотрена самостоятельная работа по данной учебной дисциплине, должна быть указана её примерная тематика, объем нагрузки и результаты на освоение которых она ориентирована (ПК и ОК)

** Выделяется образовательной организацией самостоятельно. Форма проведения промежуточной аттестации определяется рабочим учебным планом по специальности/профессии и должна предусматривать не менее 1-2 часов на зачет и не менее 6 часов на экзамен.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный

оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий, комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки);

техническими средствами обучения: персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением с доступом к сети Интернет; оргтехника; мультимедийный проектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1.Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся / А.О. Жданова, Е.В. Савицкая. - Москва : ВАКО, 2020. - 400 с. – (Учимся разумному финансовому поведению). - ISBN 978-5-408-04500-6. – Текст: непосредственный.

2. Фрицлер, А.В. Основы финансовой грамотности: учебное пособие для среднего профессионального образования/ А.В. Фрицлер, Е.А. Тарханова. – Москва: Юрайт, 2021. – 154 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-13794-1. - Текст: непосредственный.

3.2.2. Электронные издания

1. Экономический факультет МГУ : [сайт]. – 2021. - URL: https://finuch.ru/(дата обращения: 27.07.2021). - Текст : электронный.

2. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Г. Пансков, Т. А. Левочкина. — Москва : Юрайт, 2021. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01097-8. — URL: https://urait.ru/bcode/469486 (дата обращения: 01.08.2021). — Режим доступа : Электронно-библиотечная система Юрайт. — Текст : электронный.

3. Шимко, П. Д. Основы экономики : учебник и практикум для среднего профессионального образования / П. Д. Шимко. — Москва : Юрайт, 2019. — 380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01368-9. — URL: https://urait.ru/bcode/433776 (дата обращения: 27.07.2021). — Режим доступа : Электронно-библиотечная система Юрайт. — Текст : электронный.

4. Учебное пособие «Азбука предпринимателя» для потенциальных и начинающих предпринимателей/АО «Корпорация «МСП» – Москва: АО «Корпорация «МСП», 2016. – 140 с. - Текст: электронный.

5. Центральный банк России: [сайт]. – 2021. - URL: https://fincult.info/ (дата обращения: 27.07.2021). - Текст : электронный.

    - Дополнительные источники (при необходимости)

1.        Справочно-правовая система Консультант плюс : официальный сайт. – Москва, 2021 – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 27.07.2021). – Текст : электронный.

Федеральной службы государственной статистики (Росстат): официальный сайт. – Москва, 2021 – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 27.07.2021). – Текст : электронный.

- Рейтинговое агентство Эксперт : [сайт]. – Москва, 2021 – URL: http://www. raexpert.ru (дата обращения: 27.07.2021). – Текст : электронный.

- СПАРК – Система профессионального анализа рынков и компаний : [сайт]. – Москва,2021 - URL: http://www.spark-interfax.ru(дата обращения: 27.07.2021). – Текст : электронный.

- Информационная система Bloomberg : официальный сайт. – Москва, 2021 -URL: http://www.bloomberg.com(дата обращения: 27.07.2021). – Текст : электронный.

- Московская биржа : официальный сайт. – Москва, 2021 - URL: moex.com (дата обращения: 27.07.2021). – Текст : электронный.

- Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 27.07.2021). – Текст : электронный.

- Инвестиционный интернет-портал Investfunds : [сайт]. – Москва, 2021, URL: https://investfunds.ru/ (дата обращения: 27.07.2021). – Текст : электронный.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины |  |  |
| Знать: основные понятия финансовой грамотности и основные законодательные акты, регламентирующие ее вопросы; виды принятия решений в условиях ограниченности ресурсов; основные виды планирования; устройство банковской системы, основные виды банков и их операций; сущность понятий «депозит» и «кредит», их виды и принципы; схемы кредитования физических лиц; устройство налоговой системы, виды налогообложения физических лиц; признаки финансового мошенничества; основные виды ценных бумаг и их доходность; формирование инвестиционного портфеля; классификацию инвестиций, основные разделы бизнес-плана; виды страхования; виды пенсий, способы увеличения пенсий | демонстрирует знания основных понятий финансовой грамотности; ориентируется в нормативно-правовой базе, регламентирующей вопросы финансовой грамотности; способен планировать личный и семейный бюджеты; владеет знаниями для обоснования и реализации бизнес-идеи; дает характеристику различным видам банковских операций, кредитов, схем кредитования, основным видам ценных бумаг и налогообложения физических лиц; владеет знаниями формирования инвестиционного портфеля физических лиц; умеет определять признаки финансового мошенничества; применяет знания при участии на страховом рынке; демонстрирует знания о видах пенсий и способах увеличения пенсионных накоплений | Устный опрос. Тестирование. Подготовка доклада и презентации по заданной теме |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины |  |  |
| Уметь: применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической деятельности и повседневной жизни; взаимодействовать в коллективе и работать в команде; рационально планировать свои доходы и расходы; грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с банковскими операциями, рынком ценных бумаг, страховым рынком, фондовой и валютной биржами; анализирует состояние финансовых рынков, используя различные источники информации; определять назначение видов налогов и применять полученные знания для расчёта НДФЛ, налоговых вычетов, заполнения налоговой декларации; применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг и выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц; планировать и анализировать семейный бюджет и личный финансовый план; составлять обоснование бизнес-идеи; применять полученные знания для увеличения пенсионных накоплений | применяет теоретические знания по финансовой грамотности для практической деятельности и повседневной жизни; планирует свои доходы и расходы и грамотно применяет полученные знания для оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, страхователя, налогоплательщика, члена семьи и гражданина; выполняет практические задания, основанные на ситуациях, связанных с банковскими операциями, рынком ценных бумаг, страховым рынком, фондовой и валютной биржами; проводит анализ состояния финансовых рынков, используя различные источники информации; определяет назначение видов налогов и рассчитывает НДФЛ, налоговый вычет; ориентируется в правовых нормах по защите прав потребителей финансовых услуг и выявляет признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц; планирует и анализирует семейный бюджет и личный финансовый план; составляет обоснование бизнес-идеи; применяет полученные знания для увеличения пенсионных накоплений | Решение ситуационных задач. Обсуждение практических ситуаций. Решение кейса. Деловая игра. |

Приложение 2.6

к ПОП по специальности
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП 01. ОСНОВЫ ЭлектротехникИ и электроника»

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП 01. Основы электротехники и электроники» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.04 Водоотведение и водоснабжение.

Учебная дисциплина «ОП 01. Основы электротехники и электроники» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.04 Водоотведение и водоснабжение.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии компетенций:

ОК 01 – ОК 06, ОК 09, ПК 2.1 – ПК 2.3, ПК 3.1 – ПК 3.3, ЛР4, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР16, ЛР18, ЛР20, ЛР21.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 – ОК 06, ОК 09. ПК 2.1 – ПК 2.3 ПК 3.1 – ПК 3.3 ЛР4, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР16, ЛР18, ЛР20, ЛР21. | использовать электротехнические законы для расчета электрических цепей постоянного и переменного тока, выполнять электрические измерения, использовать электротехнические законы для расчета магнитных цепей эксплуатировать электрооборудование | основные электротехнические законы, методы составления и расчета простых электрических и магнитных цепей, основы электроники и основные виды и типы электронных приборов |

- 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 86 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 44 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 30 |
| лабораторные работы | 44 |
| Самостоятельная работа | - |
| Промежуточная аттестация | 12 |

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Основы электротехники |  | 36/22 |  |
| Тема 1.1. Электрическое поле | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01 – ОК 06, ОК 09. ПК 2.1 – ПК 2.3 ПК 3.1 – ПК 3.3 ЛР4, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР16, ЛР18, ЛР20, ЛР21. |
|  | 1. Основные свойства и характеристики электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроизоляционные материалы, их применение. Электроёмкость. Конденсаторы. Типы соединения конденсаторов. | 6 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | * |  |
|  | Не предусмотрены | * |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика заданий) Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| Тема 1. 2. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | 10/7 | ОК 01 – ОК 06, ОК 09. ПК 2.1 – ПК 2.3 ПК 3.1 – ПК 3.3 ЛР4, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР16, ЛР18, ЛР20, ЛР21. |
|  | 1. Электрические цепи постоянного тока. Элементы электрической цепи. Основные электрические параметры и их единицы измерения. Основные законы электротехники | 3 |  |
|  | 2. Закон постоянного тока. Соединение резисторов. Законы Кирхгофа. Эквивалентные преобразования электрических цепей. Расчёт цепей постоянного тока. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 7 |  |
|  | Лабораторная работа «Измерение энергии. Изучение законов последовательного, параллельного и смешанного соединения резисторов. Проверка законов Кирхгофа» | 7 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика заданий) Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| Тема 1.3. Магнитные цепи | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01 – ОК 06, ОК 09. ПК 2.1 – ПК 2.3 ПК 3.1 – ПК 3.3 ЛР4, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР16, ЛР18, ЛР20, ЛР21. |
|  | 1.Электромагнетизм. Электромагнитная сила Магнитное поле и его свойства. Закон полного тока. Взаимодействие магнитного поля и проводника с током. | 6 |  |
|  | 2.Электромагнитная индукция. Электромагнитные явления. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Преобразование механической энергии в электрическую и наоборот. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимная индуктивность. Вихревые токи. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | * |  |
|  | Не предусмотрено |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика заданий) Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| Тема 1.4. Однофазные цепи переменного тока | Содержание учебного материала | 14/10 | ОК 01 – ОК 06, ОК 09. ПК 2.1 – ПК 2.3 ПК 3.1 – ПК 3.3 ЛР4, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР16, ЛР18, ЛР20, ЛР21. |
|  | 1. Переменный электрический ток. Характеристики тока. Параметры цепи переменного тока. Среднее и действующее значения синусоидальной функции. Цепь с активным сопротивлением, индуктивностью, ёмкостью. Построение векторных диаграмм тока и напряжения. Уравнения и графики тока напряжения. Мощности активная и реактивная и их определение в каждой цепи. | 4 |  |
|  | 2.Резонанс токов и напряжений. Резонансные явления в цепях переменного тока. Коэффициент мощности и способы его повышения. Мощность в цепях переменного тока. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |
|  | Лабораторная работа № 1 «Измерение падения напряжения в проводах» | 5 |  |
|  | Лабораторная работа № 2 «Резонанс токов» | 5 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика заданий) Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| Тема 1.5. Трехфазные цепи переменного тока | Содержание учебного материала | 10/5 | ОК 01 – ОК 06, ОК 09. ПК 2.1 – ПК 2.3 ПК 3.1 – ПК 3.3 ЛР4, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР16, ЛР18, ЛР20, ЛР21. |
|  | 1.Трехфазный переменный ток. Принцип получения трехфазной симметричной системы ЭДС. Преимущества трехфазной системы перед однофазной. Основные понятия и определения. Способы соединения обмоток источника питания. Соединение обмоток генератора и приемников по схеме «звезда». Фазные и линейные напряжения, соотношения между ними. Роль нулевого провода. | 5 |  |
|  | 2.Соединение потребителя «звездой» и «треугольником». Соединение обмоток генератора и приемников по схеме «треугольник». Фазные и линейные токи и соотношения между ними. Мощность трехфазных цепей. Способы повышения коэффициента мощности. Техника безопасности при эксплуатации трехфазных цепей. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 5 |  |
|  | Лабораторная работа № 3 «Трехфазная цепь при соединении потребителей по схеме «звезда»» | 5 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика заданий) Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| Раздел 2. Электрические машины и трансформаторы |  | 20/14 |  |
| Тема 2.1. Трансформаторы | Содержание учебного материала | 8/5 | ОК 01 – ОК 06, ОК 09. ПК 2.1 – ПК 2.3 ПК 3.1 – ПК 3.3 ЛР4, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР16, ЛР18, ЛР20, ЛР21. |
|  | 1.Устройство и принцип действия трансформатора. Режимы работы, коэффициент полезного действия трансформатора. | 3 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 5 |  |
|  | Лабораторная работа №4 «Испытание однофазного трансформатора» | 5 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика заданий) Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| Тема 2.2. Электрические машины | Содержание учебного материала | 12/9 | ОК 01 – ОК 06, ОК 09. ПК 2.1 – ПК 2.3 ПК 3.1 – ПК 3.3 ЛР4, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР16, ЛР18, ЛР20, ЛР21. |
|  | 1.Электрические машины. Классификация. Машины переменного тока, их классификация. Получение вращающегося магнитного поля. Трёхфазные асинхронные двигатели, принцип действия его механические характеристики. | 3 |  |
|  | 2. Машины постоянного тока. Конструкция и назначение. Генераторы и двигатели постоянного тока с различными способами возбуждения. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 9 |  |
|  | Лабораторная работа № 5 «Изучение схем управления трёхфазным асинхронным двигателем» | 5 |  |
|  | Лабораторная работа № 6 «Работа генератора постоянного тока» | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика заданий) Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| Раздел 3. Основы электроснабжения |  | 18/8 |  |
| Тема 3.1. Передача и распределение электрической энергии | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01 – ОК 06, ОК 09. ПК 2.1 – ПК 2.3 ПК 3.1 – ПК 3.3 ЛР4, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР16, ЛР18, ЛР20, ЛР21. |
|  | Понятие об электрических системах. Источники электрической энергии. Характеристики источников электрической энергии. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | * |  |
|  | Не предусмотрены | * |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика заданий) Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| Тема 3.2. Передача и распределение электрической энергии | Содержание учебного материала | 12/8 | ОК 01 – ОК 06, ОК 09. ПК 2.1 – ПК 2.3 ПК 3.1 – ПК 3.3 ЛР4, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР16, ЛР18, ЛР20, ЛР21. |
|  | 1.Трансформаторные подстанции, их виды. Требования к размещению трансформаторных подстанций. Распределительные устройства. Схемы электроснабжения и категории потребителей. Классификация линий и особенности их эксплуатации | 4 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |
|  | Лабораторная работа № 7 «Расчёт сечения проводов» | 4 |  |
|  | Лабораторная работа № 8 «Соединение потребителей. Соединение проводников» | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика заданий) Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет |  | 12 |  |
| Всего: |  | 86/44 |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Электротехника и электроника», оснащенный

оборудованием:

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим разделам программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой информации;

комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника и электроника».

техническими средствами:

мультимедиапроектор или мультимедийная доска;

фото или/и видео камера; web-камера.

Лаборатория «Электротехники и электроники» оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.3. Примерной рабочей программы по данной специальности.

- 3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

- 3.2.1. Печатные издания

- Основные источники

- Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник для СПО. - М.: ИЦ "Академия", 2021

- Прошин В.М. Электротехника для неэлектротехнических профессий: учебник. - М.: ИЦ "Академия", 2021

- Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники: учебник. М: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2021

- Ермуратский П.В. Электротехника и электроника. М.: ДМК Пресс, 2020

- Фуфаева Л.И. Сборник практических задач по электротехнике (8-е изд.): учеб. пособие. - М.: ИЦ "Академия", 2020

- Дополнительные источники

- М.В. Немцов М.Л. Немцова, Электротехника и электроника: учебник - М. Издательский центр «Академия», 2013.

- В.А. Панфилов, Электрические измерения: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2013.

- В.А. Прянишников, Электротехника и ТОЭ в примерах и задачах. СПб.: Корона-Принт, 2016.

- В.И. Полещук, Задачник по электротехнике и электронике - М.: Издательский центр Академия, 2013

- 3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Информационный портал. Режим доступа: http://www.electro-gid.ru/

2. Информационный портал. Режим доступа:http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.30.

3.Информационный портал. Режим доступа:http://www.elec.ru/

4.Информационный портал. Режим доступа:http://www.elecab.ru/.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: Основные электротехнические законы; | Объясняет принцип работы типовых электрических устройств, принципы составления простых электрических и электронных цепей, способы получения, передачи и использования электрической энергии | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия Ролевые игры |
| Методы составления и расчета простых электрических и магнитных цепей; | Имеет представление о характеристиках и параметрах электрических и магнитных полей, параметры различных электрических цепей. Применяет методы составления и расчета простых электрических и магнитных цепей |  |
| Основы электроники; | Называет параметры электрических схем и единицы их измерения; Объясняет принцип выбора электрических и электронных приборов |  |
| Основные виды и типы электронных приборов | Демонстрирует владение знаниями в области устройства, принципа действия и основных характеристик электротехнических приборов |  |
| Умения: Использовать электротехнические законы для расчета электрических цепей постоянного и переменного тока; | Рассчитывает параметры различных электрических цепей и схем; | Проектная работа Наблюдение в процессе практических занятий Оценка решений ситуационных задач |
| Выполнять электрические измерения; | Демонстрирует снятие показаний и пользование электроизмерительными приборами и приспособлениями; |  |
| Использовать электротехнические законы для расчета магнитных цепей. | Производит расчеты простых электрических цепей; |  |
| Эксплуатировать электрооборудование | Выбирает электрические, электронные приборы и электрооборудование; Правильно эксплуатирует электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов |  |

Приложение 2.7

к ПОП по специальности
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.02 Химия и микробиология воды»

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.02 Химия и микробиология воды»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Химия и микробиология воды» является обязательной общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 08.02. ХХ Водоснабжение и водоотведение.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК. 3.1, ОК 1, ОК2, ОК 7, ОК 9, ЛР4, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР16, ЛР18, ЛР20, ЛР21.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК. 3.1, ОК 1, ОК2, ОК 7, ОК 9, ЛР4, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР16, ЛР18, ЛР20, ЛР21. | - объяснять зависимость свойств воды от их состава и строения; - выполнять химический эксперимент по определению органолептических показателей; - проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); - использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах; - связывать изученный материал со своей профессиональной деятельностью; - решать расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; - применять методы определения качества воды для идентификации и определения содержания веществ в конкретных системах. | -физические, химические и биологические свойства воды, аномалии воды, роль воды на планете и в жизни водоемов, почвы, растительного и животного мира; -гидрохимические классификации природных вод, процессы формирования примесного состава поверхностных и подземных вод, характеристику и классификации примесей природных вод; -кислотно-основные свойства растворов, их роль в технологических процессах очистки природных вод; -окислительно-восстановительные процессы в водной среде, их использование для решения задач обеззараживания и обесцвечивания в технологии водоподготовки; -основы микробиологии воды, роль микроорганизмов в процессах самоочищения водоемов, биологической очистки сточных вод в естественных и искусственных условиях, обработки осадка сточных вод; -характеристику основных групп микроорганизмов, их морфологические и физиологические особенности. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 94 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 50 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 32 |
| практические занятия | 50 |
| Самостоятельная работа | - |
| Промежуточная аттестация | 12 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Основы химии воды |  | 57/40 |  |
| Тема 1.1. Теоретические основы химии воды | Содержание учебного материала | 6/4 | ПК. 3.1, ОК 1, ОК2, ОК 7, ОК 9, ЛР4, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР16, ЛР18, ЛР20, ЛР21. |
|  | 1. Вода и ее свойства | 2 |  |
|  | 2. Природные воды – дисперсные системы |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие 1 Составление таблицы « Коллоидные растворы и их свойства» | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 2.2. Состав природных и сточных вод | Содержание учебного материала | 51/36 | ПК. 3.1, ОК 1, ОК2, ОК 7, ОК 9, ЛР4, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР16, ЛР18, ЛР20, ЛР21. |
|  | - Общие понятия о примесях воды и качестве воды различного происхождения | 15 |  |
|  | - Растворы. Способы выражения концентрации растворов. Вычисление растворимости. |  |  |
|  | - Диаграмма состояния воды. |  |  |
|  | - Состав природных вод. |  |  |
|  | - Физические показатели качества природных вод. |  |  |
|  | - Химические показатели качества воды |  |  |
|  | - Водородный показатель, окисляемость |  |  |
|  | - Общая щелочность |  |  |
|  | - Жесткость воды |  |  |
|  | - Растворенный кислород |  |  |
|  | - Минерализация воды |  |  |
|  | - Формирование состава сточных вод |  |  |
|  | - Показатели качества сточных вод |  |  |
|  | - Оценка качества сточных вод |  |  |
|  | - Условия сброса сточных вод в городскую водоотводящую сеть и в водоем |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 36 |  |
|  | Практическое занятие №1 «Определение эквивалента, числа и фактора эквивалентности» | 4 |  |
|  | Практическое занятие №2 «Приготовление раствора заданной концентрации» | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 3«Определение концентрации растворов» | 4 |  |
|  | Практическое занятие №5 Определение степеней свободы по диаграмме состояния воды | 4 |  |
|  | Практическое занятие №6 Оценка качества природной воды по физическим показателям | 4 |  |
|  | Практическое занятие №7 Определение общей щелочности воды | 4 |  |
|  | Практическое занятие №8 Определение жесткости воды | 4 |  |
|  | Практическое занятие №9 Оценка качества природной воды по химическим показателям | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | * |  |
| Раздел 2. Основы микробиологии |  | 25/10 |  |
| Тема 2.1. Основы микробиологии | Содержание учебного материала | 25/10 | ПК. 3.1, ОК 1, ОК2, ОК 7, ОК 9, ЛР4, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР16, ЛР18, ЛР20, ЛР21. |
|  | 1. Морфология и систематика микроорганизмов | 15 |  |
|  | 2. Физиология микроорганизмов |  |  |
|  | 3. Влияние факторов окружающей среды на жизнедеятельность микроорганизмов |  |  |
|  | 4. Влияние микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности на качество воды и работу водопроводных очистных сооружений |  |  |
|  | 5. Санитарная микробиология природных и сточных вод |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 10 |  |
|  | 1. Практическое занятие №10 Решение ситуационных задач на тему «Морфология и систематика микроорганизмов» | 5 |  |
|  | 2.. Практическое занятие №11 Решение ситуационных задач на тему «Физиология микроорганизмов» | 5 |  |
| Промежуточная аттестация |  | 12 |  |
| Всего: |  | 94/50 |  |

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы в случае, если в учебном плане п.5 выделен этот вид работ, если самостоятельная работа не выделяется на уровне ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ, то и тематика самостоятельных работ не указывается. Если предусмотрены курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

- Кабинет «Химии и микробиологии воды», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 Примерной рабочей программы по специальности 08.02. ХХ Водоснабжение и водоотведение.

- Лаборатория химического и микробиологического анализа воды, оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п. 6.1.2.3 Примерной рабочей программы по данной специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1.	Егоров В.В. Аналитическая химия: учебник для СПО/ В. В. Егоров, Н. И. Воробьева, И. Г. Сильвестрова. — Санкт-Петербург: Лань, 2022

2.	Емцев В.Т., Мишустин Е.Н. Общая микробиология: учебник для СПО. - М.: Издательство Юрайт, 2022

3.	Ивчатов А.Л., Малов В.И. Химия воды и микробиология: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2022

4.	Сахарова О.В. Водная микробиология: учебник для СПО/ О. В. Сахарова, Т. Г. Сахарова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021

3.2.2. Основные электронные издания

1. Медведева, С. А. Физико-химические процессы в техносфере: Учебное пособие / Медведева С.А., Тимофеева С.С. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2017. - 224 с. ISBN 978-5-9729-0149-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/936017 (дата обращения: 16.08.2022). – Режим доступа: по подписке.

2. Орлов, В. Ю. Химические основы экологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Ю. Орлов [и др.]. — Эл. изд. — Электрон, текстовые дан. (I файл pdf: 353 с). — М.: Лаборатория знаний, 2018. — (Учебник для высшей школы). — Систем, требования: Adobe Reader XI ; экран 10". - ISBN 978-5-00101-611-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1019089 (дата обращения: 16.08.2022). – Режим доступа: по подписке.

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1. Ильяшенко, Н. Г. Микроорганизмы и окружающая среда : учебное пособие / Н.Г. Ильяшенко, Л.Н. Шабурова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 195 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/25060. - ISBN 978-5-16-012636-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1878662 (дата обращения: 16.08.2022). – Режим доступа: по подписке.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| -физические, химические и биологические свойства воды, аномалии воды, роль воды на планете и в жизни водоемов, почвы, растительного и животного мира; -гидрохимические классификации природных вод, процессы формирования примесного состава поверхностных и подземных вод, характеристику и классификации примесей природных вод; -кислотно-основные свойства растворов, их роль в технологических процессах очистки природных вод; -окислительно-восстановительные процессы в водной среде, их использование для решения задач обеззараживания и обесцвечивания в технологии водоподготовки; -основы микробиологии воды, роль микроорганизмов в процессах самоочищения водоемов, биологической очистки сточных вод в естественных и искусственных условиях, обработки осадка сточных вод; -характеристику основных групп микроорганизмов, их морфологические и физиологические особенности. | Демонстрирует знания физических, химических и биологических свойств воды, аномалии воды, роли воды на планете и в жизни водоемов, почвы, растительного и животного мира; Выполняет гидрохимическую классификацию природных вод, процессов формирования примесного состава поверхностных и подземных вод, характеризует и классифицирует примеси природных вод; Демонстрирует знания окислительно-восстановительных процессов в водной среде, использует их для решения задач обеззараживания и обесцвечивания в технологии водоподготовки; Демонстрирует знания основ микробиологии воды, роли микроорганизмов в процессах самоочищения водоемов, биологической очистки сточных вод в естественных и искусственных условиях, обработки осадка сточных вод; Характеризует основные группы микроорганизмов, их морфологические и физиологические особенности. | Проектная работа Наблюдение в процессе практических занятий Оценка решений ситуационных задач Индивидуальный опрос Фронтальный опрос Тестирование |
| -объяснять зависимость свойств воды от их состава и строения; - выполнять химический эксперимент по определению органолептических показателей; - проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); - использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах; - связывать изученный материал со своей профессиональной деятельностью; - решать расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; - применять методы определения качества воды для идентификации и определения содержания веществ в конкретных системах. | - объясняет зависимость свойств воды от их состава и строения; - выполняет химический эксперимент по определению органолептических показателей; - проводит самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); - использует компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах; - решает расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; - использует приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; - применяет методы определения качества воды для идентификации и определения содержания веществ в конкретных системах. | Проектная работа Наблюдение в процессе практических занятий Оценка решений ситуационных задач |

Приложение 2.8

к ПОП по специальности
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.03 Основы гидравлики»

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.03 Основы гидравлики»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Основы гидравлики» является обязательной общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 08.02. 04 Водоснабжение и водоотведение.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК.1.2, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 1, ОК2, ОК 7, ОК 9, ЛР4, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР16, ЛР18, ЛР20, ЛР21.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК.1.2, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 1, ОК2, ОК 7, ОК 9, ЛР4, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР16, ЛР18, ЛР20, ЛР21. | - использовать гидравлические устройства в производстве. - осуществлять подбор оборудования по расчетным характеристикам, пользуясь каталогами и нормативно – справочной литературой; - использовать средства измерения и приборы контроля за гидравлическими показателями; - работать с технической литературой и нормативными документами. | - основные законы гидравлики; - устройство и работу насосов, систем насосных установок, сущность протекающих процессов; - режимы движения жидкости; - гидравлические потери; - гидравлический удар в трубопроводе - методы борьбы с гидравлическим ударом; |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 66 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 40 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 26 |
| практические занятия | 18 |
| Лабораторные работы | 22 |
| Самостоятельная работа | - |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1. Введение. Свойства жидкостей. | Содержание учебного материала | 4/2 | ПК.1.2, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 1, ОК2, ОК 7, ОК 9, ЛР4, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР16, ЛР18, ЛР20, ЛР21. |
|  | 1. Предмет гидравлики. Общие сведения | 2 |  |
|  | 2. Основные физические свойства жидкостей |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие 1 Определение физических свойств жидкостей | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | * |  |
| Тема 2. Гидростатика | Содержание учебного материала | 18/10 | ПК.1.2, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 1, ОК2, ОК 7, ОК 9, ЛР4, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР16, ЛР18, ЛР20, ЛР21. |
|  | 1. Силы, действующие в жидкости. Гидростатическое давление и его свойства | 8 |  |
|  | 2. Основное уравнение гидростатики (закон Паскаля) |  |  |
|  | 3. Методы и приборы для измерения давления. Абсолютное и избыточное давление. Вакуум. |  |  |
|  | 4. Сила давления жидкости на криволинейную поверхность произвольной формы |  |  |
|  | 5. Сила давления жидкости на плоскую стенку произвольной формы. Центр давления |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие №2 «Построение эпюры гидростатического давления на плоскую стенку» | 4 |  |
|  | В том числе лабораторных работ | 6 |  |
|  | Лабораторная работа №1 Измерение гидростатического давления различными приборами | 6 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | * |  |
| Тема 3. Гидродинамика | Содержание учебного материала | 38/26 | ПК.1.2, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 1, ОК2, ОК 7, ОК 9, ЛР4, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР16, ЛР18, ЛР20, ЛР21. |
|  | 1. Основные понятия гидродинамики. | 12 |  |
|  | 2. Основные элементы и характеристики потока жидкостей: гидравлический радиус и эквивалентный диаметр, скорость и расход жидкости. |  |  |
|  | 3. Режимы движения жидкостей. Уравнение неразрывности потока |  |  |
|  | 4. Уравнение Бернулли для идеальной и реальной жидкости |  |  |
|  | 5. Особенности течения жидкости в трубах |  |  |
|  | 6. Общие сведения о потерях напора и гидравлических сопротивлениях |  |  |
|  | 7. Влияние особых факторов на величину потерь напора в трубах |  |  |
|  | 8. Безнапорное движение жидкости |  |  |
|  | 9. Гидравлический удар в трубах. |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 10 |  |
|  | 1. Практическое занятие №3 Определение основных характеристик потока жидкости | 2 |  |
|  | 2.. Практическое занятие №4 Определение режима движения воды в трубопроводе | 4 |  |
|  | 3. Практическое занятие №5 Расчет повешения давления в трубопроводе при гидравлическом ударе | 4 |  |
|  | В том числе лабораторных работ | 16 |  |
|  | Лабораторная работа №2 Измерение расхода воды в трубопроводе объемным методом | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №3 Определение опытным путем слагаемых уравнения Бернулли при установившемся неравномерном движении жидкости | 6 |  |
|  | Лабораторная работа №4 Определение гидравлических сопротивлений напорного трубопровода | 6 |  |
| Тема 4. Насосы | Содержание учебного материала | 6/2 | ПК.1.2, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 1, ОК2, ОК 7, ОК 9, ЛР4, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР16, ЛР18, ЛР20, ЛР21. |
|  | - Общие понятия о насосах. Классификация насосов | 4 |  |
|  | - Насосная установка и ее характеристика. |  |  |
|  | - Работа насоса на сеть |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие №6 Определение основных характеристик насосной установки | 2 |  |
| Всего: |  | 66/40 |  |

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы в случае, если в учебном плане п.5 выделен этот вид работ, если самостоятельная работа не выделяется на уровне ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ, то и тематика самостоятельных работ не указывается. Если предусмотрены курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория гидравлики, оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п. 6.1.2.3 Примерной рабочей программы по данной специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1.	Брюханов О.Н. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики: учебник/ О.Н. Брюханов, В.И. Коробко, А.Т. Мелик-Аракелян. — М.: ИНФРА-М, 2021

2.	Вольвак С.Ф. Основы гидравлики и теплотехники. Практикум: учебное пособие / С.Ф. Вольвак, Ю.Н. Ульянцев, Д.Н. Бахарев. — М.: ИНФРА-М, 2021

3.	Гусев А.А. Основы гидравлики: учебник для среднего профессионального образования/ А.А.Гусев. — М.: Издательство Юрайт, 2022

4.	Замалеев З.Х. Основы гидравлики и теплотехники: учебное пособие для СПО/ З.Х. Замалеев, В.Н. Посохин, В.М. Чефанов. — Санкт-Петербург: Лань, 2020

5.	Кудинов В.А. Гидравлика: учебник и практикум для среднего профессионального образования / В.А. Кудинов, Э.М. Карташов, А.Г. Коваленко, И.В. Кудинов; под редакцией В.А. Кудинова. — М.: Издательство Юрайт, 2022

6.	Пташкина-Гирина О.С. Основы гидравлики: учебное пособие для СПО/ О.С. Пташкина-Гирина, О.С. Волкова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021

8.	Суэтина Т.А. Основы гидравлики и теплотехники: учебник. - М.: ИЦ "Академия", 2021

3.2.2. Основные электронные издания

1 Парахневич, В. Т. Гидравлика, гидрология, гидрометрия водотоков : учебное пособие / В. Т. Парахневич. — Минск : Новое знание, 2014. — 368 с. — ISBN 978-985-475-711-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/64775 (дата обращения: 19.08.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Сибагатуллина, А. М. Насосы и насосные станции водоснабжения и водоотведения : учебное пособие / А. М. Сибагатуллина. - Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2019. - 64 с. - ISBN 978-5-8158-2068-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1870750 (дата обращения: 19.08.2022). – Режим доступа: по подписке.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Павлинова И.И., Баженов В.И., Губий И.Г. Водоснабжение и водоотведение: учебник и практикум для СПО. - М.: Издательство Юрайт, 2022

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания |  |  |
| - основные законы гидравлики; - устройство и работу насосов, систем насосных установок, сущность протекающих процессов; - режимы движения жидкости; - гидравлические потери; - гидравлический удар в трубопроводе - методы борьбы с гидравлическим ударом; . | Демонстрирует знания основных законов гидравлики; Демонстрирует знание устройства и работы насосов, систем насосных установок, сущность протекающих процессов; Определяет режим движения жидкости в трубопроводах; Определяет гидравлические потери; Демонстрирует знание основных параметров и причин гидравлического удара Определяет методы борьбы с гидравлическим ударом | Проектная работа Наблюдение в процессе практических занятий Оценка решений ситуационных задач Индивидуальный опрос Фронтальный опрос Тестирование |
| Умения |  |  |
| - использовать гидравлические устройства в производстве. - осуществлять подбор оборудования по расчетным характеристикам, пользуясь каталогами и нормативно – справочной литературой; - использовать средства измерения и приборы контроля за гидравлическими показателями; - работать с технической литературой и нормативными документами. | - использует гидравлические устройства в производстве. - осуществляет подбор оборудования по расчетным характеристикам, пользуясь каталогами и нормативно – справочной литературой; - использует средства измерения и приборы контроля за гидравлическими показателями; - работает с технической литературой и нормативными документами. | Проектная работа Наблюдение в процессе практических занятий Оценка решений ситуационных задач |

Приложение 2.9

к ПОП по специальности

08.02.04 Водоотведение и водоснабжение

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП 04. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ в профессиональной деятельности»

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП 04. Информационные технологии в профессиональной деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.04 Водоотведение и водоснабжение.

Учебная дисциплина «ОП 04. Информационные технологии в профессиональной деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.04 Водоотведение и водоснабжение.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии компетенций:

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 09, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1 – ПК 3.3, ПК 4.1 – ПК 4.2, ЛР4, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР16, ЛР18, ЛР20, ЛР21

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 09, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1 – ПК 3.3, ПК 4.1 – ПК 4.2, ЛР4, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР16, ЛР18, ЛР20, ЛР21 | - выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; - использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена информацией; - использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально информационных системах; - обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и вычислительной техники; - получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; - применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; - применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления документов и презентаций. | - базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; - методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; - общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и - вычислительных систем; - основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; - основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи - информации; - основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 66 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 60 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 6 |
| лабораторные работы (если предусмотрено) | 60 |
| Самостоятельная работа | - |
| Промежуточная аттестация | * |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1. Простейшие примитивы графического редактора. | Содержание учебного материала | 17/11 |  |
|  | Информационные ресурсы общества. Химические информационные ресурсы. Кодирование и декодирование информации. Способы кодирования информации на компьютере. Правила оформления документа. Создание структуры документа. Создание сносок. | 6 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 09, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1 – ПК 3.3, ПК 4.1 – ПК 4.2, ЛР4, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР16, ЛР18, ЛР20, ЛР21 |
|  | В том числе практические занятия | 11 |  |
|  | Практическое занятие 1. Создание таблиц. Работа с таблицами в текстовых редакторах. | 1 |  |
|  | Практическое занятие 2. Работа в MO Excel. Создание книг. Работа с элементарными формулами. Работа с диаграммами. | 1 |  |
|  | Практическое занятие 3. Форматирование текста и диаграмм в MO Excel. Совмещённые графики и диаграммы. | 1 |  |
|  | Практическое занятие 4. Работа с составными формулами. | 1 |  |
|  | Практическое занятие 5. Создание презентаций по индивидуальным проектам. Вставка дополнительных элементов в презентацию. | 1 |  |
|  | Практическое занятие 6. Создание базы данных. Создание связей между страницами в базах данных. | 1 |  |
|  | Практическое занятие 7. Работа в Microsoft Publisher. Основные функции и возможности программы. | 1 |  |
|  | Практическое занятие 8. Создание связей между документами. Перенос информации с разных типов документов. | 1 |  |
|  | Практическое занятие 9. Работа в программе QA5300. Проведение градуировок и расчетов. | 1 |  |
|  | Практическое занятие 10. Работа в программе QA5300. Сравнительные табл | 1 |  |
|  | Практическое занятие 11. Решение функциональных задач по химии при помощи пакета Microsoft Office. | 1 |  |
| Тема 2. Основы работы в САПР Компас-3D | Содержание учебного материала | 26/26 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 09, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1 – ПК 3.3, ПК 4.1 – ПК 4.2, ЛР4, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР16, ЛР18, ЛР20, ЛР21 |
|  | В том числе лабораторных занятий | 26 |  |
|  | Лабораторная работа №1 Общие сведения, запуск, интерфейс. Настройка рабочей среды в Компас-3D и создание нового документа. Графический редактор Компас-3D. | 3 |  |
|  | Лабораторная работа №2 Построение геометрических примитивов | 3 |  |
|  | Лабораторная работа №3 Построение чертежа простейшими командами с применением привязок | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №4 Построение чертежа с использованием панели расширенных команд. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №5 Редактирование объектов | 3 |  |
|  | Лабораторная работа №6 Заливка и штриховка геометрических объектов | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №7 Построение объекта с элементами сопряжений | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №8 Простановка размеров и текста на чертеже | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №9 Выполнение чертежа плана системы отопления | 3 |  |
|  | Лабораторная работа № 10 Выполнение генплана прокладки наружных трубопроводов | 4 |  |
| Тема 3. Основы работы в системе автоматизированного проектирования «AutoCAD» | Содержание учебного материала | 23/23 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 09, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1 – ПК 3.3, ПК 4.1 – ПК 4.2, ЛР4, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР16, ЛР18, ЛР20, ЛР21 |
|  | В том числе лабораторных занятий | 23 |  |
|  | Лабораторная работа № 11 Основные сведения о системе AutoCAD. Рекомендуемые требования к системе. Пользовательский интерфейс и система команд. Настройка рабочей среды системы AutoCAD | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 12 Построение чертежа с использованием режимов ORTHO, OSNAP, комбинированного ввода координат. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 13 Построение чертежа с использованием относительных координат, трассировки, зеркального отражения. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 14 Построение чертежа прямолинейной фигуры при помощи простых геометрических примитивов | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 15 Построение чертежа криволинейной фигуры | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 16 Создание слоев чертежа. Настройка параметров слоев. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 17 Создание и редактирование размерного стиля в соответствии с ЕСКД. Нанесение размеров | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 18 Создание многослойного чертежа с нанесением размеров | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 19 Редактирование примитивов в системе «AutoCAD». Создание, нанесение и редактирование штриховки и заливки. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 20 Создание чертежа с применением круговых и прямоугольных массивов, с использованием штриховки, заливки и простановки размеров | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 21 Объединение объектов в блоки. Использование блоков и блоков с атрибутами. Создание чертежа с использованием блоков | 1 |  |
|  | Лабораторная работа № 22 Вычисление площади и периметра плоских объектов | 1 |  |
|  | Лабораторная работа № 23 Подготовка и вывод чертежа на печать | 1 |  |
| Всего: |  | 66/60 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Информационной технологии в профессиональной деятельности», оснащенный

оборудованием: компьютеризированное рабочее место преподавателя; компьютеризированные рабочие места обучающихся с базовой комплектацией, объединенные в единую сеть с выходом в Интернет; наглядные пособия.

техническими средствами: лицензионное программное обеспечение: операционная система Windows (Linux, Mac OS), AutoCAD, КОМПАС-График, 3Д, Solidworks, МARC, ANSYS. Основные прикладные программы: текстовый редактор, электронные таблицы, система управления базами данных, программа разработки презентаций, средства электронных коммуникаций, интернет-браузер, справочно-правовая система; сетевое оборудование; экран; мультимедийный проектор; принтер.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Обязательные печатные издания

- Анамова Р.Р. Инженерная и компьютерная графика: учебник и практикум для СПО. -М.: Юрайт, 2021

- Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика: учеб. пособие. - М.: ИЦ "Академия", 2018

- Кувшинов Н.С. Инженерная и компьютерная графика: учебник / Кувшинов Н.С., Скоцкая Т.Н. — Москва: КноРус, 2021

- Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник для СПО. - М.: ИЦ "Академия", 2021

5. Михеева Е. В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: учеб. пособие. – М.: ИЦ "Академия", 2021

3.2.2. Электронные издания

1. Бакулина, И. Р. Инженерная и компьютерная графика. КОМПАС-3D v17: учебное пособие / И. Р. Бакулина, О. А. Моисеева, Т. А. Полушина. — Йошкар-Ола: ПГТУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-8158-2199-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. —Режим доступа: для авторизированных пользователей.

2. https://www.autodesk.ru/campaigns/autocad-tips

3.2.3. Дополнительные источники

1.Гусарова Е.А. Основы строительного черчения: учебник / Гусарова Е. А, Митина Т. В, Полежаев Ю. О, Тельной В. И; под ред. Ю. О. Полежаева. - 3-е изд., стер. - Москва: Академия, 2021. -368 с.

2. Серга, Г. В. Инженерная графика для строительных специальностей: учебник / Г. В. Серга, И. И. Табачук, Н. Н. Кузнецова. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 300 с. —ISBN978-5-8114-3602-6.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знать: - базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; - методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; - общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и - вычислительных систем; - основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; - основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи - информации; - основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | Быстрое и качественное выполнение и оформление рабочих чертежей в графических редакторах AutoCAD и Компас в соответствии с правилами; | Оценка результатов выполнения лабораторной работы Экспертное наблюдение за ходом выполнения лабораторной работы |
| - Уметь: выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; - использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена информацией; - использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально информационных системах; - обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и вычислительной техники; - получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; - применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления документов и презентаций. | Точное выполнение рабочих чертежей с использованием прикладных программ AutoCAD и Компас 3D Соответствие оформления технической документации с помощью систем автоматизированного проектирования требованиям ЕСКД | Оценка результатов выполнения лабораторной работы Экспертное наблюдение за ходом выполнения лабораторной работы |

Приложение 3

ПРИНЯТО

решением    ФУМО СПО

(наименование)

Протокол № _______ от ________

к ПОП специальности

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

- РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

- РАЗДЕЛ 2.  ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

- РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

- РАЗДЕЛ 4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

| Название | Содержание |
| --- | --- |
| Наименование программы | Примерная рабочая программа воспитания по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение |
| Основания для разработки программы | Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов: Конституция Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; – ФГОС СПО по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение; – Устав ПОО |
| Цель программы | Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на практике |
| Сроки реализации программы | 1 год 10 месяцев |
| Исполнители программы | Директор, заместители директора, преподаватели, мастера производственного обучения, кураторы, педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, члены Студенческого совета, представители Родительского комитета, представители организаций – работодателей. |

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.).

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным.

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Осознающий себя гражданином и защитником великой страны | ЛР 1 |
| Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций | ЛР 2 |
| Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих | ЛР 3 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» | ЛР 4 |
| Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России | ЛР 5 |
| Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях | ЛР 6 |
| Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР 7 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства | ЛР 8 |
| Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях | ЛР 9 |
| Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой | ЛР 10 |
| Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры | ЛР 11 |
| Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания | ЛР 12 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности (при наличии) |  |
| Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. | ЛР 13 |
| Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности. | ЛР 14 |
| Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. | ЛР 15 |
| Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. | ЛР 16 |
| Содействующий поддержанию престижа своей специальности, отрасли и образовательной организации. | ЛР 17 |
| Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их достижение. | ЛР 18 |
| Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного образования, | ЛР 19 |
| Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. | ЛР 20 |
| Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством | ЛР 21 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации (при наличии) |  |
| … | ЛР |
|  | ЛР |
|  | ЛР … |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями (при наличии) |  |
| … | ЛР |
|  | ЛР |
|  | ЛР … |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного процесса (при наличии) |  |
| … | ЛР |
|  | ЛР |
|  | ЛР … |

Планируемые личностные результаты 
в ходе реализации образовательной программы

| Наименование профессионального модуля, учебной дисциплины | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| ОП.01 Основы электротехника и электроника | ЛР 4; ЛР 7; ЛР 10; ЛР 13; ЛР 14; ЛР 15; ЛР 16; ЛР 17; ЛР 19; ЛР 20; ЛР 21. |
| ОП.02 Химия воды и микробиология воды | ЛР4, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР16, ЛР18, ЛР20, ЛР21 |
| ОП.03 Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики | ЛР 4; ЛР 7; ЛР 10; ЛР 13; ЛР 14; ЛР 15; ЛР 16; ЛР 17; ЛР 19; ЛР 20; ЛР 21. |
| ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности | ЛР 4; ЛР 7; ЛР 10; ЛР 13; ЛР 14; ЛР 15; ЛР 16; ЛР 17; ЛР 19; ЛР 20; ЛР 21. |
| ПМ.01 Выполнение работ при монтаже, ремонте и испытаниях систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | ЛР 4; ЛР 7; ЛР 10; ЛР 13; ЛР 14; ЛР 15; ЛР 16; ЛР 17; ЛР 19; ЛР 20; ЛР 21. |
| ПМ.02 Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения | ЛР 4; ЛР 7; ЛР 10; ЛР 13; ЛР 14; ЛР 15; ЛР 16; ЛР 17; ЛР 19; ЛР 20; ЛР 21. |
| ПМ.03 Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения | ЛР 4; ЛР 7; ЛР 10; ЛР 13; ЛР 14; ЛР 15; ЛР 16; ЛР 17; ЛР 19; ЛР 20; ЛР 21. |
| ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | ЛР 4; ЛР 7; ЛР 10; ЛР 13; ЛР 14; ЛР 15; ЛР 16; ЛР 17; ЛР 19; ЛР 20; ЛР 21. |

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценка достижения обучающимися личностных результатов может быть учтена при проведении контрольных и оценочных процедур, предусмотренных образовательной программой по учебным дисциплинам и профессиональным модулям.

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов, обучающихся:

- демонстрация интереса к будущей профессии;

- оценка собственного продвижения, личностного развития;

- положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности;

- проявление высокопрофессиональной трудовой активности;

- участие в исследовательской и проектной работе;

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях;

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики;

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;

- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;

- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо Отечества;

- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону;

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся;

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, межрелигиозной почве;

- участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;

- добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;

- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;

- демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;

- демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся;

- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;

- участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности;

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации.

- 3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы

- Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов.

- 3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет.

В данном разделе необходимо указать обеспечение воспитательной работы по профессии/специальности в соответствии с п. 6.1 ПОП.

Помещения для организации самостоятельной и воспитательной работы должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной организации (при наличии).

- 3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы

- Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.

- Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:

- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой деятельности;

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;

- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;

- мониторинг воспитательной работы;

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.

- Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).

- Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть представлена на сайте организации.

РАЗДЕЛ 4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

(наименование УГПС)

по образовательной программе среднего профессионального образования 
по профессии/специальности ___________________________ 
на период ___________ г.

Место, год

Пояснения по заполнению календарного плана воспитательной работы

В ходе планирования воспитательной работы педагоги и кураторы групп опираются на личностно-ориентированный и деятельностный подходы в обучении и воспитании.  Рекомендуется учитывать воспитательной потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне:

Российской Федерации, в том числе: «Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/;

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;

движения «Ворлдскиллс Россия»;

движения «Абилимпикс»;

субъектов Российской Федерации (при наличии в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий).

Содержание – общая характеристика контента, направленного на достижение планируемых ЛР, может реализовываться на учебном занятии, но не совпадать с темой учебного занятия.

Например: согласно тематическому планированию по профессиональному модулю «Производство авиационной техники» (ПОП 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники) тема учебного занятия: «Горячая штамповка. Конструирование деталей, изготовляемых горячей штамповкой». На занятии педагог может познакомить с историей знаменитого Кировского завода в Ленинграде и использовании методов штамповки в годы Великой Отечественной войны. В календарном плане может быть сделана такая запись: Кировский завод в годы блокады: видео и фотоколлаж либо групповой проект, либо виртуальная экскурсия в Музей истории и техники Кировского завода.

Формы деятельности: например, учебная экскурсия (виртуальная экскурсия), дискуссия, проектная сессия, учебная практика, производственная практика, урок-концерт; деловая игра; семинар, студенческая конференция и т.д.

Участниками воспитательной работы могут быть курс, группа, члены кружка, секции, проектная команда и т.п.

В примерном календарном плане указаны в качестве ориентиров государственные праздники Российской Федерации. Образовательная организация или разработчики ПОП могут выбрать из них и включить ключевые даты, значимые на уровне субъекта Российской Федерации или отраслей, под нужды которых осуществляется подготовка кадров в образовательной организации.

| Дата | Содержание и формы деятельности | Участники | Место проведения | Ответственные | Коды ЛР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕНТЯБРЬ |  |  |  |  |  |
| 1 | День знаний | Все группы | Аудитории | Заместитель директора, курирующий воспитание, кураторы групп | ЛР 4; ЛР 7 |
| 2 | День окончания Второй мировой войны | 2 курс | Аудитория | Преподаватель истории | ЛР 1; ЛР 5 |
| 3 | День солидарности в борьбе с терроризмом | Все группы | Аудитории (15 мин 1-й пары) | Заместитель директора, курирующий воспитание, педагоги | ЛР 3; ЛР 8 |
|  | Правила здорового питания: энергетический баланс | 1 курс | Аудитория | Преподаватель химии | ЛР 9 |
|  | Посвящение в студенты |  |  |  |  |
|  | Введение в профессию (специальность) |  |  |  |  |
| 21 | День победы русских полков во главе с Великим князем Дмитрием Донским (Куликовская битва, 1380 год). День зарождения российской государственности (862 год) |  |  |  |  |
| 27 | Всемирный день туризма |  |  |  |  |
| ОКТЯБРЬ |  |  |  |  |  |
| 1 | День пожилых людей |  |  |  |  |
|  | День Учителя |  |  |  |  |
| 30 | День памяти жертв политических репрессий |  |  |  |  |
| НОЯБРЬ |  |  |  |  |  |
| 4 | День народного единства |  |  |  |  |
|  | День матери |  |  |  |  |
| ДЕКАБРЬ |  |  |  |  |  |
| 9 | День Героев Отечества |  |  |  |  |
| 12 | День Конституции Российской Федерации |  |  |  |  |
| ЯНВАРЬ |  |  |  |  |  |
| 1 | Новый год |  |  |  |  |
| 25 | «Татьянин день» (праздник студентов) |  |  |  |  |
| 27 | День снятия блокады Ленинграда |  |  |  |  |
| ФЕВРАЛЬ |  |  |  |  |  |
| 2 | День воинской славы России (Сталинградская битва, 1943) |  |  |  |  |
| 8 | День русской науки |  |  |  |  |
| 23 | День защитников Отечества |  |  |  |  |
| МАРТ |  |  |  |  |  |
| 8 | Международный женский день |  |  |  |  |
| 18 | День воссоединения Крыма с Россией |  |  |  |  |
| АПРЕЛЬ |  |  |  |  |  |
| 12 | День космонавтики |  |  |  |  |
| МАЙ |  |  |  |  |  |
| 1 | Праздник весны и труда |  |  |  |  |
| 9 | День Победы |  |  |  |  |
| 24 | День славянской письменности и культуры |  |  |  |  |
| 26 | День российского предпринимательства |  |  |  |  |
| ИЮНЬ |  |  |  |  |  |
| 1 | Международный день защиты детей |  |  |  |  |
| 5 | День эколога |  |  |  |  |
| 6 | Пушкинский день России |  |  |  |  |
| 12 | День России |  |  |  |  |
| 22 | День памяти и скорби |  |  |  |  |
| 27 | День молодежи |  |  |  |  |
| ИЮЛЬ |  |  |  |  |  |
| 8 | День семьи, любви и верности |  |  |  |  |
| АВГУСТ |  |  |  |  |  |
| 22 | День Государственного Флага Российской Федерации |  |  |  |  |
| 23 | День воинской славы России (Курская битва, 1943) |  |  |  |  |
| 27 | День российского кино |  |  |  |  |

# Приложение 4 Примерные оценочные средства для государственной итоговой аттестации по специальности

к ПОП по специальности

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

# ПРИМЕРНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИА

# ПО ПРОФЕССИИ /СПЕЦИАЛЬНОСТИ

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ГИА

- СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

- ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

- ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА (РАБОТЫ)

- ПАСПОРТ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ГИА

  - Особенности образовательной программы

Примерные оценочные средства разработаны для специальности 08.02.ХХ «Водоснабжение и водоотведение»

В рамках специальности СПО предусмотрено освоение квалификации: техник.

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению видов деятельности, перечисленных в таблице 1. Рекомендуется последовательное освоение видов деятельности.

Таблица 1 - Виды деятельности

| Код и наименование вида деятельности (ВД) | Код и наименование профессионального модуля (ПМ), в рамках которого осваивается ВД |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ВД 01. Выполнение работ при монтаже, ремонте и испытаниях систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения. | ПМ 01. Выполнение работ при монтаже, ремонте и испытаниях систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения |
| ВД 02. Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения. | ПМ 02. Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения |
| ВД 03. Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения | ПМ 03. Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения |

  - Применяемые материалы

Результаты освоения образовательной программы, демонстрируемые при проведении ГИА представлены в таблице 2.

Для проведения демонстрационного экзамена применяется комплект оценочной документации «КОД № 08.02.04-01.02-2022» (для базового уровня),

Таблица 2 - Перечень проверяемых требований к результатам освоения образовательной программы

| ФГОС СПО 08.02.04. Водоснабжение и водоотведение Перечень проверяемых требований к результатам освоения образовательной программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Трудовая деятельность (основной вид деятельности) | Код проверяемого требования | Наименование проверяемого требования к результатам |
| 1 | 2 | 3 |
| Для базового уровня |  |  |
| ВД – 01 | Вид деятельности 1 Выполнение работ при монтаже, ремонте и испытаниях систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения. |  |
|  | ПК 1.1 | Выполнять сложные работы по монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  | ПК 1.2 | Проводить испытания систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
| ВД– 02 | Вид деятельности 2 Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения. |  |
|  | ПК 2.1 | Проверять техническое состояние систем водоснабжения и водоотведения |
|  | ПК 2.3 | Выполнять техническое обслуживание механического, пневматического, гидравлического оборудования систем водоснабжения и водоотведения |
| ВД – 03 | Вид деятельности 3 Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения |  |
|  | ПК. 3.1. | Использовать данные лабораторного химического и биологического анализа воды для мониторинга |
| Для профильного уровня |  |  |
| ВД – 01 | Вид деятельности 1 Выполнение работ при монтаже, ремонте и испытаниях систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения. |  |
|  | ПК 1.1 | Выполнять сложные работы по монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  | ПК 1.2 | Проводить испытания систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  | ПК.1.3 | Обрабатывать результаты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  | ПК.1.4 | Устранять неисправности систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
| ВД– 02 | Вид деятельности 2 Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения. |  |
|  | ПК 2.1 | Проверять техническое состояние систем водоснабжения и водоотведения |
|  | ПК 2.2 | Выполнять техническое обслуживание электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения |
|  | ПК 2.3 | Выполнять техническое обслуживание механического, пневматического, гидравлического оборудования систем водоснабжения и водоотведения |
| ВД – 03 | Вид деятельности 3 Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения |  |
|  | ПК. 3.1. | Использовать данные лабораторного химического и биологического анализа воды для мониторинга |
|  | ПК.3.2 | Выполнять управление автоматизированными системами водоснабжения и водоотведения |
|  | ПК.3.3 | Осуществлять настройки автоматизированных систем и блоков технологических участков водоснабжения и водоотведения |

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Структура задания для процедуры ГИА

2.1. Структура задания для процедуры ГИА

Для выпускников, осваивающих ППССЗ государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО проводится в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы).

1. Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и степени сформированности профессиональных умений и навыков путем проведения независимой экспертной оценки выполненных выпускником практических заданий в условиях реальных или смоделированных производственных процессов.

Задание демонстрационного экзамена – комплексная практическая задача, моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном времени

Задания, выносимые на демонстрационный экзамен, разрабатываются на основе требований к квалификации выпускников, устанавливаемых ФГОС СПО с учетом требований работодателя, профессиональных объединений (при наличии), требований профессиональных стандартов, положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС).

Комплект оценочной документации (КОД) – задание демонстрационного экзамена и комплекс требований к выполнению заданий демонстрационного экзамена, включающий минимальные требования к оборудованию и оснащению центров проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена.

Базовый уровень демонстрационного экзамена – проводится с использованием комплекта оценочной документации, содержащего варианты заданий и критерии оценивания, разработанные и утвержденные образовательной организацией (или федеральным оператором) по специальности среднего профессионального образования или по отдельным видам деятельности с учетом требований ФГОС к результатам освоения образовательной программы.

Профильный уровень демонстрационного экзамена – проводится с использованием комплекта оценочной документации, содержащего варианты заданий и критерии оценивания, разработанные федеральным оператором по специальности среднего профессионального образования, или по отдельным видам деятельности с учетом требований ФГОС СПО и может учитывать требования предприятий, профессиональных, отраслевых и международных стандартов и иные требования к результатам освоения образовательной программы.

2. Дипломный проект (работа) направлен на систематизацию и закрепление знаний выпускника по специальности, а также определение уровня готовности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Дипломный проект (работа) предполагает самостоятельную подготовку (написание) выпускником проекта (работы), демонстрирующего уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также сформированность его профессиональных умений и навыков.

Тематика дипломных проектов (работ) определяется образовательной организацией. Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломного проекта (работы), в том числе предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. Тема дипломного проекта (работы) должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования.

Для подготовки дипломного проекта (работы) выпускнику назначается руководитель и при необходимости консультанты, оказывающие выпускнику методическую поддержку.

Закрепление за выпускниками тем дипломных проектов (работ), назначение руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом образовательной организации.

3. Государственный экзамен по отдельному профессиональному модулю (междисциплинарному курсу, дисциплине) или совокупности профессиональных модулей направлен на определение уровня освоения выпускником материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает минимальное содержание данного профессионального модуля (междисциплинарного курса, дисциплины) или совокупности профессиональных модулей, установленное соответствующим ФГОС СПО.

2.2. Порядок проведения процедуры ГИА

2.2.1 Организационный этап

Программа ГИА утверждается образовательной организацией после обсуждения на заседании педагогического совета с участием председателей ГЭК, после чего доводится до сведения выпускников не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. Последовательность мероприятий по организации проведения ГИА в форме ДЭ приведена в приложении 1.

Формирование перечня образовательных организаций и направлений подготовки при проведении ГИА в формате демонстрационного экзамена по образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется федеральным оператором по согласованию с Министерством просвещения Российской Федерации на основе данных, полученных от региональных операторов по соответствующим образовательным программам до 5 декабря ежегодно.

К типовым документам, необходимым для организации и проведения демонстрационного экзамена относятся:

- заявка участника на прохождение Государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена (приложение 2);

- согласие на обработку персональных данных (приложение 3);

- заявка организатора на проведение Государственной итоговой аттестации (промежуточной аттестации) в форме демонстрационного экзамена (с приложением) (приложение 4);

- лист регистрации участника демонстрационного экзамена (приложение 5);

- протокол проведения демонстрационного экзамена (приложение 6);

- протокол учета времени и нештатных ситуаций при проведении демонстрационного экзамена (приложение 7);

- лист оценивания (для обучающихся по ППКРС) (приложение 8);

- итоговый протокол Государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена (приложение 9).

В целях составления сводного графика проведения демонстрационного экзамена образовательным организациям необходимо в установленном федеральным оператором порядке направить в адрес регионального оператора документы с указанием направлений подготовки, уровня ДЭ и организаций, в которых пройдет демонстрационный экзамен. Сводный график составляется федеральным оператором на основе графиков, полученных от региональных операторов.

Длительность проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования определяется ФГОС СПО.

Часы учебного плана (календарного учебного графика), отводимые на государственную итоговую аттестацию, определяются применительно к нагрузке обучающегося и в соответствии с КОД.

Образовательная организация обеспечивает необходимые технические условия для обеспечения заданиями во время демонстрационного экзамена выпускников, членов ГЭК, членов экспертной группы.

2.2.2 Создание государственной экзаменационной комиссии

Государственные экзаменационные комиссии создаются образовательной организацией по каждой укрупненной группе профессий, специальностей СПО, либо по усмотрению образовательной организации по отдельным специальностям СПО. Формируется из числа педагогических работников образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе:

- педагогических работников;

- представителей организаций-работодателей или их объединений, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники;

- экспертов организации, наделенной полномочиями по обеспечению прохождения ГИА в форме демонстрационного экзамена (далее – оператор) (при проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена), обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей профессии, специальности среднего профессионального образования, по которой проводится демонстрационный экзамен.

ГЭК для проведения ДЭ базового уровня может формироваться исключительно из педагогических работников образовательной организации.

Члены ГЭК выполняют следующие функции:

- определяют соответствие результатов освоения выпускниками образовательных программ СПО, имеющих государственную аккредитацию, соответствующим требованиям ФГОС СПО;

- подготавливают и утверждают план проведения демонстрационного экзамена не позднее чем за двадцать календарных дней до даты проведения демонстрационного экзамена;

- осуществляют контроль за соблюдением требований к организации и проведению ГИА.

Состав ГЭК утверждается распорядительным актом образовательной организации и действует в течение одного календарного года. В состав ГЭК входят Председатель, заместитель Председателя, члены ГЭК и секретарь ГЭК.

Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за ходом проведения демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному эксперту о выявленных фактах нарушения проведения демонстрационного экзамена.

ГЭК возглавляет Председатель, который организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам, участвует в обсуждении программы государственной итоговой аттестации.

Председатель утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) по представлению образовательной организации органом местного самоуправления муниципального района, муниципального округа, городского округа, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого соответственно находится образовательная организация, а в случае, если функции и полномочия учредителя образовательной организации осуществляет Правительство Российской Федерации - по представлению указанной образовательной организации Министерством просвещения Российской Федерации.

Председатель ГЭК частной образовательной организации утверждается по представлению частной образовательной организации органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, на территории которого находится частная образовательная организация. Председателем ГЭК образовательной организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа:

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники;

- представителей организаций-работодателей или их объединений, организаций-партнеров, включая экспертов, при условии, что направление деятельности данных представителей соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники.

Руководитель образовательной организации является заместителем Председателя.

В случае создания в образовательной организации нескольких ГЭК назначается несколько заместителей Председателя из числа заместителей руководителя образовательной организации или педагогических работников.

2.2.3 Формирование экспертной группы, организация и обеспечение ее деятельности

Для проведения демонстрационного экзамена в составе государственной экзаменационной комиссии образовательная организация создает экспертную группу, которую возглавляет главный эксперт или лицо, выполняющее функции главного эксперта.

Экспертная группа для проведения ГИА в форме ДЭ базового уровня создается приказом образовательной организации по каждой профессии, специальности СПО и состоит из лиц, из числа преподавателей образовательной организации, может включать представителей организаций-работодателей.

К членам экспертной группы для проведения ДЭ базового уровня предъявляются следующие требования:

- наличие высшего или среднего профессионального образования в области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники;

- соответствие квалификационным требованиям преподавателя СПО, специалиста, мастера производственного обучения, указанным в соответствующих квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах.

Для проведения ГИА в форме ДЭ профильного уровня (в том числе в рамках ФП «Профессионалитет») к членам экспертной группы предъявляются следующие требования:

- наличие высшего или среднего профессионального образования в области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники;

- соответствие квалификационным требованиям преподавателя СПО, специалиста, мастера производственного обучения, указанным в соответствующих квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах;

- наличие документа, подтверждающего статус эксперта ДЭ профильного уровня.

К основным функциям эксперта относятся:

- анализ информации и документов, полученных в ходе проведения демонстрационного экзамена;

- проведение оценки выполненных обучающимися заданий ДЭ и заполнение листов оценивания согласно требованиям КОД;

- контроль соблюдения требований ДЭ.

Экспертную группу возглавляет главный эксперт, назначаемый приказом образовательной организации из числа экспертов, включенных в состав ГЭК. В обязанности главного эксперта входит:

- определять количественный состав экспертной группы;

- распределять обязанности и полномочия по подготовке и проведению демонстрационного экзамена между членами экспертной группы;

- организовывать и контролировать деятельность возглавляемой экспертной группы;

- обеспечивать соблюдение всех требований к проведению демонстрационного экзамена и не участвовать в оценивании результатов ГИА;

- отвечать за организацию всех процессов на площадке во время проведения ДЭ;

- формирование отчета о проведении демонстрационного экзамена.

Главный эксперт вправе давать указания по организации и проведению демонстрационного экзамена, обязательные для выполнения лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, и выпускникам, удалять из центра проведения экзамена лиц, допустивших грубое нарушение требований проведения ДЭ, требований охраны труда и безопасности производства, а также останавливать, приостанавливать и возобновлять проведение демонстрационного экзамена при возникновении необходимости устранения грубых нарушений требований проведения ДЭ, требований охраны труда и производственной безопасности. Нарушения порядка проведения ДЭ фиксируются главным экспертом в протоколе учета времени и нештатных ситуаций при проведении демонстрационного экзамена (приложение 7).

Главный эксперт обязан находиться в ЦПДЭ до окончания демонстрационного экзамена, осуществлять контроль за соблюдением лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований проведения демонстрационного экзамена, фиксировать в протоколе проведения ДЭ (приложение 6), в том числе явку выпускника на экзамен, его рабочее место, время завершения выполнения заданий и т.п. В случае возникновения необходимости покинуть ЦПДЭ по уважительным причинам, направляет письменное уведомление Председателю (в том числе, посредством электронной почты) с указанием лица, на которого возлагается временное исполнение обязанностей Главного эксперта и периода его отсутствия.

На время проведения демонстрационного экзамена назначается технический эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и соблюдение всеми лицами, присутствующими на площадке, правил и норм охраны труда и техники безопасности.

Технический эксперт вправе:

- наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена;

- давать разъяснения и указания лицам, привлеченным к проведению демонстрационного экзамена, выпускникам по вопросам соблюдения требований охраны труда и производственной безопасности;

- сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований охраны труда и требований производственной безопасности, а также невыполнения такими лицами указаний технического эксперта, направленных на обеспечение соблюдения требований охраны труда и производственной безопасности;

- останавливать в случаях, требующих немедленного решения, в целях охраны жизни и здоровья лиц, привлеченных к проведению демонстрационного экзамена, выпускников, действия выпускников по выполнению заданий, действия других лиц, находящихся в центре проведения экзамена с уведомлением главного эксперта.

Техническое оформление документов и протоколов проведения демонстрационного экзамена относится к функциям секретаря ГЭК, выбираемого из числа членов экспертной группы или сотрудников образовательной организации.

2.2.4 Разработка регламентирующих документов

Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с сводным графиком проведения демонстрационного экзамена и КОД.

За 2 (два) месяца до начала демонстрационного экзамена организацией, на базе которой проводится демонстрационный экзамен, формируется план мероприятий в рекомендуемый срок по подготовке к проведению демонстрационного экзамена, в том числе приказ об утверждении графика проведения демонстрационных экзаменов на конкретной площадке, расписание демонстрационного экзамена с указанием времени проведения по экзаменуемым группам.

Все документы в обязательном порядке согласовываются с главным экспертом и доводятся до сведения членов экспертной группы.

Документы должны быть размещены на официальном сайте организации, на базе которой проводится демонстрационный экзамен, не позднее чем за 1 (один) месяц до начала демонстрационного экзамена.

2.2.5 Регистрация участников демонстрационного экзамена, информирование о сроках и порядке его проведения

К ГИА допускаются выпускники, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план.

Подготовка списка участников демонстрационного экзамена осуществляется образовательной организацией.

Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и порядке проведения ГИА в форме демонстрационного экзамена осуществляется ЦПДЭ.

В случае проведения ДЭ на площадке организации - партнера (предприятия -работодателя или иной образовательной организации на основании договора о сетевой форме реализации образовательных программ) образовательная организация направляет в адрес соответствующего ЦПДЭ список выпускников, сдающих демонстрационный экзамен не менее чем за 2 (два) месяца до планируемой даты проведения ГИА в форме ДЭ.

При этом обработка и хранение персональных данных проводится в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.2.6 Подготовка площадки проведения демонстрационного экзамена и установка оборудования

Ответственность за обеспечение ЦПДЭ необходимой инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамена по каждому направлению подготовки в соответствии с инфраструктурными листами КОД несет организация, на базе которой проводится ДЭ.

ЦПДЭ могут быть оборудованы средствами видеонаблюдения, позволяющими осуществлять видеозапись хода проведения демонстрационного экзамена.

Видеоматериалы о проведении демонстрационного экзамена в случае осуществления видеозаписи подлежат хранению в образовательной организации не менее одного года с момента завершения демонстрационного экзамена.

Федеральный оператор вправе организовать проверку ЦПДЭ на предмет соответствия условиям, установленным комплектом оценочной документации, в том числе в части наличия расходных материалов или соответствующих документов, гарантирующих поставку расходных материалов к моменту проведения ДЭ.

2.2.7 Подготовительный этап

Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения демонстрационного экзамена (в подготовительный день) главным экспертом проводится проверка готовности ЦПДЭ в присутствии членов экспертной группы, выпускников, а также технического эксперта, назначаемого организацией, на базе которой проводится демонстрационный экзамен, ответственного за соблюдение установленных норм и правил охраны труда и техники безопасности (последовательность проведения ДЭ приведена в приложении 11). При необходимости происходит настройка оборудования.

В подготовительный день главный эксперт получает задания для проведения ДЭ.

Главным экспертом осуществляется распределение обязанностей между членами экспертной группы по оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена, а также распределение рабочих мест между выпускниками с использованием способа случайной выборки. Результаты распределения рабочих мест между выпускниками фиксируются главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест (приложение 10).

Организация, на базе которой проводится ДЭ, обеспечивает проведение предварительного инструктажа выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее - ОТ и ТБ) для выпускников и членов экспертной группы проводится техническим экспертом под подпись.

Выпускники знакомятся со своими рабочими местами под руководством главного эксперта, повторно знакомятся с планом проведения демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной медицинской помощи в центре проведения экзамена. Факт ознакомления отражается главным экспертом в листе регистрации участников ДЭ.

Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасности производства.

После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ участникам предоставляется время (не более двух академических часов) на подготовку рабочих мест, а также на проверку и подготовку инструментов и материалов, ознакомление с оборудованием и его тестирование.

Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется главным экспертом на основании документов, удостоверяющих личность.

2.2.8 Правила и нормы техники безопасности

Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном соблюдении выпускниками, лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, требований охраны труда и производственной безопасности, а также с соблюдением принципов объективности, открытости и равенства выпускников.

Документация по ОТ и ТБ разрабатывается и утверждается организацией, на базе которой проводится ДЭ.

Полная документация по ОТ и ТБ размещается на официальном сайте организации, на базе которой проводится ДЭ, или на сайте каждой образовательной организации, участвующей в ДЭ на данной площадке, за 1 (один) месяц до начала демонстрационного экзамена.

Организация, на базе которой проводится ДЭ, несет всю полноту ответственности за соответствие технологического оснащения демонстрационного экзамена нормам ОТ и ТБ.

Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при условии обязательного их ознакомления с требованиями охраны труда и производственной безопасности.

2.2.9 Проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена

Демонстрационный экзамен и подготовительный день не рекомендуется проводить в воскресенье, кроме случаев, когда это может привести к прерыванию экзаменов.

Явка выпускника фиксируется в листе регистрации участника ДЭ (приложение 5). Время начала и завершения выполнения задания демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в протоколе проведения демонстрационного экзамена (приложение 6), составляемом главным экспертом по каждой экзаменационной группе.

Во время проведения ДЭ выпускники обязаны:

- не пользоваться и не иметь при себе средства связи, носители информации, средства ее передачи и хранения, если это прямо не предусмотрено комплектом оценочной документации;

- использовать только средства обучения и воспитания, разрешенные комплектом оценочной документации;

- не взаимодействовать с другими выпускниками, экспертами, иными лицами, находящимися в центре проведения экзамена, если это не предусмотрено комплектом оценочной документации и заданием демонстрационного экзамена.

Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, прием которых осуществляется в специально отведенном для этого помещении согласно плану проведения демонстрационного экзамена за пределами центра проведения экзамена.

Представитель образовательной организации располагается в изолированном от центра проведения экзамена помещении.

Перед началом демонстрационного экзамена членами экспертной группы производится проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, отличных от включенного в инфраструктурный лист. Затем технический эксперт под подпись повторно знакомит выпускников с требованиями охраны труда и производственной безопасности. После чего выпускники занимают свои рабочие места (согласно результатам распределения рабочих мест).

В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена главный эксперт знакомит выпускников с заданиями, передает им копии заданий демонстрационного экзамена в распечатанном виде. Экзаменуемому предоставляется время на ознакомление с экзаменационным заданием (не более одного академического часа).

После того, как все выпускники и лица, привлеченные к проведению демонстрационного экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с протоколом распределения рабочих мест (приложение 10), главный эксперт объявляет о начале демонстрационного экзамена, фиксируя время начала экзамена в протоколе проведения ДЭ.

После объявления начала демонстрационного экзамена выпускники приступают к выполнению заданий.

В ходе проведения демонстрационного экзамена участникам запрещаются контакты с другими экзаменуемыми и членами экспертной группы без разрешения главного эксперта.

Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения задания демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 минут до окончания времени выполнения задания. Кроме того, каждые 1,5–2 часа главный эксперт объявляет перерывы на 10–15 минут.

После объявления главным экспертом окончания времени выполнения заданий выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий демонстрационного экзамена и покидают рабочее место. Время завершения выполнения заданий фиксируется главным экспертом в протоколе проведения ДЭ.

Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным завершением работ выпускниками в соответствии с требованиями техники безопасности и охраны труда.

Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение задания досрочно, уведомив об этом главного эксперта.

После сдачи всех работ члены экспертной группы приступают к процедуре оценивания.

Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного экзамена подлежат фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с требованиями комплекта оценочной документации и заданием демонстрационного экзамена.

Если при выполнении заданий демонстрационного экзамена произошел несчастный случай или ухудшилось самочувствие экзаменуемого, то об этом немедленно уведомляется главный эксперт, которым при необходимости принимается решение о назначении дополнительного времени для экзаменуемого и/или решение об отстранении экзаменуемого от выполнения заданий демонстрационного экзамена.

При отстранении экзаменуемого от дальнейшего участия в демонстрационном экзамене ввиду ухудшения самочувствия или несчастного случая ему начисляются баллы за любую выполненную работу. При этом главным экспертом должны быть предприняты все меры к тому, чтобы способствовать возвращению участника к процедуре сдачи демонстрационного экзамена и к компенсации потерянного времени.

В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, лица, привлеченного к проведению демонстрационного экзамена, или присутствующего в центре проведения экзамена, главным экспертом составляется акт об удалении. Результаты ГИА выпускника, удаленного из центра проведения экзамена, аннулируются ГЭК, и такой выпускник признается ГЭК не прошедшим ГИА по неуважительной причине.

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в виде протокола. Все вопросы по экзаменуемым, обвиняемым в нечестном случае или чьё поведение мешает процедуре проведения демонстрационного экзамена, передаются главному эксперту и рассматриваются экспертной группой с привлечением апелляционной комиссии образовательной организации.

Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или окончательному отстранению экзаменуемого от выполнения экзаменационных заданий. Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением принципов честности, справедливости и информационной открытости.

2.2.10 Экзаменационная группа

Выпускники проходят демонстрационный экзамен в составе экзаменационных групп. Место расположения центра проведения экзамена, дата и время начала проведения демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в составе экзаменационных групп, планируемая продолжительность проведения демонстрационного экзамена, технические перерывы в проведении демонстрационного экзамена определяются планом проведения демонстрационного экзамена. Образовательная организация знакомит с планом проведения демонстрационного экзамена выпускников, сдающих экзамен, и лиц, обеспечивающих его проведение, в срок не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения экзамена.

Экзаменационной группой является группа выпускников, сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по одной специальности (профессии).

Количество членов экзаменационной группы не может превышать 25 (двадцать пять) человек. При формировании экзаменационной группы следует учесть, что на одном рабочем месте могут в одной смене сдавать экзамен не более 3 (трех) человек.

Одна экзаменационная группа может выполнять задание демонстрационного экзамена в течение одной или двух смен в соответствии с выбранным КОД. В один день может быть организовано несколько смен.

Одна учебная группа может быть распределена на несколько экзаменационных групп.

2.2.11 Оценка экзаменационных заданий

Выполненные экзаменационные задания оцениваются экспертной группой в соответствии с комплектом оценочной документации.

Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена самостоятельно, заполняя лист оценивания в бумажном или электронном виде (приложение 8), в зависимости от программы подготовки.

Оценивание не должно проводиться в присутствии экзаменуемого, если иное не предусмотрено КОД.

При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не входящий в экспертную группу, присутствие других лиц запрещено.

Баллы, выставленные членами экспертной группы, переносятся из оценочных листов на цифровую платформу по мере осуществления процедуры оценки. После проставления баллов в электронной форме запись о выставленных баллах блокируется. По завершении всех оценочных процедур проводится итоговое заседание экспертной группы, во время которого осуществляется сверка результатов из цифровой платформы с оценочными листами.

В случае выявления несоответствия или других ошибок, требующих исправления оценки, каждым членом экспертной группы по рассматриваемому аспекту заверяется форма приема оценки, тем самым обозначается согласие с внесением исправления. Принятая членами экспертной группы форма приема оценки утверждается главным экспертом, после чего возможность выставления оценок блокируется по данной части завершенной оценки.

По окончании данной процедуры дальнейшие или новые возражения по утвержденным оценкам не принимаются. Результатом работы экспертной группы является заполненный протокол проведения ДЭ, в котором указывается общий перечень участников, сумма баллов каждого экзаменуемого за выполненное задание демонстрационного экзамена.

Баллы выставляются в протоколе проведения демонстрационного экзамена, который подписывается каждым членом экспертной группы и утверждается главным экспертом после завершения экзамена для экзаменационной группы. Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным экспертом протокол проведения демонстрационного экзамена далее передается в ГЭК для выставления оценок по итогам ГИА.

Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена передается на хранение в образовательную организацию в составе архивных документов.

Члены ГЭК подписывают итоговый протокол ГИА, проводимой в форме демонстрационного экзамена (приложение 9), обобщают результаты ДЭ с указанием балльного рейтинга выпускников. Члены ГЭК баллы переводят в экзаменационную оценку в соответствии с таблицей перевода результатов ДЭ. При автоматизированной обработке документов перевод баллов в оценку осуществляется без участия членов ГЭК. Итоговый протокол оглашается участникам ГИА в форме демонстрационного экзамена в день подписания итогового протокола.

Все выполненные задания необходимо хранить с момента утверждения итогового протокола демонстрационного экзамена Председателем не менее пяти рабочих дней.

При невозможности хранения выполненных заданий по техническим причинам, делаются фотографии под контролем Председателя.

2.2.12 Результаты демонстрационного экзамена

Формирование итогового документа о результатах выполнения заданий демонстрационного экзамена в рамках ГИА по каждому экзаменуемому выполняется автоматизировано с использованием цифровой платформы, где осуществляется автоматизированная обработка внесенных оценок и/или баллов, синхронизация с персональными данными, содержащимися в личных профилях участников, и формируется электронный файл (цифровой паспорт компетенций) по каждому участнику, прошедшему демонстрационный экзамен, с указанием результатов экзаменационных заданий в разрезе выполненных блоков. Форма цифрового паспорта компетенций устанавливается федеральным оператором (пример цифрового паспорта приведен в приложении 11).

Учет выданных цифровых паспортов компетенций ведется федеральным оператором в электронном реестре в соответствии с присвоенным регистрационным номером.

Выпускник может ознакомиться с результатами выполненных экзаменационных заданий в личном профиле. Право доступа кроме выпускника к результатам демонстрационного экзамена может быть предоставлено также предприятиям-партнерам федерального оператора в соответствии с подписанными соглашениями (в том числе участникам образовательно-производственных кластеров) с соблюдением норм федерального законодательства о защите персональных данных. На основании результатов ГИА в форме ДЭ предприятием может быть принято решение о приеме выпускника на работу.

2.2.13 Использование результатов демонстрационного экзамена

Организации-работодатели, участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные организации для сотрудничества в области подготовки и обучения персонала.

На основании решения государственной экзаменационной комиссии лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и квалификации установленного образца.

2.2.14 Неявка на демонстрационный экзамен

В случае досрочного завершения выполнения заданий ГИА в форме ДЭ выпускником по независящим от него причинам результаты ГИА оцениваются по фактически выполненной работе или по заявлению такого выпускника ГЭК принимает решение об аннулировании результатов ГИА, а данный выпускник признается ГЭК не прошедшим ГИА по уважительной причине.

Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том числе не явившимся для прохождения ГИА по уважительной причине (далее - выпускники, не прошедшие ГИА по уважительной причине), предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из образовательной организации.

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том числе не явившиеся для прохождения ГИА без уважительных причин (далее - выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине) и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, могут быть допущены образовательной организацией для повторного участия в ГИА не более двух раз.

Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том числе не явившимся для прохождения ГИА по уважительной причине (далее - выпускники, не прошедшие ГИА по уважительной причине), предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из образовательной организации.

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не раннее одного месяца и не позднее четырех месяцев после подачи заявления выпускником, не прошедшим ГИА по уважительной причине.

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, отчисляются из образовательной организации и проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые.

Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, восстанавливаются в образовательной организации на период времени, установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования.

2.2.15 Использование технологии дистанционного обучения студентов при подготовке к демонстрационному экзамену

При необходимости организации и проведения демонстрационного экзамена в дистанционном формате образовательная организация руководствуется действующими нормативными правовыми актами в сфере образования Российской Федерации, настоящими методическими рекомендациями.

Образовательные организации самостоятельны в принятии решения о проведении демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации в дистанционном формате. В случае принятия решения о проведении ДЭ в дистанционном формате, образовательная организация в своих локальных и/или распорядительных актах, касающихся организации и проведения государственной итоговой аттестации, предусматривает положения в части организации и проведения ДЭ в дистанционном формате.

Образовательная организация информирует участников демонстрационного экзамена, главного эксперта и экспертную группу о проведении демонстрационного экзамена в дистанционном формате в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до дня проведения демонстрационного экзамена.

Модель проведения демонстрационного экзамена в дистанционном формате предполагает дистанционное (удаленное) участие выпускников, экспертов (в том числе главного эксперта), Председателя и членов ГЭК. При проведении ДЭ в дистанционной форме используется цифровая платформа федерального оператора.

При сдаче демонстрационного экзамена в дистанционном формате должна быть обеспечена возможность онлайн-трансляции и записи выполнения заданий экзаменуемыми в течение всего периода проведения демонстрационного экзамена.

Технический эксперт обеспечивает проверку наличия у выпускников необходимого для участия в демонстрационном экзамене материально-технического и программного обеспечения.

Оценка результатов выполнения задания демонстрационного экзамена может проводиться как непосредственно при просмотре онлайн-трансляции выполнения задания, так и путём отправки экзаменуемыми документов, содержащих результаты выполнения задания посредством цифровой платформы федерального оператора.

2.2.16 Аппеляции

По результатам ГИА, в независимости от формы ее проведения, выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении (далее - Апелляция), по его мнению, порядка проведения ДЭ и несогласии с результатами ГИА (приложение 13).

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной организации. Общая схема проведения апелляционных процедур приведена в приложении 19.

Апелляция о нарушении порядка проведения ДЭ подается непосредственно в день проведения ГИА, в том числе до выхода из ЦПДЭ.

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА.

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с момента ее поступления.

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией одновременно с утверждением состава ГЭК.

Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной комиссии, не менее пяти членов апелляционной комиссии и секретаря апелляционной комиссии из числа педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном году в состав ГЭК.

Председателем апелляционной комиссии может быть назначено лицо из числа руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, представителей организаций-партнеров, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, при условии, что такое лицо не входит в состав ГЭК.

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.

На заседание апелляционной комиссии приглашается Председатель соответствующей ГЭК, а также главный эксперт при проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена.

При проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена по решению председателя апелляционной комиссии к участию в заседании комиссии могут быть также привлечены члены экспертной группы, технический эксперт.

По решению председателя апелляционной комиссии заседание апелляционной комиссии может пройти с применением средств видео, конференцсвязи, а равно посредством предоставления письменных пояснений по поставленным апелляционной комиссией вопросам.

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей (законных представителей).

Указанные лица должны при себе иметь документы, удостоверяющие личность.

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА.

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ДЭ апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из следующих решений:

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения не подтвердились и (или) не повлияли на результат ГИА (приложение 12);

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения подтвердились и повлияли на результат ГИА (приложение 13).

В последнем случае результаты проведения ГИА подлежат аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении Апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения апелляционной комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные образовательной организацией, без отчисления такого выпускника из образовательной организации в срок не более четырёх месяцев после подачи Апелляции.

В случае рассмотрения Апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при прохождении демонстрационного экзамена, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления Апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, протокол проведения демонстрационного экзамена, письменные ответы выпускника (при их наличии), результаты работ выпускника, подавшего Апелляцию, видеозаписи хода проведения демонстрационного экзамена (при наличии).

В случае рассмотрения Апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при сдаче демонстрационного экзамена, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления Апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, письменные ответы выпускника (при их наличии).

В результате рассмотрения Апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляционная комиссия принимает решение об отклонении Апелляции и сохранении результата ГИА либо об удовлетворении Апелляции и выставлении иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых результатов в соответствии с мнением апелляционной комиссии.

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии является решающим.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего Апелляцию выпускника в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной организации.

В случае спорных ситуаций, при которых члены апелляционной комиссии не могут прийти к единому мнению, Председатель апелляционной комиссии имеет право пригласить специалиста из других образовательных организаций или предприятий-партнеров, сфера деятельности которых соответствует направлению подготовки выпускника.

2.2.17 Особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов и инвалидов

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований:

- проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении ГИА;

- присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора (ассистента), оказывающего выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК, членами экспертной группы);

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).

Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов:

а) для слепых:

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА, комплект оценочной документации, задания демонстрационного экзамена оформляются рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство;

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме;

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме;

д) также для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов создаются иные специальные условия проведения ГИА в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), справкой, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 (три) месяца до начала ГИА подают в образовательную организацию письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении ГИА с приложением копии рекомендаций ПМПК, а дети-инвалиды, инвалиды - оригинала или заверенной копии справки, а также копии рекомендаций ПМПК при наличии.

Образовательная организация обязана не позднее чем за один рабочий день до дня проведения демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об участии в проведении демонстрационного экзамена тьютора (ассистента), оказывающего необходимую помощь выпускнику из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (при необходимости).

2.2.18 Длительность проведения государственной итоговой аттестации

Длительность проведения государственной итоговой аттестации по образовательной программе по специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение» определяется ФГОС СПО. Часы учебного плана (календарного учебного графика), отводимые на ГИА, определяются применительно к нагрузке обучающегося. В структуре времени, отводимого ФГОС СПО по образовательной программе по специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение»  на государственную итоговую аттестацию, образовательная организация самостоятельно определяет график проведения демонстрационного экзамена.

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

3.1. Структура и содержание типового задания

3.1.1. Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практическую задачу, моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в режиме реального времени. Задание состоит из практического блока и теоретического блока.

Примерное практическое задание по специальности 08.02.ХХ Водоснабжение и водоотведение  включает:

1 Технологическая карта\лист задания.

2 Лист оценивания операций.

3 Необходимые приложения.

В подготовительный день в личном кабинете цифровой платформы Главный эксперт получает вариант задания и схему оценки для проведения демонстрационного экзамена в конкретной экзаменационной группе. В день экзамена Главный эксперт выдает экзаменационные задания каждому участнику в бумажном виде, исходные данные, лист оценивания (если приемлемо), дополнительные инструкции к ним (при наличии).

3.1.2. Условия выполнения практического задания:

Демонстрационный экзамен организуется и проводится по нормативной документации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте федерального оператора.

Практический блок демонстрационного экзамена

Экзаменуемые в ходе демонстрационного экзамена должны подтвердить наличие практических навыков и умений, указанных в КОД. Пример технологической карты\листа задания приведен в таблице 3.

Состав возможных работ, выполняемых в ходе выполнения задания:

Монтаж и испытание узла системы водоснабжения (водоотведения, отопления) здания;

Поиск и устранение неисправности насосного агрегата;

Выполнение ревизии задвижки;

Выполнение расчета материального баланса отстойников сточных используя исходные данные.

Таблица 3 - Технологическая карта\лист задания

| Организация-разработчик | Тип выполняемых работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование город ИНН | Работа 1 |  |  |  |
|  | описание | проверяемые требования |  |  |
|  | Технический осмотр и диагностика неисправностей задвижки и фланцевых соединений с трубопроводом: проверьте целостность уплотнителей, наличие всех компонентов задвижки. | Умение проверки технического состояния оборудования систем водоснабжения в соответствии с технологической последовательностью. Умение осуществлять работы по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией Умение осуществлять работы по диагностике состояния основных элементов запорной арматуры систем водоснабжения Умение определять необходимое количество материалов для изготовления уплотнительных элементов запорной арматуры систем водоснабжения. Умение осуществлять осмотры основных элементов запорной арматуры систем водоснабжения в технологической последовательности. Умение составлять дефектные ведомости при проведении осмотра элемента системы водоснабжения и водоотведения Умение составлять предложения по устранению неисправностей, выявленных в результате осмотра системы водоснабжения и водоотведения Умение объективной оценки состояния запорной арматуры по результатам осмотра системы водоснабжения и водоотведения Умение контролировать состояние запорной арматуры систем водоснабжения Умение применять ручные слесарные инструменты в соответствии с его назначением Умение применять ручные слесарные инструменты в соответствии с требованиями охраны труда Умение выполнять разметку заготовок для изготовления уплотнительных элементов запорной арматуры трубопроводов водоснабжения в соответствии с нормативной документацией Умение выполнять рубку уплотнительных элементов для запорной арматуры трубопроводов водоснабжения в соответствии с нормативной документацией Умение выполнять резку уплотнительных элементов для запорной арматуры трубопроводов водоснабжения в соответствии с нормативной документацией Умение установки сальниковой набивки в соответствии с нормативной документацией Умение выполнять монтаж фланцевых соединений в технологической последовательности Умение выполнять смазку соединений в технологической последовательности Умение выполнять работу по изготовлению уплотнительных элементов с учетом экономии материалов Умение утилизировать производственные отходы экологически безопасным способом. |  |  |
| Используемые материалы (при наличии) | Характеристика материалов (указать нормативную документацию) |  | Исходные данные/режимы/условия производства/ изготовления/ оказания услуг | Программное обеспечение / Оборудование /Инструмент / оснастка |
| Болт с гайкой, 20 шт | с шестигранной головкой, оцинкованный, М16 ГОСТ 7798-70 |  | Задвижка ручная, Ду 100, фланцевая, с выдвижным шпинделем, разборная. | Набор ключей гаечных |
| Набивка сальника, 1метр | ГОСТ 5152-84 |  | Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит, ТРГ | Набор крючков для извлечения сальниковой набивки |
| Резина листовая для прокладок 1 лист | Толщина: 3 мм ГОСТ 7338-90 |  | Набивка сальника: АГИ, ТРГ | Зубило |
| Паронит листовой 1 лист | Толщина: 5 мм ГОСТ 481-80 |  |  | Корщетка |
| Фланец | Ду 100, стальной плоский ГОСТ 33259-2015, |  |  | Молоток слесарный |
|  |  |  |  | Линейка металлическая с футляром |
|  |  |  |  | Циркуль слесарный. |
|  |  |  |  | Чертилка разметочная |
|  |  |  |  | Нож монтажный |
|  |  |  |  | Карандаш |
|  |  |  |  | Ручка |
|  |  |  |  | Плита поверочная |

Оценка выполненных заданий ДЭ проводится в бланке листа оценивания операций, приведенном в таблице 4.

Таблица 4– Лист оценивания операций

| № | Наименование операции | Код УК | Максимальный балл | Оценка экзаменуемого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Работа 1 |  |  |  |  |
| 1 | Операция 1 |  |  |  |
| 2 | Операция 2 |  |  |  |
| n | Операция n |  |  |  |
| Работа 2 |  |  |  |  |
| 1 | Операция 1 |  |  |  |
| 2 | Операция 2 |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |
| m | Операция m |  |  |  |

Для проведения демонстрационного экзамена базового уровня могут приглашаться представители организации-работодателя.

Для проведения демонстрационного экзамена профильного уровня обязательно приглашаются представители организации-работодателя.

Демонстрационный экзамен по ППССЗ проводится в течение двух4 дней, продолжительностью не более 8 ак. часов. В первый день выполняются задания практического блока, во второй день – презентация выполненного задания. Примерное расписание приведено в таблице 7

Таблица 7 - Примерное расписание демонстрационного экзамена по ППССЗ

| День | Мероприятие | Продолжительность (в ак.ч. на экзаменуемую группу) | Место проведения5 |
| --- | --- | --- | --- |
| в | Практический блок | 8 |  |
| 2 | Теоретический блок (представление выполненного задания) | 8 |  |

3.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии Председателя или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии является решающим.

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной документации.

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»

Перевод полученного количества баллов в оценки осуществляется государственной экзаменационной комиссией с обязательным участием главного эксперта.

Максимальное количество баллов, которые возможно получить за выполнение практического блока демонстрационного экзамена при выполнении различных операций, принимается за 100 баллов.

Максимальное количество баллов, которые возможно получить за выполнение заданий теоретического блока демонстрационного экзамена при выполнении различных операций, также принимается за 100 баллов. Перевод итоговых баллов выполнения заданий демонстрационного экзамена в оценку может быть осуществлен на основе таблицы 8.

Таблица 8 - Рекомендуемая шкала перевода баллов в оценку

| Оценка ГИА в форме демонстрационного экзамена | "2" | "3" | "4" | "5" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итоговая оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена, ИП | 0,00 - 19,99 | 20,00- 39,99 | 40,00 - 69,99 | 70,00 - 100,00 |

Значимость практического и теоретического блока определяется разработчиком КОД путем назначения весовых коэффициентов, при этом сумма всех весовых коэффициентов должна быть равна 1. Итоговая оценка (ИО) выполнения заданий демонстрационного экзамена рассчитывается по формуле:

ИО=𝑎пП+𝑎тТ,

где П – балльная оценка выполнения заданий практического блока;

Т - балльная оценка выполнения заданий теоретического блока;

𝑎п и 𝑎т – весовые коэффициенты практического и теоретического блока.

Максимальное количество баллов, которые возможно получить за выполнение практического блока демонстрационного экзамена при выполнении различных операций, принимается за 100 баллов.

Перевод итогового выполнения заданий демонстрационного экзамена в оценку может быть осуществлен на основе весовых коэффициентов, указанных в таблице 9.

Таблица 9 – Весовые коэффициенты практического и теоретического блока

| Категория обучающихся по ППКРС/ППССЗ | Весовые коэффициенты |  |
| --- | --- | --- |
| практический блок, 𝑎п | теоретический блок, 𝑎т |  |
| 1 | 2 | 3 |
| обучающиеся по специальностям | 0,6 | 0,4 |

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА (РАБОТЫ)

Программа организации проведения защиты дипломного проекта (работы) как часть программы ГИА должна включать:

4.1 Общие положения

Дипломный проект (работа) направлен на систематизацию и закрепление знаний выпускника по специальности, а также определение уровня готовности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Дипломный проект (работа) предполагает самостоятельную подготовку (написание) выпускником проекта (работы), демонстрирующего уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также сформированность его профессиональных умений и навыков.

Темы дипломных проектов определяются образовательной организацией не менее чем за шесть месяцев до государственной итоговой аттестации. Обучающемуся предоставляется право выбора темы дипломного проекта, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика дипломного проекта должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования.

Для подготовки дипломного проекта обучающемуся назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.

Темы дипломного проекта (выпускных квалификационных работ) разрабатываются преподавателями отделения и утверждаются на заседаниях методических комиссий. Обязательное требование - соответствие тематики дипломных проектов (выпускных квалификационных работ) содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Закрепление за обучающимися тем дипломных проектов, назначение руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом образовательной организации не позднее чем за две недели до выхода на преддипломную практику.

В отдельных случаях допускается выполнение дипломного проекта группой обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся.

По утвержденным темам разрабатываются индивидуальные задания по выполнению дипломного проекта, а также задания для прохождения преддипломной практики для каждого выпускника. Задания рассматриваются выпускающей предметной (цикловой) комиссией, подписываются руководителем дипломного проекта и утверждаются заместителем руководителя.

Дипломный проект (выпускная квалификационная работа) выполняется в форме дипломной работы и сдается для проверки руководителю.

Директором образовательного учебного заведения назначаются руководите-ли дипломного проекта (выпускной квалификационной работы) из числа преподавателей образовательного учреждения.

По завершении  обучающимся дипломного проекта (выпускной квалификационной работы) руководитель подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает в учебную часть образовательного учреждения.

Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами из числа работников предприятий и учебных заведений, хорошо владеющих вопросами, связанными с темой работы.

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за день до защиты дипломного проекта (выпускной квалификационной работы).

4.2 Примерная тематика дипломных проектов (работы) по специальности;

Заполняет образовательная организация

4.3 Структура и содержание дипломного проекта (работы);

Заполняет образовательная организация

4.4. Порядок оценки результатов дипломного проекта (работы).

Заполняет образовательная организация

4.5 Порядок оценки защиты дипломного проекта (работы).

Заполняет образовательная организация

Приложение 1

Продолжение приложения 1

Окончание приложения 1

Приложение 2

Приложение 3

Наименование регионального оператора

Адрес регионального оператора

Согласие

на обработку персональных данных

Я,____________________________________________________________ __________________________________ (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью), проживающий по адресу: ___________________________________________

______________________________________________________________________, паспорт серии _______________ номер _______________, выданный _______________ (дата) органом __________________________________________.

действуя свободно, своей волей и в своем интересе, настоящим даю согласие

_____________________________________________________________________________

*Наименование регионального оператора (адрес регионального оператора) *

и __________________________________________________________________________ *Наименование федерального оператора (адрес федерального оператора) *

на обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» в целях достижения______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

*Наименование регионального и федерального оператора*

уставной цели и осуществления им предмета уставной деятельности с участием субъекта персональных данных.

Я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, фотография, пол, возраст, год, месяц, дата рождения, место рождения, адрес субъекта персональных данных, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, логин и первоначальный пароль доступа к личному кабинету в программах мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем соревнований, социальное положение; результаты участия в демонстрационном экзамене. Специальные категории персональных данных, биометрические персональные данные либо иные категории персональных данных региональным и/или федеральным оператором не обрабатываются.

Я даю согласие на следующий перечень действий с моими персональными данными: обработка моих персональных данных (п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), то есть на любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, включая распространение, предоставление, доступ, а также размещение моих персональных данных на интернет сайтах с доступом неограниченного круга лиц к моим персональным данным; обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также на передачу моих персональных данных Министерству просвещения Российской Федерации для достижения указанных в настоящем Согласии целей обработки персональных данных и при условии соблюдения конфиденциальности передаваемых персональных данных и требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при их обработке.

Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Я ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Данные положения мне понятны.

Данное согласие дается мною бессрочно с правом его полного или частичного отзыва в письменном виде в свободной форме, предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку моих персональных данных исходит лично от меня или моего представителя.

Настоящее Согласие вступает в действие с момента моего собственноручного подписания.

_______________ 					_____________________________

дата 							подпись с расшифровкой

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

- итоговый протокол Государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена (приложение 9).

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 12

Приложение 13

Указывается конкретный вид образовательной программы.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779).

В программе образовательной организации данный пункт заполняется с учетом выбранной траектории с указанием только тех модулей, которые выбраны для освоения. Программы данных модулей должны присутствовать в основной образовательной программе.

Компетенции формулируются как в п.3.2 ФГОС СПО.

Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть скорректированы в зависимости от профессии (специальности).

Перечисляются профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности п.3.3 ФГОС и 3.2 ПОП.

Практический опыт, умения и знания по каждой из компетенций указываются разработчиком ПОП с учетом требований ПС и выбранной специфики ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.

Наименование учебных дисциплин, междисциплинарных курсов социально-гуманитарного, общепрофессионального и профессионального цикла, состав практик и объем нагрузок по ним при разработке основной образовательной программы образовательной организации могут корректироваться по требованиям работодателей, региональных органов управления образованием, в соответствии с особенностями организации учебного процесса и распределением вариативной части.

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины, междисциплинарного курса.

Примерные рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин обязательной части образовательной программы приведены в Приложениях 1, 2 к ПОП СПО.

Количество часов в данной колонке равно сумме значений К8+ К9+К10+К11+К12+К13.

Дисциплина вводится, если она указана в п. 2.5 ФГОС СПО.

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена.

ПН – даты «промежуточной недели» на стыке двух месяцев (при наличии).

Дисциплина вводится, если она указана в п. 2.5 ФГОС СПО.

ПН – даты «промежуточной недели» на стыке двух месяцев (при наличии).

Строка имеется только в таблице завершающего семестра обучения.

Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом.

Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

При формировании ПОП информация отображается при необходимости.

Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

При формировании ПОП информация отображается при необходимости.

Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

При формировании ПОП информация отображается при необходимости.

Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

При формировании ПОП информация отображается при необходимости.

Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

При формировании ПОП информация отображается при необходимости.

Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

При формировании ПОП информация отображается при необходимости.

Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

При формировании ПОП информация отображается при необходимости.

Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

При формировании ПОП информация отображается при необходимости.

Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

При формировании ПОП информация отображается при необходимости.

Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

При формировании ПОП информация отображается при необходимости.

Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

При формировании ПОП информация отображается при необходимости.

Перечисляется для каждой из мастерских.

Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

При формировании ПОП информация отображается при необходимости.

Перечисляется для каждой из мастерских.

Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

При формировании ПОП информация отображается при необходимости.

Указывается при наличии и необходимости применения программного обеспечения в соответствии с квалификацией выпускника СПО

Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов.

Формулировка прописывается разработчиком ПОП в соответствии с п. 2.12 ФГОС СПО по соответствующей специальности.

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Количество часов в данной колонке равно сумме значений К5+ К10+К11

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

В разделе 4 приведен пример профессионального содержания для технического профиля. Профессиональное содержание раздела 4 определяется разработчиками рабочей программы по профессии.

Результаты освоения модуля «Основы военной службы» (для юношей)

Результаты освоения модуля «Основы медицинских знаний» (для девушек)

Результаты освоения модуля «Основы военной службы» (для юношей)

Результаты освоения модуля «Основы медицинских знаний» (для девушек)

Выбор деловой игры осуществляется по желанию обучающихся.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы воспитания с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПОП.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

В соответствии с Приложением 3 ПОП.

Если учебным планом предусмотрена самостоятельная работа по данной учебной дисциплине, должна быть указана её примерная тематика, объем нагрузки и результаты на освоение которых она ориентирована (ПК и ОК).

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы воспитания с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПОП.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

В соответствии с Приложением 3 ПОП.

Если учебным планом предусмотрена самостоятельная работа по данной учебной дисциплине, должна быть указана её примерная тематика, объем нагрузки и результаты на освоение которых она ориентирована (ПК и ОК).

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

Макет примерной рабочей программы воспитания разработан ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» в соответствии с пунктом 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Разрабатывается ФУМО СПО.

Блок разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из Программы воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации.

Блок заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации.

Блок разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации.

Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом.

Здесь и далее курсивом представлены пояснения по заполнению макета и при его заполнении удаляются. Примерный календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год, с учетом всех форм взаимодействия обучающихся с педагогами, в том числе в форме практической подготовки.

Наименования должностей приведены для примера. Далее – должны быть указаны должности, которые обозначены ответственными в локальной нормативной базе образовательной организации: председатели предметно-цикловых комиссий, заведующие отделениями и др.

Первые четыре строки плана заполнены в качестве примера и понимания места воспитательной работы в реализации образовательной программы.

Образец записи по учебной дисциплине «Химия» специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело», тема учебного занятия: «Основные понятия и законы термодинамики».

Заполняется только для специальностей среднего профессионального образования

В случае отсутствия КОД, содержательно соответствующего целям оценки освоения образовательной программы или ее части, ОО, а также при необходимости работодатели, заинтересованные в подготовке кадров соответствующей квалификации, профессиональные сообщества, советы по профессиональным квалификациям, инициируют создание нового КОД согласно установленным требованиям путем направления запроса в адрес федерального оператора, который организует разработку КОД, его экспертизу и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Задание для демонстрационного экзамена в полном объеме (включая лист оценивания) приводится в соответствующем комплекте оценочной документации

Описать задание студенту для выполнения

Записать те требования, которые проверяются в рамках данной работы (задания)

Из расчета не более 15 минут на выпускника

Заполняется только для специальностей среднего профессионального образования