ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# к ПОП по профессии 
27.01.01 Контролер измерительных приборов

# ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ПМ.01 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ МЕР, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ РАЗЛИЧНОЙ СЛОЖНОСТИ»	2

2025 г.

Приложение 1.1

к ПОП по профессии

27.01.01 Контролер измерительных приборов

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.01 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ МЕР, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ РАЗЛИЧНОЙ СЛОЖНОСТИ»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.01 Осуществление контроля мер, измерительных приборов, специальных инструментов и приспособлений различной сложности»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Осуществление контроля мер, измерительных приборов, специальных инструментов и приспособлений различной сложности»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Осуществление контроля мер, измерительных приборов, специальных инструментов и приспособлений различной сложности».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте методы работы в профессиональной и смежных сферах порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК.02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска оценивать практическую значимость результатов поиска применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК.03 | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности применять современную научную профессиональную терминологию определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности определять источники достоверной правовой информации составлять различные правовые документы находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта | содержание актуальной нормативно-правовой документации современная научная и профессиональная терминология возможные траектории профессионального развития и самообразования основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности правила разработки презентации основные этапы разработки и реализации проекта |  |
| ОК.04 | организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива психологические особенности личности |  |
| ОК.05 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке проявлять толерантность в рабочем коллективе | правила оформления документов правила построения устных сообщений особенности социального и культурного контекста |  |
| ОК.09 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности |  |
| ПК 1.1 | читать техническую документацию на меры, измерительные устройства и приборы различной сложности; выбирать в соответствии с технологической документацией | основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы; правила чтения технической документации в объеме, необходимом для выполнения работы; система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости; обозначение на чертежах допусков размеров, формы, ориентации и месторасположения поверхностей, шероховатости поверхностей; технические требования, предъявляемые к мерам и измерительным приборам; требования к оснащению и организации рабочего места для проведения контроля мер и измерительных приборов | чтения технической документации на меры, измерительные устройства и приборы различной сложности; выбора различных шаблонов и универсальных средств измерений в соответствии с поставленной задачей |
| ПК 1.2 | проверять наличие дефектов и повреждений при внешнем осмотре мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; проверять взаимодействие подвижных частей при опробовании мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; использовать шаблоны и универсальные средства измерений для контроля точности геометрических параметров мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля качества рабочих поверхностей мер, измерительных приборов и устройств различной сложности | технические требования, предъявляемые к мерам, измерительным приборам и устройствам различной сложности; требования к оснащению и организации рабочего места для проведения контроля мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; порядок выполнения внешнего осмотра мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; порядок выполнения опробования мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; методы контроля точности геометрических параметров | выявления дефектов и повреждений разного вида при внешнем осмотре мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; использования шаблонов и универсальных средств измерений при контроле качества рабочих поверхностей и подвижных частей мер, измерительных приборов и устройств различной сложности |
| ПК 1.3 | применять эталоны, стандартные образцы и специальный инструмент для контроля погрешностей мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; определять точность настройки измерительных приборов; выполнять контрольные измерения измерительными приборами для сравнения с опорными значениями; обрабатывать результаты измерений для определения погрешностей измерительных приборов | методики определения точности настройки измерительных приборов; методики определения погрешностей мер и измерительных приборов; методики обработки результатов измерений для определения погрешностей измерительных приборов | калибровки измерительных приборов и установок различной сложности; определения точности измерительных приборов и установок различной сложности; выполнения контрольных измерений |
| ПК 1.4 | проверять наличие дефектов и повреждений при внешнем осмотре мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; проверять взаимодействие подвижных частей при опробовании мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; использовать шаблоны и универсальные средства измерений для контроля точности геометрических параметров мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля качества рабочих поверхностей мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; применять эталоны и стандартные образцы для контроля погрешностей мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; определять точность настройки измерительных приборов; выполнять контрольные измерения измерительными приборами для сравнения с опорными значениями; обрабатывать результаты измерений для определения погрешностей измерительных приборов; выявлять дефекты мер, измерительных приборов и устройств различной сложности | технические требования, предъявляемые к мерам, измерительным приборам и устройствам различной сложности; требования к оснащению и организации рабочего места для проведения контроля мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; порядок выполнения внешнего осмотра мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; порядок выполнения опробования мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; методы контроля точности геометрических параметров; виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения шаблонов и универсальных средств измерений для контроля точности геометрических параметров мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; методы контроля качества поверхностей; виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных средств измерений для контроля качества рабочих поверхностей | поверки мер, измерительных приборов и установок различной сложности; определения дефектов и браков мер, измерительных приборов и установок различной сложности |
| ПК 1.5 | получать результаты измерений с учетом погрешностей | основные виды погрешностей; методы определения и расчета погрешностей; основы статистического анализа данных. | проведения измерений и оценки погрешностей; расчета и устранения эффектов погрешностей |
| ПК 1.6 | оформлять паспорта, формуляры, акты, извещения, отчеты, протоколы и свидетельства по результатам контроля мер и измерительных приборов | нормативно-техническая документация на проведение контроля мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; основы материаловедения; типы дефектов и виды брака продукции; виды дефектов мер и измерительных приборов; правила оформления паспортов, формуляров, актов, извещений, протоколов и свидетельств по результатам контроля мер и измерительных приборов | оформления паспорта, формуляра, акта извещения, отчетов, протоколов и свидетельств по результатам контроля мер, измерительных приборов и устройств различной сложности |
| ПК 1.7 | оформлять паспорта, формуляры, акты, извещения, отчеты, протоколы и свидетельства по результатам контроля мер, измерительных приборов и устройств различной сложности | нормативно-техническая документация на проведение контроля мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; правила оформления паспортов, формуляров, актов, извещений, протоколов и свидетельств по результатам контроля мер, измерительных приборов и устройств различной сложности | оформления протоколов, свидетельств, сертификатов по результатам калибровки, поверки мер, измерительных приборов и установок различной сложности |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 140 | 86 |
| Курсовая работа (проект) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 540 | 540 |
| учебная | 216 | 216 |
| производственная | 324 | 324 |
| Промежуточная аттестация | 36 | ХХ |
| Всего | 716 | 626 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика |  | Производственная практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
|  | МДК 01.01 Технология контроля мер, измерительных приборов, специальных инструментов и приспособлений различной сложности | 176 | 86 | 140 | 140 | х | - |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 216 | 216 |  |  |  |  |  | 216 |  |  |  |
|  | Производственная практика | 324 | 324 |  |  |  |  |  |  |  | 324 |  |
|  | Промежуточная аттестация | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 716 | 626 |  | 140 | Х | Х | 216 |  | 324 |  |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем |  | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |
| --- | --- | --- |
| МДК. 01.01. Технология контроля мер, измерительных приборов, специальных инструментов и приспособлений различной сложности (всего часов: 140) |  |  |
| Раздел 1. ПМ 01 Осуществление контроля мер, измерительных приборов, специальных инструментов и приспособлений различной сложности |  |  |
| Тема 1.1. Проведение поверки состояния рабочих эталонов | Содержание |  |
|  | 1. Эталоны, их классификация и виды. Передача информации о размере единицы от эталона рабочим мерам и измерительным приборам. Классификация и виды средств поверки и калибровки. |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | 1. Практическое занятие «Анализ действующих нормативных документов в области средств измерений, подлежащих метрологическому контролю и надзору». |  |
|  | 2. Практическое занятие «Расчет абсолютной, относительной и приведенной погрешности измерения на ПЭВМ». |  |
|  | 3. Практическое занятие «Выбор эталона. Применение эталона. Передача информации о размере единицы от эталона рабочим мерам». |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |
| Тема 1.2. Проведение поверки состояния рабочих мер | Содержание |  |
|  | 1. Выбор средств поверки и калибровки, применение средств поверки и калибровки. Первичная, периодическая и внеочередная проверка эталонов и рабочих мер. Методы оценки состояния эталонов и рабочих мер. Определение метрологических характеристик и документационное оформление результатов. |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | 1. Лабораторное занятие «Операции и средства поверки рабочих мер. Определение метрологических характеристик рабочих мер. Оформление результатов поверки рабочих мер». |  |
|  | 2. Лабораторное занятие «Применение вычислительной техники при поверке и калибровке средств измерений». |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |
| Тема 2.1. Принципы работы и обслуживание измерительной техники | Содержание |  |
|  | Принципы работы измерительных приборов. Выбор измерительной техники. Ввод в эксплуатацию, подготовка к применению и использование по назначению измерительной техники. Техническое обслуживание и ремонт измерительной техники. Планирование поверки и ремонта средств измерений. Порядок сдачи средств измерений на поверку и в ремонт. |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | 1. Лабораторное занятие «Операции и средства поверки штангенциркулей. Определение метрологических характеристик цифрового штангенциркуля и его поверка. Оформление результатов поверки цифрового штангенциркуля» |  |
|  | 2. Лабораторное занятие «Определение метрологических характеристик цифрового вольтметра. Метрологическая калибровка цифрового вольтметра. Оформление результатов поверки цифрового вольтметра» |  |
|  | 3. Лабораторное занятие «Определение метрологических характеристик термопары. Метрологическая калибровка термопары. Оформление результатов калибровки термопары» |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |
| Тема 2.2. Организация эксплуатации измерительной техники | Содержание |  |
|  | Организация и ведение рекламационной работы. Правила транспортирования измерительной техники. Условия и порядок хранения измерительной техники. Категорирование измерительной техники, порядок продления ресурса (срока службы) измерительной техники. Порядок списания и утилизации измерительной техники. Особенности опытной эксплуатации измерительной техники. Порядок ведения, хранения и внесения изменений в эксплуатационную документацию на измерительную технику. Обеспечение безопасной эксплуатации измерительной техники. Контроль правильности эксплуатации измерительной техники. |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |
| Тема 3.1 Организация контроля качества простых мер и измерительных приборов | Содержание |  |
|  | Организация рабочего места контролера. Выбор и подготовка шаблонов и универсальных средств измерений к простым мерам и измерительным приборам. Технология определения качества простых мер и измерительных приборов. Определение погрешностей простых мер и приборов. Установление видов дефектов и браков простых мер и измерительных приборов. Порядок оформления отчетной документации, паспортов, актов, извещений, протоколов и свидетельств по результатам контроля простых мер и измерительных приборов. |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | 1. Практическое занятие «Формирование шаблонов к простым мерам измерений». |  |
|  | 2. Практическое занятие «Определение погрешностей простых мер измерений и шаблонов». |  |
|  | 3. Практическое занятие «Определение видов дефектов и браков простых мер и приборов» |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |
| Тема 3.2 Организация контроля качества мер и измерительных приборов | Содержание |  |
|  | Выбор и подготовка шаблонов и универсальных средств измерений к мерам и измерительным приборам высокой сложности. Технология определения качества мер и измерительных приборов высокой сложности. Определение погрешностей мер и приборов высокой сложности. Установление видов дефектов и браков мер и измерительных приборов высокой сложности. |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | 1. Практическое занятие «Определение конструктива и принципа работы токарного станка серии JET. Формирование шаблонов для оценки контроля качества сложных мер измерений» |  |
|  | 2. Практическое занятие «Определение конструктива и принципа работы газоанализатора» |  |
|  | 3. Практическое занятие «Порядок оформления отчетной документации по результатам контроля» |  |
|  | 4. Практическое занятие «Определение видов дефектов и браков мер и приборов высокой сложности» |  |
|  | 5. Практическое занятие «Контроль и фиксация параметров измерительных приборов высокой сложности» |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |
| Учебная практика |  |  |
| Виды работ |  |  |
| 1. Инструктаж по безопасности труда и ознакомление с учебными мастерскими, (производственным участком). Подготовка оборудования и инструментов к работе. |  |  |
| 2. Ремонт, регулировка, испытание и монтаж приборов. |  |  |
| 3. Настройка и наладка устройства защиты оборудования. |  |  |
| 4. Дефекты ремонтируемых приборов и их устранение. |  |  |
| 5. Слесарная обработка деталей. |  |  |
| 6. Монтаж сложных схем соединений. |  |  |
| 7. Абсолютная и относительная погрешности при проверке и испытании приборов. |  |  |
| 8. Дефектные ведомости, паспорта и аттестаты на приборы. |  |  |
| 9. Регулировка и проверка всех видов контрольно-измерительных приборов. |  |  |
| 10. Изучение степеней износа деталей и узлов. |  |  |
| 11. Наладка и комплексное опробование послемонтажных схем. |  |  |
| Производственная практика |  |  |
| Виды работ |  |  |
| 1. Знакомство с организацией. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. |  |  |
| 2. Проведение входного контроля рабочей документации и материалов |  |  |
| 3. Участие в разработке монтажных чертежей |  |  |
| 4. Изготовление и доставка заготовок на объект |  |  |
| 5. Составление технологических карт, с привязкой к реальному объекту. |  |  |
| 6. Выбор и использование инструментов и приспособлений для ведения работ. |  |  |
| 7. Выполнение монтажных работ. |  |  |
| 8. Выполнение слесарной обработки деталей. |  |  |
| 9. Выполнение настройки, регулировки, испытаний, различных приборов. |  |  |
| 10. Определение степени износа деталей и узлов. |  |  |
| Рекомендуемая форма промежуточной аттестации – экзамен |  |  |
| Всего: 716 |  |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты «Технического регулирования и метрологии», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП.

Лаборатории «Мер и измерений», «Технического контроля», «Технических и метрологических измерений», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП.

Мастерские «Монтажа, наладки и регулировки технических средств измерений», «Слесарная мастерская», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ПОП.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Виноградова, А. А. Законодательная метрология: учебное пособие для спо / А. А. Виноградова, И. Е. Ушаков. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 92 с. — ISBN 978-5-8114-7018-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153957

- Винокуров, Б. Б. Метрология и измерительная техника. Уровнеметрия жидких сред: учебное пособие для среднего профессионального образования / Б. Б. Винокуров. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 187 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13181-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497418

- Волегов А.С. Метрология и измерительная техника: электронные средства измерений электрических величин: учебное пособие для СПО / А.С. Волегов, Д.С. Незнахин, Е.А. Степанова. – Москва: Юрайт, 2020. – 103 с. – ISBN 978-5-534-10717-3

- Зацепин А.Ф. Методы и средства измерений и контроля: дефектоскопы: учебное пособие для СПО / А.Ф. Зацепин, Д.Ю. Бирюков, В.Н. Костин. – Москва: Юрайт, 2020. – 120 с. – ISBN 978-5-534-10324-3.

- Ким, К. К. Средства электрических измерений и их поверка: учебное пособие для спо / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, А. И. Чураков. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-6981-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153944

- Кравченко, Е. Г. Нормирование точности и технические измерения: учебное пособие для СПО / Е. Г. Кравченко, В. Ю. Верещагин. — Саратов: Профобразование, 2021. — 172 c. — ISBN 978-5-4488-1194-4. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/105722

- Латышенко, К.П. Метрология и измерительная техника. Лабораторный практикум: учебное пособие для СПО / К.П. Латышенко, С.А. Гарелина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2020. – 186 с. – ISBN 978-5-534-07352-2.

- Леонов, О. А. Статистические методы и инструменты контроля качества: учебное пособие для спо / О. А. Леонов, Н. Ж. Шкаруба, Г. Н. Темасова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-6904-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153660

- Пастухова, Е. И. Рабочая профессия «слесарь по КИПиА»: учебное пособие: [16+] / Е. И. Пастухова; Омский государственный технический университет. – Омск: Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2020. – 123 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682990

3.2.2. Дополнительные источники (при необходимости)

- Латышенко, К. П. Метрология и измерительная техника : учебно-методическое пособие / К. П. Латышенко. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 209 c. — ISBN 978-5-4487-0458-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/79677

- Латышенко, К. П. Метрология и измерительная техника на базе измерительных преобразователей «Корунд»: практикум / К. П. Латышенко. — 2-е изд. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 148 c. — ISBN 978-5-4487-0401-7. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/79649

- Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответ-ствия: учебник и практикум для СПО / И. М. Лифиц. – 13-е изд., пере-раб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 362 с. – ISBN 978-5-534-08670-6. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/426016

- Молдабаева, М. Н. Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики: учебное пособие / Молдабаева М. Н. - Москва: Инфра-Инженерия, 2019. - 332 с. - ISBN 978-5-9729-0327-6. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972903276.html

- Мурашкина Т. И. Метрология. Теория измерений: учебник для СПО / Т.И. Мурашкина, В.А. Мещеряков, Е.А. Бадеева, Е.В. Шалобаев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 167 с. – ISBN 978-5-534-08652-2.

- Райкова, Е. Ю. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия: учебник для СПО / Е. Ю. Райкова. – Москва: Юрайт, 2019. – 349 с. – ISBN 978-5-534-08778-9. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/426465

- Рачков, М. Ю. Физические основы измерений: учеб. пособие для СПО / М. Ю. Рачков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 146 с. – ISBN 978-5-534-10162-1. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438591

- Сергеев, А. Г. Метрология: учебник и практикум для СПО / А. Г. Сергеев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 322 с. – ISBN 978-5-534-04313-6. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433660

- Степанова, Е. А. Метрология и измерительная техника: основы обработки результатов измерений: учеб. пособие для СПО / Е. А. Степанова, Н. А. Скулкина, А. С. Волегов; под общ. ред. Е. А. Степановой. – Москва: Юрайт, 2019. – 95 с. – ISBN 978-5-534-10715-9. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431339

- Третьяк, Л. Н. Метрология, стандартизация и сертификация: взаимозаменяемость: учеб. пособие для СПО / Л. Н. Третьяк, А. С. Вольнов; под общ. ред. Л. Н. Третьяк. – Москва: Юрайт, 2019. – 362 с. – ISBN 978-5-534-10811-8. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431563

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 | Рациональное осуществление выбора и подготовки к работе универсальных и специальных средств калибровки и поверки мер, измерительных приборов и установок различной сложности в соответствии с технической документацией | Наблюдение выполнения практических и лабораторных работ |
| ПК 1.2 | Выполнение основных операций поверки и калибровки мер и измерительных приборов с помощью универсальных и специальных средств |  |
| ПК 1.3 | Выполнение калибровки измерительных приборов и установок различной сложности в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |  |
| ПК 1.4 | Выполнение поверки рабочих эталонов, мер, измерительных приборов и установок различной сложности в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |  |
| ПК 1.5 | Применение различных методов и средств обработки результатов измерений и вычисления погрешностей, определение причин погрешностей |  |
| ПК 1.6 | Оформление результатов измерений в соответствии с регламентом |  |
| ПК 1.7 | Оформление протоколов, свидетельств, сертификатов в соответствии с регламентом |  |
| ОК 01 | Разработка алгоритмов решения профессиональных задач, применение разнообразных методов и выбор эффективных технологии и рациональных способов. |  |
| ОК 02 | Осуществление эффективного поиска необходимой информации, используя широкий спектр источников информации, в том числе электронных. Применение различных способов систематизации, анализа и интерпретации полученной информации в контексте профессиональной деятельности и в соответствии с задачей информационного поиска. | Наблюдение выполнения практических и лабораторных работ |
| ОК 03 | Осознанное определение потребности профессионального и личностного развития, цели и планирование деятельности по достижению поставленных целей, стремление к профессиональному росту и развитию карьеры. |  |
| ОК 04 | Выстраивание позитивных коммуникаций взаимодействия в процессе деятельности коллектива работников. Проявление ответственности за результат собственной работы и работы команды. |  |
| ОК 05 | Умение ясно, четко, последовательно и обоснованно излагать мысль, используя вербальные и невербальные способы коммуникации. Соблюдение этических правил, норм и принципов в межличностном общении. |  |
| ОК 09 | Применение в профессиональной деятельности информации, содержащейся в документации профессиональной области на государственном и иностранном языках. |  |

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.