ПРИМЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа

подготовки специалистов среднего звена

14.02.01 Атомные электрические станции и установки

На базе среднего общего образования

Квалификация выпускника

Техник

| Утверждено протоколом Федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования по УГПС 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии |  |
| --- | --- |
|  | (реквизиты утверждающего документа) |
| Зарегистрировано в государственном реестре примерных образовательных программ: |  |
|  | (регистрационный номер) Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО № _____от ________ |
|  | (реквизиты утверждающего документа) |

2025 год

Разработчики образовательной программы

Группа разработчиков

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |

Руководитель группы:

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |
| Воронцова Татьяна Александровна | Волгодонский инженерно-технический институт – филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |

| Экспертные организации: |  |
| --- | --- |

Содержание

Раздел 1. Общие положения	4

1.1. Назначение примерной образовательной программы	4

1.2. Нормативные документы.	4

1.3. Перечень сокращений.	4

Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы	5

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	6

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников	6

3.2. Профессиональные стандарты	6

3.3. Осваиваемые виды деятельности	6

3.4. Матрица компетенций выпускника	8

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	9

4.1. Общие компетенции	9

4.2. Профессиональные компетенции	12

Раздел 5. Примерная структура и содержание образовательной программы	14

5.1. Примерный учебный план	14

5.2. Примерный календарный учебный график	16

5.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей	17

5.4. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план 
воспитательной работы	17

5.5 Практическая подготовка	17

5.6. Государственная итоговая аттестация	17

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы	18

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы	18

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	18

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы	18

6.4. Примерные расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы	19

Приложение 1. Примерные рабочие программы профессиональных модулей

Приложение 2. Примерные рабочие программы учебных дисциплин

Приложение 3. Примерное материально-техническое оснащение специальных помещений

Приложение 4. Примерная программа государственной итоговой аттестации

Приложение 5. Примерная рабочая программа воспитания

Раздел 1. Общие положения

1.1. Назначение примерной образовательной программы

Настоящая примерная образовательная программа среднего профессионального образования (далее – ПОП СПО) по специальности 14.02.01 Атомные электрические станции и установки разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 14.02.01 Атомные электрические станции и установки, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11 июля 2025 г №536 (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 14.02.01 Атомные электрические станции и установки, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия реализации образовательной программы.

ПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования. Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная программа), реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования и положений федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования, а также с учетом получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования..

1.2. Нормативные документы.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Порядок разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.04.2021 № 153);

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 14.02.01 Атомные электрические станции и установки (Приказ Минпросвещения России от 11 июля 2025 г №536);

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762);

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800);

Положение о практической подготовке обучающихся (Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020);

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение (Приказ Минпросвещения России от 14.07.2023 № 534);

Приказ Минпросвещения России от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 119 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;

Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (приказ Минпросвещения России от 13.12.2023 N 932).

1.3. Перечень сокращений.

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

МДК – междисциплинарный курс;

ОК – общие компетенции;

ОП – общепрофессиональный цикл;

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ПА – промежуточная аттестация;

ПК – профессиональные компетенции;

ПМ – профессиональный модуль;

ПОП СПО – примерная образовательная программа СПО

ПП – профессиональный цикл;

ПС – профессиональный стандарт,

СГ – социально-гуманитарный цикл;

ТФ – трудовая функция;

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования.

Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы

| Параметр | Данные |  |
| --- | --- | --- |
| Код и наименование специальности | 14.02.01 Атомные электрические станции и установки |  |
| Реквизиты ФГОС СПО | Приказ Минпросвещения России от 11.07.2025 №536 «Об утверждении Федерального образовательного стандарта среднего профессионального образования14.02.01 Атомные электрические станции и установки» |  |
| Нормативный срок реализации на базе ООО: на базе СОО: | 3 год 10 мес 2 года 10 мес. |  |
| Форма обучения | очная |  |
| Квалификация выпускника | техник |  |
| Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии) | 24.004 Слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования, утвержденного приказом Минтруда России от 7 апреля 2014 г. № . 189н 24.007 Оператор хранилища отработанного ядерного топлива, утвержденного приказом Минтруда России от 7 апреля 2014 г. № 210н с изменениями на 12 декабря 2016 года |  |
| Виды деятельности по освоению профессии рабочих, должности служащих | Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники промышленного оборудования |  |
| Структура образовательной программы | Объем, в ак.ч. | в т.ч. в форме практической подготовки |
| Обязательная часть образовательной программы | 2952 | 1876 |
| социально-гуманитарный цикл | 492 | 372 |
| общепрофессиональный цикл | 516 | 308 |
| профессиональный цикл | 1944 | 1296 |
| в т.ч. практика: - учебная - производственная | 900 288 468 144 | 900 288 468 144 |
| Вариативная часть образовательной программы | 1296 | ХХХ |
| ГИА в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы) | 216 |  |
| Всего | 4464 | ХХХХ |

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:

24 Атомная промышленность

3.2. Профессиональные стандарты

Перечень профессиональных стандартов, учитываемых при разработке ПОП СПО:

| № | Код и Наименование ПС | Реквизиты утверждения | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24.004 Слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования | Приказ Минтруда России от 7 апреля 2014 г. №189н | 24.004 Ремонт оборудования систем реакторно-турбинного отделения | ТФ В/01.4Ремонт установок реакторно-турбинного оборудования ТФ В/02.4 Слесарная сборка и изготовление приспособлений особой сложности ТФВ/03.4Диагностика и устранение дефектов работы вращающихся механизмов ТФВ/04/4Дезактивация при производстве сложных ремонтных работ ТФ В/05.4 Такелажные работы по перемещению деталей и элементов реакторно-турбинного оборудования ТФВ/06.4Транспортировка, установка тепловыделяющих сборок ТФ В/07.4 Работы по ликвидации аварийной ситуации |
| 2 | 24.007 Оператор хранилища отработанного ядерного топлива | Приказ Минтруда России от 7 апреля 2014 г. № 210н с изменениями на 12 декабря 2016 года | ОТФС Обеспечение безопасного ведения и контроля технологических процессов хранения ОЯТ | ТФ C/01.4 Ведение и оперативный контроль технологических процессов приемки и хранения ОЯТ |
|  |  |  |  | ТФ C/02.4 Координирование действий операторов хранилища ОЯТ при проведении операций технологического процесса |
|  |  |  |  | ТФ C/03.4 Ведение оперативной документации по всем операциям технологических процессов хранения ОЯТ |

3.3. Осваиваемые виды деятельности

| Наименование видов деятельности | Код и наименование ПМ |
| --- | --- |
| ВД.1: Техническое обслуживание основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования и систем атомных электростанций | ПМ.01Техническое обслуживание основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования и систем атомных электростанций |
| ВД.2 Эксплуатация теплоэнергетического оборудования и технических систем атомных электростанций | ПМ.02 Эксплуатация теплоэнергетического оборудования и технологических систем атомных электростанций |
| ВД.3 Обслуживание систем технической, радиационной и пожарной безопасности атомных станций | ПМ.03 Обслуживание систем технической, радиационной и пожарной безопасности атомных станций |
| ВД.4 Организация трудовой деятельности персонала атомных электростанций | ПМ.04 Организация трудовой деятельности персонала атомных электростанций |
| ВД.5 Обеспечение безопасного введения и контроля технологических процессов хранения отработанного ядерного топлива | ПМ.05 Обеспечение безопасного введения и контроля технологических процессов хранения отработанного ядерного топлива |
| ВД.6 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | ПМ. 06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код ОК | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: |
|  |  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части |
|  |  | определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы |
|  |  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы |
|  |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: |
|  |  | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  |  | структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  |  | основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | методы работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: |
|  |  | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации |
|  |  | выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска |
|  |  | оценивать практическую значимость результатов поиска |
|  |  | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |
|  |  | использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности |
|  |  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Знания: |
|  |  | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  |  | приемы структурирования информации |
|  |  | формат оформления результатов поиска информации |
|  |  | современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и |
|  |  | программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: |
|  |  | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности |
|  |  | применять современную научную профессиональную терминологию |
|  |  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи |
|  |  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования |
|  |  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности |
|  |  | определять источники достоверной правовой информации |
|  |  | составлять различные правовые документы |
|  |  | находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать |
|  |  | оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта |
|  |  | Знания: |
|  |  | содержание актуальной нормативно-правовой документации |
|  |  | современная научная и профессиональная терминология |
|  |  | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности |
|  |  | правила разработки презентации |
|  |  | основные этапы разработки и реализации проекта |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: |
|  |  | организовывать работу коллектива и команды |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: |
|  |  | психологические основы деятельности коллектива |
|  |  | психологические особенности личности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: |
|  |  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке |
|  |  | проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила оформления документов |
|  |  | правила построения устных сообщений |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: |
|  |  | проявлять гражданско-патриотическую позицию |
|  |  | демонстрировать осознанное поведение |
|  |  | описывать значимость своей специальности |
|  |  | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: |
|  |  | сущность гражданско-патриотической позиции |
|  |  | традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений |
|  |  | значимость профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: |
|  |  | соблюдать нормы экологической безопасности |
|  |  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |
|  |  | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения |
|  |  | принципы бережливого производства |
|  |  | основные направления изменения климатических условий региона |
|  |  | правила поведения в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: |
|  |  | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |
|  |  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности |
|  |  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности |
|  |  | Знания: |
|  |  | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека |
|  |  | основы здорового образа жизни |
|  |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: |
|  |  | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы |
|  |  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы |
|  |  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |
|  |  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) |
|  |  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |
|  |  | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |
|  |  | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |
|  |  | особенности произношения |
|  |  | правила чтения текстов профессиональной направленности |

4.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВД1: Техническое обслуживание основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования и систем атомных электростанций | ПК.1.1 Проводить профилактический осмотр оборудования, узлов и деталей, средств измерений и автоматизации ПК.1.2. Определять причины неисправностей сложных узлов и механизмов оборудования и технических систем | Навыки: - проведения профилактических осмотров оборудования, ремонта отдельных деталей и узлов; - проведения профилактических осмотров средств измерений и автоматизации Умения: - организовывать рабочее место для проведения ТО оборудования и средств измерений и автоматизации; -применять СИЗ при проведении ТО оборудования и средств измерений и автоматизации Знания: - устройство и технические характеристики основного и вспомогательного оборудования, входящего в зону обслуживания; - технологические процессы и режимы работы оборудования и систем; - порядок планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту (монтажу) систем и оборудования атомных электростанций; - правила вывода в ремонт и технологию ремонта (монтажа) систем и оборудования атомных станций; - требования к организации рабочих мест при проведении ТО оборудования; -номенклатуру операций при техническом обслуживании оборудования, входящего в зону обслуживания; - порядок подготовки деталей оборудования к визуальному контролю; - схему расположения оборудования и безопасные маршруты следования; - правила безопасности при управлении грузоподъемными механизмами с пола; - требования безопасности при выполнении работ на высоте, с применением лесов и подмостей, предохранительных поясов; - требования безопасности при выполнении работ с пневмо- и электроинструментом; порядок применения СИЗ при проведении ТО оборудования; - нарядно-допускную систему Навыки: - контроля общего технического состояния оборудования, арматуры, трубопроводов и опорно-подвесных систем трубопроводов; - обслуживания оборудования и систем в соответствии с должностной инструкцией; Умения: - производить дефектацию деталей; - определять неисправности оборудования и приспособлений; Знания: - критерии износа деталей оборудования; - виды механических повреждений деталей оборудования; - методы испытаний и наладки оборудования и систем атомных электростанций после ремонта |  |  |
|  | ПК 1.3. Устранять неполадки сложных узлов и механизмов оборудования и технических систем | Навыки: - выполнения отдельных ремонтных операций с разборкой, ремонтом, наладкой узлов и механизмов тепломеханического оборудования; - ремонта оборудования и систем атомных станций в соответствии с должностной инструкцией; Умения: - выполнять замену смазочного материала; - выполнять шлифовку, шабровку, подгонку деталей оборудования - пользоваться мерительным инструментом; Знания: - технологический процесс смазки (замены смазки) в подшипниковых узлах, насосах; - свойства и условия применения смазочных, прокладочных и уплотняющих материалов, химических реагентов; - требования к слесарному инструменту и приспособлениям - правила пользования, конструкция применяемых специальных и универсальных инструментов и приспособлений |  |  |
|  | ПК.1.4 Проводить разборку, сборку, восстановление (ремонт) деталей, испытания сложных узлов и механизмов оборудования, агрегатов, установок реакторно –турбинного отделения (далее - РТО), средств измерений и автоматизации | Навыки: - технического обслуживании тепломеханического оборудования, входящего в зону обслуживания; - наладки, настройки, регулировки и опытной проверки оборудования, приборов и аппаратуры. Умения: - безопасно использовать слесарный инструмент и приспособления; - использовать грузоподъемные механизмы и приспособления; - соблюдать требования охраны труда, пожарной, радиационной и технической безопасности; - распознавать вредные и опасные производственные факторы; - использовать безопасные приемы работ при ремонте тепломеханического оборудования; - выполнять правила нахождения в зоне контролируемого доступа и применять способы защиты от ионизирующего излучения при работах с радиоактивными отходами; - определять безопасные маршруты следования; - использовать безопасные приемы выполнения работ на высоте, с применением лесов и подмостей, предохранительных поясов; -использовать безопасные приемы выполнения работ с применением пневмо-, электроинструмента; - действовать во внештатных ситуациях Знания: -устройство и технические характеристики основного и вспомогательного оборудования, входящего в зону обслуживания; -технологические процессы и режимы работы оборудования и систем; -порядок планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту (монтажу) систем и оборудования атомных электростанций; -правила вывода в ремонт и технологию ремонта (монтажа) систем и оборудования атомных станций; схему расположения оборудования и безопасные маршруты следования; |  |  |
|  | ПК.1.5 Проводить подготовку оборудования и трубопроводов к дезактивации и ремонту. | Навыки: -контроля общего технического состояния оборудования, арматуры, трубопроводов и опорно-подвесных систем трубопроводов Умения: -выполнять работы по подготовке оборудования и трубопроводов к дезактивации; Знания: - вредные и опасные производственные факторы, возникающие при проведении ТО оборудования турбинного и реакторного отделений; - требования правил охраны труда при ремонте тепломеханического оборудования; - схемы технологических систем, входящих в зону обслуживания |  |  |
|  | ПК 1.6. Разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления сложных узлов и механизмов оборудования, агрегатов, установок РТО. | Навыки: - выполнении технологических измерений узлов и деталей оборудования; Умения: - пользоваться технической, технологической и конструкторской документациями; - соблюдать принципы культуры безопасности; - повышать (поддерживать) квалификацию в рамках профессиональной деятельности Знания: - правила пользования, конструкция применяемых специальных и универсальных инструментов и приспособлений; |  |  |
| ВД 2 Эксплуатация теплоэнергетического оборудования и технических систем атомных электростанций. | ПК 2.1 Осуществлять контроль за работой оборудования и технических систем по показаниям средств измерений и сигнализации. | Навыки: -контроля исправного состояния оборудования, приборов и аппаратуры Умения: -устранять причины отклонений от технологических режимов оборудования и технических систем по показаниям средств измерений и сигнализации Знания: - состояние и перспективы развития атомной энергетики; - основы теории ядерных реакторов; - теорию критических размеров; - тепловыделяющие элементы и сборки; конструкции уран-графитовых и водо-водяных энергетических реакторов, реакторов на быстрых нейтрона |  |  |
|  | ПК.2.2 Проводить диагностику вращающихся механизмов оборудования | Навыки: - контроля исправного состояния и диагностики вращающихся механизмов; Умения: -определять причины неисправностей оборудования и технических систем Знания: - -теплообмен и гидродинамику ядерных реакторов; - -технологические процессы производства тепловой и электрической энергии на атомных электростанциях; |  |  |
|  | ПК2.3 Устранять дефекты работы вращающихся механизмов | Навыки: -ремонта оборудования и систем атомных станций в соответствии с должностной инструкцией Умения: - устранять дефекты оборудования, связанные с нарушением работы вращающихся механизмов Знания: -назначение и принцип действия приборов теплотехнического и дозиметрического контроля; -устройство, принцип действия и технические характеристики основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования, средств измерений и автоматизации атомных станций; -автоматическое управление мощностью реактора; аварийную защиту реактора |  |  |
|  | ПК.2.4. Принимать оперативные меры при нарушениях технологических режимов эксплуатации оборудования, агрегатов, установок РТО и технических систем | Навыки: - участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций. Умения: - выполнять работы по обслуживанию оборудования основного контура и вспомогательных систем реактора атомной электростанции, ведению режима спецвентиляции с местных щитов реакторного отделения Знания: - основные принципы обеспечения безопасности атомных электростанций; - способы дезактивации радиоактивного оборудования; - способы защиты от ионизирующих излучений; - ядерно-физические процессы в ядерном реакторе; - контроль нейтронного потока; - систему внутриреакторного контроля; - органы регулирования и исполнительные механизмы систем управления и защиты реактора; - систему группового и индивидуального управления органами регулирования систем управления и защиты; - основные принципы обеспечения безопасности атомных электростанций; - способы дезактивации радиоактивного оборудования; способы защиты от ионизирующих излучений |  |  |
|  | ПК 2.5. Осуществлять профилактику и ликвидацию аварийных ситуаций по плану ликвидации аварий | Навыки: - профилактики и ликвидации аварийных ситуаций по плану ликвидации аварий Умения: - вести контроль показаний средств измерений, работы автоматических регуляторов и сигнализации Знания: - условия и режимы работы, основные правила обеспечения эксплуатации атомных электростанций, причины неполадок и аварий, меры по их устранению; |  |  |
| ВД 3 Обслуживание систем технической, радиационной и пожарной безопасности атомных станций | ПК 3.1. Контролировать работу технологических защит и блокировок технической, пожарной и предупредительной сигнализации. | Навыки: - контроля состояния систем безопасности в технологических схемах систем дистанционного контроля работ в высоких радиационных полях. - анализа данных измерений параметров, получаемых с измерительных систем системы дистанционного контроля работ в высоких радиационных полях Умения: - контролировать состояние систем, узлов, оборудования, приборов, обеспечивающих ядерную безопасность Знания: - инструкции предприятия по охране труда, радиационной безопасности, ядерной безопасности, промышленной безопасности, по электробезопасности, по правилам эксплуатации теплопотребляющих установок и электрических котлов. |  |  |
|  | ПК 3.2. Проводить профилактические осмотры оборудования и трубопроводной арматуры в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации, охраны труда и правил радиационной безопасности. | Навыки: - контроля соблюдения персоналом правил и инструкций по охране труда, радиационной безопасности, ядерной безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности, правил эксплуатации теплопотребляющих установок и электрических котлов; Умения: - соблюдать правила по охране труда, радиационной безопасности, ядерной безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности, правил эксплуатации энергетических установок Знания: - методы регистрации ионизирующих излучений; - приборы и установки дозиметрического и радиационного контроля; - организацию радиационного контроля на атомных станциях; - принципы обеспечения безопасности атомных станций |  |  |
|  | ПК 3.3. Проводить радиационно-дозиметрический контроль | Навыки: - использования средства индивидуального дозиметрического контроля; - использования средства индивидуального дозиметрического контроля; Умения: - применять средства индивидуальной и групповой защиты; - применять средства индивидуального дозиметрического контроля; Знания: - виды ионизирующих излучений; - взаимодействие ионизирующих излучений с веществом; - основные понятия дозиметрии; - защиту от ионизирующих излучений; |  |  |
|  | ПК 3.4. Соблюдать безопасную эксплуатации оборудования и систем. | Навыки: - планирования выполнения работ с минимальной дозовой нагрузкой; -контроля наличия средств индивидуальной защиты на рабочем месте Умения: - обеспечивать безопасность персонала при ликвидации аварийной ситуации; - вести записи в журнале учета радиоактивных отходов; Знания: - правила и нормы безопасности в атомной энергетике в рамках профессиональной деятельности; - общие подходы к ликвидации аварий, готовность к ликвидации аварий, примеры аварий - нормы и правила при обращении с отработанным ядерным топливом; - правила транспортировки ядерного топлива; - порядок проведения инвентаризации радиоактивных веществ и отработанного ядерного топлива; |  |  |
|  | ПК 3.5 Проводить мероприятия в рамках контроля соблюдения требований пожарной безопасности | Навыки: - применения средств индивидуальной и групповой защиты и первичных средств пожаротушения; Умения: - использовать средств индивидуальной и групповой защиты и первичных средств пожаротушения; Знания: - правила и нормы безопасности в атомной энергетике в рамках профессиональной деятельности; - общие подходы к ликвидации аварий, готовность к ликвидации аварий с использованием средств индивидуальной и групповой защиты и первичных средств пожаротушения |  |  |
| ВД 4 Организация трудовой деятельности персонала атомных электростанций | ПК 4.1 Планировать организацию работы персонала структурного подразделения атомной электростанции. | Навыки: - участия в проведении производственных совещаний; - участия в обучении персонала и оценке знаний персонала Умения: - участвовать в обучении персонала и проводить оценку знаний персонала; - распределять обязанности для подчиненного персонала; - выполнять подбор и расстановку персонала; - организовывать взаимодействие персонала с другими подразделениями Знания: - методики аттестации персонала и рабочих мест; - нормативная документация, регламентирующая работу с персоналом |  |  |
|  | ПК 4.2. Проводить подготовку рабочих мест по нарядам -допускам по распоряжению оперативного руководства | Навыки: - анализа нарушений в работе подразделения; - участия в разработке мероприятий по устранению нарушений в работе подразделения Умения: - оценивать эффективность производственной деятельности персонала подразделения; - выявлять и анализировать причины появления нарушений в работе подразделения, разрабатывать мероприятия по их устранению; Знания: - основные принципы организации работы на атомной станции; - методику проведения инструктажей; - порядок организации работ по нарядам и распоряжениям |  |  |
|  | ПК 4.3. Организовывать действия персонала по локализации аварийной ситуации и ликвидации ее последствий. | Навыки: - контроля использования средств индивидуальной защиты и индивидуального дозиметрического контроля; участия в мероприятиях по обеспечению безопасного выполнения работ; - обхода и осмотра оборудования, помещений и рабочих мест; Умения: -мотивировать персонал соблюдать требования правил охраны труда, пожарной и радиационной безопасности, применения безопасных приемов работы, ведения работы согласно инструкциям и регламентам; -анализировать и оценивать состояние техники безопасности на производственном участке - проводить осмотр оборудования, помещений и рабочих мест; - контролировать использование средств индивидуальной защиты и индивидуального дозиметрического контроля; - выполнять организационные мероприятия по обеспечению безопасного выполнения работ; Знания: - правила и нормы охраны труда на атомных станциях. - принципы и методики проведения противоаварийных мероприятий; - порядок действия персонала при основных аварийных ситуациях в технологической цепочке - планы защиты персонала и населения в случае аварийной ситуации |  |  |
| ВД 5 Обеспечение безопасного введения и контроля технологических процессов хранения отработанного ядерного топлива | ПК 5.1 Проводить оперативный контроль технологических процессов транспортировки и установки тепловыделяющих сборок | Навыки: Планирования, организации и проведения оперативного контроля технологических процессов транспортировки и установки тепловыделяющих сборок Умения: - владеть техникой управления технологическим процессом и технологическим оборудованием с местных и центральных пультов управления с учетом контроля параллельно проводимых отдельных технологических операций -производить анализ причин отклонений от норм технологического режима. Знания: - технологические схемы операций обращения с ОЯТ: прием, разгрузка, перегрузка из транспортных чехлов в чехлы хранения, размещение на хранение, технологическое хранение ОЯТ - характеристики, устройство, принцип работы и правила безопасной эксплуатации основного и вспомогательного технологического оборудования, применяемого при операциях приемки, перегрузки и хранении ОЯТ -технологический регламент в пределах транспортно-технологической схемы, нормы технологического режима - правила безопасного проведения технологических операций -действующие производственные инструкции и положения, производственные инструкции по безопасному производству работ, правила охраны труда, радиационной и ядерной безопасности, промышленной и пожарной безопасности - системы охранной сигнализации и дозиметрического контроля и порядок действий при срабатывании систем |  |  |
|  | ПК 5.2 Осуществлять оперативный контроль действий операторов при проведении операций технологического процесса транспортировки и установки тепловыделяющих сборок. | Навыки: - контроля работы технологического оборудования и соблюдения режимов эксплуатации оборудования персоналом; Умения: - производить контроль герметичности при проведении операций загрузки ОЯТ на хранение - применять в работе различного типа инструменты, оснастку, грузозахватные приспособления, механический и пневматический инструмент; -применять приемы строповки и контроля перемещения грузов. Знания: - технологические схемы операций обращения с ОЯТ: прием, разгрузка, перегрузка из транспортных чехлов в чехлы хранения, размещение на хранение, технологическое хранение ОЯТ - характеристики, устройство, принцип работы и правила безопасной эксплуатации основного и вспомогательного технологического оборудования, применяемого при операциях приемки, перегрузки и хранении - назначение и принцип действия систем защиты, сигнализации и средств измерения, контрольно-измерительных приборов и автоматики, устройство и принцип действия средств автоматики, порядок их настройки на заданные параметры регулирования; - системы охранной сигнализации и дозиметрического контроля и порядок действий при срабатывании систем |  |  |
|  | ПК 5.3 Осуществлять ведение оперативной документации по операциям технологических процессов транспортировки и установки тепловыделяющих сборок. | Навыки: - анализа по показаниям приборов параметров технологического процесса; - анализа причин нештатных ситуаций в работе оборудования Умения: - производить анализ причин отклонений от норм технологического режима Знания: -технологический регламент в пределах транспортно-технологической схемы, нормы технологического режима |  |  |
| ВД.6 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |  |  |  |  |

4.3. Примерная матрица компетенций выпускника

4.3.1. Примерная матрица соответствия компетенций и составных частей ПОП СПО специальности:

| Индекс | Наименование | Код общих и профессиональных компетенций, осваиваемых в рамках дисциплин (профессиональных модулей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общие компетенции (ОК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессиональные компетенции (ПК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 |
| Обязательная часть образовательной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.01 | История | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.04 | Физическая культура | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.05 | Основы бережливого производства | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.06 | Основы финансовой грамотности | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Инженерная графика | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.02 | Электротехника и электроника | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.03 | Метрология, стандартизация и сертификация | О | О | О |  |  |  | О |  |  |  | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.03 | Техническая механика | О | О |  |  |  |  | О |  |  |  | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.04 | Материаловедение | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.06 | Информационные технологии в профессиональной | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.07 | Ядерная физика | О | О |  |  |  |  | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  | О | О | О |
| ОП.08 | Теплотехника | О | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |  |
| ОП.09 | Гидравлика и насосы | О | О |  |  |  |  | О |  |  |  | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.00 | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 | Техническое обслуживание основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования и систем атомных электростанций | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.01 | Атомные электрические станции | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.02 | Турбины АЭС | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01. 03 | Водоподготовка | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.04 | Ремонт оборудования атомных электрических станций и средств измерений | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.01 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.01 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.02 | Эксплуатация теплоэнергетического оборудования и технологических систем атомных электростанций | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.01 | Основы эксплуатации теплоэнергетического оборудования и технических систем атомных электростанций | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.02 | Теплоэнергетическое оборудование атомных электростанций | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.03 | Контроль и защита теплоэнергетического оборудования и технических систем атомных электростанций | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.02 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.02 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.03 | Обслуживание систем технической, радиационной и пожарной безопасности атомных станций | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |
| МДК.03.01 | Обеспечение безопасности атомных электростанций | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |
| МДК.03.02 | Культура безопасности | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |
| УП.03 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |
| ПП.03 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |
| ПМ 04 | Организация трудовой деятельности персонала атомных электростанций | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |  |  |  |
| МДК.04.01 | Организация трудовой деятельности персонала атомных электростанций | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |  |  |  |
| МДК.04.02 | Охрана труда | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |  |  |  |
| УП.04 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.04 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |  |  |  |
| ПМ.05 | Обеспечение безопасного введения и контроля технологических процессов хранения отработанного ядерного топлива | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |
| МДК.05.01 | Безопасное ведение и контроль технологических процессов хранения отработанного ядерного топлива | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |
| УП.05 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |
| ПП.05 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |
| ПМ.06 | Выполнение работ по профессии "Слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования" | О |  |  |  |  |  | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.06.01 | Выполнение работ по профессии "Слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования" | О |  |  |  |  |  | О | О |  |  | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.06 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.06 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 5. Примерная структура и содержание образовательной программы

5.1. Примерный учебный план

| Индекс | Наименование | Всего | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем образовательной программы в академических часах |  |  |  |  | Рекомендуемый курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Учебные занятия | Практики | Курсовой проект (работа) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Обязательная часть образовательной программы |  | 2952 | 1876 | 2448 | 900 | Х |  |  |  |
| СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл | 492 | 372 | 492 |  |  |  |  |  |
| СГ.01 | История России | 32 | 10 | 32 |  |  |  |  | 2 |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 146 | 146 | 146 |  |  |  |  | 2-4 |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности | 68 | 20 | 68 |  |  |  |  | 3 |
| СГ.04 | Физическая культура | 178 | 160 | 178 |  |  |  |  | 2-4 |
| СГ.05 | Основы бережливого производства | 32 | 26 | 32 |  |  |  |  | 3 |
| СГ.06 | Основы финансовой грамотности | 36 | 10 | 36 |  |  |  |  | 3 |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 516 | 308 | 516 |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Инженерная графика | 66 | 32 | 66 |  |  |  |  | 2 |
| ОП.02 | Электротехника и электроника | 60 | 32 | 60 |  |  |  |  | 2 |
| ОП.03 | Метрология, стандартизация и сертификация | 32 | 16 | 32 |  |  |  |  | 2 |
| ОП.04 | Техническая механика | 68 | 32 | 68 |  |  |  |  | 2 |
| ОП.05 | Материаловедение | 72 | 32 | 72 |  |  |  |  | 2 |
| ОП.06 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 32 | 22 | 32 |  |  |  |  | 2 |
| ОП.07 | Ядерная физика | 72 | 50 | 72 |  |  |  |  | 2 |
| ОП.08 | Теплотехника | 64 | 50 | 64 |  |  |  |  | 2 |
| ОП.09 | Гидравлика и насосы | 50 | 42 | 50 |  |  |  |  | 2 |
| П.00 | Профессиональный цикл | 1944 | 1296 | 1440 | 756 |  |  |  |  |
| ПМ.01 | Техническое обслуживание основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования и систем атомных электростанций | 484 | 280 | 412 |  |  |  |  | 3-4 |
| МДК.01.01 | Атомные электрические станции | 114 | 48 | 114 |  |  |  |  | 3 |
| МДК.01.02 | Турбины АЭС | 90 | 48 | 90 |  |  |  |  | 4 |
| МДК.01.03 | Водоподготовка | 60 | 42 | 60 |  |  |  |  | 4 |
| МДК.01.04 | Ремонт оборудования атомных электрических станций и средств измерений | 148 | 70 | 148 |  |  |  |  | 4 |
| УП.01 | Учебная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 4 |
| ПП.01 | Производственная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 4 |
| ПМ.02 | Эксплуатация теплоэнергетического оборудования и технических систем атомных электростанций | 614 | 356 | 434 |  |  |  |  | 3-4 |
| МДК.02.01 | Основы эксплуатации теплоэнергетического оборудования и технических систем атомных электростанций | 210 | 90 | 210 |  |  |  |  | 3-4 |
| МДК.02.02 | Теплоэнергетическое оборудование атомных электростанций | 110 | 78 | 110 |  |  |  |  | 3 |
| МДК.02.03 | Контроль и защита теплоэнергетического оборудования и технических систем атомных электростанций | 114 | 80 | 114 |  |  |  |  | 3 |
| УП.02 | Учебная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 3 |
| ПП.02 | Производственная практика | 144 | 144 |  | 144 |  |  |  | 3 |
| ПМ.03 | Обслуживание систем технической, радиационной и пожарной безопасности атомных станций | 186 | 136 | 114 |  |  |  |  | 3 |
| МДК.03.01 | Обеспечение безопасности атомных электростанций | 60 | 32 | 60 |  |  |  |  | 3 |
| МДК.03.02 | Культура безопасности | 54 | 32 | 54 |  |  |  |  | 3 |
| УП.03 | Учебная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 3 |
| ПП.03 | Производственная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 3 |
| ПМ.04 | Организация трудовой деятельности персонала атомных электростанций | 172 | 140 | 100 |  |  |  |  | 3 |
| МДК.04.01 | Организация трудовой деятельности персонала атомных электростанций | 52 | 36 | 52 |  |  |  |  | 3 |
| МДК.04.02 | Охрана труда | 48 | 32 | 48 |  |  |  |  | 3 |
| УП.04 | Учебная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 3 |
| ПП.04 | Производственная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 3 |
| ПМ.05 | Обеспечение безопасного введения и контроля технологических процессов хранения отработанного ядерного топлива | 182 | 140 | 74 |  |  |  |  | 4 |
| МДК.05.01 | Безопасное ведение и контроль технологических процессов хранения отработанного ядерного топлива | 74 | 68 | 74 |  |  |  |  | 4 |
| УП.05 | Учебная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 4 |
| ПП.05 | Производственная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 4 |
| ПМ.06 | Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих | 306 | 306 | 54 |  |  |  |  | 2-3 |
| МДК.06.01 | Выполнение работ по профессии "Слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования" | 54 | 54 | 54 |  |  |  |  | 2 |
| УП.06 | Учебная практика | 108 | 108 |  | 108 |  |  |  | 2 |
| ПП.06 | Производственная практика | 144 | 144 |  | 144 |  |  |  | 3 |
| ПДП | Производственная практика по профилю | 144 |  |  | 144 |  |  |  |  |
| Вариативная часть образовательной программы |  | 1296 | Х |  |  | Х |  |  |  |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация | 216 | Х |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 4464 | Х |  |  |  |  |  |  |

5.2. Примерный календарный учебный график

| Курс | ВУП | Сентябрь |  |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |
| 1 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 2 |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г | Г | Г | Г | Г | Г |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Обозначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Модули и дисциплины (обязательная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  | Модули и дисциплины (вариативная часть) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | :: | Промежуточная аттестация |  |  |  | = | Каникулы |  |  | Г | Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |
|  |  |  | П | Практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей

Примерная рабочая программа учебной дисциплины (модуля) является составной частью образовательный программы и определяет содержание дисциплины (модуля), запланированные результаты обучения, составные части учебного процесса, формы и методы организации учебного процесса и контроля знаний обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса по соответствующей дисциплине (модулю).

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных ФГОС СПО.

Примерные рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин обязательной части образовательной программы приведены в Приложениях 1, 2 к ПОП СПО.

5.4. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы

Цель рабочей программы воспитания – развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы по специальности представлены в Приложении 5.

5.5 Практическая подготовка

Практическая подготовка при реализации образовательных программ СПО направлена на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы, путем расширения компонентов (частей) образовательной программы, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования, всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, которые предусматривают передачу обучающимся в формате демонстрации (моделирования) практических компонентов учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

5.6. Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком проведения ГИА.

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме:

демонстрационный экзамен и защита дипломного проекта (работы)

Программа ГИА включает требования к дипломным проектам (работам), методике их оценивания, задания и критерии оценивания государственных экзаменов, а также уровни демонстрационного экзамена, конкретные комплекты оценочной документации, выбранные образовательной организацией, исходя из содержания реализуемой образовательной программы, из размещенных на официальном сайте оператора в сети «Интернет» единых оценочных материалов.

Примерная программа ГИА представлена в приложении 4.

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы

6.1.1 Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации образовательной программы установлены в п.4.4. соответствующего ФГОС СПО.

Состав материально- технического и учебно-методического обеспечения, используемого в образовательном процессе, определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

6.1.2 Примерный перечень специальных помещений для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой

Кабинеты:

- Социально-гуманитарных дисциплин;

- Иностранного языка;

- Кабинет ядерной физикии дозиметрии

- Безопасности жизнедеятельности

- Инженерной графики

-Технической механики

- Информационных технологий в профессиональной деятельности

- Электротехники и электроники

- Фабрика процесов

Лаборатории:

- Электротехники и электроники

- Технологического обрудования

- Гидравлики и насосов

- Теплотехники и термодинамики

- Компьютерных обучающих систем

Мастерские/зоны по видам работ:

- Технического обслуживания и ремонта оборудования и трубопроводов технологических систем

- Слесарно-механическая

Спортивный комплекс

Залы:

- библиотека, читальный зал с выходом в Интернет;

- актовый зал.

6.1.3 Минимально необходимый для реализации ОП СПО примерный перечень материально-технического обеспечения и примерный перечень необходимого комплекта лицензионного 
и свободно распространяемого программного обеспечения представлен в Приложении 3.

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

При реализации образовательной программы возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Не допускается реализация образовательной программы с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы установлены в п.4.5. соответствующего ФГОС СПО.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 24 Атомная промышленность, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 24 Атомная промышленность, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 %

6.4. Примерные расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с направленностью и квалификацией осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утверждаемые Минпросвещения России ежегодно.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы, определенное в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов.

Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть скорректированы в зависимости от профессии (специальности).

Наименование учебных дисциплин, междисциплинарных курсов социально-гуманитарного, общепрофессионального и профессионального цикла, состав практик и объем нагрузок по ним при разработке основной образовательной программы образовательной организации могут корректироваться по требованиям работодателей, региональных органов управления образованием, в соответствии с особенностями организации учебного процесса и распределением вариативной части.

Для программ подготовки специалистов среднего звена. В данную колонку вносятся также часы, выделенные на реализацию сквозного проектного модуля.

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины, междисциплинарного курса.

Форму календарного учебного графика (КУГ) образовательная организация разрабатывает для каждого курса и семестра обучения. В КУГ указывается количество часов, включающих 
 самостоятельную работу. Суммарная недельная нагрузка не должна превышать 36 часов.

Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом.